法正项目管理集团有限公司

询价文件

项目编号：ASFZ-2022-ZBCG-007

项目名称：2022年秋季动物防疫疫苗及物资采购

2022年8月

采购询价函

ASFZ-2022-ZBCG-007

法正项目管理集团有限公司接受紫云苗族布依族自治县畜牧服务中心委托，对2022年秋季动物防疫疫苗及物资采购进行询价采购，特邀请贵公司参与投标报价。

一、询价采购内容

1、采购人：紫云苗族布依族自治县畜牧服务中心

2、招标编号：ASFZ-2022-ZBCG-007

3、项目名称：2022年秋季动物防疫疫苗及物资采购

采购预算：407000.00元；

项目内容：1.动物防疫疫苗及物资采购：防疫器械、消毒药、防疫疫苗等；2.动物疫病监测仪器及耗材采购：移液器、生物安全柜、立式高压灭菌锅、酶标仪、高速微型离心机、组织研磨器、非洲猪瘟监测试剂等。

二、供应商资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

3、购买招标文件须提供的资料：

（1）三证合一的营业执照副本（或其他组织营业执照等证明文件）。

（2）提供兽药经营许可证（经营范围含：化药、抗生素、消毒剂及兽用生物制品等）

（3）提供“非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒和禽流感病毒检测试纸条”产品批准文号和生产厂家针对本项目出具的授权委托书。

（4）2022年任意一月符合会计规范的财务报表；

（5）依法缴纳税收的相关证明材料（2022年任意一月依法纳税凭证或由企业所在地税务局出具的完税证明）

（6）依法缴纳社会保障资金的相关证明材料（须提供投标单位2022年任意一月为本单位人员缴纳社保的证明材料）

（7）法定代表人身份证（非法定代表人投标须提交法定代表人授权书、被授权人身份证）

（8）信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无不良记录截图。

（以上资料以复印件加盖鲜章方式于2022年8月 18 日下午17：00分前现场报名，逾时报名不再受理，资料不齐一概不予受理）

三、询价采购程序：

1、询价文件发给3家以上合格的供应商；

2、询价时间及地点：

（1）时间：2022年8月 19 日下午14:30分（北京时间）

（2）地点：法正项目管理集团有限公司（贵州省安顺市西秀区凯旋公园里16栋1单元15-3）

3、主持人宣布询价会议开始；

4、对供应商提交询价文件进行符合性审查；

5、按随机顺序逐一进行拆封报价；

6、记录员进行询价记录；

7、参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格，询价小组从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，在价格相同时，优先选择纳入《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》有效期内产品（须提供证明文件）；

7.1关于报价（政策功能）

（1）按财库〔2011〕181号及黔财采〔2014〕15号文件规定，对小、微型企业产品的价格给予6%的扣除后进行评比（须提供投标产品企业所在地企业行政管理部门对产品生产企业出具的小（微）企业证明文件）。

（2）黔财采〔2018〕6号文件规定，对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（新疆维吾尔自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、内蒙古自治区、云南、贵州、青海）的投标主产品（不含附带产品），对其产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）以上2条同时满足时，对满足条件产品的价格给予12%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

8、询价小组按以上要求选择成交候选人并编写评审报告。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认，并挂网公示（详见贵州省政府采购网）。

9、签发《成交通知书》。

四、询价报价构成：

本次询价报价应包括：完成本项目施工过程中的所有产生的一切费用，由供应商结合自身及市场行情自行报价（包含但不限于其中涉及的一系列人工费、材料费、运输费、国内税费、招标代理等费用以及一切其它相关费用）。

五、询价商务要求：

1、所有产品应按其技术规格要求、数量进行报价及施工；

2、项目实施周期：按合同约定；

3、实施地点及验收方式：招标人指定

4、付款方式：资金使用计划按照项目进度拨款方式。预留30%资金待项目竣工、验收合格后一次性报账（预留3%质量保证金）；

六、投标保证金：

1、投标保证金的缴纳：投标供应商须在2022年8月 19 日上午11:00分前向法正项目管理集团有限公司缴纳5000元的投标保证金。

2、投标截止前未按规定缴纳投标保证金的，其投标无效。

开户名称：法正项目管理集团有限公司安顺分公司

开户银行：安顺农村商业银行股份有限公司南华支行

银行账号：82000000004027719

七、中标服务费及履约保证金：

中标服务费：中标供应商须按贵州省物价局、贵州省住房和城乡建设厅关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知(黔价房〔2011〕69号)的规定向法正项目管理集团有限公司交纳中标服务费。

八、询价时间：2022年8月 19 日下午14：30分

报价文件递交截止时间：2022年8月 19 日下午14：30分

九、询价地点：法正项目管理集团有限公司开标大厅（贵州省安顺市西秀区凯旋公园里16栋1单元15-3）

联系人：胥东飞

联系电话：18984544381

注：请参加询价招标的单位按附件格式及要求制作报价文件二份，密封并加盖公章于2022年8月 19 日下午14：30分以前，亲自送到询价地点。

法正项目管理集团有限公司

2022年8月15日

## 主要产品参数及要求表：

| 消毒剂 | 二氯异腈脲酸钠粉，含量规格：20%*250克*40袋/件； 需提供厂家针对本项目提供的生产厂家资质资料 提供厂家针对本项目提供的2021年7月以来国家非洲猪瘟参考实验室出具的对非洲猪瘟病毒杀灭效果测试检测报告； ★不提供或提供不完全者不作为推荐供货商 |
| --- | --- |
| 立式高压灭菌锅 | 1、手轮式快开门结构 2、304不锈钢材质，自胀式密封圈 3、自动控制灭菌循环程序，压力安全联锁装置 4、数码窗液晶显示工作状态 5、超压自泄0.145-0.217Mpa 6、灭菌温度可选设定范围50℃-134℃ 7、灭菌时间可调设定范围0-99h 8、具有断水保护装置 9、灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机 10、可增配打印功能（另收费） 11、受压桶体厚度3mm 12、容积：100升,电源电压:380V，功率:6KW 13★具有国家规定的特种设备压力容器证书，不提供或提供不完全者不作为推荐供货商。 |
| 生物安全柜 | 安全柜基本参数： （1）分类：A2型，30%外排，70%循环 （2）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改） （3）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s （4）系统排风总量：520 m³/h （6）额定功率：1850W（包含操作区插座负载500W） （7）噪音等级：≤67dB（A） （8）照明：≥1000lx （9）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% （10）使用人数：1—2人 2、生物安全性： （1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 （2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 （3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 二、结构功能特点： 1、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化； 2、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁； 3、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全； 4、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理； 5、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； 6、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； 7、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。 8、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全； 9、超大4.7寸LCD液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然； 10、脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全； 11、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全； 12、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率； 13、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。 14、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全； 15、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10% 16、完善的报警系统： （1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警； （2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警 （3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警； （4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警， 17、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害 （1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命 （2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全； 三、资格证明和技术文件 ★需要提供针对本项目的制造商授权书和售后服务承诺书。不提供或提供资料不完整不作为推荐供货商。 1 ISO9001质量管理认证 2 ISO14001环境管理体系认证 3 ISO13485及CE认证 4 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证 5 具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告 |
| 酶标仪（核心产品） | 1. 应用：适用于ELISA、蛋白浓度测定、细胞活力MTT、各种酶活性测定，广泛用于食品安全、基础科研、微生物检测、农畜牧业检测等。 2. 工作电源：100 - 240 V(50/60 Hz) 3. 技术指标： 3.1光源：光源为装有镀铝椭圆反射器的石英卤钨灯（8V/50W） 3.2波长范围： 340-750nm或400-700nm 3.3适用板型：标准96孔U、V和本底板 ★3.4滤光片：8位滤光片轮，标配4块滤光片：405 nm, 450 nm，492nm和620 nm，其他4个滤光片可选 3.5.滤光片半带宽：3 -9 nm 3.6读数范围：0-4 Abs 3.7线性范围（96孔板，标准测量模式，405nm）：0-3.5 Abs，线性值±1% 3.8分辨率：0.001 Abs 3.9准确性(405nm)：±2.0%或±0.007Abs，取二者较大值，标准值±1% 405nm 下（0–2.0Abs） 3.10精确性(标准测量模式，405nm)：CV＜0.5%，405 nm 下（0.3–1.5Abs） CV＜1.0%，405 nm 下（1.5–2 Abs）波长精确度±2nm 3.11测量速度：5s/96 孔板（连续模式）20s/96 孔板（步进模式）；2s/板（单波长），5s/板（双波长） ★3.12标配振荡器：线性震荡，3种速度可调 3.13检测器：八（8）个硅光电检测器 ★3.14显示器：7英寸液晶显示，内置中文软件 ★3.15操作方式：触屏单机操作，无需配置电脑 ★3.16数据导出方式：U盘、打印机输出 3.17仪器通过内置软件，可连接移动存储设备、打印机和电脑。可存储64个程序 3.18功率：最大170瓦 3.19★提供针对本项目出具的参数确认函 |
| 微孔板离心机 | ★资质要求：具有ICAS IS09001：2015 IAF UKAS ICAS认证、IS013485: 2016质量体系认证；CE欧盟认证。不提供或提供资料不完整不作为推荐供货商。 2、产品尺寸≤225mm×255mm×215mm 最高转速300~3000±15rpm，最大相对离心力608×g 安全性：具有自动失衡识别、超速保护、门盖保护、过压保护实时监测，故障报警：声音提示+显示代码。 输入电源DC24V/2.75A，55W。 6、瞬时离心（Flash）按键，按住即可实现快速、便捷地离心； 高亮LCD液晶显示，运行参数清晰明了。 最大容量：2块96孔板。 重量3.9kg。 噪音≤50dB（A） 最快加速时间≤6s，最块减速时间≤5s。 采用先进可靠的PI高频全范围宽幅电源控制方案，符合世界各地电网电源AC100-250V/50/60Hz； 高强度的主机及转头材料，可抵御各种化学腐蚀，转头具有耐高温消毒功能 |
| 高速微型离心机 | 电源 AC220V/50～60Hz； 输入功率[W] 450W； 最大容量[ml] 50ml(5ml×10)； 最高转速[r/min.] 15000，最大相对离心力[×g] 20375；； 有效离心时间 1-99分钟/1-99秒；两种模式可选；精度±1秒，两种模式可选；精度±1秒； 单独Flash瞬时离心功能，即按即转； Infineon矢量正弦波驱动，免维护无碳刷感应变频电机； 显示方式 全数段/单色LED高亮数码管； 运行过程中速度离心力随时切换； 设有多功能旋钮 Home键，可单独设置修改参数； 具有自动失衡识别、超速保护、门盖保护、过压保护实时监测，故障报警：声音提示+显示代码声音提示+显示代码故障报警 ； 升降速设有9档级升降速时间； 门盖锁闭方式 机械式门锁，安全稳定； 304不锈钢内腔，特氟龙表面处理； 转子可选配五种不同转子：1.5/2.2ml×24孔角式转子、毛细管转子50µl×24根；5ml×10孔角式转子、PCR管转头0.2×8×4角式转子、0.5ml×36孔角式转子； 转子自动识别，自动匹配对应转子号，防止误操作，确保离心安全 最高转速下噪音水平(≈) ≤60dB(A) 最快加速时间18s/9挡； 最快减速时间20s/10挡，0挡自由停机； 防护等级 IP20，允许环境温度/相对湿度5-40℃/80%； ★具有ICAS IS09001：2015 IAF UKAS ICAS认证、IS013485: 2016质量体系认证；CE欧盟认证；不提供或提供资料不完整不作为推荐供货商。 |
| 组织研磨器 | 工作条件 环境温度：10-40℃ 相对湿度：10-90% 技术和性能指标 1、用途：粉碎、混合、均化、均相、细胞破碎。采用上下垂直研磨珠的高速振荡碰撞，高通量的研磨各种样本。 2、运动方式：上下垂直一体振荡珠磨碰撞式 3、运行无扰：运行时对周围仪器无扰 4、最大样品处理量：≥48个2.0ml样品管、≥24个5.0ml样品管、≥12个（7-15）ml样品管、≥16个5.0ml硬质研磨管 5、参数显示方式：LED数字显示，界面操作便捷直观，支持编程存储 6、振动频率：≥2100次/分钟，可调，粉碎时间：1s-99s连续可调 7、可编程设置研磨时间、暂停时间及循环数，可保存≥9个程序 9、中心自动定位紧固装置：专利技术的样品装载装置，自动中心定位锁紧 10、液氮夹：标配1个，方便适配器冷冻操作 11、夹具行程：34mm(垂直) 12、翻盖紧急制动：开盖自动停机，紧急制动功能 13、安全级别：符合欧盟CE认证 14、噪音等级：≤65db 15、电力驱动：直流无刷电机，寿命更长 16、主机身材质：全金属机身 售后：厂家技术人员现场指导 配置：主机一台，48*2ml适配器一套。（可灵活配置） 不锈钢研磨珠100个。 |
| 非洲猪瘟病毒PCR监测试剂（核心产品） | 非洲猪瘟检测试剂技术参数： 1．作用与用途：用于全血、血清、淋巴结、脾脏、肾脏、扁桃体、肺、肌肉、环境样品等样品中非洲猪瘟病毒核酸的检测。 2．保存条件：-20℃以下冷冻保存。 3．试剂盒规格：50次／盒 4．试剂盒组成：荧光 PCR 酶混合液1000ul／管、引物探针、阳性对照100ul／管、阴性对照100ul／管。 5．敏感性100%，特异性100% 6．反应程序：37℃孵育2分钟，95℃预变性5分钟；95℃变性15秒，58℃退火延伸1分钟，45个循环，在每一循环的58℃时收集 FAM 荧光信号。 7．结果判定：阳性对照的 Ct 值应＜35且出现特异性扩增曲线，阴性 8．试剂盒有效期12个月。 9.★提供农业农村部颁发的批准文号和厂家针对本项目出具的授权委托书。 |
| 禽流感病毒检测试纸条（核心产品） | 1.胶体金方法检测抗原；可检测多型禽流感病毒。 2.保存条件：2～8℃保存； 3.敏感性 98% 特异性 99%；稳定性：批内和批间变异系数＜3%； 4.试剂盒规格：30 头份/盒； 5.试剂盒组成：禽流感病毒检测试纸条、30 袋、塑料吸头、棉拭子、样本处理液； 6.试验规定操作时间＜10 分钟； 7.判定标准：阳性结果：在试纸条上出现两条红色的条带（检测带和对照带）； 阴性结果：在试纸条上仅出现一条红色的条带（对照带）；无效结果：在对照带处不出现红色的条带； 8.★提供农业农村部颁发的批准文号和厂家针对本项目出具的授权委托书。 9.提供针对本项目厂家出具的该产品获得的新兽药注册证书复印件并加盖生产厂商鲜章。 |

## 备注：1、核心产品酶标仪必须满足★号关键项；提供厂家针对本项目的技术参数确认函作为佐证材料；

## 核心产品非洲猪瘟病毒PCR检测试剂和禽流感病毒检测试纸条必须提供产品批准文号和授权委托书，满足★项。

## 凡不满足以上1、2条该投标人作无效投标处理。

# 投标文件的格式

投 标 文 件

正本或副本

采购编号：

项目名称：

投 标 人：                  （公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

投标日期：

目      录

温馨提示：为便于评标，投标供应商应灵活准确编写投标文件目录。

一、  投标函

致：  法正项目管理集团有限公司

我方确认收到贵方提供的     （项目名称）      采购文件的全部内容，我方（投标人名称）作为投标者正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。我方完全明白采购文件的所有条款要求，决定投标本项目，据此我方承诺如下：

我方决定参加：采购编号为             的投标。

1.我方提交的投标文件为：正本1份，副本2份，开标一览表1份及最终报价表1份。

2.本投标文件的有效期为在投标截止日后60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

3.我方同意提供招标代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

4.我方理解贵方不一定接受不合理的最低标价。

5.我方在参与投标前已仔细研究了采购文件的所有内容，包括澄清修改文件（如有）和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

6.我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方可以依法追究我方责任。

7.我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，并按照招标文件的要求向贵司足额交纳招标代理服务费。

8.我方提供的所有资料均真实有效，否则我方愿承担一切后果。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：

投标日期：    年   月   日

二、  资格证明文件

投标人须提供的合法有效的资格证明文件应包括（复印件加盖公章）：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

3、购买招标文件须提供的资料：

（1）三证合一的营业执照副本（或其他组织营业执照等证明文件）。

（2）提供兽药经营许可证（经营范围含：化药、抗生素、消毒剂及兽用生物制品等）

（3）提供“非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒和禽流感病毒检测试纸条”产品批准文号和生产厂家针对本项目出具的授权委托书。

（4）2022年任意一月符合会计规范的财务报表；

（5）依法缴纳税收的相关证明材料（2022年任意一月依法纳税凭证或由企业所在地税务局出具的完税证明）

（6）依法缴纳社会保障资金的相关证明材料（须提供投标单位2022年任意一月为本单位人员缴纳社保的证明材料）

（7）法定代表人身份证（非法定代表人投标须提交法定代表人授权书、被授权人身份证）

（8）信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无不良记录截图。

注：以上材料请投标单位将复印件放入投标文件中，招标人委托评委进行资格审查，发布中标通知之前中标人将原件提交给招标人审查。

法定代表人身份证明

致：法正项目管理集团有限公司

（投标单位全称） 法定代表人 姓名 （身份证号码：             ），参加贵方组织的 项目名称 （采购编号：            ）的采购投标活动，代表本公司处理采购投标活动中的一切事宜。

| 法定代表人身份证复印件正面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 法定代表人身份证复印件反面 （身份证复印件需清晰可辨认） |
| --- | --- |

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月    日

注：法定代表人投标的提供此表，授权委托人投标的提供法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

致：法正项目管理集团有限公司

（投标单位全称） 法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：                     ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（采购编号：                   ）的采购投标活动，代表本公司处理采购投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

| 法定代表人身份证复印件正面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件正面 （身份证复印件需清晰可辨认） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件反面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件反面 （身份证复印件需清晰可辨认） |

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签字或盖章）：                        被授权代表签字：

投标供应商（公章）：

年   月   日

附件一：（供应商提交报价文件格式）

询价报价一览表

项目名称：

项目编号：

投标总价： 元

实施周期（日历日）：

付款方式：

售后服务承诺：

优惠条件及备注：

投标单位名称：（盖章）

投标单位法定代表人或授权代表签字：

年  月  日

附件二：询价货物分项报价表

供应商名称：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防疫疫苗及物资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属注射 | 20mL | 支 | 100 |  |  |  |
| 2 | 针头 | 12#*100板 | 盒 | 22 |  |  |  |
| 3 | 药棉 | 50g | 包 | 500 |  |  |  |
| 4 | 消毒剂 | 二氯20%*250克*40袋/件 | 件 | 200 |  |  |  |
| 5 | 酒精 | 100ml | 瓶 | 300 |  |  |  |
| 6 | 连续注射器 | D2型2ml | 支 | 200 |  |  |  |
| 7 | 高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗 | 冻干苗、JXA1-R株、20头份／瓶 | 万头份 | 3 |  |  |  |
| 8 | 鸡新城疫疫苗 | （La Sota株）1000羽/瓶 | 万羽 | 300 |  |  |  |
| 9 | 炭疽芽孢苗 | 100ml | 万ml | 1 |  |  |  |
| 10 | 狂犬病疫苗 | 1头份/瓶（SAD株） | 万头份 | 0.4 |  |  |  |
| 11 | 羊三联四防苗 | 20头份/瓶 | 万头份 | 2 |  |  |  |
| 12 | 羊痘疫苗 | 50头份/瓶 | 万头份 | 9 |  |  |  |
| 动物疫病监测仪器及耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 口罩 | 外科医用 | 个 | 1000 |  |  |  |
| 2 | 一次性丁腈手套 | 中号（50双/盒） | 盒 | 10 |  |  |  |
| 3 | 单道移液器 | 10-100ul | 把 | 2 |  |  | 进口品牌 |
| 4 | 12道移液器 | 20-300ul | 把 | 2 |  |  | 进口品牌 |
| 5 | 单道移液器 | 0-20ul | 把 | 1 |  |  | 进口品牌 |
| 6 | 移液器枪头盒 | 1ml | 盒 | 2 |  |  |  |
| 7 | 移液器枪头 | 200μL | 包 | 30 |  |  | 适配移液枪 |
| 8 | 疫苗冷藏箱 | 12L | 个 | 223 |  |  |  |
| 9 | 立式高压灭菌锅 | 100L | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 生物安全柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 高温高压灭菌包装袋 | 50*70 | 个 | 300 |  |  |  |
| 12 | 耐高温医疗封口条 | 4*20CM 100根/包 | 包 | 4 |  |  |  |
| 13 | 医疗废物周转箱 | 100L | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 消毒专用酒精喷壶 | 300ml | 个 | 10 |  |  |  |
| 15 | 酶标仪 | 96孔 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 微孔板离心机 | 96孔*2块 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 高速微型离心机 | 8联管 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 组织研磨器 | 32 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 机器罩 | 定制 | 个 | 16 |  |  |  |
| 20 | 非洲猪瘟病毒PCR监测试剂 | 50T/盒 | 盒 | 5 |  |  |  |
| 21 | 禽流感病毒检测试纸条 | 30T/盒 | 盒 | 5 |  |  |  |
| 总金额合计： |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（盖章）

投标单位法定代表人或授权代表签字：

年  月  日

填表须知：

1、分项报价表中计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改；

2、分项报价表须列明的所有需要填报的单价；

3、询价货物分项报价表可根据情况扩展；

4、金额（价格）均应以人民币表示。

附件三：节能环保产品声明函

致：法正项目管理集团有限公司：

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投（全部/部分）产品为财政部、国家发展改革委关第XXX（必须是最新一期）期节能产品政府采购清单产品，产品信息见下表：

| 招标序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效期截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

附件四：小、微型企业产品声明函

致：法正项目管理集团有限公司：

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投（全部/部分）产品为小、微型企业生产产品，产品信息见下表：

| 招标序 号 | 产品名称 | 数量/单位 | 制造商名称 | 品牌 | 产品型号 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属小、微企业产品合计 |  |  |  |  |  |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：须提供投标产品生产企业所在地企业行政管理部门对产品生产企业出具的小（微）企业证明文件（原件备查），才能按《财库〔2011〕181号文件》给予价格折扣。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

附件五:少数民族自治区企业产品声明函

致：法正项目管理集团有限公司：

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投（全部/部分）主产品原产地为少数民族自治区（享受少数民族自治待遇的省份），产品信息见下表：

| 招标序 号 | 产品名称 | 数量/单位 | 制造商 名称 | 品牌 | 产品型号 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原产地属少数民族自治区产品合计 |  |  |  |  |  |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：：须提供投标产品生产企业所在地企业行政管理部门对产品生产企业出具的主产品原产地为少数民族自治区或享受少数民族自治待遇的省份的证明文件（原件备查），才能按《黔财采〔2014〕515号文件》给予价格折扣。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：