- 城区路灯及附属设施统计表

| 城区路灯及附属设施统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 类型 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 灯杆类型 | 灯具类型 | 灯距 （米） | 高度 （米） | 每杆盏数 （盏） | 每杆功率（W） | 总数量（盏） | 总功率 （W） | 备注 |
| 1 | 绮陌大道（官塘桥-绮陌街道高架桥） | 路灯 | 13*7W+1*150W+1*60WLED节能灯式13米花灯 | 杆 | 452 | 单柱 | 14叉15火 | 30 | 13 | 15 | 301 | 6780 | 136052 | 增加双臂支背及灯具（每杆2盏车行道150W人行道60W） |
|  |  | 高杆灯 | 16米杆4*220W投光灯 | 杆 | 2 | 单柱 | 3叉4火 |  | 16 | 4 | 880 | 8 | 1760 | 织金印象斑马线2端 |
|  |  | 控制箱 | 路灯控制配电箱 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变压器 | 160KVA箱式变压器 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*25mm2电缆 | 米 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 织金北收费站进出口（绮陌大道-织金北收费站） | 路灯 | 6*80W+1*20W15米荷花灯 | 杆 | 16 | 单柱 | 6叉7火 | 30 | 15 | 7 | 500 | 112 | 8000 |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*25mm2电缆 | 米 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 三甲大道（官塘桥-党校红绿灯） | 路灯 | 13*7W+1*150W+1*60WLED节能灯式13米花灯 | 杆 | 426 | 单柱 | 14叉15火 | 35 | 13 | 15 | 301 | 6390 | 128226 | 官塘桥-党校红绿灯 |
|  |  | 路灯 | 1*160W+1*80W双臂式路灯 | 杆 | 138 | 单柱 | 1叉2火 | 40 | 12 | 2 | 240 | 276 | 33120 | 党校红绿灯-织金洞南 |
|  |  | 高杆灯 | 16米杆3*220W投光灯 | 杆 | 3 | 单柱 | 2叉3火 |  | 16 | 3 | 660 | 9 | 1980 | 官塘桥桥头1杆，杨柳大道路口，碧桂园1杆。 |
|  |  | 变压器 | 125KVA干式变压器3台，160KVA干式变压器4台 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制箱 | 配电系统 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*25mm2电缆 | 米 | 20400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 织金收费站进出口（三甲大道-织金收费站） | 路灯 | 6*80W+1*20W15米荷花灯 | 杆 | 30 | 单柱 | 6叉7火 | 30 | 15 | 7 | 500 | 210 | 15000 |  |
|  |  | 控制箱 | 控制箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*25mm2电缆 | 米 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 东升路（三甲大道-尖山转盘） | 路灯 | 2*80W+1*80WLED11米 路灯 | 杆 | 149 | 单柱 | 1叉2火 | 30 | 11 | 3 | 240 | 447 | 35760 |  |
|  |  | 高杆灯 | 25米杆12*400W投光灯 | 杆 | 6 | 单柱 | 11叉12火 |  | 25 | 12 | 4800 | 72 | 28800 | 尖山转盘2杆，派出所2杆，过来2杆。 |
|  |  | 变压器 | 160KVA箱式变压器 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制箱 | 箱式变压器及控制系统 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*25mm2电缆 | 米 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 涌潮大道（三甲大道人社局-惠民街道大路尽头 | 路灯 | 1*160W+1*80W双臂式路灯 | 杆 | 76 | 单柱 | 1叉2火 | 30 | 11 | 2 | 240 | 152 | 18240 |  |
|  |  | 变压器 | 100KVA箱式变压器 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制箱 | 箱式变压器 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*25mm2电缆 | 米 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 文昌路（戒毒所-一中前门） | 路灯 | 1*160W+1*80W双臂式路灯 | 杆 | 147 | 单柱 | 1叉2火 | 30 | 11 | 2 | 240 | 294 | 35280 |  |
|  |  | 控制箱 | 箱式变压器 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变压器 | 100KVA箱式变压器 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*25mm2电缆 | 米 | 5280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 远志路（三甲路口-育才学校） | 路灯 | 9*20W+4*150W15米荷花灯 | 杆 | 16 | 单柱 | 12叉13火 | 30 | 15 | 13 | 780 | 208 | 12480 |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*25mm2电缆 | 米 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 四中至污水处理厂 | 路灯 | 1*100W | 杆 | 7 | 单柱 | 1火 | 30 | 7 | 1 | 100 | 7 | 700 |  |
|  |  | 电缆 | YJV4*10mm2电缆 | 米 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 文腾北街（下寨加油站-官塘桥） | 路灯 | 1*120W+1*60WLED双臂路灯及灯杆 | 杆 | 49 | 双柱 | 1叉2火 | 30 | 11 | 2 | 180 | 98 | 8820 | 车行道120W、人行道60W |
|  |  | 景观式路灯 | 9*13W+8*7WLED景观灯 | 杆 | 55 | 单柱 | 16叉17火 | 30 | 8 | 17 | 173 | 935 | 9515 |  |
|  |  | 控制箱 | 智能配电箱 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*25mm2电缆双臂路灯 | 米 | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*16mm2电缆景观灯 | 米 | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 文腾南街（下寨加油站-宏洲门口） | 路灯 | 200WLED路灯及灯杆 | 杆 | 23 | 单柱 | 1火 | 30 | 10 | 1 | 200 | 23 | 4600 |  |
|  |  | 景观式路灯 | 9*13W+8*7WLED景观灯 | 杆 | 50 | 单柱 | 16叉17火 | 60 | 8 | 17 | 173 | 850 | 8650 |  |
|  |  | 高杆灯 | 16米杆4*200W投光灯 | 杆 | 1 | 单柱 | 3叉4火 |  | 16 | 4 | 800 | 4 | 800 | 水乡四号地门口 |
|  |  | 控制箱 | 智能配电箱 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*25mm2电缆路灯 | 米 | 1580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*16mm2电缆景观灯 | 米 | 1580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 文腾东街（下寨加油站-民政局） | 路灯 | 1*20W+10*18W+6*120W15米荷花灯及投光灯 | 杆 | 30 | 单柱 | 16叉17火 | 23 | 15 | 17 | 920 | 510 | 27600 |  |
|  |  | 高杆灯 | 16米杆8*200W投光灯 | 杆 | 1 | 单柱 | 7叉8火 |  | 16 | 8 | 1600 | 8 | 1600 | 水乡三号地门口 |
|  |  | 控制箱 | 智能配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*16mm2电缆 | 米 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 文腾西街（加油站-环城西路） | 路灯 | 1*20W+10*18W+6*120W15米荷花灯及投光灯 | 杆 | 16 | 单柱 | 16叉17火 | 23 | 15 | 17 | 920 | 272 | 14720 |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*16mm2电缆 | 米 | 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 登高楼路（宏洲酒店-174地质队） | 景观式路灯 | 98*5WLED景观灯 | 杆 | 11 | 单柱 | 97叉98火 | 17 | 7 | 98 | 490 | 1078 | 5390 |  |
|  |  | 路灯 | 4*50w11米路灯 | 杆 | 2 | 四柱 | 3叉4火 | 17 | 11 | 4 | 200 | 8 | 400 |  |
|  |  | 高杆灯 | 16米杆3*200W投光灯 | 杆 | 1 | 单柱 | 2叉3火 |  | 16 | 3 | 600 | 3 | 600 | 174广场 |
|  |  | 电缆 | YJV5*16mm2电缆 | 米 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 金中路（宏洲酒店-平安小区路口） | 景观式路灯 | 68*5WLED景观灯 | 杆 | 22 | 单柱 | 1叉2火 | 30 | 8 | 68 | 340 | 1496 | 7480 |  |
|  |  | 路灯 | 1*100W+1*60WLED路灯 | 杆 | 24 | 四柱 | 67叉68火 | 30 | 7 | 2 | 160 | 48 | 3840 |  |
|  |  | 高杆灯 | 16米杆6*200W投光灯 | 杆 | 2 | 单柱 | 5叉6火 |  | 16 | 6 | 1200 | 12 | 2400 | 住建局、平安小区路口 |
|  |  | 控制箱 | 智能配电箱 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | 电线 | 米 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 金西路（金中桥-文家坝） | 路灯 | 1*100WLED路灯及灯杆 | 杆 | 28 | 单柱 | 1火 | 28 | 8 | 1 | 100 | 28 | 2800 | 金中桥-交警队，该段有1台智能配电箱 |
|  |  | 路灯 | 1*100WLED路灯及灯杆 | 杆 | 35 | 单柱 | 1火 | 28 | 7 | 1 | 100 | 35 | 3500 | 交警队-西湖桥，该段有2台智能配电箱 |
|  |  | 路灯 | 1*100WLED路灯及灯杆 | 杆 | 14 | 单柱 | 1火 | 26 | 8 | 1 | 100 | 14 | 1400 | 西湖桥-文家坝，该段有1台智能配电箱 |
|  |  | 控制箱 | 智能配电箱及变压器 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*16mm2电缆 | 米 | 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 城西路（金西路口-西门路口） | 路灯 | 2*40WLED路灯及灯杆 | 杆 | 50 | 双柱 | 1叉2火 | 14 | 8 | 2 | 80 | 100 | 4000 |  |
|  |  | 控制箱 | 智能控制箱 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*16mm2电缆 | 米 | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 金南路（金南1号-南站路段） | 路灯 | 2*100W+2*60WLED11米双臂式路灯及灯杆 | 杆 | 101 | 三柱 | 3叉4火 | 30 | 11 | 4 | 320 | 404 | 32320 |  |
|  |  | 路灯 | 4*60WLED双臂式路灯及灯杆 | 杆 | 11 | 四柱 | 3叉4火 | 23 | 6 | 4 | 240 | 44 | 2640 | 汇金中央门口 |
|  |  | 高杆灯 | 16米杆6*200W投光灯 | 杆 | 1 | 单柱 | 5叉6火 |  | 16 | 6 | 1200 | 6 | 1200 | 一小门口 |
|  |  | 变压器 | 100KVA箱式变压器2台，200KVA箱式变压器1台 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制箱 | 智能配电箱及变压器 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*16mm2电缆 | 米 | 5800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 营盘路（火车站-金南路路段） | 路灯 | 4*150W+9*20W15米荷花灯及投光灯 | 杆 | 25 | 单柱 | 12叉13火 | 24 | 15 | 13 | 780 | 325 | 19500 |  |
|  |  | 控制箱 | 配电控制系统 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV 5*25mm2电缆 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 凤凰大道（南站-至和府） | 路灯 | 2*100W+2*60WLED11米双臂式路灯及灯杆 | 杆 | 101 | 三柱 | 3叉4火 | 30 | 11 | 4 | 320 | 404 | 32320 | 金南路三叉路口-南站 |
|  |  | 路灯 | 1*160W+2*80WLED13米双臂式路灯及灯杆 | 杆 | 69 | 双柱 | 2叉3火 | 30 | 12 | 3 | 320 | 207 | 22080 | 南站-至和府 |
|  |  | 控制箱 | 配电系统 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV 5*16mm2电缆 | 米 | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 向阳路（宏洲酒店-星秀南路） | 路灯 | 1*100LED路灯及灯杆 | 杆 | 46 | 单柱 | 1火 | 30 | 8 | 1 | 100 | 46 | 4600 |  |
|  |  | 高杆灯 | 16米杆6*200W投光灯 | 杆 | 1 | 单柱 | 5叉6火 |  | 16 | 6 | 1200 | 6 | 1200 | 向阳桥 |
|  |  | 控制箱 | 智能配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*16mm2电缆 | 米 | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 安居路（玉屏路-向阳桥） | 路灯 | 1*100LED路灯及灯杆 | 杆 | 27 | 单柱 | 1火 | 30 | 8 | 1 | 100 | 27 | 2700 |  |
|  |  | 高杆灯 | 16米杆6*200W投光灯 | 杆 | 1 | 单柱 | 5叉6火 |  | 16 | 6 | 1200 | 6 | 1200 | 安居山禾源路口 |
|  |  | 控制箱 | 智能配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*16mm2电缆 | 米 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 安居背街（安居路两边） | 太阳能路灯 | 1×36W太阳能路灯 | 杆 | 69 | 单柱 | 1火 | 13 | 3.5 | 1 | 36 | 69 | 2484 |  |
| 24 | 鱼山路（雨洒金桥-星秀路） | 路灯 | 160WLED路灯及灯杆 | 杆 | 68 | 单柱 | 1火 | 30 | 8 | 1 | 160 | 68 | 10880 |  |
|  |  | 高杆灯 | 16米杆6*200W投光灯 | 杆 | 1 | 单柱 | 5叉6火 |  | 16 | 6 | 1200 | 6 | 1200 | 鱼山路口 |
|  |  | 高杆灯 | 16米杆3*200W投光灯 | 杆 | 1 | 单柱 | 2叉3火 |  | 16 | 3 | 600 | 3 | 600 | 三小门口 |
|  |  | 高杆灯 | 16米杆8*200W投光灯 | 杆 | 1 | 单柱 | 7叉8火 |  | 16 | 8 | 1600 | 8 | 1600 | 源俊总店 |
|  |  | 控制箱 | 智能配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*16mm2电缆 | 米 | 2250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 鱼山二街（三小面） | 路灯 | 1*100WLED路灯及灯杆 | 杆 | 17 | 单柱 | 1火 | 35 | 8 | 1 | 100 | 17 | 1700 |  |
|  |  | 控制箱 | 智能配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV4*10mm2电缆 | 米 | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 鱼山二街（二中面） | 路灯 | 100WLED路灯及灯杆 | 杆 | 5 | 单柱 | 1火 | 35 | 8 | 1 | 100 | 5 | 500 |  |
|  |  | 太阳能路灯 | 1×36W太阳能 | 杆 | 22 | 单柱 | 1火 | 13 | 3.5 | 1 | 36 | 22 | 792 |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*16mm2电缆 | 米 | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 玉屏路（平安小区-二中路段） | 路灯 | 1*100W+1*60WLED路灯及灯杆 | 杆 | 3 | 单柱 | 1叉2火 | 60 | 8 | 2 | 160 | 6 | 480 | 平安小区-北门桥 |
|  |  | 路灯 | 1*120WLED路灯及灯杆 | 杆 | 5 | 单柱 | 1火 | 25 | 8 | 1 | 120 | 5 | 600 | 北门桥-童生桥，该段有1台智能配电箱 |
|  |  | 路灯 | 1*100WLED路灯及灯杆 | 杆 | 17 | 单柱 | 1火 | 18 | 8 | 1 | 100 | 17 | 1700 | 童生桥-二中，该段有1台智能配电箱 |
|  |  | 高杆灯 | 16米杆6*200W投光灯 | 杆 | 1 | 单柱 | 5叉6火 |  | 16 | 6 | 1200 | 6 | 1200 | 平安小区路口 |
|  |  | 高杆灯 | 16米杆4*200W投光灯 | 杆 | 1 | 单柱 | 3叉4火 |  | 16 | 4 | 800 | 4 | 800 | 玉皇阁 |
|  |  | 高杆灯 | 16米杆8*200W投光灯 | 杆 | 1 | 单柱 | 7叉8火 |  | 16 | 8 | 1600 | 8 | 1600 | 二中路口 |
|  |  | 控制箱 | 智能配电箱 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*16mm2电缆 | 米 | 947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 新华北路（北门桥-财政大楼） | 路灯 | 1*60WLED路灯及灯杆 | 杆 | 6 | 单柱 | 1火 | 30 | 7 | 1 | 60 | 6 | 360 |  |
|  |  | 路灯 | 1*100WLED路灯及灯杆 | 杆 | 17 | 单柱 | 1火 | 30 | 7 | 1 | 100 | 17 | 1700 |  |
|  |  | 控制箱 | 智能配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*16mm2电缆 | 米 | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 杨柳路（龙洞加油站-三甲大道） | 路灯 | 1*150W+1*60WLED高杆 式路灯 | 杆 | 42 | 单柱 | 1叉2火 | 30 | 9 | 2 | 210 | 84 | 8820 |  |
|  |  | 控制箱 | 美式箱变路灯控制柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*16mm2电缆 | 米 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 老国道307（杨柳大道-七幼出口 | 路灯 | 1*100WLED路灯及灯杆 | 杆 | 10 | 单柱 | 1火 | 36 | 7 | 1 | 100 | 10 | 1000 |  |
|  |  | 高杆灯 | 16米杆8*200W投光灯 | 杆 | 1 | 单柱 | 7叉8火 |  | 16 | 8 | 1600 | 8 | 1600 | 龙洞路口 |
|  |  | 电缆 | 电线 | 米 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 星秀北路（民政局-杨柳路段） | 路灯 | 1*100WLED路灯及灯杆 | 杆 | 48 | 单柱 | 1火 | 30 | 7 | 1 | 100 | 48 | 4800 |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*16mm2电缆 | 米 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 星秀南路（民政局-二中路口） | 路灯 | 100WLED路灯及灯杆 | 杆 | 34 | 单柱 | 1火 | 30 | 7 | 1 | 100 | 34 | 3400 |  |
|  |  | 高杆灯 | 16米杆8*200W投光灯 | 杆 | 1 | 单柱 | 7叉8火 |  | 16 | 8 | 1600 | 8 | 1600 | 向阳路口 |
|  |  | 控制箱 | 智能配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*16mm2电缆 | 米 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 双堰路（二中路口-双堰路口） | 路灯 | 1*100WLED路灯及灯杆 | 杆 | 26 | 单柱 | 1火 | 30 | 8 | 1 | 100 | 26 | 2600 |  |
|  |  | 控制箱 | 智能控制箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*16mm2电缆 | 米 | 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 古佛路（双堰塘-水厂） | 路灯 | 双臂式路灯 1×160W+1×100W | 杆 | 21 | 单柱 | 1叉2火 | 30 | 8 | 2 | 260 | 42 | 5460 | 双堰塘-古镇路口，该段有1台智能配电箱 |
|  |  | 路灯 | 1*100WLED路灯及灯杆 | 杆 | 45 | 单柱 | 1火 | 30 | 8 | 1 | 100 | 45 | 4500 | 古镇路口-消防队，该段有2台智能配电箱 |
|  |  | 路灯 | 1*100WLED路灯及灯杆 | 杆 | 44 | 单柱 | 1火 | 25 | 8 | 1 | 100 | 44 | 4400 | 消防队-水厂，该段有1台智能配电箱 |
|  |  | 高杆灯 | 16米杆2*200W投光灯 | 杆 | 1 | 单柱 | 1叉2火 |  | 16 | 2 | 400 | 2 | 400 | 双堰塘小广场 |
|  |  | 控制箱 | 智能配电箱 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*16mm2电缆 | 米 | 3740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 健康路（河滨东路-双堰路） | 路灯 | 1*100WLED路灯及灯杆 | 杆 | 7 | 单柱 | 1火 | 30 | 8 | 1 | 100 | 7 | 700 |  |
|  |  | 高杆灯 | 16米杆5*200W投光灯 | 杆 | 1 | 单柱 | 4叉5火 |  | 16 | 5 | 1000 | 5 | 1000 | 双堰派出所门口 |
|  |  | 控制箱 | 智能控制箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*16mm2电缆 | 米 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 新华东路 （东门口至太平桥） | 路灯 | 100WLED路灯及灯杆 | 杆 | 12 | 单柱 | 1火 | 30 | 8 | 1 | 100 | 12 | 1200 |  |
|  |  | 控制箱 | 智能控制箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*16mm2电缆 | 米 | 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 河滨东路（五中-新桥五中面） | 景观式路灯 | 3*7WLED景观灯路灯 | 杆 | 98 | 单柱 | 2叉3火 | 22 | 3 | 3 | 21 | 294 | 2058 |  |
|  |  | 路灯 | 1*100WLED路灯及灯杆 | 杆 | 30 | 单柱 | 1火 | 30 | 8 | 1 | 100 | 30 | 3000 |  |
|  |  | 控制箱 | 智能配电箱 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV4*10mm2电缆 | 米 | 1808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 河滨东路（新桥至童生桥） | 高杆灯 | 16米杆8*200W投光灯 | 杆 | 1 | 单柱 | 7叉8火 |  | 16 | 8 | 1600 | 8 | 1600 | 雨洒金桥 |
| 39 | 河滨东路（童生桥至文腾东街） | 景观式路灯 | 9*20WLED景观 | 杆 | 53 | 单柱 | 8叉9火 | 20 | 4 | 9 | 180 | 477 | 9540 |  |
|  |  | 控制箱 | 智能配电箱 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*16mm2电缆 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 河滨西路（五中-自来水公司） | 景观式路灯 | 3*7WLED景观灯路灯 | 杆 | 101 | 单柱 | 2叉3火 | 22 | 3 | 3 | 21 | 303 | 2121 |  |
|  |  | 路灯 | 1*100WLED路灯及灯杆 | 杆 | 28 | 单柱 | 1火 | 30 | 7 | 1 | 100 | 28 | 2800 |  |
|  |  | 高杆灯 | 16米杆4*200W投光灯 | 杆 | 1 | 单柱 | 3叉4火 |  | 16 | 4 | 800 | 4 | 800 | 五中路口 |
|  |  | 控制箱 | 智能配电箱 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV4*10mm2电缆 | 米 | 1690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 河滨西路（雨洒金桥至童生桥） | 景观式路灯 | 5*7WLED景观灯路灯 | 杆 | 28 | 单柱 | 4叉5火 | 18 | 3 | 5 | 35 | 140 | 980 |  |
|  |  | 控制箱 | 智能配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV4*10mm2电缆 | 米 | 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 河滨西路（嘉惠场） | 景观式路灯 | 9*20WLED景观 | 杆 | 22 | 单柱 | 8叉9火 | 20 | 4 | 9 | 180 | 198 | 3960 |  |
|  |  | 控制箱 | 智能配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV5*16mm2电缆 | 米 | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 环城西路（万都-九中） | 路灯 | 1*160W+1*60W10米双臂式路灯及灯杆 | 杆 | 321 | 单柱 | 1叉2火 | 22 | 10 | 2 | 220 | 642 | 70620 |  |
|  |  | 路灯 | 4*180W12米双臂式路灯及灯杆 | 杆 | 12 | 单柱 | 3叉4火 | 22 | 12 | 4 | 720 | 48 | 8640 |  |
|  |  | 变压器 | ZBW2-10/0.4-100KVA箱式变压器 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | 聚乙烯电缆线YJV-4*16 | 米 | 10800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 环城东路（尖山转盘-南站） | 路灯 | 2*180W双臂式路灯 | 杆 | 167 | 双柱 | 1叉2火 | 30 | 10 | 2 | 360 | 334 | 60120 | 惠民街道尖山村小寨组路口 |
|  |  | 变压器 | 100KVA油浸变压器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制箱 | 智能控制箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV4*16mm2电缆 | 米 | 5010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路灯 | 1*160W+1*100W13米双臂式路灯 | 杆 | 43 | 单柱 | 1叉2火 | 27 | 13 | 2 | 260 | 86 | 11180 | 气象局 |
|  |  | 电缆 | YJV4*16mm2电缆 | 米 | 1422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 新华路步行街（南门-北门） | 路灯 | 100WLED路灯及灯杆 | 杆 | 57 | 单柱 | 1火 | 23 | 7 | 1 | 100 | 57 | 5700 |  |
|  |  | 控制箱 | 智能配电箱 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV4*16mm2电缆 | 米 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 新华西路 （政府反背、批发街） | 路灯 | 5*7WLED景观灯 | 杆 | 3 | 单柱 | 4叉5火 |  | 7 | 5 | 35 | 15 | 105 |  |
|  |  | 电缆 | 电线 | 米 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 河滨路 （北门桥至金中大道） | 景观式路灯 | 4*7WLED景观灯 | 杆 | 8 | 单柱 | 3叉4火 | 20 | 3 | 4 | 28 | 32 | 224 |  |
|  |  | 控制箱 | 智能配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV4*10mm2电缆 | 米 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 滨河路（北门桥-六中停车场） | 景观式路灯 | 1*20WLED景观灯 | 杆 | 27 | 单柱 | 1火 | 20 | 3 | 1 | 20 | 27 | 540 |  |
|  |  | 路灯 | 1*160W+1*80W双臂路灯 | 杆 | 4 | 单柱 | 1叉2火 | 28 | 8 | 2 | 240 | 8 | 960 |  |
|  |  | 控制箱 | 智能控制箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV4*10mm2电缆 | 米 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 滨河路（西大街面） | 景观式路灯 | 20WLED路灯及灯杆 | 杆 | 15 | 单柱 | 1火 | 20 | 3 | 1 | 20 | 15 | 300 |  |
|  |  | 控制箱 | 智能控制箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV4*10mm2电缆 | 米 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 滨河路农发行左右 | 路灯 | 1*60WLED路灯及灯杆 | 杆 | 9 | 单柱 | 1火 | 25 | 4.5 | 1 | 60 | 9 | 540 |  |
|  |  | 控制箱 | 智能控制箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆 | YJV4*10mm2电缆 | 米 | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 织金县城区背街小巷挂墙灯统计表

| 序号 | X坐标 | Y坐标 | 功率 | 盏数 | 控制方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2952065.378 | 576360.892 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 2 | 2952054.632 | 576318.495 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 3 | 2952035.867 | 576291.453 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 4 | 2952092.575 | 576275.682 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 5 | 2952057.305 | 576243.878 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 6 | 2952037.978 | 576242.202 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 7 | 2952031.866 | 576261.471 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 8 | 2952054.512 | 576215.437 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 9 | 2952054.823 | 576183.441 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 10 | 2952036.781 | 576184.871 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 11 | 2952033.5 | 576169.836 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 12 | 2952004.703 | 576121.629 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 13 | 2952064.734 | 576156.054 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 14 | 2952098.589 | 576120.343 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 15 | 2952113.348 | 576098.552 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 16 | 2952102.938 | 576081.626 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 17 | 2952109.762 | 576060.623 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 18 | 2952101.531 | 576038.114 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 19 | 2952097.016 | 576010.835 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 20 | 2952134.488 | 576096.121 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 21 | 2952104.415 | 576174.335 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 22 | 2952099.577 | 576206.853 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 23 | 2952101.543 | 576217.202 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 24 | 2952114.851 | 576235.874 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 25 | 2952109.66 | 576257.476 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 26 | 2952104.515 | 576274.076 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 27 | 2952160.784 | 576093.361 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 28 | 2952173.07 | 576065.633 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 29 | 2952250.768 | 576085.852 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 30 | 2952240.48 | 576104.934 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 31 | 2952277.61 | 576118.819 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 32 | 2952287.514 | 576122.544 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 33 | 2952161.775 | 576005.388 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 34 | 2952140.939 | 575993.491 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 35 | 2952125.971 | 575960.908 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 36 | 2952136.227 | 575962.537 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 37 | 2952150.066 | 575976.553 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 38 | 2952161.918 | 575970.583 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 39 | 2952120.215 | 575949.634 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 40 | 2952119.639 | 575903.724 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 41 | 2952112.438 | 575968.266 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 42 | 2952121.564 | 575995.552 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 43 | 2952089.23 | 575981.49 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 44 | 2952114.564 | 576020.367 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 45 | 2952124.814 | 576030.555 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 46 | 2952095.318 | 575905.3 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 47 | 2952076.859 | 575988.87 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 48 | 2952079.398 | 575997.383 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 49 | 2952059.601 | 575997.208 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 50 | 2952051.639 | 575936.75 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 51 | 2952055.394 | 575899.3 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 52 | 2952066.778 | 575884.958 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 53 | 2952078.202 | 575897.279 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 54 | 2952102.966 | 575849.224 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 55 | 2952051.7 | 575871.921 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 56 | 2952076.734 | 575823.793 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 57 | 2951988.681 | 575847.688 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 58 | 2952003.339 | 575838.827 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 59 | 2951983.669 | 575835.245 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 60 | 2951972.085 | 575828.106 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 61 | 2951974.86 | 575838.32 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 62 | 2952006.108 | 575875.183 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 63 | 2952020.345 | 575880.067 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 64 | 2952037.42 | 575855.817 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 65 | 2952036.115 | 576004.61 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 66 | 2952046.459 | 576021.948 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 67 | 2952027.469 | 576045.519 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 68 | 2952014.757 | 576078.878 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 69 | 2951982.402 | 576081.621 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 70 | 2951985.206 | 576109.789 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 71 | 2951962.951 | 576141.385 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 72 | 2951972.395 | 576144.516 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 73 | 2952002.377 | 576172.813 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 74 | 2951939.43 | 576180.129 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 75 | 2951919.236 | 576170.782 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 76 | 2951936.37 | 576205.137 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 77 | 2951918.219 | 576226.696 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 78 | 2951933.435 | 576237.005 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 79 | 2951965.986 | 576263.484 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 80 | 2951992.497 | 576257.159 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 81 | 2952001.998 | 576267.306 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 82 | 2951900.289 | 576252.754 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 83 | 2951881.222 | 576279.712 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 84 | 2951890.444 | 576245.702 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 85 | 2951866.53 | 576239.855 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 86 | 2951848.188 | 576236.202 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 87 | 2951831.795 | 576233.742 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 88 | 2951813.389 | 576229.104 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 89 | 2951798.76 | 576226.499 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 90 | 2951784.584 | 576227.289 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 91 | 2951764.463 | 576227.13 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 92 | 2951751.582 | 576185.219 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 93 | 2951742.545 | 576217.18 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 94 | 2951730.004 | 576206.575 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 95 | 2951706.099 | 576213.7 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 96 | 2951679.843 | 576207.769 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 97 | 2951649.259 | 576195.331 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 98 | 2951641.696 | 576186.752 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 99 | 2951623.941 | 576189.451 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 100 | 2951602.672 | 576185.518 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 101 | 2951576.115 | 576180.509 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 102 | 2951581.833 | 576132.612 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 103 | 2951601.837 | 576135.932 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 104 | 2951622.175 | 576139.683 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 105 | 2951590.877 | 576087.979 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 106 | 2951616.136 | 576092.908 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 107 | 2951643.304 | 576101.066 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 108 | 2951658.04 | 576101.884 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 109 | 2951650.274 | 576134.221 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 110 | 2951645.146 | 576146.087 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 111 | 2951622.882 | 576140.915 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 112 | 2951647.433 | 576154.171 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 113 | 2951664.533 | 576150.037 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 114 | 2951690.808 | 576157.629 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 115 | 2951698.193 | 576122.287 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 116 | 2951720.951 | 576161.073 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 117 | 2951731.879 | 576179.476 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 118 | 2951739.485 | 576154.967 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 119 | 2951752.367 | 576168.339 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 120 | 2951770.073 | 576156.689 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 121 | 2951784.418 | 576157.38 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 122 | 2951811.29 | 576183.905 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 123 | 2951838.971 | 576205.861 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 124 | 2951863.184 | 576205.461 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 125 | 2951876.932 | 576214.265 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 126 | 2951791.865 | 576105.749 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 127 | 2951812.411 | 576073.943 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 128 | 2951827.688 | 576044.545 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 129 | 2951833.722 | 576010.046 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 130 | 2951803.95 | 576079.649 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 131 | 2951802.295 | 576082.492 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 132 | 2951801.837 | 576083.253 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 133 | 2951507.809 | 576116.749 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 134 | 2951492.171 | 576134.118 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 135 | 2951487.17 | 576198.99 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 136 | 2951492.915 | 576114.845 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 137 | 2951500.761 | 576094.768 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 138 | 2951506.811 | 576077.488 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 139 | 2951503.825 | 576049.613 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 140 | 2951501.399 | 576020.785 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 141 | 2951515.287 | 576022.551 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 142 | 2951501.126 | 575995.63 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 143 | 2951500.798 | 575958.19 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 144 | 2951505.234 | 575918.651 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 145 | 2951520.825 | 575915.56 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 146 | 2951528.402 | 575914.897 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 147 | 2951511.304 | 575893.065 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 148 | 2951522.032 | 575883.562 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 149 | 2951473.043 | 575915.661 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 150 | 2951458.599 | 575903.021 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 151 | 2951439.606 | 575911.638 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 152 | 2951411.988 | 575908.287 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 153 | 2951377.789 | 575907.901 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 154 | 2951371.466 | 575927.685 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 155 | 2951344.638 | 575911.384 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 156 | 2951385.758 | 575934.819 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 157 | 2951376.951 | 575948.971 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 158 | 2951351.203 | 575948.803 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 159 | 2951330.394 | 575946.801 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 160 | 2951396.032 | 575949.661 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 161 | 2951415.785 | 575950.505 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 162 | 2951437.513 | 575951.473 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 163 | 2951454.654 | 575928.925 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 164 | 2951452.97 | 575982.605 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 165 | 2951443.766 | 575989.506 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 166 | 2951432.778 | 575986.341 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 167 | 2951456.464 | 576016.89 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 168 | 2951480.251 | 576026.341 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 169 | 2951448.296 | 576047.319 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 170 | 2951451.012 | 576076.211 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 171 | 2951447.636 | 576109.33 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 172 | 2951459.515 | 576117.872 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 173 | 2951453.092 | 576131.397 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 174 | 2951451.879 | 576160.547 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 175 | 2951451.956 | 576195.04 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 176 | 2951426.721 | 576023.69 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 177 | 2951433.221 | 576090.621 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 178 | 2951429.737 | 576126.011 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 179 | 2951395.578 | 576160.27 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 180 | 2951407.904 | 576109.551 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 181 | 2951372.418 | 576094.705 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 182 | 2951380.245 | 576072.342 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 183 | 2951412.626 | 576077.756 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 184 | 2951385.734 | 576049.68 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 185 | 2951361.988 | 576021.787 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 186 | 2951357.711 | 576028.103 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 187 | 2951363.011 | 576043.003 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 188 | 2951350.633 | 576052.984 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 189 | 2951342.928 | 576021.41 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 190 | 2951320.797 | 575964.764 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 191 | 2951347.183 | 575963.738 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 192 | 2951371.421 | 575981.822 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 193 | 2951385.298 | 575854.813 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 194 | 2951355.354 | 575846.26 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 195 | 2951338.826 | 575834.837 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 196 | 2951303.514 | 575811.043 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 197 | 2951288.848 | 575803.975 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 198 | 2951310.798 | 575779.095 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 199 | 2951447.719 | 575839.581 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 200 | 2951433.953 | 575826.152 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 201 | 2951547.088 | 575802.085 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 202 | 2951532.089 | 575785.825 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 203 | 2951514.329 | 575794.801 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 204 | 2951595.171 | 575833.466 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 205 | 2951604.513 | 575823.629 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 206 | 2951619.379 | 575811.182 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 207 | 2951492.147 | 575761.536 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 208 | 2951486.091 | 575769.084 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 209 | 2951608.112 | 575719.906 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 210 | 2951603.746 | 575742.953 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 211 | 2951595.945 | 575767.492 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 212 | 2951589.365 | 575779.032 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 213 | 2951588.367 | 575796.191 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 214 | 2951612.654 | 575698.761 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 215 | 2951561.795 | 575726.689 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 216 | 2951541.548 | 575727.339 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 217 | 2951527.102 | 575727.672 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 218 | 2951509.994 | 575736.24 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 219 | 2951554.818 | 575687.533 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 220 | 2951545.204 | 575677.074 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 221 | 2951533.433 | 575651.508 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 222 | 2951522.08 | 575659.153 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 223 | 2951518.521 | 575630.219 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 224 | 2951505.19 | 575622.96 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 225 | 2951567.572 | 575637.201 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 226 | 2951536.235 | 575602.802 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 227 | 2951550.114 | 575566.904 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 228 | 2951544.268 | 575557.459 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 229 | 2951580.399 | 575499.037 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 230 | 2951572.593 | 575498.401 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 231 | 2951559.111 | 575494.125 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 232 | 2951611.079 | 575450.502 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 233 | 2951567.239 | 575454.523 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 234 | 2951542.769 | 575435.199 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 235 | 2951504.128 | 575435.502 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 236 | 2951548.703 | 575417.027 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 237 | 2951526.626 | 575397.735 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 238 | 2951518.304 | 575384.529 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 239 | 2951494.331 | 575409.294 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 240 | 2951509.161 | 575376.367 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 241 | 2951579.263 | 575340.954 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 242 | 2951579.483 | 575265.636 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 243 | 2951243.423 | 575929.753 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 244 | 2951220.441 | 575902.579 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 245 | 2951202.461 | 575890.693 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 246 | 2951173.776 | 575903.298 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 247 | 2951184.198 | 575878.71 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 248 | 2951176.92 | 575862.005 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 249 | 2951229.142 | 575806.107 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 250 | 2951163.115 | 575850.176 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 251 | 2951170.147 | 575830.431 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 252 | 2951178.934 | 575808.46 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 253 | 2951183.193 | 575791.586 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 254 | 2951191.951 | 575771.494 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 255 | 2951207.07 | 575776.583 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 256 | 2951196.234 | 575751.847 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 257 | 2951213.262 | 575740.6 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 258 | 2951247.159 | 575759.47 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 259 | 2951266.189 | 575777.994 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 260 | 2951266.058 | 575742.907 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 261 | 2951277.491 | 575729.15 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 262 | 2951269.648 | 575719.17 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 263 | 2951277.14 | 575691.114 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 264 | 2951247.565 | 575679.415 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 265 | 2951172.609 | 575717.151 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 266 | 2951209.399 | 575721.687 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 267 | 2951203.559 | 575689.517 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 268 | 2951218.652 | 575700.168 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 269 | 2951180.563 | 575686.626 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 270 | 2951168.041 | 575674.054 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 271 | 2951154.978 | 575717.922 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 272 | 2951145.342 | 575734.074 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 273 | 2951163.578 | 575725.764 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 274 | 2951174.291 | 575741.549 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 275 | 2951178.937 | 575755.961 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 276 | 2951152.137 | 575687.311 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 277 | 2951118.918 | 575692.025 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 278 | 2951113.424 | 575672.424 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 279 | 2951132.222 | 575663.582 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 280 | 2951146.36 | 575647.593 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 281 | 2951165.56 | 575635.007 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 282 | 2951163.866 | 575621.526 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 283 | 2951063.931 | 575645.038 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 284 | 2951054.822 | 575627.66 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 285 | 2951046.776 | 575620.901 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 286 | 2951046.149 | 575619.851 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 287 | 2951224.919 | 575956.364 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 288 | 2951219.693 | 575931.793 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 289 | 2951197.606 | 575942.806 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 290 | 2951127.154 | 576075.063 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 291 | 2951109.291 | 576067.56 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 292 | 2951064.934 | 576033.505 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 293 | 2951055.248 | 576053.424 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 294 | 2951041.703 | 576057.056 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 295 | 2951021 | 576072.4 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 296 | 2951008.741 | 576011.551 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 297 | 2951025.389 | 576001.396 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 298 | 2951030.216 | 575989.519 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 299 | 2951049.458 | 575989.058 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 300 | 2951065.066 | 576002.779 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 301 | 2951052.898 | 576021.573 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 302 | 2951061.982 | 575975.735 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 303 | 2951077.224 | 575955.82 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 304 | 2951096.359 | 575943.54 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 305 | 2951124.754 | 575933.773 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 306 | 2951123.529 | 575921.946 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 307 | 2951151.78 | 575931.359 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 308 | 2951146.899 | 575946.863 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 309 | 2951081.345 | 575930.148 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 310 | 2951049.437 | 575906.653 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 311 | 2951045.341 | 575885.311 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 312 | 2951045.645 | 575870.512 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 313 | 2951051.591 | 575836.057 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 314 | 2951073.219 | 575807.822 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 315 | 2951097.202 | 575778.923 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 316 | 2951066.982 | 575789.225 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 317 | 2951061.001 | 575882.157 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 318 | 2951077.705 | 575877.79 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 319 | 2951097.044 | 575873.069 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 320 | 2951090.409 | 575850.683 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 321 | 2951103.812 | 575885.25 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 322 | 2951114.769 | 575868.597 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 323 | 2951146.889 | 575869.296 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 324 | 2951115.97 | 575842.697 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 325 | 2951134.551 | 575796.322 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 326 | 2951041.259 | 575914.528 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 327 | 2951015.231 | 575905.907 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 328 | 2950999.304 | 575901.937 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 329 | 2950992.862 | 575850.322 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 330 | 2951026.841 | 575938.302 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 331 | 2951026.895 | 575977.18 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 332 | 2950992.402 | 576030.394 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 333 | 2950980.313 | 576034.394 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 334 | 2950959.826 | 576029.064 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 335 | 2950955.074 | 576000.76 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 336 | 2950968.371 | 575985.616 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 337 | 2950977.42 | 575957.333 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 338 | 2950961.742 | 575944.629 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 339 | 2950958.182 | 575937.297 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 340 | 2950981.391 | 575936.927 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 341 | 2950970.107 | 575889.26 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 342 | 2950979.792 | 576058.183 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 343 | 2950820.045 | 576072.971 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 344 | 2950789.386 | 576063.114 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 345 | 2950804.474 | 576012.861 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 346 | 2950761.936 | 576047.801 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 347 | 2950512.438 | 576107.67 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 348 | 2950527.513 | 576062.378 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 349 | 2950544.663 | 576070.535 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 350 | 2950452.44 | 576125.924 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 351 | 2950439.515 | 576134.143 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 352 | 2950441.053 | 576106.523 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 353 | 2950422.046 | 576083.789 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 354 | 2950403.432 | 576025.581 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 355 | 2950416.741 | 576019.64 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 356 | 2950408.272 | 575997.69 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 357 | 2950397.519 | 575971.048 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 358 | 2950387.095 | 576045.584 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 359 | 2950370.997 | 576048.25 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 360 | 2950347.009 | 576049.93 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 361 | 2950313.212 | 576033.581 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 362 | 2950273.985 | 576027.28 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 363 | 2950243.59 | 576028.654 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 364 | 2950245.066 | 575995.846 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 365 | 2950259.35 | 575995.552 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 366 | 2950376.963 | 576016.825 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 367 | 2950349.634 | 576010.392 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 368 | 2950377.376 | 575972.794 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 369 | 2950359.155 | 575954.737 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 370 | 2950358.913 | 575928.106 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 371 | 2950319.952 | 575878.912 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 372 | 2950307.194 | 575834.991 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 373 | 2950328.666 | 575781.959 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 374 | 2950338.929 | 575760.253 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 375 | 2950357.854 | 575685.93 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 376 | 2950349.998 | 575631.694 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 377 | 2950329.977 | 575605.151 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 378 | 2950313.789 | 575897.02 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 379 | 2950291.422 | 575912.88 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 380 | 2950284.474 | 575931.583 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 381 | 2950257.438 | 575916.813 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 382 | 2950247.891 | 575904.618 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 383 | 2950234.909 | 575896.063 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 384 | 2950217.285 | 575881.485 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 385 | 2950226.945 | 575864.567 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 386 | 2950214.315 | 575929.549 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 387 | 2950199.495 | 575952.056 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 388 | 2950184.64 | 575960.781 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 389 | 2950178.574 | 575926.966 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 390 | 2950138.262 | 575976.747 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 391 | 2950111.245 | 575997.951 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 392 | 2950156.626 | 576014.79 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 393 | 2950098.283 | 576041.178 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 394 | 2950648.654 | 576160.263 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 395 | 2950641.112 | 576215.385 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 396 | 2950637.453 | 576231.084 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 397 | 2950701.608 | 576226.83 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 398 | 2950696.19 | 576251.642 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 399 | 2950701.093 | 576240.203 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 400 | 2950683.252 | 576218.439 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 401 | 2950700.668 | 576187.787 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 402 | 2950730.223 | 576173.53 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 403 | 2950740.412 | 576182.845 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 404 | 2950765.992 | 576178.61 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 405 | 2950757.853 | 576208.84 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 406 | 2950747.917 | 576229.849 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 407 | 2950776.556 | 576228.482 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 408 | 2950789.649 | 576222.037 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 409 | 2950773.168 | 576200.101 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 410 | 2950792.81 | 576187.064 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 411 | 2950800.028 | 576208.699 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 412 | 2950810.84 | 576179.438 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 413 | 2950816.069 | 576141.986 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 414 | 2950834.745 | 576169.092 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 415 | 2950858.014 | 576161.048 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 416 | 2950883.821 | 576150.918 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 417 | 2950907.833 | 576145.904 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 418 | 2950934.381 | 576137.645 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 419 | 2950880.451 | 576100.942 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 420 | 2950871.522 | 576131.756 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 421 | 2950937.663 | 576157.072 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 422 | 2950917.588 | 576170.449 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 423 | 2950895.523 | 576177.873 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 424 | 2950892.17 | 576188.708 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 425 | 2950878.04 | 576197.811 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 426 | 2950871.919 | 576202.037 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 427 | 2950861.714 | 576207.043 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 428 | 2950833.79 | 576235.919 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 429 | 2950805.655 | 576252.142 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 430 | 2950801.114 | 576248.032 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 431 | 2950783.645 | 576270.501 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 432 | 2950981.908 | 576170.752 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 433 | 2950982.219 | 576150.002 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 434 | 2951006.894 | 576151.402 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 435 | 2951032.018 | 576161.985 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 436 | 2951048.795 | 576164.903 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 437 | 2951068.101 | 576170.798 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 438 | 2951091.596 | 576177.057 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 439 | 2951117.514 | 576188.666 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 440 | 2951124.962 | 576217.269 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 441 | 2951090.397 | 576233.977 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 442 | 2951068.425 | 576194.301 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 443 | 2950996.159 | 576185.84 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 444 | 2950965.055 | 576185.305 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 445 | 2950923.812 | 576213.857 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 446 | 2950907.689 | 576220.963 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 447 | 2950879.393 | 576245.326 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 448 | 2950850.41 | 576276.835 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 449 | 2950813.151 | 576296.218 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 450 | 2950931.488 | 576231.245 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 451 | 2950936.369 | 576262.506 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 452 | 2950939.413 | 576275.694 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 453 | 2950934.812 | 576320.022 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 454 | 2950920.63 | 576328.987 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 455 | 2950921.5 | 576359.743 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 456 | 2950937.045 | 576401.02 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 457 | 2950940.406 | 576394.88 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 458 | 2950968.168 | 576404.535 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 459 | 2950965.961 | 576412.341 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 460 | 2951019.924 | 576350.994 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 461 | 2951003.983 | 576401.312 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 462 | 2951021.822 | 576302.693 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 463 | 2951037.411 | 576296.929 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 464 | 2951070.532 | 576265.644 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 465 | 2951065.32 | 576273.69 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 466 | 2950954.09 | 576306.877 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 467 | 2950179.735 | 576023.649 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 468 | 2950225.638 | 576028.304 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 469 | 2950876.641 | 576223.581 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 470 | 2950861.222 | 576304.016 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 471 | 2950884.924 | 576343.198 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 472 | 2949892.711 | 575745.215 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 473 | 2949891.256 | 575764.695 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 474 | 2949890.196 | 575784.786 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 475 | 2949889.119 | 575807.227 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 476 | 2949887.561 | 575823.779 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 477 | 2949886.058 | 575843.674 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 478 | 2949884.932 | 575862.951 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 479 | 2949902.315 | 575848.735 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 480 | 2949910.667 | 575829.371 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 481 | 2949912.279 | 575802.175 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 482 | 2949914.65 | 575772.583 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 483 | 2949915.99 | 575749.621 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 484 | 2949917.307 | 575726.75 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 485 | 2949940.374 | 575730.378 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 486 | 2949937.89 | 575758.588 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 487 | 2949937.164 | 575786.108 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 488 | 2949930.947 | 575810.246 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 489 | 2949963.231 | 575749.623 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 490 | 2949964.204 | 575728.757 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 491 | 2949984.088 | 575730.257 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 492 | 2949630.382 | 575894.567 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 493 | 2949587.914 | 575845.451 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 494 | 2949613.951 | 575803.137 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 495 | 2949629.708 | 575742.946 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 496 | 2949627.597 | 575689.641 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 497 | 2949639.271 | 575636.693 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 498 | 2949645.55 | 575606.047 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 499 | 2949585.207 | 575689.852 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 500 | 2949589.768 | 575723.413 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 501 | 2949580.206 | 575782.825 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 502 | 2949405.679 | 575792.608 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 503 | 2949356.342 | 575784.325 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 504 | 2949149.208 | 575636.21 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 505 | 2949218.555 | 575628.817 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 506 | 2949241.508 | 575613.539 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 507 | 2949275.923 | 575593.067 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 508 | 2949237.699 | 575498.773 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 509 | 2949195.929 | 575510.196 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 510 | 2948855.31 | 575626.044 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 511 | 2948840.175 | 575601.106 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 512 | 2948825.437 | 575578.382 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 513 | 2948800.687 | 575546.498 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 514 | 2948797.197 | 575527.092 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 515 | 2948832.356 | 575528.357 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 516 | 2948845.271 | 575578.535 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 517 | 2948873.045 | 575578.12 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 518 | 2948893.502 | 575553.56 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 519 | 2948881.226 | 575535.865 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 520 | 2948856.881 | 575499.531 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 521 | 2948870.998 | 575478.96 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 522 | 2948846.673 | 575469.361 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 523 | 2948809.066 | 575483.904 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 524 | 2948835.226 | 575433.471 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 525 | 2948820.236 | 575384.17 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 526 | 2948823.593 | 575371.763 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 527 | 2948825.097 | 575364.933 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 528 | 2948839.423 | 575363.362 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 529 | 2948839.459 | 575363.351 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 530 | 2948806.412 | 575369.786 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 531 | 2948798.27 | 575361.543 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 532 | 2948750.19 | 575276.412 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 533 | 2948692.847 | 575199.837 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 534 | 2948687.331 | 575163.842 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 535 | 2948701.846 | 575138.792 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 536 | 2951045.295 | 576451.089 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 537 | 2951085.283 | 576419.544 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 538 | 2951063.514 | 576400.515 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 539 | 2951032.189 | 576385.744 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 540 | 2951107.89 | 576405.785 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 541 | 2951123.971 | 576438.683 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 542 | 2951150.152 | 576389.357 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 543 | 2951119.551 | 576322.784 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 544 | 2951105.371 | 576342.487 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 545 | 2951144.67 | 576326.576 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 546 | 2951164.725 | 576322.482 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 547 | 2951169.229 | 576312.145 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 548 | 2951180.507 | 576321.993 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 549 | 2951193.054 | 576300.397 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 550 | 2951180.313 | 576293.721 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 551 | 2951150.985 | 576300.863 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 552 | 2951146.904 | 576306.117 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 553 | 2951131.054 | 576276.387 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 554 | 2951150.634 | 576257.261 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 555 | 2951135.639 | 576235.805 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 556 | 2951139.388 | 576212.087 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 557 | 2951149.811 | 576191.603 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 558 | 2951173.698 | 576216.8 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 559 | 2951198.277 | 576225.426 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 560 | 2951213.883 | 576211.525 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 561 | 2951236.819 | 576261.716 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 562 | 2951254.777 | 576241.928 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 563 | 2951234.661 | 576288.033 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 564 | 2951205.777 | 576333.973 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 565 | 2951290.421 | 576288.732 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 566 | 2951310.717 | 576284.427 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 567 | 2951319.98 | 576317.262 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 568 | 2951325.411 | 576330.876 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 569 | 2951318.971 | 576369.774 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 570 | 2951331.376 | 576381.413 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 571 | 2951357.351 | 576370.495 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 572 | 2951333.152 | 576413.955 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 573 | 2951271.083 | 576406.361 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 574 | 2951359.94 | 576422.827 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 575 | 2951373.42 | 576408.368 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 576 | 2951399.37 | 576446.577 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 577 | 2951530.293 | 576381.504 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 578 | 2951603.875 | 576355.304 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 579 | 2951587.561 | 576354.978 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 580 | 2951675.663 | 576328.438 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 581 | 2951657.235 | 576319.082 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 582 | 2951660.686 | 576308.591 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 583 | 2952119.94 | 576344.524 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 584 | 2952178.295 | 576428.938 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 585 | 2952198.762 | 576473.361 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 586 | 2952237.854 | 576452.512 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 587 | 2952222.328 | 576420.655 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 588 | 2952216.541 | 576410.85 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 589 | 2952248.396 | 576363.869 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 590 | 2952266.163 | 576338.403 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 591 | 2952291.784 | 576403.442 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 592 | 2952221.635 | 576347.68 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 593 | 2952264.41 | 576308.335 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 594 | 2952300.85 | 576318.946 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 595 | 2952158.407 | 576246.224 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 596 | 2952131.538 | 576263.088 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 597 | 2952308.284 | 576292.553 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 598 | 2952278.336 | 576290.195 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 599 | 2952256.187 | 576286.192 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 600 | 2952237.166 | 576276.895 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 601 | 2952335.835 | 576272.409 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 602 | 2952374.157 | 576260.275 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 603 | 2952407.487 | 576228.512 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 604 | 2952388.918 | 576239.558 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 605 | 2952353.857 | 576243.767 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 606 | 2952329.037 | 576247.251 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 607 | 2952388.84 | 576327.526 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 608 | 2952366.701 | 576281.917 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 609 | 2952368.854 | 576322.754 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 610 | 2952370.539 | 576360.06 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 611 | 2952372.346 | 576403.033 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 612 | 2952423.758 | 576460.866 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 613 | 2952462.368 | 576473.214 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 614 | 2952471.715 | 576470.002 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 615 | 2952500.232 | 576457.69 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 616 | 2952532.678 | 576439.501 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 617 | 2952540.002 | 576412.193 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 618 | 2952533.929 | 576395.491 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 619 | 2952522.639 | 576370.05 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 620 | 2952526.843 | 576319.858 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 621 | 2952538.792 | 576308.203 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 622 | 2952522.692 | 576287.875 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 623 | 2952516.017 | 576262.013 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 624 | 2952541.637 | 576264.567 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 625 | 2952551.833 | 576334.313 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 626 | 2952579.393 | 576341.099 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 627 | 2952612.254 | 576356.821 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 628 | 2952550.632 | 576361.926 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 629 | 2952581.785 | 576386.503 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 630 | 2952603.769 | 576380.954 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 631 | 2952556.813 | 576414.471 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 632 | 2952562.061 | 576452.608 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 633 | 2952541.2 | 576464.396 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 634 | 2952490.323 | 576486.32 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 635 | 2952473.516 | 576522.407 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 636 | 2952593.878 | 576436.63 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 637 | 2952627.886 | 576440.624 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 638 | 2952642.327 | 576417.918 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 639 | 2952669.693 | 576457.349 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 640 | 2953189.758 | 576202.134 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 641 | 2953222.027 | 576167.782 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 642 | 2952994.031 | 576425.035 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 643 | 2952987.2 | 576430.155 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 644 | 2952709.484 | 576166.311 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 645 | 2952691.378 | 576113.089 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 646 | 2952660.961 | 575985.241 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 647 | 2952647.953 | 575953.51 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 648 | 2952865.733 | 576984.899 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 649 | 2952873.781 | 576994.052 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 650 | 2952905.096 | 577141.963 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 651 | 2952951.707 | 577123.536 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 652 | 2953002.083 | 577141.988 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 653 | 2953026.293 | 577156.422 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 654 | 2953059.417 | 577183.657 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 655 | 2953013.633 | 577237.184 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 656 | 2952899.301 | 577154.602 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 657 | 2952872.277 | 577188.072 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 658 | 2952885.539 | 577203.883 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 659 | 2952873.452 | 577215.818 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 660 | 2952873.261 | 577253.145 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 661 | 2952850.221 | 577235.533 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 662 | 2952833.989 | 577224.655 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 663 | 2952850.626 | 577205.834 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 664 | 2952819.821 | 577220.403 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 665 | 2952795.706 | 577211.578 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 666 | 2952600.809 | 577137.932 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 667 | 2952596.624 | 577126.266 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 668 | 2952615.459 | 577128.021 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 669 | 2952625.335 | 577106.044 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 670 | 2952650.661 | 577101.911 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 671 | 2952450.073 | 576952.447 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 672 | 2952433.102 | 576926.931 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 673 | 2952315.109 | 576713.914 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 674 | 2952183.316 | 576558.146 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 675 | 2952211.813 | 576578.981 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 676 | 2952204.046 | 576554.359 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 677 | 2952230.832 | 576535.31 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 678 | 2952251.345 | 576535.021 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 679 | 2952278.494 | 576563.78 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 680 | 2952147.108 | 576502.581 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 681 | 2953270.448 | 577711.979 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 682 | 2953261.155 | 577703.484 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 683 | 2953245.418 | 577689.226 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 684 | 2953230.952 | 577675.145 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 685 | 2953207.268 | 577652.459 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 686 | 2953283.813 | 577723.705 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 687 | 2953200.327 | 577981.613 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 688 | 2952786.647 | 577957.962 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 689 | 2952822.313 | 578048.035 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 690 | 2952936.735 | 578050.097 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 691 | 2952900.805 | 578024.47 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 692 | 2952809.626 | 578068.542 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 693 | 2952812.47 | 578086.915 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 694 | 2952815.015 | 578112.463 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 695 | 2952826.479 | 578136.513 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 696 | 2952828.986 | 578110.954 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 697 | 2952851.429 | 578135.777 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 698 | 2952876.192 | 578148.867 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 699 | 2952847.287 | 578153.976 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 700 | 2952845.507 | 578194.392 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 701 | 2952847.806 | 578221.554 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 702 | 2952839.172 | 578232.705 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 703 | 2952844.797 | 578286.57 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 704 | 2952870.796 | 578323.064 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 705 | 2953040.45 | 578286.234 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 706 | 2953081.004 | 578320.25 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 707 | 2953191.654 | 578398.631 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 708 | 2953273.075 | 578473.447 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 709 | 2953298.519 | 578466.163 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 710 | 2953295.551 | 578477.322 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 711 | 2953304.244 | 578466.056 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 712 | 2953307.306 | 578443.085 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 713 | 2953372.764 | 578368.865 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 714 | 2953237.171 | 578501.861 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 715 | 2953225.227 | 578527.767 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 716 | 2953272.885 | 578539.676 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 717 | 2953249.343 | 578552.916 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 718 | 2953280.639 | 578587.237 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 719 | 2953304.689 | 578625.629 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 720 | 2953418.897 | 578727.811 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 721 | 2952762.563 | 577787.508 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 722 | 2952801.016 | 577771.286 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 723 | 2952816.12 | 577757.162 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 724 | 2952835.96 | 577742.432 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 725 | 2952854.483 | 577728.994 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 726 | 2952630.139 | 577675.816 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 727 | 2952562.451 | 577725.359 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 728 | 2952532.95 | 577776.824 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 729 | 2952526.206 | 577803.924 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 730 | 2952541.007 | 577695.565 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 731 | 2952519.605 | 577683.078 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 732 | 2952498.466 | 577675.413 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 733 | 2952521.446 | 577697.245 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 734 | 2952510.361 | 577694.85 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 735 | 2952541.649 | 577670.564 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 736 | 2952436.522 | 577493.374 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 737 | 2952452.214 | 577472.049 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 738 | 2952463.491 | 577446.391 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 739 | 2952379.143 | 577439.754 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 740 | 2952398.581 | 577426.062 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 741 | 2952288.063 | 577368.289 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 742 | 2952296.459 | 577335.449 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 743 | 2952295.943 | 577315.684 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 744 | 2952299.376 | 577288.924 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 745 | 2952322.849 | 577334.032 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 746 | 2952351.697 | 577304.548 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 747 | 2952375.371 | 577295.122 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 748 | 2952382.267 | 577286.225 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 749 | 2952389.979 | 577314.84 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 750 | 2952416.055 | 577343.745 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 751 | 2952442.872 | 577363.146 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 752 | 2952439.978 | 577386.828 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 753 | 2952415.285 | 577319.922 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 754 | 2952412.825 | 577298.693 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 755 | 2952425.765 | 577284.527 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 756 | 2952433.085 | 577272.722 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 757 | 2952430.125 | 577256.316 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 758 | 2952392.688 | 577235.437 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 759 | 2952474.339 | 577340.395 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 760 | 2952478.377 | 577356.201 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 761 | 2952465.876 | 577361.541 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 762 | 2952497.59 | 577390.47 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 763 | 2952508.766 | 577420.705 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 764 | 2952477.236 | 577439.233 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 765 | 2952488.111 | 577346.635 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 766 | 2952489.066 | 577345.65 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 767 | 2952509.397 | 577346.508 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 768 | 2952517.526 | 577356.177 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 769 | 2952527.056 | 577387.049 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 770 | 2952219.988 | 577433.497 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 771 | 2952203.335 | 577482.465 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 772 | 2952189.365 | 577505.675 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 773 | 2952177.886 | 577525.072 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 774 | 2952252.339 | 577357.714 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 775 | 2952235.602 | 577348.347 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 776 | 2952215.414 | 577340.139 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 777 | 2952192.892 | 577331.04 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 778 | 2952201.077 | 577299.671 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 779 | 2952214.558 | 577305.004 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 780 | 2952202.398 | 577287.922 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 781 | 2952220.293 | 577281.733 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 782 | 2952255.826 | 577335.717 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 783 | 2952188.403 | 577396.031 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 784 | 2952143.345 | 577363.476 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 785 | 2952139.61 | 577387.457 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 786 | 2952114.877 | 577437.839 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 787 | 2952074.786 | 577193.019 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 788 | 2952075.409 | 577174.042 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 789 | 2951870.02 | 577053.724 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 790 | 2952089.352 | 577365.593 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 791 | 2952032.25 | 577394.748 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 792 | 2952022.679 | 577416.149 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 793 | 2952004.134 | 577414.375 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 794 | 2951999.423 | 577403.524 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 795 | 2951979.248 | 577403.207 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 796 | 2951946.645 | 577367.067 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 797 | 2951982.985 | 577371.318 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 798 | 2952012.899 | 577372.651 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 799 | 2952038.45 | 577368.037 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 800 | 2951961.551 | 577329.921 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 801 | 2951961.867 | 577307.544 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 802 | 2951948.954 | 577305.983 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 803 | 2951929.125 | 577302.449 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 804 | 2951899.28 | 577358.112 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 805 | 2951858.675 | 577366.043 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 806 | 2951859.5 | 577371.174 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 807 | 2951902.266 | 577382.922 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 808 | 2951878.732 | 577383.205 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 809 | 2951862.35 | 577403.171 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 810 | 2951873.363 | 577433.606 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 811 | 2951841.245 | 577426.751 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 812 | 2951841.336 | 577403.117 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 813 | 2951816.229 | 577423.025 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 814 | 2951817.713 | 577394.165 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 815 | 2951834.303 | 577445.464 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 816 | 2951830.459 | 577480.663 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 817 | 2951864.366 | 577494.004 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 818 | 2951874.698 | 577479.371 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 819 | 2951905.18 | 577468.818 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 820 | 2951928.367 | 577470.696 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 821 | 2951943.948 | 577465.117 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 822 | 2951947.227 | 577446.631 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 823 | 2951961.411 | 577412.964 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 824 | 2951941.598 | 577413.777 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 825 | 2951938.119 | 577399.628 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 826 | 2951936.412 | 577378.604 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 827 | 2951922.565 | 577361.541 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 828 | 2951710.869 | 577284.427 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 829 | 2951697.694 | 577273.378 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 830 | 2951736.254 | 577288.917 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 831 | 2951694.12 | 577359.31 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 832 | 2951578.807 | 577526.765 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 833 | 2951573.369 | 577531.229 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 834 | 2951572.907 | 577531.08 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 835 | 2951374.323 | 577193.39 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 836 | 2951346.312 | 577199.112 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 837 | 2951326.455 | 577197.707 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 838 | 2951346.39 | 577187.376 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 839 | 2951546.102 | 577223.056 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 840 | 2951550.244 | 577203.713 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 841 | 2951605.064 | 577237.416 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 842 | 2951630.162 | 577227.385 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 843 | 2951669.852 | 577234.104 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 844 | 2951670.384 | 577249.471 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 845 | 2951680.246 | 577181.266 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 846 | 2951673.069 | 577116.452 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 847 | 2951677.25 | 577098.652 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 848 | 2951643.406 | 577155.625 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 849 | 2951638.979 | 577181.19 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 850 | 2951702.314 | 577113.412 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 851 | 2951705.491 | 577120.137 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 852 | 2951729.489 | 577135.163 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 853 | 2951690.467 | 577074.247 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 854 | 2951723.42 | 577063.486 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 855 | 2951749.821 | 577072.261 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 856 | 2951643.782 | 577000.327 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 857 | 2951595.552 | 576984.994 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 858 | 2951562.079 | 576981.365 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 859 | 2951582.601 | 577020.885 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 860 | 2951504.089 | 577014.01 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 861 | 2951485.89 | 577053.867 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 862 | 2951508.079 | 576966.874 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 863 | 2951491.035 | 576972.457 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 864 | 2951489.78 | 576983.313 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 865 | 2951492.947 | 576942.98 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 866 | 2951500.45 | 576885.421 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 867 | 2951466.481 | 576869.237 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 868 | 2951479.17 | 576818.175 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 869 | 2951474.401 | 576791.101 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 870 | 2951476.87 | 576779.897 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 871 | 2951599.317 | 576863.276 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 872 | 2951617.128 | 576871.079 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 873 | 2951625.785 | 576874.32 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 874 | 2951559.212 | 576873.175 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 875 | 2951609.771 | 576872.461 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 876 | 2951637.056 | 576904.521 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 877 | 2951643.652 | 576894.065 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 878 | 2951666.261 | 576881.919 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 879 | 2951675.598 | 576902.247 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 880 | 2951678.16 | 576918.334 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 881 | 2951708.236 | 576918.904 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 882 | 2951740.599 | 576931.252 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 883 | 2951760.244 | 576939.705 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 884 | 2951800.187 | 576935.83 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 885 | 2951849.715 | 576954.645 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 886 | 2951887.615 | 576970.909 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 887 | 2951903.965 | 576976.86 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 888 | 2951543.66 | 576736.13 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 889 | 2951556.554 | 576726.363 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 890 | 2951616.187 | 576781.975 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 891 | 2951652.674 | 576799.489 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 892 | 2951714.438 | 576815.059 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 893 | 2951740.485 | 576810.801 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 894 | 2951777.447 | 576825.833 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 895 | 2951764.203 | 576814.14 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 896 | 2951802.117 | 576815.164 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 897 | 2951747.809 | 576793.05 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 898 | 2951711.806 | 576777.218 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 899 | 2951687.481 | 576789.825 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 900 | 2951672.105 | 576783.461 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 901 | 2951810.845 | 576869.497 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 902 | 2951797.721 | 576850.729 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 903 | 2951822.319 | 576851.082 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 904 | 2951830.061 | 576832.592 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 905 | 2951986.517 | 576857.038 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 906 | 2952001.276 | 576863.541 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 907 | 2952054.033 | 576873.734 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 908 | 2952096.079 | 576866.662 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 909 | 2952110.553 | 576813.987 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 910 | 2952121.298 | 576794.765 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 911 | 2952128.538 | 576754.376 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 912 | 2952133.749 | 576726.16 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 913 | 2952099.086 | 576721.942 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 914 | 2952140.792 | 576695.755 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 915 | 2952176.667 | 576705.26 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 916 | 2952090.317 | 576694.579 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 917 | 2952064.775 | 576689.626 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 918 | 2952041.754 | 576684.408 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 919 | 2952007.777 | 576665.26 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 920 | 2952016.485 | 576699.031 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 921 | 2951999.026 | 576732.617 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 922 | 2952008.706 | 576768.027 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 923 | 2952006.084 | 576785.949 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 924 | 2952004.053 | 576804.149 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 925 | 2952001.921 | 576836.248 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 926 | 2951982.916 | 576800.467 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 927 | 2951920.533 | 576754.411 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 928 | 2951910.654 | 576739.002 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 929 | 2951849.323 | 576725.87 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 930 | 2951887.62 | 576715.002 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 931 | 2951912.124 | 576706.132 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 932 | 2951938.812 | 576693.967 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 933 | 2951937.703 | 576719.925 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 934 | 2951942.109 | 576736.648 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 935 | 2952030.416 | 576553.392 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 936 | 2952040.971 | 576539.362 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 937 | 2952036.964 | 576529.032 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 938 | 2952050.657 | 576482.943 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 939 | 2951880.876 | 576365.267 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 940 | 2951877.204 | 576349.581 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 941 | 2951921.96 | 576377.917 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 942 | 2951908.393 | 576418.157 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 943 | 2951899.952 | 576439.354 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 944 | 2951902.213 | 576462.08 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 945 | 2951942.872 | 576386.303 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 946 | 2951973.458 | 576409.205 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 947 | 2951971.711 | 576411.872 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 948 | 2951980.821 | 576402.95 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 949 | 2951976.897 | 576416.198 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 950 | 2951958.575 | 576421.564 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 951 | 2951965.605 | 576425.825 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 952 | 2952047.954 | 576427.807 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 953 | 2952011.616 | 576432.944 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 954 | 2951928.629 | 576411.666 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 955 | 2951954.697 | 576527.468 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 956 | 2951932.133 | 576610.396 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 957 | 2951910.923 | 576614.371 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 958 | 2951864.531 | 576618.411 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 959 | 2951847.918 | 576644.236 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 960 | 2951813.286 | 576649.109 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 961 | 2951822.933 | 576679.546 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 962 | 2951820.405 | 576700.458 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 963 | 2951764.361 | 576641.685 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 964 | 2951775.27 | 576620.06 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 965 | 2951754.924 | 576580.901 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 966 | 2951730.28 | 576578.799 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 967 | 2951731.22 | 576585.531 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 968 | 2951732.032 | 576542.3 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 969 | 2951747.662 | 576515.433 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 970 | 2951764.674 | 576514.686 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 971 | 2951796.465 | 576506.107 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 972 | 2951779.845 | 576466.903 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 973 | 2951801.009 | 576415.163 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 974 | 2951786.23 | 576407.896 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 975 | 2951817.618 | 576416.001 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 976 | 2951831.338 | 576423.243 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 977 | 2951843.918 | 576444.476 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 978 | 2951818.662 | 576382.951 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 979 | 2951821.726 | 576360.392 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 980 | 2951828.893 | 576354.418 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 981 | 2951765.855 | 576428.12 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 982 | 2951758.444 | 576408.381 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 983 | 2951724.335 | 576370.791 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 984 | 2951714.956 | 576406.652 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 985 | 2951709.579 | 576426.865 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 986 | 2951703.175 | 576477.18 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 987 | 2951723.985 | 576492.172 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 988 | 2951758.947 | 576529.853 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 989 | 2951773.409 | 576549.316 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 990 | 2951700.576 | 576506.634 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 991 | 2951706.637 | 576530.826 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 992 | 2951695.496 | 576543.117 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 993 | 2951684.125 | 576585.415 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 994 | 2951716.19 | 576607.195 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 995 | 2951715.134 | 576666.228 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 996 | 2951398.531 | 576698.311 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 997 | 2951393.984 | 576718.997 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 998 | 2951388.794 | 576732.133 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 999 | 2951353.083 | 576716.231 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1000 | 2951367.956 | 576735.315 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1001 | 2951368.839 | 576745.055 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1002 | 2951369.609 | 576769.094 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1003 | 2951377.318 | 576788.962 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1004 | 2951381.442 | 576787.488 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1005 | 2951372.74 | 576797.712 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1006 | 2951368.318 | 576804.758 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1007 | 2951375.463 | 576810.67 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1008 | 2951382.502 | 576827.959 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1009 | 2951388.03 | 576827.737 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1010 | 2951418.026 | 576808.641 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1011 | 2951394.076 | 576780.652 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1012 | 2951394.766 | 576759.303 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1013 | 2951363.543 | 576823.441 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1014 | 2951365.795 | 576840.172 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1015 | 2951272.827 | 576823.48 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1016 | 2951286.862 | 576807.464 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1017 | 2951248.729 | 576804.323 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1018 | 2951214.735 | 576799.042 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1019 | 2951201.596 | 576797.942 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1020 | 2951287.05 | 576775.061 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1021 | 2951347.726 | 576777.7 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1022 | 2951349.853 | 576795.645 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1023 | 2951284.864 | 576707.588 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1024 | 2951263.17 | 576703.478 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1025 | 2951248.349 | 576704.2 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1026 | 2951243.824 | 576715.563 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1027 | 2951215.916 | 576704.884 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1028 | 2951215.946 | 576684.61 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1029 | 2951226.192 | 576647.273 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1030 | 2951242.312 | 576657.118 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1031 | 2951228.038 | 576687.773 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1032 | 2951148.994 | 576682.451 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1033 | 2951160.074 | 576667.669 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1034 | 2951127.415 | 576702.897 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1035 | 2951128.938 | 576762.33 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1036 | 2951087.02 | 576748.543 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1037 | 2951070.362 | 576746.562 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1038 | 2951002.344 | 576738.038 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1039 | 2951020.072 | 576715.634 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1040 | 2951056.047 | 576715.024 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1041 | 2951054.737 | 576697.736 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1042 | 2950984.103 | 576741.086 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1043 | 2950964.837 | 576739.835 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1044 | 2950947.088 | 576735.835 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1045 | 2950908.881 | 576734.113 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1046 | 2950885.663 | 576732.225 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1047 | 2950872.73 | 576721.673 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1048 | 2950851.033 | 576725.002 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1049 | 2950830.691 | 576715.534 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1050 | 2950844.501 | 576687.893 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1051 | 2950851.971 | 576662.378 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1052 | 2950869.176 | 576702.387 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1053 | 2950922.347 | 576698.023 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1054 | 2950953.7 | 576704.224 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1055 | 2950857.926 | 576554.955 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1056 | 2950867.995 | 576576.035 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1057 | 2950855.993 | 576594.872 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1058 | 2950882.425 | 576544.379 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1059 | 2950861.838 | 576515.414 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1060 | 2950785.711 | 576556.176 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1061 | 2950792.993 | 576531.122 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1062 | 2950775.335 | 576595.202 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1063 | 2950770.827 | 576610.611 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1064 | 2950758.823 | 576592.663 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1065 | 2950735.69 | 576591.423 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1066 | 2950706.726 | 576601.775 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1067 | 2950674.087 | 576620.406 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1068 | 2950712.733 | 576580.766 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1069 | 2950693.774 | 576565.148 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1070 | 2950665.825 | 576570.907 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1071 | 2950679.743 | 576552.313 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1072 | 2950685.541 | 576538.422 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1073 | 2950699.19 | 576526.569 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1074 | 2950707.149 | 576514.491 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1075 | 2950722.644 | 576535.478 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1076 | 2950701.658 | 576481.163 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1077 | 2950726.748 | 576461.111 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1078 | 2950725.363 | 576460.924 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1079 | 2950741.129 | 576469.031 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1080 | 2950758.208 | 576495.763 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1081 | 2950669.12 | 576489.754 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1082 | 2950685.489 | 576519.099 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1083 | 2950666.255 | 576539.141 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1084 | 2950625.572 | 576551.557 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1085 | 2950603.777 | 576560.053 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1086 | 2950593.067 | 576536.104 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1087 | 2951061.648 | 576727.87 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1088 | 2951474.727 | 576534.036 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1089 | 2951453.273 | 576582.463 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1090 | 2951461.499 | 576567.044 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1091 | 2951403.718 | 576522.281 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1092 | 2951387.313 | 576528.41 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1093 | 2951400.963 | 576495.762 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1094 | 2951387.976 | 576477.863 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1095 | 2951358.337 | 576485.117 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1096 | 2951347.296 | 576434.977 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1097 | 2951350.05 | 576485.583 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1098 | 2951324.931 | 576476.103 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1099 | 2951321.681 | 576508.185 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1100 | 2951358.231 | 576525.745 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1101 | 2951267.91 | 576495.873 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1102 | 2951266.51 | 576484.997 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1103 | 2951268.103 | 576452.8 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1104 | 2951240.963 | 576512.949 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1105 | 2951221.201 | 576468.88 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1106 | 2951209.644 | 576461.482 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1107 | 2951188.107 | 576459.653 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1108 | 2951169.631 | 576467.103 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1109 | 2951166.386 | 576479.765 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1110 | 2951197.809 | 576492.047 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1111 | 2951188.749 | 576498.226 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1112 | 2951217.173 | 576539.802 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1113 | 2951219.464 | 576551.238 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1114 | 2951211.045 | 576554.446 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1115 | 2951183.131 | 576556.827 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1116 | 2951136.018 | 576536.528 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1117 | 2951110.093 | 576520.537 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1118 | 2951084.292 | 576496.815 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1119 | 2951063.499 | 576477.042 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1120 | 2951049.269 | 576503.315 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1121 | 2951154.294 | 576564.095 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1122 | 2951135.626 | 576555.928 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1123 | 2951106.79 | 576547.354 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1124 | 2951081.354 | 576544.6 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1125 | 2951054.568 | 576540.253 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1126 | 2951039.806 | 576537.123 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1127 | 2951020.635 | 576531.282 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1128 | 2951006.633 | 576525.481 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1129 | 2950992.718 | 576546.7 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1130 | 2950988.625 | 576566.485 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1131 | 2950993.036 | 576514.698 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1132 | 2950972.508 | 576500.668 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1133 | 2950962.171 | 576513.725 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1134 | 2950959.499 | 576530.019 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1135 | 2950929.766 | 576520.247 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1136 | 2950943.848 | 576502.36 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1137 | 2950958.848 | 576476.966 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1138 | 2950963.004 | 576462.076 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1139 | 2950932.18 | 576473.123 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1140 | 2950909.628 | 576470.196 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1141 | 2950884.43 | 576465.84 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1142 | 2950872.025 | 576436.552 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1143 | 2950878.789 | 576417.761 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1144 | 2950850.667 | 576434.006 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1145 | 2950805.405 | 576386.511 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1146 | 2950788.969 | 576381.36 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1147 | 2950789.46 | 576367.438 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1148 | 2950805.32 | 576361.485 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1149 | 2950773.091 | 576377.675 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1150 | 2950728.444 | 576367.873 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1151 | 2950712.482 | 576362.554 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1152 | 2950717.032 | 576334.929 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1153 | 2950741.428 | 576299.918 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1154 | 2950689.509 | 576361.657 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1155 | 2950651.92 | 576361.21 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1156 | 2950627.508 | 576355.228 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1157 | 2950619.507 | 576340.378 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1158 | 2950624.862 | 576310.57 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1159 | 2950664.051 | 576333.749 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1160 | 2950674.507 | 576315.983 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1161 | 2950655.642 | 576307.069 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1162 | 2950687.478 | 576294.09 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1163 | 2950704.602 | 576276.955 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1164 | 2950647.308 | 576401.674 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1165 | 2950631.316 | 576389.8 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1166 | 2950618.517 | 576402.443 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1167 | 2950600.742 | 576425.536 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1168 | 2950588.529 | 576439.061 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1169 | 2950598.784 | 576461.226 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1170 | 2950579.793 | 576418.766 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1171 | 2950533.003 | 576418.664 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1172 | 2950551.707 | 576429.768 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1173 | 2950538.544 | 576434.889 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1174 | 2950502.023 | 576446.531 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1175 | 2950450.958 | 576433.049 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1176 | 2950427.994 | 576413.557 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1177 | 2950550.494 | 576393.677 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1178 | 2950557.391 | 576355.881 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1179 | 2950534.319 | 576356.952 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1180 | 2950479.112 | 576376.408 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1181 | 2950505.62 | 576394.988 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1182 | 2950456.288 | 576354.423 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1183 | 2950462.352 | 576334.286 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1184 | 2950439.603 | 576375.187 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1185 | 2950428.444 | 576372.692 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1186 | 2950409.984 | 576366.681 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1187 | 2950423.694 | 576404.008 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1188 | 2950386.42 | 576394.012 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1189 | 2950336.601 | 576404.524 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1190 | 2950314.488 | 576406.498 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1191 | 2950283.31 | 576368.977 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1192 | 2950288.325 | 576358.32 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1193 | 2950276.615 | 576330.048 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1194 | 2950271.038 | 576313.977 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1195 | 2950257.245 | 576314.963 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1196 | 2950235.073 | 576298.898 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1197 | 2950246.492 | 576329.094 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1198 | 2950282.274 | 576389.225 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1199 | 2950301.9 | 576302.027 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1200 | 2950316.872 | 576317.14 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1201 | 2950310.723 | 576330.912 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1202 | 2950331.557 | 576304.436 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1203 | 2950300.625 | 576267.918 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1204 | 2950345.093 | 576257.997 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1205 | 2950323.8 | 576324.682 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1206 | 2950331.168 | 576333.257 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1207 | 2950347.759 | 576313.251 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1208 | 2950359.767 | 576317.846 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1209 | 2950353.362 | 576348.623 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1210 | 2950330.576 | 576375.361 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1211 | 2950381.944 | 576328.326 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1212 | 2950374.471 | 576368.695 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1213 | 2950402.958 | 576344.132 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1214 | 2950426.867 | 576341.472 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1215 | 2950405.38 | 576334.83 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1216 | 2950409.969 | 576314.474 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1217 | 2950408.247 | 576292.903 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1218 | 2950382.972 | 576286.708 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1219 | 2950409.257 | 576269.991 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1220 | 2950416.463 | 576227.708 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1221 | 2950433.644 | 576192.791 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1222 | 2950466.006 | 576181.255 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1223 | 2950472.756 | 576206.066 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1224 | 2950468.243 | 576239.829 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1225 | 2950457.667 | 576256.869 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1226 | 2950455.467 | 576282.932 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1227 | 2950409.355 | 576191.504 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1228 | 2950372.918 | 576183.471 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1229 | 2950337.342 | 576185.445 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1230 | 2950300.782 | 576198.395 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1231 | 2950274.6 | 576221.621 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1232 | 2950257.604 | 576253.62 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1233 | 2950494.683 | 576211.223 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1234 | 2950563.3 | 576254.685 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1235 | 2950587.035 | 576255.793 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1236 | 2950605.522 | 576269.833 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1237 | 2950623.821 | 576265.029 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1238 | 2950651.392 | 576281.475 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1239 | 2950656.288 | 576271.609 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1240 | 2950668.82 | 576237.566 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1241 | 2950676.84 | 576282.061 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1242 | 2950592.336 | 576327.081 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1243 | 2950583.383 | 576346.57 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1244 | 2950572.406 | 576329.586 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1245 | 2950577.246 | 576367.008 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1246 | 2950584.049 | 576400.157 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1247 | 2950790.36 | 576679.859 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1248 | 2950764.313 | 576676.929 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1249 | 2950720.488 | 576662.86 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1250 | 2950732.119 | 576707.823 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1251 | 2950760.294 | 576811.018 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1252 | 2950777.296 | 576818.697 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1253 | 2950777.605 | 576846.676 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1254 | 2950670.923 | 576706.667 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1255 | 2950673.937 | 576663.21 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1256 | 2950667.784 | 576651.599 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1257 | 2950644.6 | 576664.882 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1258 | 2950664.036 | 576690.199 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1259 | 2950652.38 | 576700.351 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1260 | 2950632.996 | 576708.433 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1261 | 2950663.764 | 576638.123 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1262 | 2950645.992 | 576617.361 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1263 | 2950646.7 | 576595.47 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1264 | 2950615.302 | 576656.338 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1265 | 2950573.235 | 576648.715 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1266 | 2950552.772 | 576647.9 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1267 | 2950556.538 | 576665.879 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1268 | 2950529.69 | 576660.4 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1269 | 2950558.269 | 576684.183 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1270 | 2950537.226 | 576699.963 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1271 | 2950582.148 | 576689.647 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1272 | 2950566.445 | 576620.91 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1273 | 2950591.63 | 576617.112 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1274 | 2950621.916 | 576596.861 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1275 | 2950605.447 | 576612.171 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1276 | 2950585.374 | 576592.626 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1277 | 2950570.613 | 576584.077 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1278 | 2950528.595 | 576588.786 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1279 | 2950518.887 | 576618.29 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1280 | 2950507.575 | 576643.873 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1281 | 2950510.126 | 576651.515 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1282 | 2950502.185 | 576695.332 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1283 | 2950500.964 | 576709.692 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1284 | 2950536.804 | 576549.459 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1285 | 2950504.722 | 576559.588 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1286 | 2950479.279 | 576577.371 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1287 | 2950491.675 | 576587.908 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1288 | 2950454.055 | 576610.273 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1289 | 2950458.331 | 576588.842 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1290 | 2950461.543 | 576585.739 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1291 | 2950449.587 | 576598.447 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1292 | 2950436.071 | 576619.091 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1293 | 2950411.812 | 576616.077 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1294 | 2950404.092 | 576622.001 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1295 | 2950404.282 | 576645.419 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1296 | 2950406.872 | 576672.659 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1297 | 2950432 | 576663.839 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1298 | 2950433.77 | 576657.443 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1299 | 2950431.996 | 576683.39 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1300 | 2950465.663 | 576700.011 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1301 | 2950385.508 | 576568.229 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1302 | 2950395.261 | 576555.511 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1303 | 2950357.412 | 576556.485 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1304 | 2950338.544 | 576571.365 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1305 | 2950371.277 | 576579.962 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1306 | 2950325.583 | 576557.494 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1307 | 2950341.862 | 576604.88 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1308 | 2950319.207 | 576598.468 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1309 | 2950306.58 | 576598.409 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1310 | 2950293.34 | 576617.487 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1311 | 2950298.647 | 576541.819 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1312 | 2950349.747 | 576526.545 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1313 | 2950295.43 | 576478.44 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1314 | 2950202.973 | 576448.145 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1315 | 2950172.298 | 576455.551 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1316 | 2950145.513 | 576484.205 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1317 | 2950114.231 | 576505.958 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1318 | 2950119.743 | 576525.846 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1319 | 2950145.213 | 576519.805 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1320 | 2950152.267 | 576521.875 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1321 | 2950161.759 | 576533.066 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1322 | 2950177.401 | 576539.917 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1323 | 2950194.744 | 576542.168 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1324 | 2950210.211 | 576545.466 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1325 | 2950233.061 | 576532.315 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1326 | 2950267.801 | 576533.546 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1327 | 2950287.07 | 576563.468 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1328 | 2950259.132 | 576589.145 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1329 | 2950242.881 | 576578.852 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1330 | 2950239.318 | 576615.094 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1331 | 2950205.158 | 576631.936 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1332 | 2950224.284 | 576643.19 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1333 | 2950215.819 | 576661.608 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1334 | 2950176.483 | 576651.233 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1335 | 2950146.613 | 576664.896 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1336 | 2950173.574 | 576625.784 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1337 | 2950137.212 | 576603.32 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1338 | 2950201.729 | 576600.415 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1339 | 2950186.559 | 576585.697 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1340 | 2950133.406 | 576570.07 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1341 | 2950048.119 | 576538.328 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1342 | 2949981.191 | 576463.527 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1343 | 2950013.205 | 576515.098 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1344 | 2949968.084 | 576543.758 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1345 | 2949957.712 | 576552.686 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1346 | 2949921.706 | 576554.124 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1347 | 2949885.321 | 576569.311 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1348 | 2949854.873 | 576587.823 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1349 | 2949891.763 | 576543.834 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1350 | 2949947.96 | 576518.383 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1351 | 2949937.853 | 576494.171 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1352 | 2949930.199 | 576473.127 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1353 | 2949920.005 | 576446.91 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1354 | 2949905.677 | 576405.872 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1355 | 2949887.523 | 576385.332 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1356 | 2949869.247 | 576394.241 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1357 | 2949847.287 | 576411.338 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1358 | 2949815.428 | 576409.42 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1359 | 2949811.971 | 576444.087 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1360 | 2949805.054 | 576397.645 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1361 | 2949845.532 | 576395.245 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1362 | 2949843.488 | 576339.144 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1363 | 2949826.551 | 576327.231 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1364 | 2949710.419 | 576281.469 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1365 | 2949658.905 | 576244.625 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1366 | 2949558.464 | 576201.389 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1367 | 2949424.737 | 576231.985 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1368 | 2949426.185 | 576294.251 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1369 | 2949448.096 | 576312.605 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1370 | 2949445.35 | 576345.009 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1371 | 2949419.46 | 576404.73 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1372 | 2949414.76 | 576198.766 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1373 | 2949356.939 | 576259.706 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1374 | 2949335.423 | 576227.799 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1375 | 2949318.422 | 576250.352 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1376 | 2949264.546 | 576243.897 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1377 | 2949261.214 | 576292.137 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1378 | 2949228.353 | 576248.492 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1379 | 2949158.048 | 576213.26 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1380 | 2949167.678 | 576245.336 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1381 | 2949187.246 | 576271.126 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1382 | 2949174.73 | 576298.412 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1383 | 2949122.349 | 576217.706 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1384 | 2949075.479 | 576190.753 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1385 | 2949068.788 | 576163.378 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1386 | 2949017.732 | 576168.651 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1387 | 2949008.318 | 576163.66 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1388 | 2948990.735 | 576165.63 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1389 | 2948946.81 | 576180.712 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1390 | 2950145.551 | 576699.77 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1391 | 2950119.838 | 576704.264 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1392 | 2950166.683 | 576707.657 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1393 | 2950184.309 | 576768.993 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1394 | 2950197.259 | 576694.774 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1395 | 2950250.141 | 576659.008 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1396 | 2950267.45 | 576632.709 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1397 | 2953627.758 | 577340.594 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1398 | 2953739.308 | 577218.957 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1399 | 2953593.856 | 577257.441 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1400 | 2951725.709 | 574866.421 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1401 | 2951208.28 | 575405.488 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1402 | 2951239.226 | 575350.757 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1403 | 2951243.566 | 575312.103 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1404 | 2951197.167 | 575281.072 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1405 | 2951234.46 | 575304.529 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1406 | 2950098.588 | 574801.894 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1407 | 2950207 | 574975.76 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1408 | 2950200.625 | 575010.386 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1409 | 2947617.054 | 575874.739 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1410 | 2947612.847 | 575886.861 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1411 | 2949998.119 | 576925.596 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1412 | 2949986.588 | 576959.97 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1413 | 2949979.788 | 576981.683 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1414 | 2949957.616 | 576996.529 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1415 | 2950243.148 | 576960.009 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1416 | 2950224.602 | 577012.956 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1417 | 2950245.365 | 577041.747 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1418 | 2950280.483 | 577037.095 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1419 | 2950287.862 | 577064.865 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1420 | 2950328.146 | 577035.506 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1421 | 2950311.818 | 577022.307 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1422 | 2950261.928 | 576911.796 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1423 | 2950247.268 | 576873.287 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1424 | 2950389.093 | 576744.789 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1425 | 2950367.067 | 576717.843 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1426 | 2950372.944 | 576696.115 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1427 | 2950357.722 | 576716.112 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1428 | 2950340.36 | 576706.024 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1429 | 2950332.853 | 576688.192 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1430 | 2950312.736 | 576720.888 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1431 | 2950332.332 | 576745.637 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1432 | 2950365.738 | 576762.153 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1433 | 2950286.651 | 576692.181 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1434 | 2950274.109 | 576670.952 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1435 | 2950286.404 | 576725.468 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1436 | 2950262.556 | 576713.076 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1437 | 2950235.419 | 576711.809 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1438 | 2950300.006 | 576766.87 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1439 | 2950318.934 | 576771.448 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1440 | 2950301.719 | 576780.023 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1441 | 2950286.903 | 576752.886 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1442 | 2950269.055 | 576755.391 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1443 | 2950227.936 | 576740.906 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1444 | 2950211.866 | 576744.031 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1445 | 2950215.725 | 576772.28 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1446 | 2950198.523 | 576787.758 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1447 | 2950185.784 | 576796.796 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1448 | 2950247.094 | 576786.082 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1449 | 2950344.944 | 576784.648 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1450 | 2950387.951 | 576799.651 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1451 | 2950382.462 | 576834.428 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1452 | 2950301.332 | 576832.767 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1453 | 2950303.725 | 576839.198 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1454 | 2950320.024 | 576813.754 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1455 | 2950339.013 | 576818.823 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1456 | 2950155.612 | 576854.366 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1457 | 2950131.346 | 576854.423 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1458 | 2950093.464 | 576848.4 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1459 | 2950531.959 | 577029.71 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1460 | 2950515.296 | 577033.527 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1461 | 2950499.999 | 577034.218 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1462 | 2950395.556 | 577079.768 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1463 | 2950362.123 | 577097.952 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1464 | 2950349.771 | 577114.901 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1465 | 2950322.881 | 577138.883 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1466 | 2950302.149 | 577155.196 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1467 | 2950265.621 | 577180.952 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1468 | 2950244.03 | 577183.053 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1469 | 2950269.105 | 577177.979 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） |  |
| 1470 | 2951673.282 | 577243.135 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1471 | 2951674.098 | 577236.459 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1472 | 2951676.181 | 577204.754 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1473 | 2951678.196 | 577190.165 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1474 | 2951680.95 | 577146.285 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1475 | 2951694.689 | 577109.572 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1476 | 2951689.893 | 577099.207 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1477 | 2951693.65 | 577079.067 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1478 | 2951692.483 | 577061.695 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1479 | 2951684.467 | 577048.384 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1480 | 2951675.521 | 577034.374 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1481 | 2951668.426 | 577025.376 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1482 | 2951659.53 | 577016.514 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1483 | 2951650.524 | 577009.325 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1484 | 2951562.231 | 576981.565 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1485 | 2951150.322 | 576667.256 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1486 | 2951166.128 | 576658.661 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1487 | 2951174.345 | 576634.746 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1488 | 2951122.341 | 576714.234 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1489 | 2951114.019 | 576729.596 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1490 | 2950957.23 | 576739.467 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1491 | 2950933.372 | 576734.185 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1492 | 2950915.966 | 576732.31 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1493 | 2950898.044 | 576731.888 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1494 | 2950948.807 | 576715.71 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1495 | 2950868.093 | 576576.319 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1496 | 2950852.836 | 576600.563 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 1497 | 2950857.856 | 576554.958 | 40W | 1 | 智能控制器（时控开关） | 太阳能 |
| 合计 |  |  |  | 1497 |  |  |

- 织金县城区楼宇和行道树亮化统计表

| 织金县城区楼宇和行道树亮化统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 街道名称 | 序号 | 位置 | LED洗墙灯 (L=1M) | LED洗墙灯 (L=1M) | LED洗墙 灯(L=0.5M) | LED线条灯 (L=1M) | LED线条灯 (L=1M) | LED线条灯 (L=0.5M) | LED点灯方灯 | LED射灯 | 点光源 | 点光源 | 泛光灯 | LED瓦棱 灯 | LED投光灯 | 电力电缆VV-5*10 | 电力电缆RVV-3*2.5 | 远程终端控制器 | 配电箱 | 控制器 | 开关电源 | 中央远程控制器 | 功率 (W) |
|  |  |  | 缅莱波LED灯 1000mm 24W | 缅莱波LED灯 1000mm RGB 24W | 缅莱波LED灯 500mm 12W | 斯卡莱LED灯1000mm 12W | 斯卡莱LED灯 1000mm RGB 12W | 斯卡莱LED灯 500mm 6W | 晶克拉LED灯 RGB 12W | 梵西尔LED灯 20W | 金克拉LED灯 5W | 金克拉LED灯 RGB 5W | 特里希LED灯 50W | 铜卡罗LED灯 14W | 特里希LED灯 (250W) |  |  |  |  |  | 350W/24V |  |  |
| 旧房部分 | 1 | 向阳路、金北路至金南路、安居路 | 6893 | 0 | 102 | 9239 | 0 | 71 | 2690 | 580 | 2152 | 0 | 2 | 84 | 3 | 37.6 | 2881 | 63 | 58 | 40 | 832 | 1 | 334616 |
| 开发商楼 宇及行道 树 | 1 | 金南商城 |  |  |  | 546 | 320 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3 | 47 | 0 | 10992 |
|  | 2 | 易简房 |  |  |  | 133 | 1026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 53 | 0 | 13908 |
|  | 3 | 中央馨城 | 130 | 112 |  | 667 |  |  |  | 40 | 624 |  |  |  |  |  | 332 | 2 | 2 | 6 | 47 | 0 | 17732 |
|  | 4 | 同辉花园城 | 220 |  |  | 220 | 72 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 6.5 | 25 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 9784 |
|  | 5 | 惠友广场 | 555 |  |  | 337 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 10.6 | 360 | 1 | 1 |  | 26 | 0 | 18804 |
|  | 6 | 平远明珠 | 252 |  |  |  |  |  |  |  | 104 | 170 |  |  | 2 | 3 | 137 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 7918 |
|  | 7 | 金南尚城 | 383 |  |  | 597 |  |  |  |  | 448 |  |  |  |  | 8 | 224 | 1 | 1 |  | 39 | 0 | 18596 |
|  | 8 | 金源世纪城 | 496 |  |  | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 | 2 |  | 20 | 0 | 15552 |
|  | 9 | 紫金华府 | 240 |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2.4 | 3 | 2 | 2 |  | 26 | 0 | 13740 |
|  | 10 | 星河湾 | 659 |  |  | 652 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 3 | 41 | 0 | 24190 |
|  | 11 | 金水河 | 157 |  |  | 243 |  |  |  |  | 405 |  |  |  |  | 20 | 202.5 | 1 | 1 |  | 25 | 0 | 8709 |
|  | 12 | 锦绣黔城 | 392 |  |  | 804 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 1 |  | 40 | 0 | 19806 |
|  | 13 | 宇东之星 | 620 |  |  | 996 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  | 103 |  | 1 | 1 |  | 47 | 0 | 28632 |
|  | 14 | 易简广场 |  |  |  | 182 |  |  | 176 | 18 |  |  |  |  |  | 3 | 97 | 1 | 1 |  | 19 | 0 | 4656 |
|  | 15 | 金南一号 | 663 |  |  | 537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 331 | 1 | 1 |  | 29 | 0 | 22356 |
| 行道树 | 1 | 行道树 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2470 |  |  | 6920.1 | 2494.5 | 26 | 27 |  |  |  | 123500 |
| 汇总 |  |  | 11660 | 112 | 102 | 15997 | 1418 | 71 | 2866 | 760 | 3853 | 170 | 2519 | 84 | 14 | 7130.2 | 7154 | 109 | 107 | 60 | 1316 | 1 | 693491 |

- 织金县城区其他景观亮化统计表

| 序号 | 位置 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大府头广场 | 20米杆24*220W投光灯4杆 | 杆 | 4 | 96盏21120W |
|  |  | 96*12W景观式伞灯4杆（线条灯） | 盏 | 4 | 384盏4608W |
|  |  | 亭子灯带 | 米 | 290 |  |
|  |  | 配电箱 | 台 | 2 |  |
|  |  | YJV5*16mm2电缆 | 米 | 400 |  |
| 2 | 政府广场 | 柱式景观灯 | 杆 | 12 |  |
|  |  | 灯带 | 米 | 240 |  |
| 3 | 万都前小广场 | 12*20W+1*50柱式景观灯 | 杆 | 12 | 156盏3480W |
|  |  | 草坪灯 | 盏 | 26 |  |
|  |  | 投光灯 | 盏 | 12 |  |
|  |  | 智能配电箱 | 台 | 1 |  |
|  |  | YJV4*10mm2电缆 | 米 | 250 |  |
| 4 | 三甲收费站景观字（宝桢故里、洞天织金） | 景观字（宝桢故里、洞天织金） | 个 | 8 | 50000W |
|  |  | YJV5*16mm2电缆 | 米 | 400 |  |
| 5 | 绮陌大道、三甲大道、官塘桥至汽车南站、文腾东路、文腾西路 | 灯杆中国结灯 | 套 | 642 | 含支架 |
| 6 | 绮陌大道、三甲大道、官塘桥至汽车南站 | 灯杆国旗灯 | 套 | 117 | 含支架 |
| 7 | 贯城河道景观灯（日升桥至太平桥段） | 低压灯1米灯带 | 根 | 294 |  |
|  |  | 低压灯0.5米灯带 | 根 | 294 |  |
|  |  | 射灯 | 个 | 302 |  |
| 8 | 贯城河道景观灯（太平桥至月华桥段） | 高压灯1米灯带 | 根 | 439 |  |
|  |  | 高压灯0.5米灯带 | 根 | 440 |  |
|  |  | 射灯 | 个 | 446 |  |
| 9 | 贯城河道景观灯（月华桥至童生桥段） | 低压灯1.5米灯带 | 根 | 358 |  |
|  |  | 低压灯1米灯带 | 根 | 24 |  |
|  |  | 低压灯0.5米灯带 | 根 | 6 |  |
|  |  | 射灯 | 个 | 392 |  |
| 10 | 贯城河道景观灯（童生桥至文腾桥段） | 1.5米灯带 | 根 | 1116 |  |
|  |  | 瓦楞灯 | 个 | 121 |  |
|  |  | 射灯 | 个 | 1071 |  |
| 11 | 贯城河道景观灯（织金阁） | 1.5米灯带 | 根 | 210 |  |
|  |  | 射灯 | 个 | 210 |  |
| 12 | 居民景观灯（新民路） | 双向壁灯 | 个 | 62 |  |
|  |  | 单向壁灯 | 个 | 37 |  |
| 13 | 居民景观灯（新华北路至南路） | 双向壁灯 | 个 | 630 |  |
|  |  | 单向壁灯 | 个 | 123 |  |
| 14 | 居民景观灯（文化路） | 双向壁灯 | 个 | 51 |  |
|  |  | 单向壁灯 | 个 | 61 |  |
| 15 | 景观节点（县政府大楼及两边厢房） | 1米线条灯 | 根 | 946 |  |
|  |  | 1米洗墙灯 | 根 | 95 |  |
| 16 | 景观节点（县委大楼及左边厢房） | 1米洗墙灯 | 根 | 70 |  |
|  |  | 双向壁灯 | 个 | 15 |  |
|  |  | 小投光灯 | 个 | 17 |  |
|  |  | 大投光灯 | 个 | 7 |  |
| 17 | 景观节点（奎阁） | 瓦楞灯 | 个 | 274 |  |
|  |  | 1米洗墙灯 | 根 | 44 |  |
|  | 景观节点（南门塔山） | 塔身投光灯 | 个 | 84 |  |
|  |  | 树林投光灯 | 个 | 100 |  |
| 18 | 景观节点（廻龙潭） | 亭子灯带 | 米 | 600 |  |
|  |  | 池塘洗墙灯 | 根 | 53 |  |
|  |  | 0.5米灯带 | 根 | 52 |  |
| 19 | 景观节点（4个水井） | 1.5米灯带 | 根 | 25 |  |
| 20 | 景观节点（烙锅一条街） | 仿古灯 | 个 | 106 |  |
| 21 | 行道树彩灯（文腾大道、文腾桥至日升桥段贯城河沿河两岸、金水小区至鱼山路口、东门平远古镇路口） | 行道树彩灯 | 树 | 537 | 537棵树子有彩灯 |
| 22 | 公交车站亮化 | 公交车站灯带 | 米 | 1020 | 公交车站34座 |
| 23 | 滨河路沿河古建休息亭亮化 | 灯带 | 米 | 1100 |  |