# 政府采购项目采购需求及实施计划

（2025年7月）

项目名称：违法人员建库项目

采 购 人：贵阳市公安局

地 址：贵阳市观山湖区黔灵山路306号

联 系 人：庄羽 联系电话：18684113322

代理机构：贵州华盾达招标有限公司

地 址：贵州省贵阳市高新区融创数据小镇A21栋13楼

联 系 人：项目部一部 联系电话：0851-84131233

项目采购需求

### **第一节 技术参数**

# **一、项目概述**

本项目为违法人员建库项目；成交供应商须建立常染色体建库，数量为：86950人份，按10μL体系进行扩增，成交供应商的投标报价须包含人员成本、配套耗材等。

**二、技术参数**

|  |
| --- |
| **常染色体检测试剂盒技术参数要求** |
| ★1、必须包含Amelogenin检验信息，必须包括以下常染色体STR基因座的分型数据：D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、Penta D、Penta E、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248、D8S1132、D15S659、D3S3045、D19S253、D6S477、D10S1435；**（提供分析图谱、数据库基因座信息截图证明）**  2、为防止性别位点Y丢失造成的性别误判，试剂盒需具有1个Y-indel基因座；**（提供分析图谱、数据库基因座信息截图证明）**  3、为确保检出，试剂盒需包含不少于10个扩增长度小于250bp的Mini-STR位点；最大扩增片段长度不超过600bp，其中20个核心基因座小于450bp；**（提供分析图谱证明）**  4、为提高排查效率，须提供同品牌常+Y试剂盒，单管同时扩增检测至少可完全涵盖19个核心常染色体核心基因座（含性别位点）和20个核心Y-STR基因座，且完全兼容常用检案试剂盒ID-Plus和Yfiler Plus的全部基因座。**（须提供该试剂盒经ID-X分析软件导出的彩色图谱、全国公安机关DNA数据库入库截图、省级及以上公安机关出具的测试报告）**  ★5、常染色体检测试剂盒必须符合《法庭科学人类荧光标记STR复合扩增检测试剂质量基本要求》（**GB/T** 37226-2018）行业标准。**（提供公安部出具的检测报告）**  ★6、检测试剂盒须具备由中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》**（提供GA证书复印件或扫描件）**  ★7、检测试剂盒名称及基因座信息已录入全国公安DNA数据库，无需删减即可直接导入进行比对；**（提供数据库截图证明）** |

### **第二节** 商务要求

**一、服务期及服务地点**

1.服务时间：合同签订后45天内完成86950人份的违法人员DNA数据库建库，数据质量(分型准确、峰高、均衡性等)符合DNA数据库建设相关要求，数据量以最终导入数据库的数量为准。

2.服务地点：由采购人指定地点。

## 二、服务要求

1.供应商须建立合理的数据质控机制，可溯源数据的复核过程，并保证不少于2%的抽检复核。**（提供承诺函，格式自拟，附于响应文件中）。**

2.本次项目必须在公安系统内完成检验工作，供应商不得将样本及任何检验环节的数据带出采购人指定的实验室区域。对DNA检测中涉及的人员样本信息、警务工作信息等负有保密义务。检测人员应当与采购人签署保密协议。**（提供承诺函，格式自拟，附于响应文件中）。**

## 三、验收标准、规范及方式

1.按照《财库〔2016〕205号财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收》要求执行。

2.参照《贵阳市财政局关于加强政府采购履约验收管理工作有关问题的通知》(筑财采〔2022〕4号)要求执行。

3.按照采购文件、响应文件、合同及采购人相关规定执行。

4.验收方式：采购人或第三方组成验收小组进行验收，验收小组一般由3人及以上单数组成。

**四、质量保证期及售后服务**

1.质量保证期：一年。保证期内，供应商负责整理血液卡入库完善工作，及实验区内的卫生保洁工作。

2.供应商须设有7×24小时售后服务电话，负责解答采购人在使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.售后服务响应时间为1小时以内，24小时内解决问题。如不能及时解决应提供备用试剂及耗材。

**五、付款方式**

中标供应商完成86950人份的违法人员DNA数据库建库服务后，验收小组在国家数据库内进行验收，数据质量符合DNA数据库建设相关要求后，采购人支付全部合同金额。

**六、其他要求**

1.供应商应保证采购人使用所投产品或产品的任何一部分时，不受第三方侵权指控，如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。**（提供承诺函，格式自拟，附于响应文件中）。**

2.供应商应保证所投检测试剂盒的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合磋商文件规定的质量和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求。

## 七、报价要求

## 本项目投标报价为总价包干，以人民币为结算单位，报价应包含但不限于所提供的服务、检测试剂盒及其他配套耗材的供货、包装、运输、保险、辅助设备、管理、维护（包括质量保证期内的一切服务费用等）、劳务、验收、利润、风险、税金及为本项目提供的服务所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

## 八、投标有效期

投标截止日起计算90个日历日。

采购实施计划

# 合同订立与安排

1. 采购项目预（概）算及最高限价：本项目预算为：1,956,375.00元，本项目最高限价为1,956,375.00元。
2. 采购实施时间：2025年7—8月。
3. 采购组织形式：

集中采购□ 分散采购☑ 自行采购□

1. 委托代理机构安排：

委托社会代理机构组织采购：（贵州华盾达招标有限公司）按政府采购竞争性磋商程序进行。

1. 采购包划分和合同分包：
2. 标的名称：无分包
3. 数量：1批
4. 是否进口产品：/

注：采购进口产品需报财政部门核准。

1. 采购方式：

公开招标□ 邀请招标□ 竞争性谈判□ 竞争性磋商☑

询价□ 单一来源□

理由：根据贵州省人民政府办公厅文件-黔府办发〔2020〕35号(省人民政府办公厅关于印发贵州省政府集中采购目录及限额标准(2021年版）的通知，政府采购货物或服务项目，单项采购金额200万元以上(含200万元)的采用公开招标方式。低于200万元的，可采用竞争性谈判、询价、竞争性磋商、单一来源等采购方式进行采购。

1. 供应商资格条件

1、符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料：

A.供应商应在中华人民共和国依法注册，具有独立承担民事责任的能力：

具体要求：供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。

B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供2024年度经有资质的会计师事务所或审计机构出具的完整的审计报告（含三表一附注）。审计报告应盖有会计师事务所单位章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件或扫描件；或提供2025年1月至响应文件提交截止之日前由基本开户银行或一般账户开户行等其他对公账户银行出具的资信证明。

C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所需的设备和专业技术能力的书面承诺（承诺函格式自拟，加盖供应商公章）。

D.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供2025年1月至投标截止时间期间任意3个月依法缴纳税收的凭证（未发生缴税情况的，须提供零申报证明，即提供企业自行在网上申报系统中打印的已申报报表；依法免税的，须提供企业所在地税务部门出具的相应证明）；提供2025年1月至投标截止时间期间任意3个月依法缴纳社会保障资金的凭证（以加盖社保机构公章的社保资金收据凭证或加盖社保机构公章的本单位社保缴纳花名册或向税务机关缴纳社保费的完税证明或加盖社保机构公章的其他社保缴纳证明为准）（加盖供应商公章）。

E.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

具体要求：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。（格式附后，加盖供应商公章）。

F.法律、行政法规规定的其他条件：

具体要求：供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”名单，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（格式附后，加盖供应商公章）。

2、所需特殊行业资质或要求：无。

1.本项目□接受☑不接受 联合体投标 (可在括号中进行补充说明)

2.本项目☑是□否 专门面向中小微企业采购。(本项目不属于专门面向中小微企业预留采购份额的项目，原因和情形为：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。)

3.行业划分：按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）本项目所属行业为“未列明行业”。

1. 竞争范围：竞争较充分，不存在唯一供应商的情形。
2. 评审规则（评审方法、评审因素、价格权重等）
3. 评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

1. 评分标准
2. 评分因素

评分的主要因素分为价格因素、主观因素、客观因素、信用因素。具体内容 详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，磋商小组依照评分表对每个有效供应商的响应文件进行独立评审、打分。

1. 评分标准

1）资格性审查表：资格审查人负责资格性审查

2）符合性审查表：评标委员会负责符合性审查

资 格 性 审 查 表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：违法人员建库项目 项目编号：GZHDD-2025-ZC9668 | | | | | |
| 评标地点：贵阳市公共资源交易中心 评审时间：2025年XX月XX日 | | | | | |
| 序号 | 供应商名称  资格要求 | | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| 1 | 经营资格审查 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料； |  |  |  |
| 2 | 提供2024年度经有资质的会计师事务所或审计机构出具的完整的审计报告（含三表一附注）。审计报告应盖有会计师事务所单位章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件或扫描件；或提供2025年1月至响应文件提交截止之日前由基本开户银行或一般账户开户行等其他对公账户银行出具的资信证明。 |  |  |  |
| 3 | 提供具备履行合同所需的设备和专业技术能力的书面承诺（承诺函格式自拟，加盖供应商公章）。 |  |  |  |
| 4 | 提供2025年1月至投标截止时间期间任意3个月依法缴纳税收的凭证（未发生缴税情况的，须提供零申报证明，即提供企业自行在网上申报系统中打印的已申报报表；依法免税的，须提供企业所在地税务部门出具的相应证明）；提供2025年1月至投标截止时间期间任意3个月依法缴纳社会保障资金的凭证（以加盖社保机构公章的社保资金收据凭证或加盖社保机构公章的本单位社保缴纳花名册或向税务机关缴纳社保费的完税证明或加盖社保机构公章的其他社保缴纳证明为准）（加盖供应商公章）。 |  |  |  |
| 5 | 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。（格式附后，加盖供应商公章）。 |  |  |  |
| 6 | 供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”名单，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（格式附后，加盖供应商公章）。 |  |  |  |
| 7 | 特殊资格审查 | / |  |  |  |
| 审查结论（通过或不通过） | | |  |  |  |
| 资格审查人（签字）： | | | | | |

符 合 性 审 查 表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：违法人员建库项目 项目编号：GZHDD-2025-ZC9668 | | | | | |
| 评标地点：贵阳市公共资源交易中心 评审时间：2025年.XX月.XX日 | | | | | |
| 序号 | 供应商名称  资格要求 | | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| 1 | 商务符合性审查 | 完全满足竞争性磋商文件“商务要求”的所有条款 |  |  |  |
| 2 | 技术符合性审查 | 完全满足竞争性磋商文件的采购清单及技术参数中“★”号标记的参数。按要求提供证明材料。 |  |  |  |
| 3 | 报价审查 | 异常低价审查 |  |  |  |
| 4 | 无效标审查 | 按本项目竞争性磋商文件无效标条款规定，审查是否通过。 |  |  |  |
| 审查结论（通过或不通过） | | |  |  |  |
| 符合性审查成员（签字）： | | | | | |

1. 评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称  评分项及评分标准 | | | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商4 |
| 价格分  （10分） | 磋商报价得分＝（磋商基准价／最终磋商报价）×价格权值(10%)×100。 | 0-10分 |  |  |  |  |
| 主观分（15分） | **项目实施方案：**  供应商针对本项目提供项目实施方案，方案包含但不限于：①整体服务方案；③进度保障措施；④质量保障；⑤人员组织等多方面，评标委员会根据方案进行综合评审：  实施方案完整、科学、可行性强，完全满足或优于采购文件要求的得5分。  实施方案完整、较为科学、可行性较强，基本满足采购文件要求的得2分。  实施方案完整、不够科学、可行性较差，勉强满足采购文件要求的得1分。  方案缺项或不提供方案的不得分。 | 0-5分  （主观分） |  |  |  |  |
| **应急预案措施：**  供应商针对本项目提供应急预案磋商，预案包含但不限于：①检测失败；②检验服务不达标；③检测设备故障的应急措施，评标委员会根据方案进行综合评审：  （1）实施方案完整、科学、可行性强，的得5分。  （2）实施方案完整、较为科学、可行性较强的得2分。  （3）实施方案完整、不够科学、可行性较差的得1分。  （4）方案缺项或不提供方案的不得分。 | 0-5分  （主观分） |  |  |  |  |
| **售后服务方案：**  供应商针对本项目提供售后服务方案，方案包含但不限于：①售后服务人员配备方案；②响应、处理及解决问题的响应方案；③应急措施；④售后服务保障措施⑤实验区域的保洁；评标委员会根据方案进行综合评审：  （1）实施方案完整、科学、可行性强的得5分。  （2）实施方案完整、较为科学、可行性较强的得2分。  （3）实施方案完整、不够科学、可行性较差的得1分。  （4）方案缺项或不提供方案的不得分。 | 0-5分  （主观分） |  |  |  |  |
| 客观分（75分） | ****技术参数响应：****  除“★”项条款参数外，所投产品其他技术参数完全满足或优于采购文件技术参数的得15分，一项不满足扣5分，扣完为止。  注：以技术偏离表逐条响应为准；如技术参数中要求提供佐证材料的，供应商须按要求提供，如未提供的，视为该项不满足，评标委员会可认定为负偏离。 | 0-15分  （客观分） |  |  |  |  |
| 所投常染色体检测试剂盒，在满足第1条参数29个基因座的基础上，D3S1744、D4S2366、D5S2500、D18S535、D7S3048、D11S2368、D13S325、D14S608、D17S1290、D22GATA198B05基因座中每增加一个3分，满分30分。  注：提供分析图谱、数据库基因座信息截图证明。 | 0-30分  （客观分） |  |  |  |  |
| ****供应商综合实力：****   1. 具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； 2. 具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书的得1分；   （3）具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得1分；  注：提供有效期内的认证证书复印件。  （4）为满足本次项目数据库建设需求，供应商具有在公安系统内DNA数据库建库服务经验、具备DNA数据库检验检测能力的技术人员，每提供1名得1分，满分3分。  注：由投标单位出具技术人员具有相关经验的承诺函。  （5）每提供1台3730xl DNA测序仪的得2分，满分4分。  注：提供设备的购置发票。  （6）每提供1台PCR扩增仪的得2分，满10分。  注：设备可以是自有及租赁，自有的提供自有设备的购置发票；租赁的提供租赁合同复印件。 | 0-20分  （客观分） |  |  |  |  |
| ****类似业绩：****  供应商提供2024年1月至投标截止时间段已完成或正在实施的类似业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得2分，满分10分。  注：1.类似业绩须含DNA检验试剂。  2.提供合同关键页复印件（合同关键页是指：合同首尾页、甲乙双方签字盖章页、合同清单页、合同签订时间。） | 0-10分  （客观分） |  |  |  |  |
| 得分 | | 100分 |  |  |  |  |
| 磋商小组（签字）： | | | | | | |

4.商务及技术评分表

4.1分值构成：总分100分（权重值为100%）：

投标报价+商务及技术部分：100分

4.2评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

4.3每个供应商的最终得分为评标委员会成员评分的算术平均值，评分时涉及计算的,保留小数点后两位数,小数点后第三位数四舍五入。

4.4投标报价评分标准：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×10分

备注：（1）在评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价；因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。（2）货物类采购项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为大于等于30％；服务类项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为大于等于10％。执行统一价格标准的服务项目，其价格不列为评分因素。

5、采购项目需要落实的政府采购政策：

5.1《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2020〕46号；

5.2《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业有关发展问题的通知》财库〔2014〕68号；

5.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

6、中小企业价格扣除及政策加分：**（本项目专门面向中小微企业采购，专门面向中小企业采购的项目不在执行价格扣除优惠）**

6.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对享受价格扣除政策企业（小微企业）的服务给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审(说明：1、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。2、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%—20%（由采购人或代理机构确定具体数值）的扣除，用扣除后的价格参加评审。3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（由采购人或代理机构确定具体数值）的扣除，用扣除后的价格参加评审)。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业《2011》300 号）执行；本项目所属行业为“未列明行业”。价格扣除只针对投标报价未超过财政控制值的供应商有效。

**二、合同管理安排**

## 合同类型（按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的实际情况确定，本项目适用“服务类合同”）政府采购合同（服务类）

## 定价方式（定价方式可单一或组合定价）

固定总价☑ 固定单价□成本补偿□绩效激励□

## 合同主要条款（包括但不限于以下内容）

1.采购名称:违法人员建库项目

2.采购金额：1956375.00元。

3.履约时间：合同签订后45天内完成86950人份的违法人员DNA数据库建库，数据质量(分型准确、峰高、均衡性等)符合DNA数据库建设相关要求，数据量以最终导入数据库的数量为准。

4.地点和方式：采购人指定地点。

5.付款进度安排：中标供应商完成86950人份的违法人员DNA数据库建库服务后，验收小组在国家数据库内进行验收，数据质量符合DNA数据库建设相关要求后，采购人支付全部合同金额。

6.资金支付方式：采用银行转账公对公付款形式。

7.验收、交付标准和方法：

符合国家与行业相关标准、相关法律法规及技术规范、编制标准。如果颁发新的技术标准，则按新标准规定执行。

8.采购内容和质保期：

8.1采购内容：完成86950人份的违法人员DNA数据库建库服务。

8.2质量保证期：1年。

9.违约责任与解决争议：在合同中拟定。

注：符合《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号第十一条）规定的采购项目合同文本需经采购人聘请的法律顾问审定。

## 履约验收方案

1.履约验收主体：贵阳市公安局；

2.履约验收时间：项目整体履约完成后；

3.履约验收方式：采购人或第三方组成验收小组进行验收；

4.履约验收程序：成交供应商提出验收申请，采购人按照验收标准进行验收。

5.履约验收内容：采购文件、响应文件及合同中规定的内容。

6.履约验收标准：（1）按照《财库〔2016〕205号财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收》要求执行。

（2）参照《贵阳市财政局关于加强政府采购履约验收管理工作有关问题的通知》(筑财采〔2022〕4号)要求执行。

（3）按照采购文件、响应文件、合同及采购人相关规定执行。

7.其他：/

## 风险管控措施

1.国家政策变化：项目实施中如国家政策发生变化，供应商无条件按国家政策执行。

2.实施环境变化：本项目在实施期间实施环境发生实质性变化，供应商无条件按国家相关法律法规及政策执行。

3.重大技术变化：本项目在实施期间发生重大技术变化，采购人与供应商友好协商，协商不成的，按签订的合同中争议解决方式执行。

4.预算项目调整：

1. 采购公告未发布之前，项目预算调整，按调整后的预算采购；
2. 采购公告发布之后，在项目开标前项目预算调整，项目废标。用调整后的预算重新组织采购；
3. 项目评标完毕，合同签订前项目预算调整，项目废标。用调整后的预算重新组织采购；
4. 合同签订后项目预算调整的，采购人与供应商友好协商，协商不成的，按签订的合同中争议解决方式执行。

5.因质疑和投诉影响进度：

1. 采购文件严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律法规要求进行制作。
2. 采购文件制作完毕后进行专家论证，对文件再次审核，在启动正式采购过程前最大可能杜绝质疑和投诉情况的发生。
3. 项目采购过程中因质疑和投诉，按《中华人民共和国财政部令第 94 号——政府采购质疑和投诉办法》要求执行。

6.采购失败：

1. 如因供应商报名家数不足三家或通过资格审查、符合性审查不足三家的，分析具体原因后再次发布公告进行采购。
2. 如因采购文件问题（含供应商投诉成立监管部门要求废标的），分析具体原因并修改采购文件后再次发布公告进行采购。
3. 如因国家政策调整（采购项目取消）等不可抗力因素，项目采购结束。

7.不按规定签订或者履行合同：按《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律法规规定执行。

8.出现损害国家利益和社会公共利益情形：按《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律法规规定执行。

9.其他：/

注：符合《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号第十一条）规定的采购项目，要研究采购过程和合同履行过程中可能存在的风险，提出有针对性的应当措施。