## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：黔西市五里乡中心幼儿园维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| A.1.1 | 土方工程
1 | 010101007001 | 管沟土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.管外径:详见设计图纸 3.挖沟深度:满足设计及规范要求 4.回填要求:原土回填 |  | m3 | 3.09
| C.4.4 | 控制设备及低压电器安装
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AW照明总配电箱 2.型号:101位 3.型号、规格:Pn=163Kw 4.安装方式:底边地1.8m安装 |  | 台 | 1
3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:厨房配电箱AP 2.型号、50位，规格:Pn=79KW 3.安装方式:距地1.5m明装 4.其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | 台 | 1
4 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱jsAL 2.型号、规格:8位，Pn=2.5kW 3.安装方式:距地1.2m明装 4.其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | 台 | 5
5 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱bg1AL 2.型号、规格:9位，Pn=4kW 3.安装方式:距地1.2m明装 4.其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | 台 | 2
6 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱bg2AL 2.型号、规格:9位，Pn=4kW 3.安装方式:距地1.2m明装 4.其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：黔西市五里乡中心幼儿园维修改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱bg3AL 2.型号、规格:9位，Pn=4kW 3.安装方式:距地1.2m明装 4.其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | 台 | 1
8 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱qsAL 2.型号、规格:7位，Pn=1.5kW 3.安装方式:距地1.2m明装 4.其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | 台 | 4
9 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱ALE 2.型号、规格:输出电压DC36V 3.安装方式:距地底边距离1.8m明装 4.其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | 台 | 1
10 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装单极开关 2.材质:86系列 3.规格:10A/220V 4.安装方式:距地1.3m明装 |  | 个 | 31
11 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装双极开关 2.材质:86系列 3.规格:10A/220V 4.安装方式:距地1.3m明装 |  | 个 | 13
12 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:暗装三极开关 2.材质:86系列 3.规格:10A/220V 4.安装方式:距地1.3m明装 |  | 个 | 1
13 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:密闭型双极开关 2.材质:86系列 3.规格:10A/220V 4.安装方式:距地1.3m明装 |  | 个 | 5
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：黔西市五里乡中心幼儿园维修改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:紫外灯开关 2.材质:86系列 3.规格:10A/220V 4.安装方式:距地1.3m暗装 |  | 个 | 10
15 | 030411006001 | 开关盒 | 1.名称:开关盒K1 2.规格:63A 4P 3.安装形式:明装 |  | 个 | 2
16 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称:开关盒K2 2.规格:40A 4P 3.安装形式:明装 |  | 个 | 1
17 | 030404035001 | 开关盒 | 1.名称:3相柜式空调开关盒 2.材质:20A 4P 3.安装方式:明装 |  | 个 | 11
18 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:带防护门二、三孔安全插座 2.材质:86系列、250V 10A 3.安装方式:明装 |  | 个 | 32
19 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:二、三孔安全插座（带防护门、防溅盖板） 2.材质:86系列、250V 16A 3.安装方式:明装 |  | 个 | 5
20 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:双联二、三孔带防护门安全插座 2.材质:86系列、250V 10A 3.安装方式:明装 |  | 个 | 56
21 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:带防护门三孔安全插座 2.材质:86系列、250V 16A 3.安装方式:明装 |  | 个 | 9
22 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:带防护门三孔安全插座 2.材质:86系列、250V 10A 3.安装方式:明装 |  | 个 | 3
23 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座底盒 2.材质、规格:满足使用 |  | 个 | 179
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：黔西市五里乡中心幼儿园维修改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
要求 3.安装形式:暗装
| C.4.8 | 电缆安装
24 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB1-YJY-5*10mm2 3.敷设方式、部位:室内穿管、桥架、线槽综合 |  | m | 39.27
25 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB1-YJY-3*10mm2 3.敷设方式、部位:室内穿管、桥架、线槽综合 |  | m | 127.59
26 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB1-YJY-5*16mm2 3.敷设方式、部位:室内穿管、桥架、线槽综合 |  | m | 41.79
27 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB1-YJY-4*95+1*50mm2 3.敷设方式、部位:室内穿管、桥架、线槽综合 |  | m | 23.7
28 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZB1-YJV-4*185+1*95mm2 3.敷设方式、部位:室内穿管、桥架、线槽综合 |  | m | 100
29 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:NG-A(BTLY)-3*2.5mm2 3.敷设方式、部位:室内敷设 |  | m | 9.45
30 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC200 4.敷设方式:埋地敷设FC |  | m | 100
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：黔西市五里乡中心幼儿园维修改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
，由就近低压电网引入
31 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:10mm2以下 3.规格:干包式 4.安装部位:室内 |  | 个 | 8
32 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:16mm2以下 3.规格:干包式 4.安装部位:室内 |  | 个 | 3
33 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:120mm2以下 3.材质、类型:热缩式 4.安装部位:室内 |  | 个 | 2
34 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号、规格:240mm2以下 3.材质、类型:铜芯，热缩式 4.安装部位:室内 |  | 个 | 1
| C.4.11 | 配管、配线
35 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC 3.规格:Φ15 4.配置形式:暗配 |  | m | 228.24
36 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC 3.规格:Φ50 4.配置形式:暗配 |  | m | 2.36
37 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC 3.规格:Φ65 4.配置形式:暗配 |  | m | 5.02
38 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:Φ50 4.配置形式:明配 |  | m | 90.49
39 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:Φ20 |  | m | 4.11
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：黔西市五里乡中心幼儿园维修改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.配置形式:明配
40 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:PR 3.规格:20*10 |  | m | 1167
41 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:PR 3.规格:24*14 |  | m | 50.55
42 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:PR 3.规格:30*15 |  | m | 109.92
43 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:强电封闭式防火金属桥架 2.型号、规格:200*100mm 3.材质:钢质 4.接地方式:满足设计及规范要求 |  | m | 31.23
44 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:强电封闭式防火金属桥架 2.型号、规格:100*100mm 3.材质:钢质 4.接地方式:满足设计及规范要求 |  | m | 17.73
45 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:强电封闭式防火金属桥架 2.型号、规格:100*50mm 3.材质:钢质 4.接地方式:满足设计及规范要求 |  | m | 96.35
46 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管、线槽综合考虑 3.材质、规格:WDZB1-BYJ-2.5mm2 4.其他:包含扫管/清扫线槽、穿引线、接头搭接、烫锡、绝缘处理、线路绝缘测试等满足该项所需的所有工作内容 5.其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m | 2198.27
47 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 |  | m | 2050.22
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：黔西市五里乡中心幼儿园维修改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.配线形式:穿管、线槽综合考虑 3.材质、规格:WDZB1-BYJ-4mm2 4.其他:包含扫管/清扫线槽、穿引线、接头搭接、烫锡、绝缘处理、线路绝缘测试等满足该项所需的所有工作内容 5.其他未尽事宜满足设计及规范要求
48 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管、线槽综合考虑 3.材质、规格:WDZB1-BYJ-6mm2 4.其他:包含扫管/清扫线槽、穿引线、接头搭接、烫锡、绝缘处理、线路绝缘测试等满足该项所需的所有工作内容 5.其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m | 3680.58
49 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管、线槽综合考虑 3.材质、规格:WDZB1-BYJ-10mm2 4.其他:包含扫管/清扫线槽、穿引线、接头搭接、烫锡、绝缘处理、线路绝缘测试等满足该项所需的所有工作内容 5.其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m | 222.14
50 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线（应急照明） 2.配线形式:管内穿线 3.材质、规格:WDZB1N-BYJ-2.5mm2 4.其他:包含扫管，穿引线、接头搭接、烫锡、绝缘处理、线路绝缘测试等满足该项所需的所 |  | m | 460.88
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：黔西市五里乡中心幼儿园维修改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
有工作内容 5.其他未尽事宜满足设计及规范要求
51 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管、线槽综合考虑 3.材质、规格:WDZ-BYJ-4mm2 4.其他:包含扫管/清扫线槽、穿引线、接头搭接、烫锡、绝缘处理、线路绝缘测试等满足该项所需的所有工作内容 5.其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | m | 13.33
52 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质、规格:满足使用要求 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 192
| C.4.12 | 照明器具安装
53 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称: LED平板灯（防水型） 2.型号、规格:300*600mm 3.规格:220V 30W 4.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 3
54 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:紫外线杀菌灯UV 2.型号:220V，40W 3.类型:吊装 |  | 套 | 33
55 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯（天棚灯） 2.型号:40W |  | 套 | 24
56 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED防水防尘吸顶灯 2.型号、规格:220V 22W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 8
57 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯（墙上座灯） 2.型号、规格:32W LED 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 1
58 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED带罩单管护眼直灯管 |  | 套 | 17
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：黔西市五里乡中心幼儿园维修改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:T8 35W 3.安装形式:吊装
59 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED带罩双管护眼直灯管 2.型号:T8 2*35W 3.安装形式:吊装 |  | 套 | 34
60 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:LED带罩双管直管灯 2.型号:T8 2*24W 3.安装形式:吊装 |  | 套 | 6
61 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:A型疏散出口标志灯（中型） 2.型号:DC36V，LED 3W ，≥2700K 3.规格:自带蓄电池E |  | 套 | 2
62 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:A型安全出口标志灯（中型） 2.型号:DC36V，LED 3W ，≥2700K 3.规格:自带蓄电池S |  | 套 | 2
63 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:A型楼层标志灯（中型） 2.型号:DC36V，LED 3W ，≥2700K 3.规格:自带蓄电池NF |  | 套 | 6
64 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:A型中型疏散指示标志灯 2.型号:DC36V，LED 3W ，≥2700K 3.规格:自带蓄电池 |  | 套 | 12
65 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:A型自带电源疏散照明灯E 2.型号:DC36V，LED 9W ，≥2700K |  | 套 | 16
66 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:自带电源疏散照明灯（A型） 2.型号:DC36V，LED 9W ，≥2700K |  | 套 | 10
67 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:A型中型双面多信息复合灯 2.型号:DC36V，LED 3W ，≥2700K 3.规格:自带蓄电池F |  | 套 | 2
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：黔西市五里乡中心幼儿园维修改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| C.4.13 | 附属工程
68 | 030413001001 | 桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | kg | 202.01
| C.4.14 | 电气调整试验
69 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | 系统 | 1
| C.12.1 | 刷油工程
70 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍 3.其他未尽事宜满足设计及规范要求 |  | kg | 202.01
| D.1.3 | 回填方及土石方运输
| 2 | 单价措施项目费
71 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：电气设备安装工程脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：教学楼电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：黔西市五里乡中心幼儿园维修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费 | [8 empty] | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.73 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.75 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 1.26 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 3.83 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.19 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7 | 1.3 | 二次搬运费
8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.53 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.41 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：教学楼电气设备安装工程 |  | 标段：黔西市五里乡中心幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：教学楼电气设备安装工程 |  | 标段：黔西市五里乡中心幼儿园维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | [5 empty] | 暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~ 15%为参考
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料（工程设备）暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：教学楼电气设备安装工程 |  |  | 标段：黔西市五里乡中心幼儿园维修改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：教学楼电气设备安装工程 |  |  | 标段：黔西市五里乡中心幼儿园维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：教学楼电气设备安装工程 |  | 标段：黔西市五里乡中心幼儿园维修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：教学楼电气设备安装工程 |  |  | 标段：黔西市五里乡中心幼儿园维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：教学楼电气设备安装工程 |  |  | 标段：黔西市五里乡中心幼儿园维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费
1.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 18.63
1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.82
1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 8.73
1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 1.02
1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.58
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 5.82
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 税前工程造价 |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13