- 榕江县2025年富民小区17栋-21栋备用电源改造提升项目

- 需求内容

一、资格条件符合政府采购法第二十二条规定

1.具有独立承担民事责任的能力；

具体要求：营业执照或事业单位法人登记证书

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求：提供良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求：提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求：供应商提供承诺函（格式自拟），承诺在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其谈判资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

注：按照《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》（黔东南财

采〔2022〕8 号），非招标项目的一般资格条件的资格验证材料（上述 1-6 项）仅需提 供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》（格式参照投标文件格式），中标后再将资格材料提交采购人或代理机构核验，核验无误后，发出中标（成交）通知书。

二、本项目所需特殊行业资质或要求：具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（含三级）或输变电工程专业承包三级（含三级）及以上资质和电力监管机构颁发的承装类四级及以上、承修类四级及以上、承试类五级及以上电力设施许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工和采购能力。其中，投标人拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

三、本项目 不接受 联合体投标

- 四、采购内容及商务要求

1、采购内容：对富民社区17栋-21栋备用电源配电工程改造提升。采购安装配电箱、高压成套配电柜等。

2、质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

3、付款方式：具体由采购人与中标供应商在合同中确定。

4、工    期：60日历天。

5、质 保 期：按国家标准执行。

6、投标有效期：60日历天

7、工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:配电柜 2.型号:GGD | 台 | 3 |
| 2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:一进四出 | 台 | 12 |
| 3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:动力柜（箱） 2.型号:二进四出 | 台 | 6 |
| 4 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:双电源配电箱 | 台 | 6 |
| 5 | 030408001001 | 电力电缆 | YJV22-0.4-3*25+1*16 | m | 4580 |
| 6 | 030408001002 | 电力电缆 | YJV22-0.4-3*10+1*6 | m | 2430 |
| 7 | 030408001003 | 电力电缆 | YJV22-0.4-5*6 | m | 2160 |

投标人根据招标人提供的施工图、现场踏勘情况、答疑文件、参考《贵州省2016版计价定额》和相关政策性调整文件，并结合企业管理水平及本招标工程项目所在地市场价格行情进行报价。

- 三、评标办法

- 综合评分法

四、特别说明：本公示内容仅为招标人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件发售稿为准！