- 一、资格要求

1.符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

1.1 具有独立承担民事责任的能力：

具体要求：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（分支机构可以参加本次采购活动，分支机构参与投标的须提供总公司同意参与本项目投标的授权书、总公司的营业执照）。（复印件或扫描件加盖投标单位公章）

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，应提供2024年度经合法审计机构出具的完整财务审计报告，或2025年基本开户银行出具的有效的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供2025年银行出具的资信证明。（复印件或扫描件加盖投标单位公章）

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（自行承诺，提供承诺函）

1.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供2025年1月1日至投标截止时间段内任意连续三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社保的，须提供有效的证明材料。（复印件或扫描件加盖投标单位公章）；

1.5 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

具体要求：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）。

1.6 法律、行政法规规定的其他条件：

（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。

2.本项目所需特殊行业资质或要求：无

3.本项目 不接受 联合体投标。

4.本项目 否 专门面向中小企业采购。具体内容为：依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011]300号。本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。

- 二、评审标准

本项目采用 综合评分法 进行评审。

综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

评分因素明细如下：

评 分 表

| 评分项及分值 |  |  |  | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 |  | 分值标准 | 评分标准 |  |
| 价格分 10分 | 投标报价得分 | 10分 | 报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10 1.磋商基准价指满足采购文件要求且投标价格(或扣除后价格)最低的最后报价，最后磋商报价指满足采购文件要求的各投标单位的最后报价。 2.本服务由小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）承接，投标报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 3.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 技术分 35分 | 服务响应 | 20分 | 完全满足采购文件采购需求得20分，每负偏离一项扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 需求分析 | 5分 | 供应商应熟悉了解项目现状，服务现场情况调查仔细，能提供项目实地现场的勘察记录，全面分析本项目服务要点，对存在的重点、难点问题进行分析，提供合理化的建议以及相应解决方案，根据与项目的贴切性、合理性进行评分。 1.内容全面、细致、满足用户要求得5分； 2.内容较全面，但内容较简单得3分； 3.内容不完备，内容简单得1分； 4.未提供不得分。 |  |
|  | 服务方案及管理方案 | 5分 | 供应商详细阐述服务方案，包括但不限于：日常维护、人员管理、档案管理、制度管理、维保措施等。根据方案的全面性、完整性、科学性、合理性、可操作性进行评分。 1.方案全面、细致、满足用户要求得5分； 2.方案较全面，但内容较简单得3分； 3.方案不完备，内容简单得1分； 4.未提供不得分。 |  |
|  | 服务质量保证措施 | 5分 | 供应商详细阐述服务质量保障措施，包括但不限于：保密措施、应急保障、风险分析及规避措施等。根据措施的全面性、完整性、科学性、合理性、可操作性进行评分。 1.措施全面、细致、满足项目需求得5分； 2.措施较全面，但内容较简单得3分； 3.措施不完备，内容简单得1分； 4.未提供不得分。 |  |
| 商务分 55分 | 类似业绩 | 15分 | 供应商近三年来承担类似项目业绩的，每提供一份证明材料得3分，本项满分15分。 注：提供中标（成交）通知书、合同关键页扫描件或复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。 |  |
|  | 供应商承诺 | 3分 | - 1.接采购人服务通知后，供应商3小时内响应并解决问题的得1分；2小时内响应并解决问题的得2分；1小时内响应并解决问题的得3分。提供承诺函，格式自拟，未提供不得分。 |  |
|  | 服务团队 | 12分 | - 1.项目经理：具有信息系统项目管理师证书的得2分，同时具有ITSS服务项目经理证书的加2分，本项满分4分； - 2.除项目经理，拟派本项目服务人员中，具有通信专业技术人员职业资格证书（互联网技术）的，每提供一人得2分，本项满分8分。 |  |
|  | 体系证书 | 25分 | - 1.供应商具有有效的质量管理体系认证证书得3分； - 2.供应商具有有效的环境管理体系认证证书得3分； - 3.供应商具有有效的职业健康安全体系认证证书得3分； - 4.供应商具有有效的信息技术服务管理体系认证证书得3分； - 5.供应商具有有效的信息安全管理体系认证证书得3分； - 6.供应商具有有效的信息系统建设和服务能力等级证书得5分； - 7.供应商具有有效的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书得5分。 注：提供有效的相关证书复印件或扫描件并加盖供应商公章，未提供或提供的不清晰无法确认内容均不得分。 |  |

- 三、商务要求

（一）项目完成时间及实施地点：

1.项目完成时间：合同签订后30天完成整体项目建设工作，服务内容及专线租赁服务期3年。

2.实施地点：采购人指定地点。

（二）验收标准、规范：

符合国家与地方相关法律法规及技术规范和标准，并通过相关专家评审会议及相关部门验收合格。

（三）付款方式：

合同签订后支付合同款项目的30%，设备安装完成系统运行正常后支付至合同款项的80%，服务3年无质量问题支付剩余合同款项。

（四）投标有效期：

从投标截止日起90天。

（五）其他要求：

1.服务期满后资产归属采购人。

2.其他未尽事宜，由采购人和成交供应商在签订合同时约定。

- 四、采购需求

一、项目概述

本项目为贵安新区防溺水安全监管服务项目，采购方式为竞争性磋商。具体详见服务要求。

二、项目执行的相关标准：

现行国家标准或相关行业质量标准及采购文件有关要求执行。

- 三、服务要求：

- （一）项目概况：

本项目主要建设贵安新区4个乡镇水库、山塘、河流等区域，共计132个重点防溺水智能监控点位，要求通过摄像机的智能AI分析能力，对靠近湖面、水库等非安全区域的人员进行告警提示并驱力，将数据接入相关防溺水平台，并对告警事件的多部门处理留有对应的数据联动接口，如：公安、应急等。

- 服务要求清单：

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 单位 | 数量(点位个数) | 服务期限（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监测预警服务 | 1.提供制定水域范围内的视频监控服务，提供此服务所需的设备及其他要求： (1)提供视频监控功能：主要依托摄像头设备，实时采集监控水区域的视频画面，支持高清分辨率以确保图像清晰度；具备全天候工作能力，支持夜视功能以适应低光环境；支持视频存储功能，可通过本地硬盘或云端保存录像，便于事后回查；同时，系统可提供实时监控画面预览、远程访问、移动侦测、报警联动等基础功能，满足日常安全监控与管理的需求； (2)提供人员入侵检测功能,识别入侵人员并联动声光报警功能服务,有效过滤树叶、动物等其他物体； (3)提供清晰双向语音对讲和单向语音广播功能服务； (4)当视频监控检测到人员进入水域边缘,立即向监控平台发送报警信号,平台自动弹出报警弹窗,显示报警水域详细位置、时间和视频画面； (5)联动报警后,前端设备可实现与监控室语音双向报警,且能语音通话； (6)联动报警后,报警信息将推送至监控室管理人员、乡政府工作人员、水库管理等有关人员手机APP； (7)提供绊线入侵功能：系统预先设置好规定的警戒线和报警方向，当有目标按设定好的方向运动穿越警戒线时，会触发报警规则，摄像机会发出报警； (8)提供目标预警功能：依托图像深度学习算法，实现高精度的智能分析功能，对于布控的区域出现类似的行为后进行告警联动； (9)提供设备安装所需的杆件和地笼服务、防雷接地服务； (10)提供设备运行实时数据服务,提供此服务所需的设备及其他要求： (1)支持语音接口协议； (2)支持Onvif国际标准协议； (3)支持4G联网服务； (4)支持低功耗供电服务。 | 套 | 132 | 3 |  |
| 2 | 太阳能供电服务 | 提供智能监控设备摄像机本地太阳能供电服务，供电电池容量不低于150AH，充电太阳能板峰值功不低于300W。 | 套 | 132 | 3 |  |
| 3 | 通讯网络服务 | 提供3年的本地监控数据上传的网络通讯服务。 | 套 | 132 | 3 |  |
| 4 | 中心远程值守服务 | 1.远程技术手段对特定区域或系统进行集中监控和管理的服务模式,提供此服务所需的设备及其他要求： (1)支持实时显示各个水域附近的视频画面，云台服务； (2)支持平台PC端和手机移动端实时监管、告警弹窗、视频回放查看、历史告警数据查看等； (3)智能双光、红外补光、全彩补光三种补光模式可选； (4)支持声音联动报警,内置4条语音报警信息,支持3条自定义导入； (4)支持实时显示各个水域附近的视频画面,水库管理人员可随时查看属地水域附近是否有人员进入游泳。 | 套 | 132 | 3 |  |
| 5 | 数据统计分析服务 | 1.对数据进行收集、整理、分析和解释,以提供有价值信息和决策支持的服务； 2.运营方数据后台要有数据收集与整理、描述性统计分析、相关性和回归分析等功能,定期形成报告报送； 3.相关视频监控,监测数据能实时推送至贵安城运中心。 | 套 | 132 | 3 |  |
| 6 | 视频监测运维管理服务 | 1.不定期设备巡检、现场检查、远程状态监测； 2.网络部分：网络状态监测、网络故障排除、网络优化； 3.应急响应与故障处理：7×24小时响应等服务内容； 4.设备非人为原因损坏,需进行修复,不能修复的在三天之内更换新设备,确保设备运行正常； 5.需对网络运行具有保障能力维持网络的稳定,避免网络出现频繁的波动或中断,为用户提供流畅的网络体验,确保数据采集能够稳定运行； 6.需要至少有2名工作人员24小时响应,确保及时做出应急响应,于第一时间处理故障。 | 套 | 132 | 1 |  |

（三）拟投入设备清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端拟投入设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万星光级低功耗全彩警戒智能球型网络摄像机 | 1.像素400万，传感器靶面：1/2.8"，分辨率不低于2560×1440； 2.焦距：2.7mm~13.5mm，5倍光学变焦能力，支持红蓝光联动告警； 3.最低照度检验：0.003lux（彩色），0.002lux（黑白）； 4.支持透雾功能，具备日夜全彩功能、摄像头满足国标GB28181协议； 5.支持1路音频输入和输出接口，1路告警输入和输出接口； 6.1个RJ4510M/100M自适应以太网电口、具备A0V低功耗技术； 7.SD卡接口：MicroSD插槽×1,最大支持512GB； 8.支持人形跟踪，对进入区域人员实时跟踪； 9.支持周界布防，可检测人形并联动声光告警； 10.电源采用DC12V±25%； 11.工作温度：-30℃~60℃，工作湿度：5%~95%RH； 12.防水防尘：IP67； 13.低功耗全彩全景智能枪球，降低使用功耗并支持休眠模式，有全景细节双通道； 14.全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用； 15.支持低功耗休眠降低功耗与快速唤醒，可设置低电休眠和定时休眠两种模式； 16.适用于无网无电等对于功耗有强需求应用场景细节路支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪； 17.支持全功耗模式、低功耗模式、休眠模式；全功耗模式下，全景和细节通道都在工作；低功耗模式下，全景通道工作，细节通道休眠，功耗低至3.5W； 18.支持休眠模式，可设置低电休眠和定时休眠两种模式；休眠模式功耗低至0.5W； 19.细节摄像机：分辨率不低于；2560×1440；全景摄像机：分辨率不低于2560×1440； 20.CMOS靶面尺寸为1/1.8英寸支持最低照度可达彩色0.005lx，黑白0.001lx支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°;水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能具有H.265、H.264设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile，音频编码格式具有G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1设置选项； 21.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片； 22.需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。当人或车辆进入警戒区域后，样机可发出声音警示工作状态时，SIM卡插入后和拔出前4G功能正常，内置2颗GPU芯片； 23.全景摄像机内置4颗补光灯，细节摄像机内置6颗补光灯； 24.具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB,含256GSD卡； 25.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。 | 132 | 台 |  |
| 2 | 通用型抱杆支架 | 通用型抱杆支架。 | 132 | 个 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 1.输入：100-240V~50/60Hz，最大0.7A； 2.输出：12V/2.0A； 3.工作环境：-10℃~40℃(14°F~104°F)，≤90%RH； 4.室外防水电源。 | 132 | 个 |  |
| 4 | 室外防水音柱 | 1.防水音柱防水等级IP65，功率20W; 2.音频线路输入接口至少1个； 3.可支持安装方式:壁挂吊装； 4.支持直流方式(DC)供电。 | 132 | 套 |  |
| 5 | 室外设备防水箱 | 1.尺寸400×300×180，镀锌板，表面喷塑，防腐防锈，防护等级IP55； 2.底部有进线孔，背后有凹槽扣，可挂立杆； 3.含防雷器、浪涌保护器。 | 132 | 套 |  |
| 6 | 施工辅材 | 水晶头、胶布、波纹管、网线、跳线、电源线、音频线、防雷器、光纤收发器、扁铁、钢筋、C30混凝土等。 | 132 | 套 |  |
| 7 | 150AH 太阳能锂 电池 | 1.额定容量（锂电池组）：1920Wh； 2.类型（锂电池组）：锂电池； 3.额定电压（锂电池组）：12.8V； 4.循环寿命（锂电池组）：≥2000次； 5.输入接口（锂电池组）：塑胶航空插头×2； 6.输出接口（锂电池组）：2Pin贯通式接线端子； 7.尺寸（锂电池组）：约780mm×180mm×130mm； 8.重量（锂电池组）：约17KG； 9.工作温度（锂电池组）：-20℃~+60℃（放电）；0℃~+50℃（充电）。 | 132 | 套 |  |
| 8 | 150W 太阳能板 | 1.电池片材质（太阳能板）：单晶硅； 2.峰值功率（太阳能板）：150W； 3.工作电压（太阳能板）：18.75V； 4.工作电流（太阳能板）：8A； 5.开路电压（太阳能板）：21.95V； 6.短路电流（太阳能板）：8.54A； 7.转换效率（太阳能板）：23%； 8.输出接口（太阳能板）：4芯防水快速接头； 9.尺寸（太阳能板）：约1040×750×30mm； 10.重量（太阳能板）：约18KG； 11.工作温度（太阳能板）：-40℃~85℃。 | 264 | 套 |  |
| 9 | 太阳能板支架 | 1.材质（光伏支架）：铁板； 2.尺寸（光伏支架）：约570×800×2300mm； 3.重量（光伏支架）：约22KG； 4.适用抱杆直径（光伏支架）：120mm以内。 | 132 | 套 |  |
| 10 | 监控立杆 | 材质：Q235，114/76管径，热镀锌钢管，横臂组合式，四个方向可安装，顶部避雷针、厚度不低于3mm，高度不低于4m，立杆中间部位带可敲落出线孔，可挂立杆箱，下方有检修孔，底部法兰220×8mm，预埋件4×M14×40cm，含地笼。 | 132 | 套 |  |
| 11 | 安装调试费 | 包含项目所有基座施工、设备安装、调试、运输、现场施工、地笼浇筑、太阳能板安装、摄像机安装、防水箱安装、安全管理等。 | 132 | 套 |  |
| 二、运维服务内容及专线租赁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4G 通讯卡（10G) | 支持前端监控数据实时传输调用。 | 132 | 套 | 服务期3年 |
| 2 | 数据专线 | 到防溺水监控专线，带宽300MB。 | 1 | 批 | 服务期3年 |