普定县2025年度粤黔东西部协作资金产业基础实施建设项目—定南街道夜郎新村坪子上至田坝产业路

建设项目采购需求公示

**（一）资格条件**

1）具有独立承担民事责任的能力：有效的三证合一营业执照；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供企业近六个月中任意一个月财务状况报表或2023年（或2024年）年度审计报告；

3）有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函（承诺函格式自拟）；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供企业近六个月中任意一个月缴纳社会保障资金的相关材料的证明材料和企业近六个月中任意一个月依法纳税的证明材料；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式自拟）；

6）法律、行政法规规定的其他条件： ①投标代表为法定代表人的提供本人身份证；投标代表为非法定代表人的提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、被授权代表身份证； ②投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述不良信用信息查询记录，若有不良信用记录，该投标供应商做无效投标处理）证据留存方式：投标人提供查询记录截图(投标时供应商需提供查询结果的网页截图作为资格证明材料，若有不良信用记录，该投标供应商做无效投标处理)。

3.本项目的特定资格要求：1）投标单位具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质、具备有效的安全生产许可证； 2）项目负责人系已在投标人单位注册并具备市政公用工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。 3）投标人须提供中小企业申明函。（按照《安顺市财政局 安顺市工业和信息化局关于转发《省财政厅省工业和信息化厅关于转发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》的通知》(安市财采[2021]21号)的规定，该项目专门面向中小企业采购。投标供应商应为中型企业、小型企业、微型企业、标准的个体工商户，不得与大型企业的负责人为同一人，不得与大型企业存在直接控股、管理关系(特别提示：根据相关政府采购政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微型企业，享受相关政府采购政策）。）

注：①根据安市财采〔2023〕3号规定，供应商投标时提供“安顺市政府采购供应商资格信用承诺函”原件，无需提交【1-6项】资格证明材料，待确定中标人后，中标人应在领取中标通知书前向采购人提交【1-6项】资格证明材料进行核验（供应商应对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如发现供应商虚假信用承诺，视为“提供虚假材料谋取中标、成交”行为，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定进行处罚。②以上材料（资格信用承诺函及特殊资格要求的资料）投标人须通过投标工具在资格核验模块上传，开标现场由招标人及监督通过系统在线核验；③本项目不接受联合体投标。

**（二）项目内容采购需求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **一** | **工程直接费用** |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 | M3 | 3000 |  |
| 2 | 大渣回填（厚20厘米） | M3 | 1225 |  |
| 3 | 碎石垫层（厚15厘米） | M3 | 920 |  |
| 4 | C25混凝土硬化 | M² | 6125 | 长1997.61米，宽3米，厚15厘米，含错车道6个，双波峰增强排水管30米。 |
| 5 | M7.5浆砌堡坎 | M3 | 1280 |  |
| 6 | 双波峰增强排水管 | M | 30 | DN200HDPE双壁波纹管 |
| 7 | 项目公示牌 | 块 | 1 |  |
| **二** | **工程其他费用** |  |  |  |
| 1 | 项目管理费 | 项 | 1 |  |

 **（三）商务条款：**

1、服务地点：采购人指定地点；

2、付款方式：甲乙双方自行在合同中约定；

3、工期: 2025年12月前完工；

4、投标有效期： 60日历天。

5、工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

6、施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

7、其他要求：涉及到占用村民土地的，中标单位在施工前应协调好土地使用问题，避免与当地村民发生纠纷，一旦发生纠纷，中标单位自行承担。

**（四）评分办法：**

根据《中华人民共和国政府采购法》和中华人民共和国财政部颁布《政府采购竞争性磋商暂行管理办法》的有关规定，本次招标的评标办法采用“综合评分法”。