## 封-1 招标工程量清单封面
| 凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号： GZ02-31-2016-RJ01-01、 GZA2-31-2016-RJ01-01、 | GZ01-31-2016-RJ01-01、 GZA1-31-2016-RJ01-01、 GZA4-31-2016-RJ01-01 |  |  | 封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 凤冈县养老机构消防设施改造 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蜂岩镇养老服务中心消防电气 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.规格、线制:TX3006 2.安装方式:壁挂 3.参数:回路板、CAN联网板、T3联网板、CRT通讯板、多线控制盘（含广播控制盘、功率放大器、电话主机、报警系统调试安装） |  | 台 | 1
2 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话分机 2.安装方式:壁挂 |  | 部 | 3
3 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:光电感烟火灾探测器 |  | 个 | 80
4 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 |  | 个 | 6
5 | 030904006003 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:手动火灾报警按钮带电话插孔 2.安装方式:壁挂 |  | 个 | 12
6 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 |  | 个 | 8
7 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:综合 |  | 个 | 12
8 | 030904008001 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 |  | 个 | 5
9 | 030904008002 | 输入模块 | 1.名称:广播模块 2.规格:3W |  | 个 | 2
10 | 030904008003 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 |  | 个 | 3
11 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 14
12 | 030904008004 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.规格:综合 |  | 个 | 4
13 | 030904008005 | 消防接线箱 | 1.名称:消防接线箱 2.规格:综合 |  | 个 | 2
14 | 030904008006 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防模块箱 |  | 台 | 2
15 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:KBG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 800
16 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN65 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 200
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蜂岩镇养老服务中心消防电气 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
17 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙上剔堵槽 2.规格:宽70mm×深70mm以内 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 |  | m | 35
18 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:信号线 3.型号:RVVP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 400
19 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVV 3.规格:3*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内 |  | m | 600
20 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:100mm*50mm*1mm 3.材质:钢制 4.类型:槽式含支架安装 |  | m | 200
21 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:信号线 3.型号:RVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 3000
22 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:传感器 |  | 台 | 1
23 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:ZSFZ100 |  | 组 | 1
24 | 030901004002 | 报警装置（拆除） | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:ZSFZ100 |  | 组 | 1
25 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:24m³、带爬梯、溢流管、排污管（含水箱混凝土基础） |  | 台 | 1
26 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:角钢 2.形式:设备支架 |  | kg | 50
27 | 030602001001 | 显示仪表 | 1.名称:液位显示仪 |  | 台 | 3
28 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN100 |  | m | 100
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蜂岩镇养老服务中心消防电气 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5.管道标识设计要求:含管道支架安装及刷油等
29 | 031001006001 | 塑料管（高位水箱补水管） | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管、DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 |  | m | 80
30 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
31 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:补水控制阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
32 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 3
33 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:流量开关 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍连接 |  | 个 | 1
34 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电子信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:卡箍连接 |  | 个 | 2
35 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
36 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机 2.型号:150KW、1m³储油罐、减震装置、输油管道（含拆装及调试） |  | 台 | 1
37 | 03B001 | 悬挂式七氟丙烷灭火装置 | 1.灭火剂柴油发电机房30kg，储油间15kg；含钢瓶2个 |  | kg | 45
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蜂岩镇养老服务中心消防电气 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
38 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:柴油发电机房配电柜 2.规格:400A |  | 台 | 1
39 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换箱 2.规格:250A |  | 台 | 1
40 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:消防控制室双电源切换柜 2.规格:63A |  | 台 | 1
41 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:柔性矿物绝缘电缆 3.规格:5*16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内 |  | m | 60
42 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:柔性矿物绝缘电缆 3.规格:5*10mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内 |  | m | 250
43 | 030601004002 | 流量仪表 | 1.名称:液位传感器 2.规格:水池探测高度5米、水箱探测高度5米 |  | 台 | 2
| 2 | 单价措施项目费
44 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【蜂岩镇养老服务中心消防
总价措施项目清单与计价表
工程名称：蜂岩镇养老服务中心消防电气 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费 | [8 empty] | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.73 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.75 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 1.26 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 3.83 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.19 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7 | 1.3 | 二次搬运费
8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.53 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.41 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【蜂岩镇养老服务中心消防
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：蜂岩镇养老服务中心消防电气 |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 5000
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 5000 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 5000 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【蜂岩镇养老服务中心消防电气】
暂列金额明细表
工程名称：蜂岩镇养老服务中心消防电气 |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【蜂岩镇养老服务中心
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：蜂岩镇养老服务中心消防电气 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
| 水池及管道漏水补修 | 水池及管道漏水补修 |  | 5000
合 计 |  |  |  | 5000 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表【蜂岩镇养老服务中心消防电
总承包服务费计价表
工程名称：蜂岩镇养老服务中心消防电气 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【蜂岩镇养老服务中心消
规费、税金项目计价表
工程名称：蜂岩镇养老服务中心消防电气 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费
1.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 18.63
1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.82
1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 8.73
1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 1.02
1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.58
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 5.82
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 税前工程造价 |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部）_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：蜂岩镇养老服务中心消防防火门 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:钢制、甲级防火门 2.附件:闭门器、顺序器 |  | m2 | 9.6
2 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:钢制、乙级防火门 2.附件:闭门器、顺序器 |  | m2 | 3.2
| 2 | 单价措施项目费
3 | 2.1002001001 |  |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【蜂岩镇养老服务中心消防_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：蜂岩镇养老服务中心消防防火门 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费 | [8 empty] | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.75 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 3.35 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 5.8 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 4.46 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.77 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7 | 1.3 | 二次搬运费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.95 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.47 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.43 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10 | 1.6 | 工程定位复测费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.19 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【蜂岩镇养老服务中心消防_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：蜂岩镇养老服务中心消防防火门 |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 25000
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 25000 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 25000 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【蜂岩镇养老服务中心消防防火门】
暂列金额明细表
工程名称：蜂岩镇养老服务中心消防防火门 |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【蜂岩镇养老服务中心_1
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：蜂岩镇养老服务中心消防防火门 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 柴油发电机房长4.5米*宽4米*高3米、储油间房间长2米*宽2*高3米 | 甲方暂定柴油发电机房及储油间设置于消防水池顶上（消防水池顶与地面平齐），需要在消防水池顶上做加固措施后修建柴油发电机房及储油间 |  | 25000
合 计 |  |  |  | 25000 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表【蜂岩镇养老服务中心消防防
总承包服务费计价表
工程名称：蜂岩镇养老服务中心消防防火门 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【蜂岩镇养老服务中心消_1
规费、税金项目计价表
工程名称：蜂岩镇养老服务中心消防防火门 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费
1.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 18.63
1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.82
1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 8.73
1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 1.02
1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.58
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 5.82
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 税前工程造价 |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部）_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花坪街道养老服务中心消防电气 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030904012002 | 火灾报警系统控制主机 | 1.规格、线制:TX3006 2.安装方式:壁挂 3.参数:回路板、CAN联网板、T3联网板、CRT通讯板、多线控制盘（含广播控制盘、功率放大器、电话主机、报警系统调试安装） |  | 台 | 1
2 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:光电感烟火灾探测器 |  | 个 | 80
3 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 |  | 个 | 6
4 | 030904006006 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:手动火灾报警按钮带电话插孔 2.安装方式:壁挂 |  | 个 | 12
5 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 |  | 个 | 12
6 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:综合 |  | 个 | 12
7 | 030904008009 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 |  | 个 | 5
8 | 030904008010 | 输入模块 | 1.名称:广播模块 2.规格:3W |  | 个 | 2
9 | 030904008011 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 |  | 个 | 5
10 | 030904007002 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 14
11 | 030904008012 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.规格:综合 |  | 个 | 4
12 | 030904008013 | 消防接线箱 | 1.名称:消防接线箱 2.规格:综合 |  | 个 | 2
13 | 030904008014 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防模块箱 |  | 台 | 2
14 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:信号线 3.型号:RVVP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 200
15 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:KBG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 800
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花坪街道养老服务中心消防电气 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙上剔堵槽 2.规格:宽70mm×深70mm以内 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 |  | m | 35
17 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:100mm*50mm*1mm 3.材质:钢制 4.类型:槽式 |  | m | 60
18 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN65 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 80
19 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:信号线 3.型号:RVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 1800
20 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVV 3.规格:3*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内 |  | m | 200
21 | 030901004003 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:ZSFZ100 |  | 组 | 1
22 | 030901004004 | 报警装置（拆除） | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:ZSFZ100 |  | 组 | 1
23 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:室外地上式 2.型号、规格:DN100 3.附件材质、规格:2片平焊法兰DN100 |  | 套 | 2
24 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 5.管道标识设计要求:含管道支架安装及管道刷油 |  | m | 24
25 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级: |  | 个 | 2
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花坪街道养老服务中心消防电气 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
DN100 3.连接形式:沟槽连接
26 | 030113008002 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机 2.型号:150KW、1m³储油罐、减震装置、输油管道（含拆装及调试） |  | 台 | 1
27 | 03B002 | 悬挂式七氟丙烷灭火装置 | 1.灭火剂柴油发电机房30kg，储油间15kg；含钢瓶2个 |  | kg | 45
28 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:总配电柜 2.规格:400A |  | 台 | 1
29 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:稳压泵双电源切换柜 2.规格:250A |  | 台 | 1
30 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:消防控制室双电源切换柜 2.规格:63A |  | 台 | 1
31 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:柔性矿物绝缘电缆 3.规格:5*16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内 |  | m | 80
32 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:柔性矿物绝缘电缆 3.规格:5*10mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内 |  | m | 120
| 2 | 单价措施项目费
33 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【花坪街道养老服务中心消
总价措施项目清单与计价表
工程名称：花坪街道养老服务中心消防电气 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费 | [8 empty] | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.73 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.75 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 1.26 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 3.83 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.19 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7 | 1.3 | 二次搬运费
8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.53 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.41 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【花坪街道养老服务中心消
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：花坪街道养老服务中心消防电气 |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 15908.09 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 15908.09 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【花坪街道养老服务中心消防电气】
暂列金额明细表
工程名称：花坪街道养老服务中心消防电气 |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 考虑后期增加签证等 |  | 元 | 15908.09
合 计 |  |  |  | 15908.09 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【花坪街道养老服务中
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：花坪街道养老服务中心消防电气 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表【花坪街道养老服务中心消防
总承包服务费计价表
工程名称：花坪街道养老服务中心消防电气 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【花坪街道养老服务中心
规费、税金项目计价表
工程名称：花坪街道养老服务中心消防电气 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费
1.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 18.63
1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.82
1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 8.73
1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 1.02
1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.58
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 5.82
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 税前工程造价 |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部）_3
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花坪街道养老服务中心消防防火门 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.门框、扇材质:木制、乙级防火门 2.附件:闭门器、顺序器 |  | m2 | 4.8
2 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:≤DN100、金属 |  | m | 16
| 2 | 单价措施项目费
3 | 2.1003001001 |  |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【花坪街道养老服务中心消_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：花坪街道养老服务中心消防防火门 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费 | [8 empty] | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.75 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 3.35 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 5.8 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 4.46 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.77 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7 | 1.3 | 二次搬运费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.95 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.47 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.43 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10 | 1.6 | 工程定位复测费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.19 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【花坪街道养老服务中心消_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：花坪街道养老服务中心消防防火门 |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【花坪街道养老服务中心消防防火门】
暂列金额明细表
工程名称：花坪街道养老服务中心消防防火门 |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【花坪街道养老服务中_1
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：花坪街道养老服务中心消防防火门 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表【花坪街道养老服务中心消防_1
总承包服务费计价表
工程名称：花坪街道养老服务中心消防防火门 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【花坪街道养老服务中心_1
规费、税金项目计价表
工程名称：花坪街道养老服务中心消防防火门 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费
1.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 18.63
1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.82
1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 8.73
1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 1.02
1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.58
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 5.82
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 税前工程造价 |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部）_4
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠园医养康乐中心消防电气 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030904006007 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防分机电话 |  | 部 | 3
2 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:KBG 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配 |  | m | 350
3 | 030413002003 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙上剔堵槽 2.规格:宽70mm×深70mm以内 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆 |  | m | 35
4 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:100mm*50mm*1mm 3.材质:钢制 4.类型:槽式含支架 |  | m | 50
5 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:信号线 3.型号:RVVP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 150
6 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:信号线 3.型号:RVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 200
7 | 03B003 | 检测并调整起泵线路 | 1.工程内容:消火栓按钮联动启泵测试实际启动的是喷淋泵；远程启动消火栓泵、喷淋泵与多线盘上设置的标识不符。启泵线路设置错误，需检测调整 |  | 项 | 1
8 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 2
9 | 030113008004 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机 2.型号:150KW、1m³储油罐、减震装置、输油管道（含拆装及调试） |  | 台 | 1
10 | 03B004 | 悬挂式七氟丙烷灭火装置 | 1.灭火剂柴油发电机房30kg，储油间15kg；含钢瓶2个 |  | kg | 45
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠园医养康乐中心消防电气 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:总配电柜 2.规格:400A |  | 台 | 1
12 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换柜 2.规格:250A |  | 台 | 1
13 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:消防控制室双电源切换柜 2.规格:63A |  | 台 | 1
14 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:柔性矿物绝缘电缆 3.规格:5*16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内 |  | m | 120
15 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:柔性矿物绝缘电缆 3.规格:5*10mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内 |  | m | 100
16 | 030602001002 | 显示仪表 | 1.名称:液位显示仪 2.规格:电子数显 |  | 台 | 2
17 | 030601004003 | 流量仪表 | 1.名称:液位传感器 2.规格:水池探测高度5米、水箱探测高度5米 |  | 台 | 1
18 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.安装方式:室外地上式 2.型号、规格:DN100 3.附件材质、规格:2片平焊法兰DN100 |  | 套 | 2
19 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 |  | m | 12
20 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 2
| 2 | 单价措施项目费
21 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【惠园医养康乐中心消防电
总价措施项目清单与计价表
工程名称：惠园医养康乐中心消防电气 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费 | [8 empty] | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.73 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.75 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 1.26 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 3.83 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.19 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7 | 1.3 | 二次搬运费
8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.53 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.41 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【惠园医养康乐中心消防电
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：惠园医养康乐中心消防电气 |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 9554 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 9554 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【惠园医养康乐中心消防电气】
暂列金额明细表
工程名称：惠园医养康乐中心消防电气 |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 考虑后期增加签证等 |  | 元 | 9554
合 计 |  |  |  | 9554 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【惠园医养康乐中心消
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：惠园医养康乐中心消防电气 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表【惠园医养康乐中心消防电气】
总承包服务费计价表
工程名称：惠园医养康乐中心消防电气 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【惠园医养康乐中心消防
规费、税金项目计价表
工程名称：惠园医养康乐中心消防电气 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费
1.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 18.63
1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.82
1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 8.73
1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 1.02
1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.58
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 5.82
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 税前工程造价 |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部）_5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠园医养康乐中心消防防火门 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:钢制、甲级防火门 2.附件:闭门器、顺序器 |  | m2 | 11
2 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:钢制、乙级防火门 2.附件:闭门器、顺序器 |  | m2 | 2.6
| 2 | 单价措施项目费
3 | 2.1004001001 |  |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【惠园医养康乐中心消防防
总价措施项目清单与计价表
工程名称：惠园医养康乐中心消防防火门 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费 | [8 empty] | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.75 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 3.35 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 5.8 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 4.46 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.77 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7 | 1.3 | 二次搬运费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.95 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.47 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.43 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10 | 1.6 | 工程定位复测费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.19 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【惠园医养康乐中心消防防
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：惠园医养康乐中心消防防火门 |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【惠园医养康乐中心消防防火门】
暂列金额明细表
工程名称：惠园医养康乐中心消防防火门 |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【惠园医养康乐中心消_1
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：惠园医养康乐中心消防防火门 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表【惠园医养康乐中心消防防火
总承包服务费计价表
工程名称：惠园医养康乐中心消防防火门 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【惠园医养康乐中心消防_1
规费、税金项目计价表
工程名称：惠园医养康乐中心消防防火门 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费
1.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 18.63
1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.82
1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 8.73
1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 1.02
1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.58
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 5.82
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 税前工程造价 |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部）_6
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：进化镇养老服务中心消防电气 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 |  | m | 220
2 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管、DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 |  | m | 150
3 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 3
4 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
5 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:补水控制阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
6 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
7 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:流量开关 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍连接 |  | 个 | 1
8 | 030601004004 | 流量仪表 | 1.名称:液位传感器 2.规格:水池探测高度5米、水箱探测高度5米 |  | 台 | 1
9 | 030602001003 | 显示仪表 | 1.名称:液位显示仪 |  | 台 | 1
10 | 030113008005 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机 2.型号:150KW、1m³储油罐、减震装置、输油管道（含拆装及调试） |  | 台 | 1
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：进化镇养老服务中心消防电气 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 03B005 | 悬挂式七氟丙烷灭火装置 | 1.灭火剂柴油发电机房30kg，储油间15kg；含钢瓶2个 |  | kg | 45
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:总配电柜 2.规格:400A |  | 台 | 1
13 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换柜 2.规格:250A |  | 台 | 1
14 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:消防控制室双电源切换柜 2.规格:63A |  | 台 | 1
15 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:柔性矿物绝缘电缆 3.规格:5*16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内 |  | m | 30
16 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:柔性矿物绝缘电缆 3.规格:5*10mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内 |  | m | 150
17 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:100mm*50mm*1mm 3.材质:钢制 4.类型:槽式 |  | m | 90
| 2 | 单价措施项目费
18 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【进化镇养老服务中心消防
总价措施项目清单与计价表
工程名称：进化镇养老服务中心消防电气 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费 | [8 empty] | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.73 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.75 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 1.26 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 3.83 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.19 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7 | 1.3 | 二次搬运费
8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.53 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.41 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【进化镇养老服务中心消防
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：进化镇养老服务中心消防电气 |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【进化镇养老服务中心消防电气】
暂列金额明细表
工程名称：进化镇养老服务中心消防电气 |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【进化镇养老服务中心
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：进化镇养老服务中心消防电气 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表【进化镇养老服务中心消防电
总承包服务费计价表
工程名称：进化镇养老服务中心消防电气 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【进化镇养老服务中心消
规费、税金项目计价表
工程名称：进化镇养老服务中心消防电气 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费
1.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 18.63
1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.82
1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 8.73
1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 1.02
1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.58
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 5.82
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 税前工程造价 |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部）_7
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：进化镇养老服务中心消防防火门 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010802003007 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:钢制、乙级防火门 2.附件:闭门器、顺序器 |  | m2 | 2.2
| 2 | 单价措施项目费
2 | 2.1005001001 |  |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【进化镇养老服务中心消防_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：进化镇养老服务中心消防防火门 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费 | [8 empty] | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.75 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 3.35 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 5.8 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 4.46 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.77 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7 | 1.3 | 二次搬运费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.95 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.47 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.43 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10 | 1.6 | 工程定位复测费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.19 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【进化镇养老服务中心消防_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：进化镇养老服务中心消防防火门 |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 7000
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 7000 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 7000 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【进化镇养老服务中心消防防火门】
暂列金额明细表
工程名称：进化镇养老服务中心消防防火门 |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【进化镇养老服务中心_1
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：进化镇养老服务中心消防防火门 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 管道水泥支墩 | 管道敷设所用的水泥支墩 |  | 7000
合 计 |  |  |  | 7000 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表【进化镇养老服务中心消防防
总承包服务费计价表
工程名称：进化镇养老服务中心消防防火门 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【进化镇养老服务中心消_1
规费、税金项目计价表
工程名称：进化镇养老服务中心消防防火门 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费
1.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 18.63
1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.82
1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 8.73
1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 1.02
1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.58
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 5.82
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 税前工程造价 |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部）_8
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绥阳镇养老服务中心消防电气 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030904001006 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:TX3004 |  | 个 | 10
2 | 031006015003 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:20m³、带爬梯、溢流管、排污管 |  | 台 | 1
3 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 |  | m | 120
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管、DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 |  | m | 80
5 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 3
6 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
7 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:补水控制阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
8 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
9 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:流量开关 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍连接 |  | 个 | 1
10 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN25 |  | m | 80
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绥阳镇养老服务中心消防电气 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求
11 | 030901001002 | 水喷淋钢管（利旧） | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 |  | m | 19
12 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:ZSTZ80-68℃ 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 45
13 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:信号线 3.型号:RVS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 600
14 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN32 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 120
15 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:KBG 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配 |  | m | 200
16 | 030113008006 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机 2.型号:150KW、1m³储油罐、减震装置、输油管道（含拆装及调试） |  | 台 | 1
17 | 03B006 | 悬挂式七氟丙烷灭火装置 | 1.灭火剂柴油发电机房30kg，储油间15kg；含钢瓶2个 |  | kg | 45
18 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:总配电柜 2.规格:400A |  | 台 | 1
19 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:双电源切换柜 2.规格:250A |  | 台 | 1
20 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:消防控制室双电源切换柜 2.规格:63A |  | 台 | 1
21 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:柔性矿物绝缘电 |  | m | 20
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绥阳镇养老服务中心消防电气 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
缆 3.规格:5*16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内
22 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:柔性矿物绝缘电缆 3.规格:5*10mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内 |  | m | 200
23 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:100mm*50mm*1mm 3.材质:钢制 4.类型:槽式 |  | m | 50
24 | 030601004005 | 流量仪表 | 1.名称:液位传感器 2.规格:水池探测高度5米、水箱探测高度5米 |  | 台 | 1
25 | 030602001004 | 显示仪表 | 1.名称:液位显示仪 |  | 台 | 1
| 2 | 单价措施项目费
26 | 031301017006 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【绥阳镇养老服务中心消防
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绥阳镇养老服务中心消防电气 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费 | [8 empty] | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.73 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.75 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 1.26 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 3.83 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.19 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7 | 1.3 | 二次搬运费
8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.53 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.41 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【绥阳镇养老服务中心消防
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绥阳镇养老服务中心消防电气 |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 15000
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 15000 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 15000 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【绥阳镇养老服务中心消防电气】
暂列金额明细表
工程名称：绥阳镇养老服务中心消防电气 |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【绥阳镇养老服务中心
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：绥阳镇养老服务中心消防电气 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 高位水箱支架 | 甲方暂定在后侧茶园内设置24立方米的不锈钢高位水箱。由于水箱高度不足，需设置支架向上举升3米。根据现场实际情况，支架等材料核算应满足水箱承重、高度、大小及相关安全要求 |  | 15000
合 计 |  |  |  | 15000 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表【绥阳镇养老服务中心消防电
总承包服务费计价表
工程名称：绥阳镇养老服务中心消防电气 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【绥阳镇养老服务中心消
规费、税金项目计价表
工程名称：绥阳镇养老服务中心消防电气 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费
1.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 18.63
1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.82
1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 8.73
1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 1.02
1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.58
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 5.82
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 税前工程造价 |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部）_9
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绥阳镇养老服务中心消防防火门 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:≤DN100、金属 |  | m | 29
| 2 | 单价措施项目费
2 | 2.1006001001 |  |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【绥阳镇养老服务中心消防_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绥阳镇养老服务中心消防防火门 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费 | [8 empty] | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.75 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 3.35 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 5.8 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 4.46 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.77 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7 | 1.3 | 二次搬运费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.95 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.47 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.43 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10 | 1.6 | 工程定位复测费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.19 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【绥阳镇养老服务中心消防_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绥阳镇养老服务中心消防防火门 |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 10500
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 10500 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 10500 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【绥阳镇养老服务中心消防防火门】
暂列金额明细表
工程名称：绥阳镇养老服务中心消防防火门 |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【绥阳镇养老服务中心_1
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：绥阳镇养老服务中心消防防火门 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 管道水泥支墩 | 管道敷设所用的水泥支墩 |  | 6000
2 | 高位水箱支架基础 | 钢筋混凝土结构，上设置水箱支架，建议基础设置长5米*宽4米，面积为20平方米 |  | 4500
合 计 |  |  |  | 10500 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表【绥阳镇养老服务中心消防防
总承包服务费计价表
工程名称：绥阳镇养老服务中心消防防火门 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【绥阳镇养老服务中心消_1
规费、税金项目计价表
工程名称：绥阳镇养老服务中心消防防火门 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费
1.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 18.63
1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.82
1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 8.73
1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 1.02
1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.58
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 5.82
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 税前工程造价 |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部_10
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：永安镇养老服务中心消防电气 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030113008007 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机 2.型号:150KW、1m³储油罐、减震装置、输油管道（含拆装及调试） |  | 台 | 1
2 | 03B007 | 悬挂式七氟丙烷灭火装置 | 1.灭火剂柴油发电机房30kg，储油间15kg；含钢瓶2个 |  | kg | 45
3 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:总配电柜 2.规格:400A |  | 台 | 1
4 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:柔性矿物绝缘电缆 3.规格:5*16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内 |  | m | 20
5 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:柔性矿物绝缘电缆 3.规格:5*10mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内 |  | m | 120
6 | 030411003006 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:100mm*50mm*1mm 3.材质:钢制 4.类型:槽式 |  | m | 50
| 2 | 单价措施项目费
7 | 031301017007 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【永安镇养老服务中心消防
总价措施项目清单与计价表
工程名称：永安镇养老服务中心消防电气 |  |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费 | [8 empty] | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.73 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.75 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 1.26 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 3.83 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.19 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7 | 1.3 | 二次搬运费
8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.53 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.41 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【永安镇养老服务中心消防
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：永安镇养老服务中心消防电气 |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【永安镇养老服务中心消防电气】
暂列金额明细表
工程名称：永安镇养老服务中心消防电气 |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【永安镇养老服务中心
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：永安镇养老服务中心消防电气 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表【永安镇养老服务中心消防电
总承包服务费计价表
工程名称：永安镇养老服务中心消防电气 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【永安镇养老服务中心消
规费、税金项目计价表
工程名称：永安镇养老服务中心消防电气 |  |  | 标段：凤冈县养老机构消防设施改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费
1.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 18.63
1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.82
1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 8.73
1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 1.02
1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.58
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 5.82
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 税前工程造价 |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13