册亨县者楼街道第一幼儿园、册亨县丫他镇第一幼儿园、册亨县冗渡镇威旁幼儿园维修改造项目

竞争性磋商文件

项目名称：册亨县者楼街道第一幼儿园、册亨县丫他镇第一幼儿园、册亨县冗渡镇威旁幼儿园维修改造项目

项目编号：

采购方式：竞争性磋商        采购类别：工程类

采 购 人：册亨县教育局

详细地址：册亨县

联 系 人：张老师          联系电话：0859-4210756

代理机构：中纳恒业项目管理有限公司

详细地址：黔西南州兴义市

联 系 人：龙经理        联系电话：19110797310

- ★ 敬告：投标前请认真阅读本竞争性磋商文件！★

目 录

第一章磋商公告	1

第二章供应商须知	4

第三章采购内容及要求	13

第四章合同格式	33

第五章 评审方法、评审程序和评审标准	34

第六章 响应文件格式要求	46

第一章 磋商公告

项目概况

册亨县者楼街道第一幼儿园、册亨县丫他镇第一幼儿园、册亨县冗渡镇威旁幼儿园维修改造项目采购项目的潜在供应商应在中纳恒业项目管理有限公司（贵州省兴义市印象兴义）获取竞争性磋商文件，并于2025年7月22日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：册亨县者楼街道第一幼儿园、册亨县丫他镇第一幼儿园、册亨县冗渡镇威旁幼儿园维修改造项目

采购方式：£竞争性谈判R竞争性磋商£询价

预算金额：900000.00元

最高限价：900000.00元

采购需求：详见采购内容及要求

合同履行期限：成交供应商与采购人签订书面合同后60日历日竣工验收完成。

本项目（是/否）接受联合体：否

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1)具有独立承担民事责任的能力：投标人为企业的，提供合法有效的营业执照副本复印件加盖供应商公章；投标人为允许经营的事业单位的，提供事业单位法人证书或组织机构代码证的复印件加盖供应商公章；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供承诺函加盖公章（格式自拟）；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供投标承诺函加盖公章（格式详见竞争性磋商文件）

4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供承诺函加盖公章（格式自拟）；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供声明函（格式详见竞争性磋商文件）；

6)法律、行政法规规定的其他条件：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,提供本项目竞争性磋商公告发布后的查询记录截图加盖公章。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，须提供财库【2020】46号文件所规定的《中小企业声明函》或监狱企业证明材料或《残疾人福利性单位声明函》。本项目所属行业为：建筑业。

3.本项目的特定资格要求：具备建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质或具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

项目负责人具备：建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。【在投标截止日有在其他在建建设工程（含已获得中标通知书未开工）担任项目负责人（包括工程总承包中的施工负责人）的，不得以拟派本项目负责人（项目经理）的身份参加本次投标。】

## 三、获取采购文件

时间：2025年7月9日至2025年7月16日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：中纳恒业项目管理有限公司（贵州省兴义市印象兴义）。

方式：现场获取，现场获取竞争性磋商文件须提供以下资料：1、法定代表身份证明书或投标人法定代表人授权委托书原件；2、提供有效的营业执照副本原件或复印件加盖公章；3、资质证书副本原件或复印件加盖公章；通过其他渠道获取竞争性磋商文件的投标人不具备投标资格。

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年7月22日10点00分（北京时间）从竞争性磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日。

地点：中纳恒业项目管理有限公司（贵州省兴义市印象兴义）

## 五、开启

时间：2027年7月22日10点00分（北京时间）

地点：中纳恒业项目管理有限公司（贵州省兴义市印象兴义）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

PPP项目:否

简要技术要求、服务和安全要求:详见竞争性磋商文件

交货（服务）地点:册亨县者楼街道第一幼儿园、册亨县丫他镇第一幼儿园、册亨县冗渡镇威旁幼儿园

其他事项（如样品提交、现场踏勘等）:无

交货（服务）时间:成交供应商与采购人签订书面合同后60日历日验收完成。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名称：册亨县教育局

地址：册亨县

联系方式：0859-4210756

## 2.采购代理机构信息（如有）

名称：中纳恒业项目管理有限公司

地址：贵州省兴义市印象兴义

联系方式：19110797310

## 3.项目联系方式

项目联系人：龙经理

电话：19110797310

- 第二章  供应商须知

- 1．说明

1.1适用范围

1.1.1本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

1.2定义

1.2.1“采购人”系指实际采购本次项目的单位：册亨县教育局

1.2.2“供应商”系指向采购人提交响应文件的供应商；

1.2.3“招标代理机构”系指组织本次采购招标代理机构：中纳恒业项目管理有限公司；

2．供应商要求

2.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，具备资质的供应商；

2.2遵守国家有关法律、法规和相关规范，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3参加政府采购活动近三年内无不良记录的。

2.4供应商应没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录。

2.5供应商在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其供应商资格将被取消。

2.6采购人和采购代理机构在任何时候发现供应商以他人名义投标、相互串通投标，供应商提交的响应性文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝，其供应商资格将被取消。

- 3．供应商磋商条件

★到场参加磋商的供应商代表须出示下列证件由评审小组进行现场资格审查查验，需单独提供以下材料：

1)具有独立承担民事责任的能力：投标人为企业的，提供合法有效的营业执照副本复印件加盖供应商公章；投标人为允许经营的事业单位的，提供事业单位法人证书或组织机构代码证的复印件加盖供应商公章；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供承诺函加盖公章（格式自拟）；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供投标承诺函原件（格式详见竞争性磋商文件）

4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供承诺函加盖公章（格式自拟）；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供声明函原件（格式详见竞争性磋商文件）；

6)未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,提供本项目竞争性磋商公告发布后的查询记录截图加盖公章。

7）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，须提供财库【2020】46号文件所规定的《中小企业声明函》或监狱企业证明材料或《残疾人福利性单位声明函》。本项目所属行业为：建筑业。

- 8）具备建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质或具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件加盖公章，且具有有效的安全生产许可证复印件加盖公章；
  9）项目负责人：具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，提供建造师执业资格证、建造师注册证、安全考核合格证（B类）、2025年1月至今任意1个月社保证明材料复印件加盖公章。【在投标截止日有在其他在建建设工程（含已获得中标通知书未开工）担任项目负责人（包括工程总承包中的施工负责人）的，不得以拟派本项目负责人（项目经理）的身份参加本次投标。】

注：以上资料需单独提供，若供应商提供的以上材料不齐全或无效将视为资格审查不合格，供应商即不具有参与本采购项目磋商资格，不能进入下一步磋商。

- 4．一般要求

（1）供应商应仔细阅读竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）的所有内容，并对磋商文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料真实有效；

（2）磋商响应文件的语言文字为中文汉字，如所提供的资料为外文的必须同时提供中文译文，外文与中文字相抵触的以中文为准；

（3）磋商响应文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写；

（4）磋商响应文件须采用书面方式，采用电子响应文件的，如光盘、软盘等形式，须同时提供书面响应文件；使用电报、电话投标一概不予接受。

- 5．磋商文件的澄清

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

- 6．报价

- 除磋商文件中另有规定外，计量单位采用我国法定计量单位；投标报价一律使用人民币，以“元”为单位；投标报价包括工程材料费、机械费、施工费、人工费、差旅费、税金等全部相关费用。

- 7．磋商保证金

- 投标保证金交纳

- 投标保证金额（元）：捌仟伍佰元整（￥8500.00元）

- 投标保证金交纳方式：电子汇兑（柜面或网银渠道），不接受汇票，供应商需从基本账户转出，也可办理保函/担保/保险等

递交地点：中纳恒业项目管理有限公司（贵州省兴义市印象兴义）

递交时间：2025年7月22日10：00时前。

账户名称：中纳恒业项目管理有限公司贵州第一分公司

帐    号：2409013809100127205

开 户 行：中国工商银行股份有限公司兴义兴泰支行

投标保证金递交截止时间：同响应文件递交截止时间。

特别说明：

1）入账时入账打款单上的信息必须与该单位的基本账户信息完全一致；注：建议供应商于递交响应文件截止时间2个工作日前缴纳，以便保证金及时到账，保证金未缴纳到指定账户或未从基本户转出的或到账截止时间后到账的作无效标处理。采购人应当在法定时间内向中标供应商发出中标通知书后5个工作日内向未中标供应商的投标供应商退还投标保证金，退还时实行“原路返回”方式。采购人应当在法定时间内和中标供应商签订合同，中标供应商与采购人签订合同后于5个工作日内向中标供应商的投标人退还投标保证金，退还时实行“原路返回”方式。

5）供应商办理保函/担保/保险等，其内容应载有采购人名称、供应商单位名称、项目名称、保证金金额、有效期，且有效期应不小于投标有效期；

二、投标保证金的退还或不予退还按相关规定执行。有下列情形之一的，投标保证金不予退还：（1）投标截止后投标人撤销响应文件的；（2）中标供应商在签订合同时向采购人提出附加条件的，或者拒绝提交履约保证金或者履约保函的，或者自愿放弃中标的，或者在竞争性磋商文件规定时间内不签订合同的；（3）响应文件中提供虚假材料的；（4）投标供应商行贿企图谋取中标的；（5）投标供应商互相串通投标的；（6）在本次招标投标活动中，因违法、违规行为被依法查处。（7）法律、法规规定的其他情形。

8．磋商时间及地点

时间：2025年7月22日10：00时

地点：中纳恒业项目管理有限公司（贵州省兴义市印象兴义）

9.响应文件编制要求

9.1供应商应当按照磋商文件的要求编制磋商响应文件，并对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应。供应商应按照第七篇“磋商响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订。

9.2磋商响应文件的份数和签署

9.2.1磋商响应文件的份数：

磋商响应文件正本和副本（正本一本、副本贰本）的表格和文件均须编码打印，按A4幅面胶装成册，在响应文件封面右上角注明“正本”或“副本”字样。同时提供电子移动存储设备（如光盘、U盘等）1份。

9.2.2磋商响应文件的签署

在响应文件正本中，须按竞争性磋商文件第六章格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

9.2.3若供应商对磋商响应文件的错误之处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或者由法人或法人授权代表签字确认。

9.2.4电报、电话、传真、邮寄、电子邮件等形式的磋商响应文件概不接受。

9.3磋商响应文件的装订、密封和标记

磋商响应文件的正本和副本按顺序编制页码分别胶装成册，统一密封在一个袋内。包封袋标记必须标明采购项目编号、项目名称、供应商单位全称，并加盖公章；响应文件份数未按采购文件要求（一正贰副，电子移动存储设备（如光盘、U盘等）1份）的，将不予以评审。

9.4磋商响应文件的处置

无论供应商中标与否，采购人收到的响应文件、各种复印件均不退还。

10.响应文件的递交：

参加磋商的供应商应于规定的响应文件递交截止时间前，将响应文件送达规定的磋商地点。

有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按磋商文件规定的数额和办法交纳磋商保证金的；

（2）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后（以签到时间为准）送达的。

11.竞争性磋商评审活动程序

11.1竞争性磋商评审活动在磋商文件确定的时间和地点进行。

11.2竞争性磋商评审活动由采购人或代理机构主持，供应商、有关监督部门代表参加，有关监督部门可视情况派员现场监督。

11.3响应文件开启前，由供应商代表检查磋商响应文件的密封情况。经确认密封完好的磋商响应文件，由采购工作人员将响应文件递交磋商小组。

11.4竞争性磋商评审活动过程应由采购人指定专人负责记录，并存档备查。

★11.5验证时，投标供应商若为法定代表人参会的，需提供法定代表人身份证原件和法定代表人身份证明书原件；投标供应商若为法定代表人授权人参会的，应提供法定代表人授权委托书原件（含法定代表人及被委托人身份证复印件）及被委托人身份证原件。（注：以上资料需单独提交给验证人审核）

12.评审

12.1评审程序见第五章“评审程序”内容。

12.2评审报告主要内容：

12.2.1供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

12.2.2响应文件开启日期和地点；

12.2.3获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

12.2.4评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况等；

12.2.5提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

- 13.确定成交供应商

13.1确定成交供应商原则

从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由前到后的原则确定成交供应商。

13.2确定成交供应商程序

13.3采购人评审结束后在《贵州省政府采购网》同时发布成交结果公告，并将磋商文件随成交结果同时公告。成交结果公告应当包括以下内容：

13.3.1采购人的名称、地址和联系方式；

13.3.2项目名称和项目编号；

13.3.3成交供应商名称、地址；

13.3.4主要成交标的的名称、数量、服务要求；

13.3.5磋商小组成员名单。

13.4供应商对成交结果公告有异议的，应在规定时间内以书面形式向采购人提出。如有供应商对成交结果公告提出质疑的，可在质疑处理完毕后确定成交供应商。

13.5成交供应商变更

13.5.1成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，可以确定排名其后第一位的成交候选人为成交供应商，并按以上程序履行定标程序；否则应重新采购。

13.5.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照磋商文件确定成交供应商的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 14、成交通知书

14.1依法确定成交供应商后，采购人以书面形式发出成交通知书。

14.2成交通知书发出后，采购人改变成交供应商，或者成交供应商放弃的，应当承担相应的法律责任。

- 15、关于质疑和投诉

15.1质疑

15.1.1供应商人对竞争性磋商文件存有异议的，应在磋商文件发售之日起7个工作日内提出。

15.1.2供应商对竞争性磋商文件发售期违反相关规定、采购组织程序违反相关规定和采购结果公告违反相关规定的或其他质疑可在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人提出。

15.1.3采购人自受理质疑之日起7个工作日内按照政府采购法及相关规定对质疑内容作出答复。

15.2投诉

15.2.1供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向监督部门投诉。

15.2.1监督部门自受理投诉之日起30个工作日内按照对投诉事项做出处理决定。
投诉受理单位：册亨财政局
地址：册亨县
联系电话：0859-4214556

16、签订合同

16.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

16.2磋商文件、供应商的磋商响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

16.3合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

- 17．响应文件有效期

自响应文件递交截止日期起60个日历日。

特殊情况下，在有效期满之前，采购方可以书面的形式要求供应商同意延长有效期，供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求，对于接受该要求的供应商，采购方既不要求也不许修改响应文件。

- 18．解释权

18.1本磋商文件的解释权属于招标代理机构；未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

18.2对投标人的纪律要求

投标人需承诺不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标:投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

有下列情形之一的，属于投标人相互申通投标:

(1) 投标人之间协商投标报价等响应文件的实质性内容；

(2) 投标人之间约定中标人；

(3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

(5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:

(1) 不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

(4) 不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的响应文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

(1) 使用伪造、变造的许可证件；

(2) 提供虚假的财务状况或者业绩；

(3) 提供虚假的项目负责人 (项目经理) 或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

(4) 提供虚假的信用状况；

(5) 其他弄虚作假的行为。

- 19.中标成交服务费

活动结束后，成交单位在领取中标（成交）通知书时须向中纳恒业项目管理有限公司交纳中标成交服务费，费用为：捌仟伍佰元整（￥8500.00元）。

# 第三章采购内容及要求

一、采购内容及要求

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：者楼街道第一幼儿园改造项目 |  |  |  | 标段：者楼街道第一幼儿园改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:实心砖墙 2.建筑垃圾外运1km |  | m3 | 12.01 |  |  |  |  |
| 2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.名称:门窗拆除 整樘门窗 |  | 樘 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.防滑地砖面层水泥浆擦缝并楷干表面浆水泥 2.20 厚 1:2 干硬性水泥砂浆粘合层,上酒 |  | m2 | 137.52 |  |  |  |  |
| 4 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:块料面层拆除 楼地面 地面砖 2.建筑垃圾外运1km |  | m2 | 1.38 |  |  |  |  |
| 5 | 011102003002 | 增加挡板 | 1、详见设计要求 |  | m2 | 2.88 |  |  |  |  |
| 6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:3*2.5mm2 |  | m | 18.3 |  |  |  |  |
| 7 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、详见设计要求 |  | m2 | 1.8 |  |  |  |  |
| 8 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1、详见设计要求 |  | m2 | 4.32 |  |  |  |  |
| 9 | 031004006001 | 蹲式大便器带水箱 | 1.名称:蹲式大便器带水箱 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.防滑地砖面层水泥浆擦缝并楷干表面浆水泥 2.20 厚 1:2 干硬性水泥砂浆粘合层,上酒 3.防水砂浆1.5mm 厚 |  | m2 | 1.8 |  |  |  |  |
| 11 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除 楼地面 地面砖 |  | m2 | 1.8 |  |  |  |  |
| 12 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:1km以内 |  | m3 | 0.18 |  |  |  |  |
| 13 | 010507007001 | 其他构件 | 1、详见设计要求 |  | m3 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 01B001 | 喷淋头调整方向 | 1.喷淋头调整方向 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 080703004001 | 显示屏 | 1.名称:LED显示屏 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 01B002 | 舞台及背景墙 | 1.名称:舞台及背景墙 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 011505010001 | 舞蹈镜 | 1.镜面玻璃品种、规格:详见设计要求 |  | m2 | 14.85 |  |  |  |  |
| 18 | 011503001001 | 舞蹈扶手 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 直形 |  | m | 14 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：者楼街道第一幼儿园改造项目 |  |  |  | 标段：者楼街道第一幼儿园改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 19 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 7.88 |  |  |  |  |
| 20 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、详见设计要求 |  | m2 | 65.64 |  |  |  |  |
| 21 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、详见设计要求 |  | m2 | 571.2 |  |  |  |  |
| 22 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、详见设计要求 |  | m2 | 998.87 |  |  |  |  |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2.1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：新建卫生间-安装 |  |  |  | 标段：冗渡镇威旁幼儿园改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006004 | 塑料管 | 1.介质:塑料管 2.材质、规格:DN20以内 3.连接形式:热熔连接 |  | m | 35.3 |  |  |  |  |
| 2 | 031001006005 | 排污管 | 1.介质:塑料管 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:粘接 |  | m | 35.3 |  |  |  |  |
| 3 | 031004014001 | 地漏 | 1.名称:地漏 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 4 | 031004006001 | 蹲式大便器带水箱 | 1.名称:蹲式大便器带水箱 |  | 组 | 12 |  |  |  |  |
| 5 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.名称:智能洗手盆 |  | 组 | 6 |  |  |  |  |
| 6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 |  | m | 33.3 |  |  |  |  |
| 7 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:3*2.5mm2 |  | m | 38.3 |  |  |  |  |
| 8 | 030412001001 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 9 | 040801029001 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 10 | 030409005001 | 避雷网 | 1. 名称: 避雷网-1 2. 材质: 圆钢 3. 规格: 10 |  | m | 24.6 |  |  |  |  |
| 11 | 030409002001 | 接地母线 | 1. 名称: 接地母线-1 2. 材质: 扁钢 3. 规格: 40*4 |  | m | 6 |  |  |  |  |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：新建卫生间-土建 |  |  |  | 标段：冗渡镇威旁幼儿园改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟坑、槽土方 | 1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:1m以内 |  | m3 | 21.17 |  |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:三、四类土 |  | m3 | 13.12 |  |  |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:人工装运三、四类土20m以内 2.运距:自卸汽车外运土方1km以内 |  | m3 | 8.05 |  |  |  |  |
| 4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:100厚C15混凝土垫层 |  | m3 | 1.44 |  |  |  |  |
| 5 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 3.24 |  |  |  |  |
| 6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 |  | m3 | 3.24 |  |  |  |  |
| 7 | 010503004001 | 地圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.13 |  |  |  |  |
| 8 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.17 |  |  |  |  |
| 9 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.36 |  |  |  |  |
| 10 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.06 |  |  |  |  |
| 11 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 3.22 |  |  |  |  |
| 12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径≤10mm |  | t | 0.12 |  |  |  |  |
| 13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm |  | t | 0.408 |  |  |  |  |
| 14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 |  | t | 0.728 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新建卫生间-土建 |  |  |  | 标段：冗渡镇威旁幼儿园改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm |  | t | 0.3 |  |  |  |  |
| 16 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1、砌体内钢筋加固 |  | t | 0.01 |  |  |  |  |
| 17 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10标砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 18.14 |  |  |  |  |
| 18 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:铝合金成品门安装 推拉门 |  | m2 | 8.82 |  |  |  |  |
| 19 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:钢丝网，不同墙体交接处宽300mm， |  | m2 | 32.4 |  |  |  |  |
| 20 | 010902001001 | 非上人保温屋面 | 1、浅色涂料保护层 2、2.0 +2.0厚双层APP或(SBS)自粘卷衬防水层) 3、1.5厚合成高分子防水途料 4、基层处理剂一遍 5、20厚1:3 水泥砂浆找平层) 6、25厚1: 3水泥砂浆找平层 7、30厚挤塑聚苯板 8、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2 %找坡层 9、钢筋混凝土板 |  | m2 | 24.42 |  |  |  |  |
| 21 | 011102003001 | 块料地面 | 1.防滑地砖面层水泥浆擦缝并揩十表面浆水泥 2.20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3.改性沥青-布四涂或二布六涂 4.1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚(并兼找坡) 5.水泥浆水灰比0.4~0.5结合层-道 6.100厚C15 混凝土垫层找坡表面赶平 7.素土务实 |  | m2 | 24.42 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新建卫生间-土建 |  |  |  | 标段：冗渡镇威旁幼儿园改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 22 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、墙体 2、基层处理 3、9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平; 4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层; 5、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实; 6、面砖(粘贴前先将面砖浸水2h以上〉,到吊顶高度: 7、专用勾缝剂勾缝 |  | m2 | 108 |  |  |  |  |
| 23 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、基层清除干净，填补缝隙缺损均匀润湿 2、刷界面处理剂 3、7厚1:3防水水泥砂浆打底 4、13 厚1:3水泥砂浆找平，两次成活、清扫、填补裂缝麻坑 5、刮涂防水涂料--道(1~3厚) 6、(1~3厚) 刮涂柔性耐水腻子 7、(1~2厚)涂刷封闭底漆(根据需要可带与真石漆接近颜色) 8、(2~3厚) 天然真石漆 9、(2~3厚)涂刷罩光清漆(水性或油性) |  | m2 | 75.6 |  |  |  |  |
| 24 | 011201001001 | 女儿墙内侧 | 1.墙体类型:女儿墙内侧 [内墙面] 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 |  | m2 | 3.6 |  |  |  |  |
| 25 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、ф8 mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接，双向中距≤1200mm 2、次龙骨(专用)中距<300~600mm 3、0 .8~1.0mm厚铝合金方板 |  | m2 | 24.42 |  |  |  |  |
| 26 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1、塑料水落管≤φ110 |  | m | 18 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新建卫生间-土建 |  |  |  | 标段：冗渡镇威旁幼儿园改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 27 | 011210001001 | 卫生间隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:木隔断 |  | m2 | 18.48 |  |  |  |  |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2.1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 011702001001 | 垫层 |  |  | m2 | 3.6 |  |  |  |  |
| 30 | 011702001003 | 带型基础 |  |  | m2 | 10.8 |  |  |  |  |
| 31 | 011702008001 | 地圈梁 |  |  | m2 | 1.08 |  |  |  |  |
| 32 | 011702008002 | 圈梁 |  |  | m2 | 1.44 |  |  |  |  |
| 33 | 011702009001 | 过梁 |  |  | m2 | 0.65 |  |  |  |  |
| 34 | 011702003001 | 构造柱 |  |  | m2 | 7.2 |  |  |  |  |
| 35 | 011702016001 | 平板 |  |  | m2 | 32.19 |  |  |  |  |
| 36 | 011701001001 | 综合脚手架 |  |  | m2 | 24.42 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：原卫生间改造 |  |  |  | 标段：冗渡镇威旁幼儿园改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 更换蹲式大便器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类: 卫生洁具拆除 蹲式大便器 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 2 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器 |  | 组 | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 更换洗手台面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011605001001 | 洗手台面 | 1.名称:拆除洗手台面 |  | m2 | 5.76 |  |  |  |  |
| 4 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除洗手盆 |  | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 5 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:大理石台面 |  | m2 | 5.76 |  |  |  |  |
| 6 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.名称:洗手盆 |  | 组 | 12 |  |  |  |  |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：丫他镇第一幼儿园改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 |  | m | 16 |  |  |  |  |
| 2 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下 |  | m | 9.6 |  |  |  |  |
| 3 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 |  | m | 15 |  |  |  |  |
| 4 | 030409003002 | 圈梁钢筋接地 | 1.名称:圈梁钢筋接地 |  | m | 13 |  |  |  |  |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：丫他镇第一幼儿园改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:详见设计要求 2.挖土深度:详见设计要求 3.土石比:暂按6:4 |  | m3 | 6.12 |  |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:详见设计要求 |  | m3 | 3.14 |  |  |  |  |
| 3 | 010102002001 | 挖沟槽石方 | 1.岩石类别:软质岩 2.开凿深度:详见设计要求 |  | m3 | 4.08 |  |  |  |  |
| 4 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:详见设计要求 |  | m3 | 2.09 |  |  |  |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置（土方） | 1.废弃料品种:土方 2.运距:1km以内 |  | m3 | 2.98 |  |  |  |  |
| 6 | 010103002002 | 余方弃置（石方） | 1.废弃料品种:石方 2.运距:1km以内 |  | m3 | 1.99 |  |  |  |  |
| 7 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:详见设计要求 |  | m3 | 1.58 |  |  |  |  |
| 8 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:详见设计要求 |  | m3 | 4.97 |  |  |  |  |
| 9 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:详见设计要求 |  | m3 | 1.3 |  |  |  |  |
| 10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:详见设计要求 |  | m3 | 3.75 |  |  |  |  |
| 11 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:详见设计要求 |  | m3 | 3.57 |  |  |  |  |
| 12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm |  | t | 0.012 |  |  |  |  |
| 13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm |  | t | 0.399 |  |  |  |  |
| 14 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm |  | t | 0.148 |  |  |  |  |
| 15 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm |  | t | 1.147 |  |  |  |  |
| 16 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇 |  | t | 0.035 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：丫他镇第一幼儿园改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤25mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体内钢筋加固 |  | t | 0.014 |  |  |  |  |
| 18 | 010516003001 | 机械连接 | 1.名称:植筋 钢筋直径≤10mm |  | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 19 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接头 钢筋直径≤18mm |  | 个 | 62 |  |  |  |  |
| 20 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53 2.墙体类型:实心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 1.86 |  |  |  |  |
| 21 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、详见设计要求 |  | m2 | 4.24 |  |  |  |  |
| 22 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.220厚C25 混凝土，按4 m-6m分仓跳格浇筑纵向每格25m-30m设1道伸。缝宽20-30，内填沥青砂子或沥青处理，检木条嵌缝 2.250厚天然级配砂石 3.路基课压，压实系数>93% |  | m2 | 9.77 |  |  |  |  |
| 23 | 011201001001 | 外墙抹灰 | 1、7厚刚性防水水泥抹灰 2、13厚1:3水泥砂浆抹灰 3、腻子粉及真石漆各两遍 4、详见设计要求 |  | m2 | 14.4 |  |  |  |  |
| 24 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、天棚(磷)石膏抹灰 2、腻子粉及涂料各两遍 3、详见设计要求 |  | m2 | 9.77 |  |  |  |  |
| 25 | 010902004001 | 屋面排水管 |  |  | m | 9.45 |  |  |  |  |
| 26 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1、13厚1:3水泥砂浆抹灰 2、腻子粉及真石漆各两遍 3、详见设计要求 |  | m2 | 3.38 |  |  |  |  |
| 27 | 01B001 | 成品道闸 | 1.成品道闸 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 010805004001 | 电动伸缩门 | 1.名称:电动伸缩门 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：丫他镇第一幼儿园改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2.1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 011702001001 | 基础垫层 |  |  | m2 | 5.68 |  |  |  |  |
| 31 | 011702001002 | 独立基础 |  |  | m2 | 11.21 |  |  |  |  |
| 32 | 011702002001 | 矩形柱 |  |  | m2 | 39.79 |  |  |  |  |
| 33 | 011702005001 | 基础梁 |  |  | m2 | 8.66 |  |  |  |  |
| 34 | 011702014001 | 有梁板 |  |  | m2 | 31.32 |  |  |  |  |
| 35 | 011701001001 | 综合脚手架 |  |  | m2 | 9.77 |  |  |  |  |
| 36 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 台次 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室内改造 |  |  |  | 标段：丫他镇第一幼儿园改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 喷淋头调整方向 | 1.喷淋头调整方向 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 080703004001 | 显示屏 | 1.名称:LED显示屏 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 01B002 | 舞台及背景墙 | 1.名称:舞台 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 011505010001 | 舞蹈镜 | 1.镜面玻璃品种、规格:详见设计要求 |  | m2 | 18.62 |  |  |  |  |
| 5 | 011503001001 | 舞蹈扶手 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 直形 |  | m | 9.67 |  |  |  |  |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 商务要求

| 序号 | 商务条款 | 商务条款要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工时间 | 成交供应商与采购人签订书面合同后60日历日竣工验收完成。 |  |
| 2 | 验收标准、规范 | 验收标准符合国家现行有关施工质量验收规范标准，按照竞争性磋商文件规定及现行相关法律法规相关标准执行。 |  |
| 3 | 施工要求、规范 | （1）项目材料应符合国家标准，没有国家标准的符合行业标准 （2）所有主材进场都必须校方或监理签字认可，隐蔽工程的施工工序必须依次报校方或监理签字认可，才能进行下一步工序，否则校方有权要求承建方返工，直到工程符合相关要求即可。 （3）本工程的设计，如有误差，按实际需要施工进行，不能要求校方作为增资处理。 （4）预中标人应按时、按质完成该项目所有工程量，否则，采购人有权拒绝支付预中标人的任何工程款项。 |  |
| 4 | 工程质量 | 工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 |  |
| 5 | 质保期 | 工程质量保证期三年，隐蔽工程质量保证期六年 |  |
| 6 | 付款方式 | 本项目不进行预付款、不支付进度款。乙方施工完毕，工程经竣工验收合格后，由乙方开具国家正式发票,甲方一次性付清。如成交供应商为中小型企业，付款方式按照《保障中小企业款项支付条例》相关规定执行。 |  |
| 7 | 投标有效期 | 自响应文件递交截止日期起60个日历日 |  |
| 8 | 其他要求 | （1）中标人若不能按时完成采购人交付的工作任务或施工过程不按时、不规范、达不到要求时，视为一方违约，应承担因其工作失误（或其他原因）给采购人造成的一切损失责任。 （2）中标人无正当理由放弃中标项目的或未按约定期限签订合同的，除了要赔偿采购人和本代理机构在本次招标活动中产生的一切费用外，本代理机构还将报请政府采购监督管理部门按相关法律法规规定对中标人追究相应的经济和法律责任。 （3）中标人无正当理由中途退场、未按时完成工程项目，经采购人催促后，在合理期限内仍不能完成的，采购人对该工程项目可任意处置和完善，中标人的所有损失（含前期的投入）由预中标人自行承担，采购人不支付任何费用。如给采购人造成损失的还应依法支付采购人的损失。 （4）工程项目验收不合格需整改的，经采购人催告后，在合理期限内仍不整改的，采购人可任意另行处置和完善，经费从采购人中的质量保证金和工程项目款中扣除。如给采购人造成损失的，中标人还应依法作出赔偿。 （5）验收合格后，在质保期内若出现工程质量问题，经采购人催告后，在合理期限内不及时进行维修维护的，采购人可自行启动质量保证金自行维修维护。 （6）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。 （7）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |  |

# 第四章合同格式

注：由中标人与采购人自行拟定。

# 第五章 评审方法、评审程序和评审标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、评审程序

评审工作由采购人或采购代理机构负责组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购单位委派0人，从贵州省综合评标专家库中随机抽取3人组成。

磋商小组成员到位后，推举其中一位评审成员担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。磋商小组按以下程序独立履行评审职责：

1、依据法律法规和规范性文件以及磋商文件的规定，对磋商响应文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2、依据磋商文件的规定，磋商小组对响应文件的有效性进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

磋商小组要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、有效性进行审查结束后，各有效供应商按照递交响应文件先后顺序确定磋商次序。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，也可根据磋商情况退出磋商。

重新递交响应文件的由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。填写最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

7、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

- 8、根据中华人民共和国《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的精神，《财政部印发通知进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19 号）及《黔西南州政府采购营商环境提升专项行动方案》（州财采〔2022〕2号）的通知。本项目整体专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人企业）采购，不再执行小微企业价格扣除政策。

- 本项目所有标的所属行业为：建筑业。

- 制造商为中小企业的须提供财库【2020】46号文件所规定的《中小企业声明函》，为监狱企业的提供监狱企业证明材料，为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。本项目中标小微企业不得将项目分包给大中型企业，本项目中标中型企业不得将项目分包给大型企业。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

9、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，在同等条件下应当优先购买残疾人福利性单位的产品或者服务，须提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。

10、根据财库(2014)68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

注：本项目采购所有标的所属行业均为：工业。

根据《政府采购促进中小企业发展政策问答》，在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。本项目为工程采购项目，对项目所涉及的货物及服务的承接商是否为中小企业不作要求。

11、各政府采购单位使用财政性资金购买属于财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购品目清单》（以下简称：节能产品政府采购品目清单）生态环境部《环境标志产品政府采购品目清单》（以下简称：环保产品清单）有效期内产品的，属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的产品，应当强制采购。对于同时列入节能产品政府采购品目清单和环保产品清单的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。

（一）有效性检查。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字（或盖章）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 2 | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 3 | 服务时间 | 符合竞争性磋商文件要求。 |
| 4 | 响应文件份数 | 响应文件正本1份、副本2份，电子移动存储设备（如光盘、U盘等）1份。 |
| 5 | 投标保证金 | 符合竞争性磋商文件要求。 |
| 6 | 无效投标审查 | 无本竞争性磋商文件第五章评审方法、评审程序和评审标准中第四项无效投标情形的。 |

三、评审标准：

1、评审项目及分值

对各响应文件进行评分的满分为100分

| A | 商务得分 （20分） | 企业业绩（5分） | 投标人完成过类似项目业绩（类似项目业绩是指与招标采购建设规模、投资规模类似），提供一个得2.5分，本项最高得5分。提供签订的合同或中标通知书复印件加盖公章，未提供不得分。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目负责人职称（5分） | 项目负责人具有中级职称得2分，具备高级及以上职称得5分。提供职称证及2025年1月至今任意一个月社保证明材料加盖公章，未提供或提供不全不得分。 |
|  |  | 主要人员职称（10分） | - 配备主要管理人员（施工员、质量（检）员、安全员、材料员、资料员）中，每有1人具有初级及以上职称得2分，本项目最高10分。提供职称证及2025年1月至今任意1个月社保证明材料复印件加盖公章，未提供或提供不全（职称证书及社保证明材料）不得分。 |
| B | 技术得分 （50分） | 技术部分（20分） | 响应文件已标价工程量清单完全符合竞争性磋商文件中的第四章第一项“采购内容要求”中项目名称、计量单位、工程量的，且规格及技术参数完全符合或优于竞争性磋商文件中的第四章第一项采购内容要求的得10分。 注：（1）响应文件的已标价工程量清单中项目名称、计量单位、工程量与竞争性磋商文件第三章“采购内容及要求”的不一致的按无效标处理； （2）响应文件的已标价工程量清单中规格及技术参数不符合第三章“采购内容及要求”的规格及技术参数要求（存在负偏离）的按无效标处理； |
|  |  | 施工组织设计（满分30分） | 1、施工方案与技术措施：包含但不限于项目概况、实施组织计划、施工部署（①提供的施工方案与技术措施全面、各个工作环节之间衔接合理、完全满足要求的得5分；②方案内容基本合理、基本满足要求的得2分；③方案内容存在部分响应缺陷或缺漏的得1分，未提供方案不得分。） 2、质量保证措施：包含但不限于质量目标、质量保证体系、材料质量进场保证。（①提供的质量保证措施全面、各个工作环节之间衔接合理、完全满足要求的得5分；②方案内容基本合理、基本满足要求的得2分；③方案内容存在部分响应缺陷或缺漏的得1分，未提供方案不得分。） 3、施工总进度及保证措施：包含但不限于施工进度计划、组织管理措施、工期保障措施。（①提供的施工总进度及保证措施全面、各个工作环节之间衔接合理、完全满足要求的得5分；②方案内容基本合理、基本满足要求的得2分；③方案内容存在部分响应缺陷或缺漏的得1分，未提供方案不得分。） 4、施工安全措施：包含但不限于安全保障体系、施工安全技术措施。（①提供的施工安全措施全面、各个工作环节之间衔接合理、完全满足要求的得5分；②方案内容基本合理、基本满足要求的得2分；③方案内容存在部分响应缺陷或缺漏的得1分，未提供方案不得分。） 5、文明施工措施：包含但不限于文明施工管理目标、文明施工管理组织机构及职能分工、文明施工责任制度、文明施工管理制度。（①提供的文明施工措施全面、各个工作环节之间衔接合理、完全满足要求的得5分；②方案内容基本合理、基本满足要求的得2分；③方案内容存在部分响应缺陷或缺漏的得1分，未提供方案不得分。） 6、施工场地治安保卫管理：包含但不限于治安联防方案、治安保卫制度、住宿安全保障制度及措施。（①提供的施工场地治安保卫管理全面、各个工作环节之间衔接合理、完全满足要求的得2.5分；②方案内容基本合理、基本满足要求的得0.5分；③方案内容存在部分响应缺陷或缺漏的得1分，未提供方案不得分。） 7、现场组织管理机构：包含但不限于现场组织机构管理设置、管理部门及主要管理。（①提供的现场组织管理机构全面、各个工作环节之间衔接合理、完全满足要求的得2.5分；②方案内容基本合理、基本满足要求的得1分；③方案内容存在部分响应缺陷或缺漏的得0.5分，未提供方案不得分。） |
|  |  |  | 注1:上述评分中，方案全面、合理、完全满足等指: - 提供的方案基于采购需求的全口径，提出具有可行性的现状情况预判: - 准确把握方案中的重、难点，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案； c.针对不同的需求，能提供个性化的解决方案，可以举例论证； d.对于资料、数据等响应方案的支持材料提供详细、具体，具有一定的论证支持性。 方案基本合理、基本满足指: a.方案基本完整，与采购需求不存在响应缺项； b.对方案分步骤作出论证，展开分析或列明可行的具体解决方案； 方案存在部分响应缺陷或缺漏的指: a.方案不完整，与采购需求存在明显的响应缺项: b.只对方案作出标题式的简单论证，并未展开分析或列明可行的具体解决方案； c.部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单。 注2：投标人的施工组织设计应当简洁精干，施工组织设计部分总页数不得超过200页，否则，施工组织设计将作零分计。 |
| C | 报价得分 （30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 本项目价格权值为：30% |  |
| 政 策 加 分 | 政策功能（+5分） | 根据《黔财采〔2014〕15号关于进一步落实政府采购有关政策的通知》文件要求： （1）投标人所提供的货物属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》中有效期内的货物的，每一项加0.3分，如投标产品同时属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分，须提供相关证明文件，不提供不得分。 （2）对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（云南、贵州、青海、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区及西藏自治区）的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，在总得分基础上加3分；须提供相关证明文件，不提供不得分。 投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%加以确定。 |  |

各有效投标供应商的最后综合得分=报价分+技术分+商务分。计算结果四舍五入，最多保留两位小数。

注：如投标人提供的材料（相关证书等）为虚假材料的，一经查实，采购人将并上报财政部门取消其中标资格并列入不良行为记录名单。

1、本次评标采用综合评分法，主要考核供应商的服务质量、技术指标、供应商技术实力、投标报价等因素，由评标委员会各成员独立对实质性响应采购文件要求的响应文件进行评审和打分，各位评委打分的算术平均值为供应商的最终得分。如投标供应商的投标报价超出采购人采购预算价或最高限价的为无效标。

2、响应文件报价

2.1响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3、响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

3.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述第3.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过有效性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6、技术和商务的最终得分为：所有评委打分值的算术平均值，为评委评审分值。计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

四、无效投标条款

1.供应商未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合竞争性磋商文件要求的。

2.资格证明文件不全或不真实的。

3.投标函无供应商公章（CA印章）、法定代表人或其法定授权代表的印章或签字的，或响应文件的签字人无法定代表人有效授权委托书的。

4.投标有效期不足的。

5.响应文件未能对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应的。

6.响应文件附有采购人不能接受的条件的。

7.供应商在涂改处未加盖供应商公章和法定代表人或其授权委托人签字的。

8.供应商提交两份（含两份）以上内容不同的响应文件未说明哪一个有效，或者在一份响应文件中对同一招标项目有两个（含两个）以上报价未说明哪一个有效的。

9.投标报价明显低于成本的或供应商的投标报价明显低于其他供应商的投标报价，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的。

注：根据中华人民共和国《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过有效性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”。

10.供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者提供虚假资料投标的。

11.供应商资格条件不符合国家有关规定和竞争性磋商文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的。

12.符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

13.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

14.在最高限价内的有效报价不足三家的。

15.因重大变故，采购任务取消的。

16.未按照竞争性磋商文件要求提供相关承诺书或承诺内容不满足竞争性磋商文件的。

17.响应文件的投标报价组成表中项目名称、计量单位、工程量与第三章采购内容及要求中项目名称、计量单位、工程量不一致的；

18.响应文件的已标价工程量清单中规格及技术参数不符合第三章“采购内容及要求”的规格及技术参数要求（存在负偏离）的按无效标处理；

五、定标原则

1、评标委员会按各供应商最终得分的高低排序，向采购人推荐得分最高的前3名为中标候选人，得分最高的为第一中标候选人，依次类推为第二、第三中标候选人，如出现得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的中标供应商因不可抗力、自身原因不能履行合同或者经查实弄虚作假的，采购人可以与排名第二中标供应商签订政府采购合同，以此类推。

2、评标委员会将对实质上响应竞争性磋商文件的响应文件进行评价和比较，确定中标优选方案。

3、任何最低报价和任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。

- 第六章 响应文件格式要求

（封面）

正本/副本

响应文件

项目名称:

供应商:（公章）

法定代表人:（签字或盖章）

投标日期:

## 目  录

1、投标函…………………………………………………………………（）

2、投标报价组成表………………………………………………………（）

3、投标保证金函…………………………………………………………（）

4、法定代表人证明书……………………………………………………（）

4、授权委托书……………………………………………………………（）

5、技术部分………………………………………………………………（）

6、商务部分………………………………………………………………（）

7、投标人关于资格的声明函……………………………………………（）

8、履行合同的承诺………………………………………………………（）

9、同意竞争性磋商文件条款声明………………………………………（）

10、节能产品声明函（格式）……………………………………………（）

11、环境标志产品声明函（格式）………………………………………（）

12、银行开户相关信息证明材料…………………………………………（）

13、中标服务费确认书……………………………………………………（）

14、虚假应标承担责任声明………………………………………………（）

15、其他资料………………………………………………………………（）

## 1、投标函（格式）

一、投标报价

1.我公司就册亨县者楼街道第一幼儿园、册亨县丫他镇第一幼儿园、册亨县冗渡镇威旁幼儿园维修改造项目的/的投标总报价为（大写）：           元人民币，小写：              元。本投标报价为验收合格并交付使用价。投标报价包括工程材料费、机械费、施工费、人工费、差旅费、税金等全部相关费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2.服务时间：       。

3.服务地点：册亨县者楼街道第一幼儿园、册亨县丫他镇第一幼儿园、册亨县冗渡镇威旁幼儿园。

4.投标有效期：本项目投标有效期为自响应文件递交截止日期起60个日历日。

5.联合体投标：/。

二、递交资料

响应文件正本1份，副本2份,电子移动存储设备（如光盘、U盘等）1份。

三、相关承诺

1.本投标报价在法律法规及采购文件规定的投标有效期内有效。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我公司已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守采购文件有关条款规定。

4.保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

5.承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6.承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7.本响应文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期：

## 2、投标报价组成表（格式）

致：

我单位愿以下表中的单价，承接项目编号（项目编号）（项目名称），保证按期保质保量完成。

附：已标价工程量清单

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

年月日

3、投标保证金函（格式）

我方愿按《  （项目名称）  竞争性磋商文件》的规定提交投标保证金人民币        元，特此证明。

若我方发生上述竞争性磋商文件第二章供应商须知第7条第二点规定的任何一种情况，你方有权按上述竞争性磋商文件规定没收我方提交的投标担保。

投标人名称：        （单位名称并加盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：年月日

## 4、法定代表人证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：

出生年月：年月日

职务：

身份证号：

系（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

此处粘贴法定代表人身份证复印件

投标人名称：（单位名称并加盖单位公章）

日期：年月日

## 4、授权委托书（格式）

致：

我（姓名）系依照国家法律法规成立并在境内注册的            （投标人名称）的法定代表人，现授权        （被委托人姓名）作为公司合法代表，参加项目编号为      的             （项目名称）的投标活动，授予他代表公司签署响应文件、参加开标会议、签订合同和实施一切与此次有关事宜的权利。

本授权书于   年  月  日签字起生效。

| 法定代表人身份证复印件 | 委托人身份证复印件 |
| --- | --- |

授权委托单位：（单位名称并加盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

委托代理人身份证号：

日期：   年  月   日

## 5、技术部分

（一）招标内容及要求偏离表

请在本表中列出采购范围内采购要求中偏离内容，招标内容及要求无偏离情况无须填写此表，如有偏离（含正偏离）必须逐一列出。

| 序号 | 服务名称 | 竞争性磋商文件要求的功能参数要求 | 投标人提供的功能参数要求 | 偏离方式为正偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

我单位承诺：除上述偏离表中的采购要求有偏离外，其余采购要求均无偏离。

投标人名称：（单位名称并加盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

（二）技术方案

## 1、系统安全（投标人按评标办法要求提供，格式自拟）

## 2、技术方案（投标人按评标办法要求提供，格式自拟）

## 6、商务部分

（一）商务部分响应函

根据（项目名称）的竞争性磋商文件，我公司承诺响应本次招标要求中的所有商务要求（或优于，如有须详细说明）。

我公司所承诺内容真实、有效，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格、投标保证金不予退还等。

商务响应一览表

| 序号 | 竞争性磋商文件商务条款 | 投标响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

注：本表可由投标供应商自行扩展。

投标人名称：（单位名称并加盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

（二）商务材料

1、企业业绩（投标人按评标办法要求提供，格式自拟）

2、项目服务能力（投标人按评标办法要求提供，格式自拟）
3、项目经理（投标人按评标办法要求提供，格式自拟）
4、技术团队成员（投标人按评标办法要求提供，格式自拟）
5、服务响应承诺（投标人按评标办法要求提供，格式自拟）

## 7、投标人关于资格的声明函（格式）

项目名称：

项目编号：

致（采购人名称）：

我公司愿意对上述项目进行投标。响应文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人名称：（单位名称并加盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

附：1）具有独立承担民事责任的能力：投标人为企业的，提供合法有效的营业执照副本复印件加盖供应商公章；投标人为允许经营的事业单位的，提供事业单位法人证书或组织机构代码证的复印件加盖供应商公章；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供承诺函加盖公章（格式自拟）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供投标承诺函原件（格式详见竞争性磋商文件）；

投标承诺函

我公司慎重作出以下承诺：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

如上述承诺不实，将承担由此产生的全部责任。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：年月日

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供承诺函加盖公章（格式自拟）；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供声明函原件（格式详见竞争性磋商文件）；

参加政府采购活动近三年内，在经营活动中无诉讼（仲裁、违约）或其它重大违法记录声明函

致：（采购人名称）

（1）我公司参加在（项目名称）的投标活动前，近三年内无违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁、诉讼或被各行政主管部门取消投标资格的记录。（如近三年内有诉讼或仲裁，请在本说明书中列明案号、案由、涉及金额、审理法院即案件现状等情况）

（2）我公司及法定代表人、授权代表人无任何刑事犯罪记录。

如果我公司在签署合同前被举报并核实确认存在上述不良记录，我方愿意承担一切责任，并扣除全部投标保证金；如果我公司在签署合同后被举报并经核实确认存在上述不良记录，贵单位有权随时解除合同，我公司愿承担相应的违约责任。

特此声明。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：年月日

- 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,提供本项目竞争性磋商公告发布后的查询记录截图加盖公章。

- 7）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，须提供财库【2020】46号文件所规定的《中小企业声明函》或监狱企业证明材料或《残疾人福利性单位声明函》。本项目所属行业为：建筑业。

8）具备建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质或具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件加盖公章，且具有有效的安全生产许可证复印件加盖公章；

- 9）项目负责人：具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，提供建造师执业资格证、建造师注册证、安全考核合格证（B类）、2025年1月至今任意1个月社保证明材料复印件加盖公章。【在投标截止日有在其他在建建设工程（含已获得中标通知书未开工）担任项目负责人（包括工程总承包中的施工负责人）的，不得以拟派本项目负责人（项目经理）的身份参加本次投标。】

8、履行合同的承诺

致（采购人名称）：

我公司若在你方组织的项目编号为的（项目名称）采购中成为中标人，我方承诺按照本竞争性磋商文件规定的采购合同条款与采购人订立合同并履行义务。

如出现不完全（部分）履行的合同，或挂靠、转包、分包本项目情况的，自愿接受相应处罚。

特此承诺！

投标人名称：（单位名称并加盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

## 9、同意竞争性磋商文件条款声明

致（采购人名称）：

为响应你方组织的册亨县者楼街道第一幼儿园、册亨县丫他镇第一幼儿园、册亨县冗渡镇威旁幼儿园维修改造项目的供货和招标及相关服务的招标，项目编号为：          ，我方在参与投标前已详细研究了竞争性磋商文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有提供的参考资料以及有关附件，我方已完全明白并认为此竞争性磋商文件服务要求及商务要求符合相关规定，且没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意竞争性磋商文件的相关条款。

投标人名称：（加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

## 10、节能产品声明函（格式）

致（采购人名称）：

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投（全部/部分）产品为财政部、国家发展改革委属于节能产品政府采购品目清单，产品信息见下表：

| 招标序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效期截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年月日

注：如供应商非节能产品的可不提供此函

## 11、环境标志产品声明函（格式）

致（采购人名称）：

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投（全部/部分）产品为财政部、国家发展改革委属于环境标志产品政府采购品目清单，产品信息见下表：

| 招标序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 环境标志认证证书号 | 环境标志产品认证证书有效期截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年月日

注：如供应商非环保标志产品的可不提供此函

## 12、银行开户相关信息证明材料

## 13、中标服务费确认书

致：中纳恒业项目管理有限公司：

根据本次竞争性磋商文件要求，本次招标（项目名称）（项目编号）的中标服务费向中标人收取。若我单位中标，按照竞争性磋商文件的规定向贵单位支付中标服务费。

投标人名称：（单位名称并加盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

## 14、虚假应标承担责任声明

致：（采购人名称）

我公司承诺所提供的响应文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标、投标过程中及履行合同期间（包括验收、使用过程）发现我公司提供的产品（或服务）与响应文件不一致，或发现我公司提供了不真实的响应文件（虚假应标材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金、没收所提供的全部产品等决定。

特此声明！

投标人名称：（公章）

法定地址：

邮箱：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

电话：

传真：

日期：年月日

## 15、其他资料

投标人认为有必要提供的其他相关资料

## 附件1：最终报价函（最终报价函）

册亨县者楼街道第一幼儿园、册亨县丫他镇第一幼儿园、册亨县冗渡镇威旁幼儿园维修改造项目

最终报价函

项目编号：

最终报价：（大写）

（小写）

另附现场承诺：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或法定代表授权委托人（签字）：

日期：2025年  月  日

## 附件2：中小、微企业声明函（格式）

中小企业声明函(工程)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》(财库〔2020)46号〕的规定，本公司 (联合体)参加  (单位名称)的  (项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称) ,属于 (采购文件中明确的所属行业) 承建(承接)企业为  (企业名称),从业人员    人，营业  收入为      万元，资产总额为      万元',属于.  (中型企业、小型企业、微型企业)

2.( 标 的 名 称 ), 属于(采购文件中明确的所属行业); 承建(承接)企业为  (企业名称),从业人员     人，营业 收入为      万元，资产总额为      万元，属于.  (中型企业、小型企业、微型企业〉

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期：

## 附件3：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（单位名称并加盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

注：1、如投标人非残疾人福利性单位的可不提供此函

2、残疾人福利性单位具备条件：

1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。