采购需求附件

- 一、资格条件

符合政府采购法第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

- 二、评分办法：采用综合评分法进行评审。

三、质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

- 采购内容：

| 序号 | 名称 | 工程量 | 单位 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场平 | 850 | ㎡ | 场地的机械开挖、回填、场内转运、分成碾压、障碍物拆除和场地清理及外运 |
| 2 | 钢筋混凝土底板 | 850 | ㎡ | 1、钢筋包含主材及加工、钢筋安装铺装，所有设备基础以下的部分，钢筋双向满铺（Ф10钢筋），地面硬化15cm的C25混凝土，切缝、找平等 |
| 3 | 钢筋混凝土顶板 | 434 | ㎡ | 1、钢筋包含主材及加工、钢筋安装铺装，钢筋双向满铺（Ф16钢筋），顶板25cm的C25混凝土顶板。 |
| 4 | 钢筋混凝土顶板（停车场） | 416 | ㎡ | 1、钢筋包含主材及加工、钢筋安装铺装，钢筋双向满铺（Ф18钢筋），顶板硬化20cm的C25混凝土顶板。 |
| 5 | 砖砌围墙 | 115 | m | 砖砌围墙、抹灰、保温层、防潮层、防腐防潮 |
| 6 | 独立基础+独立柱 | 30 | 个 | 独立基础开挖、回填、钢筋混凝土浇筑、抹灰、防腐防潮 |
| 7 | 排水沟（宽0.5m，高1m，长50m），4条水沟 | 120 | m | 砖砌水沟、水沟抹灰、垫层，包含沟盖板，排水沟刷双层防水涂料，选用一线品牌防水材料厂商 |

注：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终的招标文件发售稿为准!