采购需求附件

- 一、资格条件

符合政府采购法第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

- 二、评分办法：采用综合评分法进行评审。

三、验收标准、规范

- 质量标准：所投产品须符合国家、行业等相关标准，所有货物必须是全新、未使用过的经国家检验合格的产品，符合相关国家标准要求。对于招标文件即使没有列出的，而对保证货物正常使用必不可少的其他辅助配备产品，供应商必须列入投标文件并报价，否则在实施过程中只能由供应商给予免费提供。

验收标准：采购人组织相关人员按国家有关规范标准、招标文件、投标文件、采购具体内容等进行验收，以双方最后确认的验收报告为依据。（应达到相应国家合格验收标准与采购方有关要求）。如有短缺、规格质量不符、资料不全等， 由中标人在规定的时间内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。满足所有要求、无异常现象，即最终认为合格。若在验收时对质量出现争议时请相关部门进行鉴定，费用由中标人承担。

- 采购内容：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养虾大棚 | - 预制钢架大棚（型钢），顶部材料泡沫隔热板（双层纳米板）及亮瓦，包含4周围墙双层纳米板（防腐蚀及保温）、包含门窗、包含屋面排水管及屋檐设施、规格6mm+75阻燃泡沫+6mm纳米板,包含钢结构成品制作，运输，安装，调试，包含部分采光板，包含内部隔断等工序； - 2、根据现场实际情况定制 | 11073 | ㎡ |  |
| 2 | 养殖电气系统 | - 照明系统、动力系统、弱电系统、包含配电箱、配电柜、电缆和电线设备、以及用电五金（不包含变压器及动力配电柜）、包含系统的安装调试； - 2、根据现场实际情况定制 | 10192 | ㎡ |  |
| 3 | 养殖给排水系统 | - 给水系统、排水系统、尾水处理、雨水系统的所有管材水泵等设备以及系统的安装调试； - 2、根据现场实际情况定制 | 10192 | ㎡ |  |
| 4 | 养殖通风系统 | - 通风系统（包含换气风机等设备）、管件等五金以及系统的安装调试； - 2、根据现场实际情况定制 | 10192 | ㎡ |  |
| 5 | 厂区大门 | - 自动化大门一整套设备、包含安装调试； - 材质：复合材质； - 3、开启方式：电动门伸缩 | 1 | 台 |  |
| 6 | 围墙铝合金栏杆 | - 成品2米高铝合金栅栏采购及安装，铝合金柱子的采购及安装 | 497 | m |  |
| 7 | 设备用房（钢结构） | - 预制钢架大棚（型钢），包含门窗、包含屋面排水管及屋檐设施； - 规格为单层彩钢瓦大棚等； - 3、根据现场实际情况定制 | 309 | ㎡ |  |
| 8 | 厂区标识标牌 | - 包含厂区内标识标牌、安全生产排及项目简介牌等各种； - 2、根据现场实际情况定制 | 1 | 项 |  |
| 9 | 监控一整套 | - 包含监控一整套、带显示器、500万像素摄像头 16 台、16 路录像主机，8T 监控硬盘，交换机显示器等 - ①500 万像素摄像头（枪机）： - 500 万双光全彩，1/2.7 CMOS500 万, 低照度，F1.4 5MP 镜头,配加重块金属 前盖+前置散热+4000Y 防雷+3 种灯控 模式+内置咪头、喇叭+自定义语音、 - 对讲+支持自定义区域警戒+12 灯双光 (6 颗 20MIL 红外灯+6 颗 1 暖光灯） - ②16 路录像主机： - 支持 P2P 手机远程监控； - 支持国标 ONVIE 协议，可接驳符合 ONVIF 标准的众多主流厂商的网络摄 像机及球机； - 支持超低码流 H.265+算法，比 H.265 节 50%存储空间 APP 远程 5 倍流畅 - √支持 HDM 频输出 - 支持移动侦测抓图，邮件推送； - 支持私有协议接入的 IPC 修改 IP 地 址、分辨率、码率、字符叠加、宽动 态、图像效果等多种常用参数； - 支持 NVR 远程升级、 自动升级、手机 APP 联网升级； - 区支持 NVR 给私有协议 IPC 联网升级手机 APP 联网升级; - 支持预览图像与回放图像的电子放 大； - 支持盲切最低分辨率。 - ③8T 监控硬盘：回放 30 天以上 - ④POE 千兆交换机：千兆端口 | 1 | 项 |  |
| 10 | 成品对虾养殖池 | - 包括成品虾池、安装、调试、防水测试； - 2、规格尺寸：≥5.6*5.6*1.4m（4个导角） | 238 | 个 |  |
| 11 | PVC灰DN160 | 增氧系统管子，包含安装、调试 | 1858 | m |  |
| 12 | PVC灰DN110 | 增氧系统管子，包含安装、调试 | 844 | m |  |
| 13 | PVC灰DN75 | 增氧系统管子，包含安装、调试 | 402 | m |  |
| 14 | PVC50 | 增氧系统管子，包含安装、调试 | 6432 | m |  |
| 15 | 接头一批 | - 管子接头、管件接口、包含安装及调试 | 24001 | 批 |  |
| 16 | 塑料软管DN32 | - 具有耐腐蚀性、外径40mm、用于输送气体、包含安装及调试 | 5360 | 米 |  |
| 17 | 纳米管DN20 | - 增氧纳米管，新料，出氧一定要求均匀、包含安装及调试 | 1436 | 米 |  |
| 18 | 增氧盘 | - ≥50*60盘‌：上盘直径50CM，下盘直径60CM‌、包含安装及调试 | 1608 | 个 |  |
| 19 | 曝气头 | - 纳米级曝气头 | 5896 | 个 |  |
| 20 | 空气悬浮式增氧机 | - 功率：≥30kw、压力20kpa、流量71m³/min、单台满足2800m3水体的养殖密度溶氧量（抗腐蚀，不锈钢材质）； - 2、满足大于8mg/L溶解与养殖水体 | 8 | 台 |  |
| 21 | 发电机 | - 额定功率为≥50千瓦，备用功率≥52千瓦，额定频率为50赫兹，额定电压为220/380伏，采用电启动方式，启动迅速，操作便捷，且为静音式设计，适用于各种环境‌ | 4 | 台 |  |
| 22 | 抽水泵 | - ‌流量‌：≥100立方米/小时‌‌； - 冷热水立式管道增压离心（材质为不锈钢，抗腐蚀）； - 3、功率≥8kw；材质：不锈钢材质 | 26 | 台 |  |
| 23 | 小水泵 | - ‌流量‌：≥15立方米/小时‌‌； - 冷热水立式管道增压离心（材质为不锈钢，抗腐蚀）； - 3、功率≥1.5kw；材质：不锈钢材质。 | 20 | 台 |  |
| 24 | 实验室设备一整套 | - 紫外线分光光度计、烘干箱、蒸馏水机、万分位电子分析天平、实验器材消毒柜、移液枪、COD检测仪、其他实验器材（比色管、试管、容量瓶、采样管等） | 1 | 项 |  |
| 25 | 料台 | 直径≤64cm，高≤7.5cm，每个食台配 钢丝绳 | 238 | 个 |  |
| 26 | 平推车（推料） | 喂饲料平推车，110*65cm【8 寸灰胶轮】 载重 ≥1600 斤 | 6 | 辆 |  |
| 27 | 电动叉车一台 | 起升高度≥2m； 车身材质：加厚冲压车身； 3、行走电机：≥5kw无刷交流电机 | 1 | 台 |  |
| 28 | 配水 | 模拟海水生产环境，添加钙，镁，钾，各种菌等，定制 | 9430.4 | m³ |  |

注：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终的招标文件发售稿为准!