**桃源社区人饮建设项目需求公示**

**一、项目基本信息**

项目编号**：**YZB〔2025〕021

项目名称：桃源社区人饮建设项目

预算金额：900000.00元

最高限价：900000.00元

**二、公示期限（不少于2个工作日）**

时间：2025年07月14日至2025年07月16日

**三、其他补充事宜**

采购预算确定依据：

**四、项目联系人（公示期限内，优先反馈给代理机构）**

1.采购人信息

采购单位名称：桃源乡人民政府

项目联系人：朱璟

联系电话：18585270707

2.采购代理机构信息

代理全称：贵州镛镒工程咨询有限公司

联系地址:遵义市红花岗区播州大道日月星·壹号公馆6栋二单元1101室

项目联系人:王娟（项目负责人）、李春娜、曾祥莉

联系电话:0851-28233822

**五、附件**

**第三章 采购内容及要求**

**第一节 工程量清单**

|  |
| --- |
| 总预算表 |
| 工程名称:桃源社区人饮建设项目 | 单位:万元 |
| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑安装工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计 | 占一~五部分投资/% |
| 一 | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 四 | 第四部分 临时工程 |  |  |  |  |  |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  |  |  |  |  |
|  | 第一~第五部分投资合计 |  |  |  |  |  |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  |  |
|  | 工程部分静态投资 |  |  |  |  |  |
|  | 价差预备费 |  |  |  |  |  |
|  | 建设期贷款利息 |  |  |  |  |  |
|  | 工程部分总投资 |  |  |  |  |  |
| 建筑工程预算表 |
| 工程名称:桃源社区人饮建设项目 |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |
| 一 | PE输水管道土建工程 |  | 0.00 |  |  |
| 1 | 灌木林清除 | m2 | 3000.00 |  |  |
| 2 | 管沟土方开挖 | m3 | 537.60 |  |  |
| 3 | 管沟5-8级石开挖 | m3 | 153.60 |  |  |
| 4 | 管沟9-10级石开挖 | m3 | 76.80 |  |  |
| 5 | 土石回填 | m3 | 729.60 |  |  |
| 6 | 混凝土切缝 | m | 20.00 |  |  |
| 7 | 路面砼拆除 | m3 | 3.00 |  |  |
| 8 | C20砼路面恢复 | m3 | 3.00 |  |  |
| 9 | C20砼包管 | m3 | 72.00 |  |  |
| 10 | C20砼墙 | m3 | 5.00 |  |  |
| 11 | 模板制安 | m2 | 480.00 |  |  |
| 12 | M10浆砌石墙 | m3 | 10.00 |  |  |
| 13 | 人力二次转运砂100m | m3 | 40.00 |  |  |
| 14 | 人力二次转运块石100m | m3 | 5.00 |  |  |
| 15 | 人力二次转运碎石100m | m3 | 30.00 |  |  |
| 16 | 人力二次转运水泥100m | t | 15.00 |  |  |
| 二 | 无缝涂塑钢管土建工程 |  | 0.00 |  |  |
| 1 | 一般土方开挖 | m3 | 50.00 |  |  |
| 2 | 一般5-8级石开挖 | m3 | 15.00 |  |  |
| 3 | 一般9-10级石开挖 | m3 | 7.00 |  |  |
| 4 | 模板制安 | m2 | 400.00 |  |  |
| 5 | C20砼镇墩 | m3 | 12.00 |  |  |
| 6 | C20砼支墩 | m3 | 40.00 |  |  |
| 7 | 钢筋制安 | t | 4.728 |  |  |
| 8 | 人力二次转运砂100m | m3 | 30.00 |  |  |
| 9 | 人力二次转运碎石100m | m3 | 40.00 |  |  |
| 10 | 人力二次转运水泥100m | t | 16.34 |  |  |
| 11 | 人力二次转运钢筋100m | t | 4.728 |  |  |
|  |  |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 0.00 |  |  |
| 金属结构设备及安装工程预算表 |
| 工程名称:桃源社区人饮建设项目 |  | 单位:元 |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 合 计 |
| 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| 安装费 | 其中:未计价(装置性)材料 | 安装费 | 其中:未计价(装置性)材料 |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PE100级1.6Mpadn110管设备费 | m | 4200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PE100级1.6Mpadn110管安装费 | m | 4200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DN80\*6.0内外涂塑无缝钢管设备费 | m | 2300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DN80\*6.0内外涂塑无缝钢管安装费 | m | 2300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DN80弯头 | 个 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DN80自动排气阀 | 套 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DN100冲砂阀含三通 | 套 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DN80冲砂阀含三通 | 套 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DN80伸缩节 | 个 | 15.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |
|  | 汽油增压泵 | 套 | 1.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 施工临时工程预算表 |
| 工程名称:桃源社区人饮建设项目 |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
|  | 第四部分 施工临时工程 |  |  |  |  |
| 1 | 临时房屋 | m2 | 100.00 |  |  |
| 2 | 其他施工临时工程 | % | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 独立费用预算表 |
| 工程名称:桃源社区人饮建设项目 |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
|  | 第五部分 独立费用 |  |  |  |  |
| 1 | 建设管理费 |  | 0.00 |  |  |
| 2 | 专题报告编制评估费 |  | 0.00 |  |  |
| 3 | 经济技术服务费 |  | 0.00 |  |  |
| 3.1 |  招标业务费 |  | 0.00 |  |  |
| 3.1.1 |  工程招标代理费 |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  服务招标代理费 |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  货物招标代理费 |  |  |  |  |
| 4 | 工程建设监理费 |  | 0.00 |  |  |
| 5 | 联合试运转费 |  | 0.00 |  |  |
| 6 | 生产准备费 |  | 0.00 |  |  |
| 7 | 工程科学研究试验费 |  | 0.00 |  |  |
| 8 | 工程勘测设计费 |  | 0.00 |  |  |
| 8.1 |  前期勘测设计费 | % | 1.00 |  |  |
| 8.2 |  初步设计、招标设计及施工图设计阶段勘测设计费 | % | 3.50 |  |  |
| 9 | 工程质量检测费 |  | 0.00 |  |  |
| 10 | 其他费用 |  | 0.00 |  |  |
| 10.1 |  工程保险费 | % | 0.40 |  |  |
| 10.2 |  其他税费 |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**第二节商务要求**

**一、合同履约期限及工程地点**

**合同履约期限：90日历天**

**工程地点：****采购人指定地点**

**二、质量和验收标准**

**质量要求：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。**

**安全目标：满足有关规范标准要求**

**三、付款方式**

**付款方式：：本项目付款方式由采购人和中标人在合同中协商约定，具体内容以合同约定为准；甲乙双方按签订的承包合同执行并遵循当地财政局相关支付管理规定。**

**四、投标有效期**

**自投标截止时间起90日历天**

# **第四章 评标办法**

评标标准及办法根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规，并结合本项目实际情况制定。

**1**．**总则**

1.1依法组建磋商小组。

1.2遵循《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规有关规定，遵循公开、公平、公正、科学择优的原则。

1.3磋商小组首先对各供应商初步评审，初步评审通过的供应商方能进入详细评审。

1.4磋商小组对各供应商的履约能力、响应文件商务及技术响应情况等进行评审。

1.5评标方法：综合评分法。

1.6本项目二次报价各供应商应在磋商现场根据要求进行二次报价，在磋商环节没有实质性改变商务条款和技术条款的情况下，二次报价不得高于一次报价。

1.7供应商得分统计应遵循下列原则：

供应商综合得分为商务部分、技术部分、其他得分之和。各供应商技术部分得分为评标委员所有成员最终打分的算术平均值，每个供应商的最终得分结果保留小数点后2位。

1.8推荐成交候选人原则：

磋商小组完成评标后，按供应商综合得分从高到低顺序向采购单位推荐1-3名成交候选人，坚持综合得分相同价格优先；综合得分、价格相同，技术优先。

若排名第一的成交候选人放弃成交时，顺延排名第二的成交侯选人为第一成交候选人，依此类推。对未成交的供应商，采购单位不作解释。

**2**．**初步评审**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 资格评审 | 供应商名称 | 与营业执照等证明文件一致 |
| 响应文件签字盖章 | 响应文件按格式要求盖章、签字（或盖章）；涂改处加盖供应商单位章或法定代表人印章 |
| 身份证明 | 法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件（或法定代表人身份证明原件及身份证复印件） |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 提供合法有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一（或多证合一）的营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证或社会团体法人登记证书副本等属于法人或其他组织的证明材料； |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项：①投标供应商属于法人的提供合法有效的经法定审计机构审计的2024年度财务审计报告（至少包含四表一注，以及审计机构的营业执照、执业证书，审计人员的执业证书）（须加盖审计机构章）；②供应商内部的2025年以来任意季度财务报表复印件（至少包含资产负债表、利润表）；③提供投标供应商近1个月基本开户银行出具的银行资信证明；④近1个月财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函。 |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函并加盖公章（格式自拟） |
| 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | ①供应商若为企业法人、事业单位法人、其他组织的，提供2025年1月至今投标截止日前任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；投标截止日前成立时间不足1年的新办公司提供依法缴纳税收承诺书和依法缴纳社会保障资金承诺函；如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供的相应文件证明其依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金；②供应商若为个体工商户或自然人时，须提供承诺函并加盖公章（格式自拟）。 |
| 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录 | 提供声明函并加盖公章（声明函格式详见投标文件格式范本）本项目所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者营业执照、较大数额等行政处罚，较大数额罚款按照《财政部关于第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 法律、行政法规规定的其他条件 | ①供应商须承诺：供应商必须为未被列入信用中国网站渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网渠道政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；（提供承诺函并加盖公章，格式自拟；或查询记录截图加盖公章，截图须体现查询时间，查询时间为购买采购文件之日至开标前一天的任意时间）；②为本采购项目提供前期整体设计、规范编制或者项目管理等服务的供应商，不得再参加该采购项目；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；除能源、金融、通信、保险等相关的特殊行业分公司外，其余行业分公司参与响应须取得总公司授权（分支机构或分公司参与的，须提供总公司授权书，并注明相关民事责任由总公司承担）相关证件在年检期间或者无法提供的，可提供由发证机关出具证明材料原件复印件。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟） |
| 特殊资格要求 | （1）供应商具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包资质叁级及以上资质或者市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；（2）供应商具备安全生产许可证证书；（3）项目负责人具备水利水电工程专业或者市政公用工程专业贰级及以上注册建造师，安全生产考核合格证（B类），在投标截止日有在其他在建建设工程（含已经获得中标通知书未开工）担任项目负责人（包括工程总承包中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人（项目经理）的身份参加本次投标。 |
| 3 | 符合性评审 | 合同履约期限 | 90日历天 |
| 建设地点 | 采购人指定地点 |
| 质量要求 | 符合国家现行有关施工质量验收规范标准 |
| 安全目标 | 满足有关规范标准要求 |
| 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 中小微企业 | 本项目专门面向中小微企业 |

注：当磋商小组或采购人有要求时，供应商应能及时提供其响应文件中相关证件、证书的原件核验。供应商不能按磋商小组或采购人规定时间内提供原件核验的，其响应文件按无效处理。

**3**．**详细评审评分标准**

磋商小组对通过初步评审的响应文件进行详细评审。磋商小组依据评分办法规定对供应商进行量化评分，评分汇总排序后，得分最多的前三名供应商为成交候选人。得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，供应商的技术评分得分高者排名在前；如技术评分得分相同，则由采购人直接选定。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **分值** | **评分标准** |
| 1 | 商务部分（55分） | 报价得分 | 30分 | 投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×价格权值（30）×100%备注：①评标基准价为满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价；②得分取两位小数点，第三位四舍五入。③磋商小组认为供应商的报价明显低于通过资格审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：①详尽的成本测算表（包括人工费分析表、材料费分析表、机械费分析表、周转材料费用分析表、管理费及利润分析表）及相关说明；②提供一个已完成的类似项目成本成果资料（包括验收报告单、该项目独立的成本帐目）。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 |
| 主要人员资历 | 10分 | 拟派的技术负责人具备水利水电工程专业（或者市政公用工程专业）初级工程师技术职称证书的计1分，水利水电工程专业（或者市政公用工程专业）中级工程师及以上技术职称证书的计2分，本项最高计2分，提供不达要求或未提供的计0分。证明材料：技术负责人身份证、职称证、近三个月（2025年4-6月）社保缴纳证明作为证明材料。 |
| 拟派的质量管理负责人具备质量员岗位证书（或任职证明）和水利水电工程专业（或者市政公用工程专业）初级工程师技术职称证书的计1分，具备质量员岗位证书（或任职证明）和水利水电工程专业（或者市政公用工程专业）中级及以上工程师技术职称证书的计2分，本项最高计2分，提供不达要求或未提供的计0分。证明材料：技术负责人身份证、岗位证（或任职文件）、职称证、近三个月（2025年4-6月）社保缴纳证明作为证明材料。 |
| 拟派的安全管理负责人具备具备安全生产考核合格证（C类）和水利水电工程专业（或者市政公用工程专业）初级工程师技术职称证书的计1分，具备具备安全生产考核合格证（C类）和水利水电工程专业（或者市政公用工程专业）中级工程师及以上技术职称证书的计2分，本项最高计2分，提供不达要求或未提供的计0分。证明材料：技术负责人身份证、安全生产考核合格证（C类）、职称证、近三个月（2025年4-6月）社保缴纳证明作为证明材料。 |
| 拟派的施工员具备施工员岗位证书（或任职证明）的计1分，本项最高计1分，提供不达要求或未提供的计0分。拟派的材料员具备材料员岗位证书（或任职证明）的计1分，本项最高计1分，提供不达要求或未提供的计0分。拟派的资料员具备资料员岗位证书（或任职证明）的计1分，本项最高计1分，提供不达要求或未提供的计0分。拟派的造价员具备造价员岗位证书（或任职证明）的计1分，本项最高计1分，提供不达要求或未提供的计0分。证明材料：提供身份证、岗位证（或任职文件）、近三个月（2025年4-6月）社保缴纳证明作为证明材料。 |
| 业绩 | 10分 | 供应商具备水利施工或市政施工类似业绩，每提供一个业绩计2分，本项最高计10分，提供其他或不提供的计0分。证明材料：2022年7月1日至投标截止时间（以证明材料落款时间为准）可以体现建设内容的中标通知书或合同协议书为证明材料。 |
| 用工承诺 | 5分 | 根据黔建建通〔2018〕33号要求：投标人响应“在劳务用工中优先使用当地或全省建档立卡贫困劳动力助力脱贫攻坚的承诺”，工程施工企业使用当地建档立卡贫困劳动力助力脱贫攻坚人数30人（含30，下同）以上的，计5分；20人以上的，计3分；10人以上的，计1分；10人以下的，计0分。 |
| 2 | 技术部分（40分） | 总体施工部署、场地平面布置 | 5分 | ①方案具有独特工艺，能有效的节省时间、降低成本、降低潜在风险，内容完整，条理清晰，充分理解采购需求制定完善的措施，计5分；②方案内容完整，条理清晰，充分理解采购需求制定较为完善的措施，计4分；③方案内容基本完整，条理清晰，措施仅能满足采购的基本需求，计3分；④方案内容东拼西凑，条理杂乱，措施满足采购的基本需求的基础上可能存在潜在风险，计2分；⑤方案内容不齐，措施不能满足采购的基本需求，计1分；⑥缺项，计0分。 |
| 工程质量保证措施 | 5分 | ①方案具有独特工艺，能有效的节省时间、降低成本、降低潜在风险，内容完整，条理清晰，充分理解采购需求制定完善的措施，计5分；②方案内容完整，条理清晰，充分理解采购需求制定较为完善的措施，计4分；③方案内容基本完整，条理清晰，措施仅能满足采购的基本需求，计3分；④方案内容东拼西凑，条理杂乱，措施满足采购的基本需求的基础上可能存在潜在风险，计2分；⑤方案内容不齐，措施不能满足采购的基本需求，计1分；⑥缺项，计0分。 |
| 施工进度计划及保证措施 | 5分 | ①方案具有独特工艺，能有效的节省时间、降低成本、降低潜在风险，内容完整，条理清晰，充分理解采购需求制定完善的措施，计5分；②方案内容完整，条理清晰，充分理解采购需求制定较为完善的措施，计4分；③方案内容基本完整，条理清晰，措施仅能满足采购的基本需求，计3分；④方案内容东拼西凑，条理杂乱，措施满足采购的基本需求的基础上可能存在潜在风险，计2分；⑤方案内容不齐，措施不能满足采购的基本需求，计1分；⑥缺项，计0分。 |
| 确保安全生产技术措施 | 5分 | ①方案具有独特工艺，能有效的节省时间、降低成本、降低潜在风险，内容完整，条理清晰，充分理解采购需求制定完善的措施，计5分；②方案内容完整，条理清晰，充分理解采购需求制定较为完善的措施，计4分；③方案内容基本完整，条理清晰，措施仅能满足采购的基本需求，计3分；④方案内容东拼西凑，条理杂乱，措施满足采购的基本需求的基础上可能存在潜在风险，计2分；⑤方案内容不齐，措施不能满足采购的基本需求，计1分；⑥缺项，计0分。 |
| 确保文明施工、环境保护技术措施 | 5分 | ①方案具有独特工艺，能有效的节省时间、降低成本、降低潜在风险，内容完整，条理清晰，充分理解采购需求制定完善的措施，计5分；②方案内容完整，条理清晰，充分理解采购需求制定较为完善的措施，计4分；③方案内容基本完整，条理清晰，措施仅能满足采购的基本需求，计3分；④方案内容东拼西凑，条理杂乱，措施满足采购的基本需求的基础上可能存在潜在风险，计2分；⑤方案内容不齐，措施不能满足采购的基本需求，计1分；⑥缺项，计0分。 |
| 现场组织管理机构 | 5分 | ①方案具有独特工艺，能有效的节省时间、降低成本、降低潜在风险，内容完整，条理清晰，充分理解采购需求制定完善的措施，计5分；②方案内容完整，条理清晰，充分理解采购需求制定较为完善的措施，计4分；③方案内容基本完整，条理清晰，措施仅能满足采购的基本需求，计3分；④方案内容东拼西凑，条理杂乱，措施满足采购的基本需求的基础上可能存在潜在风险，计2分；⑤方案内容不齐，措施不能满足采购的基本需求，计1分；⑥缺项，计0分。 |
| 主要施工设备配置 | 5分 | ①方案具有独特工艺，能有效的节省时间、降低成本、降低潜在风险，内容完整，条理清晰，充分理解采购需求制定完善的措施，计5分；②方案内容完整，条理清晰，充分理解采购需求制定较为完善的措施，计4分；③方案内容基本完整，条理清晰，措施仅能满足采购的基本需求，计3分；④方案内容东拼西凑，条理杂乱，措施满足采购的基本需求的基础上可能存在潜在风险，计2分；⑤方案内容不齐，措施不能满足采购的基本需求，计1分；⑥缺项，计0分。 |
| 与发包人、监理及设计单位、专业分包工程的配合 | 5分 | ①方案具有独特工艺，能有效的节省时间、降低成本、降低潜在风险，内容完整，条理清晰，充分理解采购需求制定完善的措施，计5分；②方案内容完整，条理清晰，充分理解采购需求制定较为完善的措施，计4分；③方案内容基本完整，条理清晰，措施仅能满足采购的基本需求，计3分；④方案内容东拼西凑，条理杂乱，措施满足采购的基本需求的基础上可能存在潜在风险，计2分；⑤方案内容不齐，措施不能满足采购的基本需求，计1分；⑥缺项，计0分。 |
| 3 | 其他（5分） | 标书的规范性 | 5分 | 响应文件制作规范，目录清晰符合要求，页码清楚，文字表达准确，没有细微偏差情形的得5分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 |

主观分评审总得分计算方法：

主观分评审总得分＝（F1＋F2＋F3＋…＋Fn）/n

F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分，n为专家人数；

注：以上打分计算最终得分保留小数二位。

除竞争性磋商文件作出的具体规定外，供应商须提供与评分标准有关的证明材料供磋商小组进行综合评审。

**4**．**定标原则**

4.1、采购人确定磋商小组推荐的第一成交候选供应商为成交供应商；

4.2、成交供应商的技术、商务条件能最大限度地满足《磋商文件》的实质性要求；

4.3、成交供应商的投标报价合理且未超过采购人的承受范围；

4.4、成交供应商有良好的信誉；

4.5、成交供应商有良好的合同执行能力；

4.6、不保证最低投标报价者成交。

注：得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

**5**．**其他**

5.1磋商小组应在评审结束后编写评审报告，应当包括以下主要内容：

5.1.1供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

5.1.2响应文件开启日期和地点；

5.1.3获取竞争性磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

5.1.4评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、采购情况、报价情况等；

5.1.5提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

**5.2终止或重新招标（针对整个项目）**

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理,项目/品目评审终止：

5.2.1符合专业条件的或对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

5.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.2.3供应商报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

5.2.4因重大变故，采购任务取消的；

5.2.5法律法规规定的其他情形。

**5.3无效标条款**

5.3.1未按照竞争性磋商文件规定要求加密、上传的；

5.3.2由于供应商原因，导致上传的响应文件无法解密的；

5.3.3在资格性评审、符合性评审中，磋商小组认定供应商的响应文件不符合评标办法中规定的任何一项评审标准的；

5.3.4竞争性磋商文件要求签署的位置，响应文件相应位置无供应商公章和法定代表人或者法定代表人授权的代理人的印章和签字的；

5.3.5不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

5.3.6响应文件未按竞争性磋商文件规定的格式填写，或者涂改处未加盖供应商公章及法定代表人印章的；

5.3.7供应商与通过资格预审的单位在名称和组织结构上不一致，不能提供其权利义务转移的合法有效证明的；

5.3.8报价不得高于竞争性磋商文件规定的采购限价；

5.3..9报价明显低于成本，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；

5.3.10供应商以他人名义报价、串通报价、以行贿手段谋取成交或者以弄虚作假等方式磋商的；

5.3.11磋商小组认定响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；

5.3.12响应文件附有采购人不能接受的条件的；

5.3.13供应商未对磋商文件要求承诺的内容进行承诺的；

5.3.14不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。