## 舞台灯光
苗苗实验学校剧场舞台电动窗帘系统
序号 | 名称 | 规格参数 | 参考图片 | 数量 | 单位 | 单价 | 总额
灯光设备
1 | 舞台遮阳幕布 | 一、产品名称:尼丝纺 二、组成部分 经线:200D/38F 纬线:300D/80F 三、成品门幅:280CM 四、成品克重:300/m-305g/m? 五、遮光率:达到 95% 六、特点: 1、非涂层遮光布 2、无毒、无味、不含挥发性化学成分 3、有隔音、隔热、吸尘的效果,可干洗、水洗 可做防水、防静音、阻燃等后处理 4、能防止紫外线对人体的伤害 5、尺寸：长11.4m*高7m*2套 |  | 2 | 套
2 | 电动导轨 | 加厚铝合金，高温高压成型，表里电泳工艺，内置多股钢丝，可负载360公斤，同步齿形，不打滑，外包静音布层。吊轮采何用POM材料包轴承方式，经久耐用，20年不腐蚀不老化，尺寸：长11.4m*高7m*2套，滑轮安装码 |  | 2 | 套
3 | 电动机 | 600WT：电压220V，功率400W，扭力25N，速度每秒对拉1米，马达采用优质纯铜繞制，控制芯片为美国STM8,执行GB/T12350-2022国家产品标准和技术要求，符合CQC12-000001-2020认证规。 |  | 2 | 套
4 | 旧电动窗帘维修及改造 | 机电和导轨维修及改位置 |  | 2 | 套
5 | 安装、运费，剧场设备维修 |  |  | 1 | 项
总计： | [6 empty] | 0
响应条件：请按照型号配送，请符合参数要求投标，舞台遮阳幕布必须满足阻燃防火要求，提供防火材质资质，在电动机具有485协议功能，需要和剧场集中控制平台系统进行无缝对接，中标当日交货期限，所投产品要求中标供应商中标当日准时一次性一批交货，不接受分批分次交货。中标供货商需对此次供应的商品提供售后保修服务，上门服务到达本单位时间不能超过30分钟。如因保修期内，售后服务无法满足，我单位将退回所有未使用产品，并且在平台上追评差评并且向财政局投诉中标供应商。中标供应商需在中标后根据我单位电话通知1小时之内将产品送到指定位置。交货时须附资质原件与货物样品一起送达查验，中标供应商须是所投标产品在本地的正规及合法代理提供厂家授权书及合格证等，我单位有权向货物生产厂家验证中标供应商的身份，对于非正规代理身份的中标供应商，我单位有权拒绝签订合同。一经发现有不符合要求的，我单位有权在收货之日起十五天内向供应商提出更换或退货要求，由此带来的所有责任及损失由供应商自行承担。