一、值守台 1台

1.有出厂检验合格文件。

2.自带彩色显示屏、音视频采集模块、4G无线通信模块、以太网通信模块和打印模块。

3.系统支持贵阳市消防救援支队指挥中心与辖区专职队和微站的联勤联动能力。

4.★能够与指挥中心在用 119 接处警系统对接，将专职队或微站侧的智能应急联动终端以在离线值班状态显示，并能调派在线的专职队或微站。

5.系统管理平台基于B/S架构，需具备不同的角色权限账号分配，应支持自定义角色及管理权限。

6.支持云上 ECS 部署， 10000 路值守终端接入，至少500 路终端同时在线工作。

7.系统应充分应用GIS技术，将省市内的队伍建设、重点单位、水源点的分布情况清晰显示，同时应具备省市内交通情况、气候情况的实时更新。

8.★系统应支持从119接处警系统中自动获取水源点及重点单位信息。

9.系统应具备与辖区单位智能应急联动终端 或 可视对讲终端进行实时视频，实现灾情现场图像上报。

10.★智能应急联动终端在接收到119发送的调派单时，有语音电话和短信提示功能。

11.队站联系人能够接收接处警系统推送的警情信息，并能将警情通过短信等形式自动推送给被调派专职队成员的手机号码中，通过点击短信的灾情地址快速生成导航。

12.警情调派完成后，系统可自动将所有调派单位通信设备应自动进入通信组，指挥中心可直接呼叫针对本次警情调派的所有单位。

13.智能应急联动终端应具备本地录音功能，仅负责人账号登录可查看。

14.为保证系统长期稳定的运行，本次系统包含的4G公网对讲手台及微型消防站智能应急联动终端（含软件及硬件、平台）需为同一厂家。

15.应急联动终端需具备可外接手咪，并且具备至少两个喇叭，保证报警铃音及通话声音的大小。

16.智能应急联动终端安卓系统版本≥7.0。

17.智能应急联动终端屏幕尺寸应≥13寸彩色触摸屏，分辨率应满足1920*1080。

18.★智能应急联动终端内置电池容量≥4000mAh。

19.智能应急联动终端具备 HDMI接口，可投放至指挥中心大屏。

20.智能应急联动终端具备TypeC 、 OTG、USB 2.0+USB 3.0功能，保留外设扩展能力。

21.★支持对接联动控制器，实现警灯、警铃、广播、车库、视频会议等设备的联动控制。

二、摄像头 2个

1.夜视类型：星光夜；

2.视存储编码：H.265；

3.存储方式：云存+内存卡；

4.智能识别：移动识别；

5.适用面积：40-80㎡；

6.监控类型：球机/枪机监控；

7.语音类型：语音对讲；

8.像素：200W；

三、告警联动控制模块1套

1.接收到警情时能够联动警铃（硬件包含警铃）

注：必须与贵州省消防救援总队公网平台专职队值守平台互联互通。