白云九中关于购买2025年9月至2026年8月

后勤服务

服务说明：

我校2025学年购买后勤服务合同即将到期，预计2025年9 月开学学生人数1500余名，其中住校生有1000余名。我校占地 3.2万平米，其中建筑面积共计2.6万平米，教学楼、综合楼、 宿舍楼及食堂一栋；公厕共计20余个，绿植面积7000余平米； 为了保证学校环境卫生干净整洁、水电设施正常运行，确保教育 教学工作的正常进行，现对校园卫生保洁、水电维修、绿植护理后勤服务进行采购。

服务时限：2025年9月1日至2026年8月 31日。

后勤服务内容与要求：

一 、学生在校期间(0-22周),周日至周五。

1.每周周日学生返校前进行全校卫生大扫除，除班级内卫生外其 他区域；

2.每日早上7点30分准时到校进行保洁工作；

3.每日厕所卫生清洁两次，早上、下午各一次彻底打扫，消杀一 次；

4.每日早上对前一天产生的垃圾及当天产生的垃圾进行汇总、整 理、清运，对堆放垃圾处进行消杀；

5.每日对学校外围公共区域卫生进行保洁，包括垃圾桶内外及倾 倒垃圾；

6.每周一早上对大会议室和小会议室进行擦拭和清拖一次；

7.每日对教学楼各楼层前后楼梯和一楼路面进行保洁三次(早、 中、晚各一次);

8.每日对男寝一楼、女寝一楼、食堂左右楼梯进行保洁一次；

9.每日对学校综合楼各楼层进行保洁一次(教职工之家每周大扫 除一次);

10.如遇大型活动对活动现场前后卫生清理；

11.根据总务要求，对全校设施设备进行维护维修，包含管道疏 通、各类照明灯具更换、电路水路排查、食堂电器、门窗维修等；

12.面积修复墙面粉刷、吊顶加固、花池隔板、路面地砖井盖、墙面瓷砖、轻度管道堵塞疏通及改造等；

13.室外篮球架、排球架、运动场隔网、护栏等运动器械设备加固；

14.根据节气定期检查调整学校供水供电；

15.每学期用清污车清掏化粪池一次；

16.针对植物生长的特性，进行定期浇水(每周2-3次),确保存活率 ；

17.定期对植物施肥、修剪，对生长不佳的植被进行养护，对生 长较快的绿植定期修剪(每学期四次);

18.挂果类树木(桃子、李子、葡萄、杨梅)每学期修剪一次， 细致养护，确保来年挂果；

19.非挂果类树木每学年修剪一次，树木倒伏及时扶正，枝丫低 矮挡路及时修剪；

20.监控周边绿植每学期修剪一次；

21.花池、墙角、路面杂草每月清理一次。

- 二、学生离校(2月与8月)

1.假期周日至周五，做好校园卫生清理(教学楼、运动场、综合 楼等场所)

2.假期每周一次大扫除；

3.根据垃圾量及时整理、拖运垃圾；

4.开学前进行整个校园卫生清理一次；

5.开学前用水用电设备安全排查；

6.开学前对校园绿化做一次整体修剪；

7、配合总务做好假期设备设施维修维护工作；

8.假期根据总务要求对绿植进行松土、施肥、修剪、除虫、除病 害、移栽、浇灌等安排，对死亡的绿植根据学校要求进行补种、恢复 。

其它内容：配合学校完成临时性工作。