# 观一幼二分园热水器安装配件需求单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 幼儿洗手用混水龙头 | 200\*140 | 72 | 个 | 包含安装，及明暗混装改装件 |
| 2 | 卫生间明装水管 | ∅25mm | 224 | 米 | 热水管 |
| 3 | 弯头 | ∅25mm | 150 | 个 |  |
| 4 | 三通 | ∅25mm | 220 | 个 |  |
| 5 | 内丝活结 | ∅25mm | 120 | 个 |  |
| 6 | 保温防烫管槽 | ∅25mm | 224 | 米 |  |
| 7 | 管槽阴、阳角、平弯头配件 | ∅25mm | 120 | 个 |  |
| 8 | 16A插座 | 220V | 15 | 个 |  |
| 9 | 成人卫生间热水器电源线及冷水管 | 4mm² | 45 | 米 | 含插座及接地保护线 |
| 10 | 热水器插座 | 5孔 | 3 | 个 | 含电源线及接地保护线 |