**商务要求**

1、投标供应商须上传加盖公章完整的报价单（产品单价、总价、品牌、型号、参数明细等），投标报价应包含了运输费、材料费、安装调试费、人工费、场地清理费、税费等费用的包于总价。中标供应商应采取安全措施，确保施工安全，在安装、调试过程中一切安全责任由中标供应商承担。投标供应商须保证相应参数的真实性、有效性，否则视为无效报价。

2、投标供应商必须全部满足参数要求。不符合参数要求的产品，我单位有权拒绝签合同，造成工作延误或经济损失的将追责并投诉财政相关部门拉入黑名单。

3、投标供应商须承诺本次所提供的产品须为原厂、全新、合格产品，满足国家标准，质保三年。为保证产品质量及售后服务要求，需提供原厂出具的授权书（加盖原厂公章）等证明材料，未提供或所供材料不符合要求的视为虚假响应谋取中标，取消其中标资格。

4、质保期售后服务：投标供应商需承诺

①定期（每季度）进行空调的清洁、检查和维护，以确保空调的正常运行。

②响应时间：由于我院特殊性，中标供应商需承诺24小时提供服务，紧急响应1小时内上门服务。

5、供应商投入本项目的专业技术人员，须持有特种作业操作证，包括但不限于电工证、焊工证等。

7、供应商须提供有效的营业执照复印件并加盖单位公章、法人身份证复印件并加盖单位公章；供应商须提供书面声明，声明在参加采购活动年内，经营活动中没有重大违法记录（加盖公章）。

8、本次采购包含安装调试、辅材及其他必要措施。包括但不限于：需配套提供以上精密空调安装所需铜管、进排水管、保温棉、制冷剂、室内外机电源线缆、通信线缆等材料；室外机需定制混凝土安装基座，室外机采用膨胀螺丝稳固在安装基座上。需负责原机房旧空调的拆除、搬运，安装调试以及新购空调的安装调试工作。

9、送货要求：中标供应商须承诺在中标结束后5个工作日内送货至本单位指定地点并安装调试到位。中标供应商须确保交货产品质量、技术参数满足采购要求并与投标参数一致，如发现虚假应标，对参与竞价中标后不能履行相关职责、不能按时送货、不能满足我单位采购技术要求的供应商，我单位有权取消订单；造成工作延误或经济损失的将追责并投诉财政相关部门拉入黑名单。

10、所有参与我单位竞价采购的供应商，均视为无条件全部接受我单位的技术及商务要求。

11、以上所有需承诺的商务条件，请逐条进行承诺。