开阳县第七小学空调、茶吧机采购参数及预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 参数要求 | 数量单位 | 预算单价（元） | 预算金额（元） |
| 空调 | 制冷量 (kw)2350W• 室内机噪声 (dB)45• 适用面积30m²-40m²• 匹数 (匹)3匹• 能效等级三级• 冷暖类型冷暖型• 空调技术变频• 功率 (kw)2.35• 额定电压 (V)220V/50Hz• 产品尺寸（长\*宽\*高）(mm)403\*372\*1810 | 2台 |  |  |
| 壁挂式空调 | 制冷量 2600W• 室内机噪声 (dB)15• 适用面积15m²-20m²• 匹数 (匹)1.5匹• 能效等级一级• 冷暖类型冷暖型• 空调技术变频• 功率 (kw)2.35• 额定电压 (V)220V/50Hz• 产品尺寸（长\*宽\*高）(mm)815\*195\*288 | 3台 |  |  |
| 茶吧机 | 额定电压 :(V)220V,额定功率：50HZ，制热功率：1350W,制冷功率：70W | 23台 |  |  |
|  |  |  |