## 维保方案
附件 1
修文县人民医院维护内容
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务标准 | 涉及内容
1 | 需求的更新 | 供应商和院方共同协商，确认功能要求后，将及时完善到系统中。院方在实际工作中产生的、需要系统更新的版本内的相关功能，经双方友好协商后，共同签署附加实施协议，再予以完善到系统中；超出功能范围的内容，经双方友好协商后，按协商价格收取相应费用。 |  | 一、软件： 1、系统和院内的其它相关业务系统已经对接完成的接口， 供应商有义务进行全力配合处理接口的维护工作 2、系统软件上的功能维护 二、硬件 1、运维服务期内，若涉及到配件的更换只收取成本费用，更换配件费用由甲方另行支付给乙方。若系统经乙方检测后需返厂维修的，具体费用标准双方另行确定。 2、硬件运维期内包含4G流量费
2 | 软件适应性维护 | 如系统故障，供应商在接到通知后 30 分钟予以响应并提出解决方案；若需要工程师前往现场，一般要求在 24 小时内指派熟悉医院情况的工程师到达指定现场；工程师在到达现场后，进行现场调查，一般要求在 2 小时内排除故障，在完成故障处理后出具产品维护报告，包含问题的原因、解决办法以及建议。 24 小时内无法解决的需提供备用方案，并与医院方商讨应急处理方案
3 | 故障处理与 应急响应 | 运维服务期内，若涉及到配件的更换只收取成本费用，更换配件费用由甲方另行支付给乙方。若系统经乙方检测后需返厂维修的，具体费用标准双方另行确定。
4 | 日常运维 | 日常使用故障解决、用户培训、新年度数据库清空及以往数据库备份等。检查CPU、内存、磁盘、JDBC连接数，查看应用服务日志、服务端版本等。定期检查数据库服务器的使用情况，负载情况查看CUP、内存、I/O使用率；运行状态、备份情况、对象维护优化，是否有执行效率比较慢的sql语句，是否需要进行优化。 | 7*24小时（随时接听）
5 | 巡检 | 定期检查医院方的心电系统服务器运行状况，对心电系统软件、服务器资源使用等进行检查，对发现的问题提出整改建议，并记录检查情况。检查数据库备份情况，并对备份数据库进行恢复测试，对发现的问题及时整改。
6 | 系统集成 | 系统和院内的其它相关业务系统已经对接完成的接口， 供应商有义务进行全力配合处理接口的维护工作，不得额外收取费用。
7 | 硬件维护 | 若涉及到配件的更换只收取成本费用，更换配件费用由甲方另行支付给乙方。若系统经乙方检测后需返厂维修的，具体费用标准双方另行确定。
8 | 服务时间 | 一年
项目所有硬件、软件设备清单
医院现有产品 | 商品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量
aECG-Net 心电及电 生理网络系统软件 V3.0、硬件清单 | 心电及电生理网络系统 | V3.0 | 纳龙心电 | 套 | 1
| 数字多道心电图机 | RAGE-12P | 纳龙心电 | 台 | 5
| 便携式心电图机 | iMED-3000 | 湖南纳龙 | 台 | 14