## Sheet2
清镇市卫城镇中心卫生院采购消防维保服务预算清单
单位：元
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 消防维保服务 | 医院占地面积约4300㎡，建筑面积5900㎡，中标供应商提供7*24小时服务，承诺设备出现故障1小时内对所提出的维修要求做出响应；维保要求 ：1.消防设施保养维护范围(包含但不限于):火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、消防广播和消防通讯系统、应急照明及疏散指示系统、防火门系统、灭火器、消防电梯、其它消防系统。2.维保要求：月检、季检、年检；配备专业技术人员开展日常维修，紧急维修，消防设施设备的卫生、除锈等维保服务，确保消防设施处理正常运行状态；服务必须达到国家、行业和地方政府有关部门的有关标准、规范、规定；规范填写维保记录，配备维保工具，承担500元及以下零部件费用等。 | 年 | 1 | 15000 | 15000
合计 | [5 empty] | 15000