**贵阳市第三实验中学2025-2026学年校园清掏服务采购方案**

学校位于贵阳市云岩区扶风路96号，校园占地面积112亩，建筑面积约110000㎡，在校师生3000余人，校舍共9栋，食堂3个，化粪池8个约400m³，隔油池3个约30m³，绿化面积约为27000㎡。

一、项目概述：

1.采购内容：贵阳市第三实验中学2025年校园清掏服务。

2.服务地址：贵阳市第三实验中学校园内。

3.服务期：1年（2025年7月至2026年7月）。

二、项目采购预算与最高限价

1.采购预算：壹拾肆万贰仟元整（¥：142000.00元）。

2.最高限价：壹拾肆万贰仟元整（¥：142000.00元）。

三、采购服务内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **细项名称** | **预计数量** | **单位** | **备注** |
| **一** | **全校区排水系统清掏** |  |  | **车次按实际产生数量结算，但不超过预计数量,吸污车辆容量不小于6m³** |
| 人工清掏及污物装袋 | 24 | 人次 |
| 车辆外运 | 4 | 车 |
| **二** | **隔油池油污清理外运** |  |  |
| 隔油池油污清理外运 | 6 | **车次** |
| **三** | **油烟管道清洗** |  |  |
| 烟管 | 172 | 米 |
| 烟罩 | 86 | 米 |
| 净化系统 | 6 | 个 |
| 排风机风叶 | 6 | 台 |
| **四** | **化粪池清掏** |  |  |
| 化粪池清掏 | 46 | 车次 |
| **五** | **水箱清洗（含清洗后水质检测各2次）** |  |  |
| 二次供水水箱清洗消杀（3个水箱，每年各2次） | 6 | 次 |
| 热水水箱清洗消杀（2个水箱，每年各2次） | 4 | 次 |

四、供应商资格条件要求：

（一）参照政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

1. 供应商应是在中华人民共和国依法注册，具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经合法审计机构出具的2024年度或2025年度财务审计报告，或2025年基本开户银行出具的资信证明，或出具具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面承诺（格式自拟）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函（格式自拟）；近3年内有同类学校或公共场所服务案例（需提供合同或验收证明）。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年6月至今任意一个月依法缴纳税收（非纳税组织或纳税零申报的供应商提供相关佐证证明材料）和提供2024年6月至今任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料；或提供依法缴纳税收和社会保障金的书面承诺（格式自拟）。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见响应文件格式）。

6.法律、行政法规规定的其他条件：提供《供应商信用记录承诺书》（格式文件详见响应文件格式范本）。

（二）本项目所需行业资质或要求：

1.化粪池清理疏通资质、企业油烟道清洗服务资质证书、企业安全生产资格证、企业有限空间作业资质、高空清洗悬吊作业企业证书、贵阳市应急管理局颁发的【有限空间作业】管理证书。

2.从业人员油烟清洗操作证、水箱清洗资格证、有限空间操作证、从业人员健康证

（三）本项目不接受联合体投标

五、商务要求

1.投标商依据采购服务内容提交制定合理的年度服务方案、详细报价清单；报价需要现场查勘、了解施工现场后方可报价，否则甲方有权视为无效投标。

2.供应商的投标报价应是采购项目的投标总价，应包含完成本项目的全部货物、服务的价格，以及人工费、服务费、维护费、备品备件、税金等各项应有费用，如服务过程中发现在采购文件中没有体现的内容，相关费用均由供应商承担，采购人不再另行支付产生的额外费用。

3.应急处理要求：突发情况（如化粪池、隔油池堵塞等）时，24小时内响应并启动紧急清掏疏通。

4.投标商必须承诺完全响应采购要求，未按采购要求履行清掏合同将承担相应法律责任。

六、验收标准、规范及方式

1.满足采购文件及采购人要求。

2.符合国家现行的行业规范相关标准。

七、其他要求

供应商需承诺：对本次投标提供的所有材料的真实性负责，中标后采购人有权对提交的资料真实性进行核查，如有虚假资料将送相关部门进行查办并取消中标资格。

贵阳市第三实验中学

2025年7月