集成吊顶排风扇

集成吊顶灯

三角阀

台下盆参数

单价150元/个×5

材质:陶瓷光釉面

内径长：50CM

内径宽：36cm

内深 ：16cm

22寸（实量尺寸有偏差，建议先送1个如果不合适，更换）

详见图片

下水器图片

感应水龙头（低款）购买参数。

智能感应水龙头

单价：280元1套

上高：≤14CM

底座宽：≈16CM

主题材质：精铜主体

表面处理：多层电镀

适用温度：0°-75°

供电方式：DC6V

红外线感应距离：≈20CM

进水口：4分

水压：0.5MPA-0.35MPA

感应水龙头（高款）购买参数。

智能感应水龙头

单价：280元1套

主题材质：精铜主体

表面处理：多层电镀

适用温度：0°-75°

供电方式：DC6V

红外线感应距离：≈20CM

进水口：4分

水压：0.5MPA-0.35MPA