## Sheet1
灵堂空调采购清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 材质说明 | 数量 | 单位 | 品牌
1 | 5匹变频立柜式空调 | RF12WPdQ/NhA-N3JY01 | 额定电压/频率380V3N-/50Hz制冷量：12150(1850~13150)W制热量：13900(1850~15730)W+3200W(PTC)电加热功率3.20KW(PTC)最大输入功率/最大运行电流7.60kW/13.0A制冷消耗功率5.10(0.72~5.70)kW标准制热消耗功率4.65(0.80-5.62)kW制冷热输入电流7.7AV7.1A名义风量186m³/h重量(室内/室外)59.5kg/73kg最高噪音(高·超强)50-52dB(A)噪声最低46dB(A)室外噪声60dB(A) 防水等级IPX4制冷剂R32 加注量2.40kg | 1 | 台 | 格力
合计 | 备注：含运输、开孔、辅材及安装、增值税发票等费用
商务要求： 1、空调品牌为：格力； 参与报价供应商必须提供并上传建品牌一致的生产厂家针对本次项目的专项授权书并加盖公章，否则作无效竞标处理。 2、参与报价的供应商需上传以下资料且加盖公章：报价清单、符合GB21455-2019、GB/T7725-2022要求的资质规定文件和相关专项授权书等附件加盖公章，中标供应商交货时必须提供投标产品质量检测报告及厂家出具的所投产品参数确认函和产品合格证。 3、为了质量保证：不接受更改规格品牌及技术要求投标，中标供货商在中标次日内需提供询价产品核心参数相对应的采购清单产品样品: 如不能按时提供或者提供不全内容不相符等 ，我单位有权废除中标资格并按照相关规定追究其责任。 4、为保护电子卖场规则和正常运行，各参与报价供应商须严格遵守《贵州省政府采购电子卖场管理办法》中关于在线询价、反拍等交易流程的运行规则，如若出现恶意违规报价，我单位有权废除中标资格并按照相关规定追究其法律责任。不提供或提供的文件不符合招标要求的视为虚假响应，将追究骗标责任，并顺延中标供应商至合格为止。 5、交付时间：要求有现货，签订合同之日起2日内完成安装及交付正常使用。 6、产品自验收合格之日起保修期为6年。乙方在接到甲方维修通知后1小时内响应、2小时内到达指定现场进行维修，保修期内非人为因素而出现的质量问题由乙方负责修理，保修期后的维修只收取材料费。 7、验收标准：按询价文件参数要求进行验收。 8、报价单位须按照需求附件内容要求进行报价，如达不到我方需求，我方有权拒接收货。 9、对于向我单位提供伪劣仿冒产品或虚假证明材料，参与竞价后又不能要求履行的供应商，本单位将按《政府采购质疑和投诉管理办法》进行投诉至采购平台和财政厅，并上报贵州省采购管理部门依法拉入黑名单，不再接受后续的供货与所有合作。 10、其它商务要求：使用场景特殊，需要长期不停使用，投标商必须是本地区域企业，以便维修维保。投标商必须为厂家授权的维修网点。本项目不允许更换品牌投标，不允许转包，不允许分包。不能满足核心技术参数及商务要求的请勿乱投标。 11.报价须包括但不限于设备价格、税金、运费、安装费、打孔费、增加管材费等所有费用，并按我中心要求安装于指定殡仪服务场所。