## Sheet1
贵阳康养职业大学9号学生宿舍二次供水加压系统零部件更换维修材料采购申请表
申购部门：物业服务公司 |  |  |  | 填报人及电话：曾沂高13985048716 |  |  |  |  | 填报日期：2025年7月3日
序号 | 品名 | 参考品牌 | 规格/型号 | 用途 | 单位 | 库存 数量 | 申购 数量 | 参考单价 | 金额（元） | 质保期 | 备注
1 | 热镀锌内丝变径法兰片 |  | 国标平板变径DN100*50(4寸转2寸)带配件（螺丝、垫片） | 9号学生宿舍二次供水水箱电磁阀坏，拟改为机械阀用。 | 片 | 0 | 1 |  |  | 1年
2 | 热镀锌钢管外丝 |  | 国标DN50(2寸)*10厘米 |  | 棵 | 0 | 3 |  |  | 1年
3 | 热镀锌钢管外丝 |  | 国标DN50(2寸)*60厘米 |  | 棵 | 0 | 1 |  |  | 1年
4 | 热镀锌丝扣弯头 |  | 国标DN50/2寸 |  | 个 | 0 | 1 |  |  | 1年
5 | 热镀锌丝扣变径弯头 |  | 国标DN50/2寸*DN32/1.2寸 |  | 个 | 0 | 2 |  |  | 1年
6 | 热镀锌丝扣内丝三通 |  | 国标DN50/2寸 |  | 个 | 0 | 1 |  |  | 1年
7 | 304不锈钢浮球阀 |  | 1寸内装(上进水)经典款，耐压:0.2~10Kg |  | 个 | 0 | 2 |  |  | 1年
8 | 耐震压力表 | 富阳宏盛 | 不锈钢，YN100-1.6。 | 9号学生宿舍二次供水加压系统零部件损坏更换用。 | 个 |  | 1 |  |  | 1年
9 | 压力传感器 | 深圳欧利德 | 24V\0-1.0MPa。 |  | 个 |  | 1 |  |  | 1年
10 | 智能单相电力仪表（电流表） | 金莱电器 | XD-80A |  | 个 |  | 1 |  |  | 1年
11 | 系统调试 |  | 控制柜系统被恢复出厂设置，不能自动启停，需要调试至运行正常。 |  | 项 |  | 1 |  |  | 1年
合计： | [8 empty] | 0
学校后勤管理处意见 | 管理人员审核意见： 签字： |  |  |  | 负责人意见： 签字：