## 暖通设备维保清单
贵阳六中白云校区暖通设备维保预算（维保期两年，暖气片一年按5个月计算）
序号 | 楼栋 | 设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 单位 | 每月至少两次检查
1 | 1#楼（行政综合楼） | 全新风处理机 | ORV-140XF-A | 1 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
2 | 1#楼（行政综合楼） | 全新风处理机 | ORV-335XF-A | 6 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
3 | 1#楼（行政综合楼） | 全新风处理机 | ORV-450XF-A | 2 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
4 | 1#楼（行政综合楼） | 全新风处理机 | ORV-560XF-A | 1 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
5 | 1#楼（行政综合楼） | 变频式多联式空调机组（室内机） | DLR-22FD/DHZA | 2 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
6 | 1#楼（行政综合楼） | 变频式多联式空调机组（室内机） | DLR-36FD/DHZA | 10 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
7 | 1#楼（行政综合楼） | 变频式多联式空调机组（室内机） | DLR-45FD/DHZA | 10 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
8 | 1#楼（行政综合楼） | 变频式多联式空调机组（室内机） | DLR-56FD/DHZA | 22 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
9 | 1#楼（行政综合楼） | 变频式多联式空调机组（室内机） | DLR-71FD/DHZA | 70 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
10 | 1#楼（行政综合楼） | 多联式空调（热泵）机组（室内机） | DLR-80FD/DHZA | 6 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
11 | 1#楼（行政综合楼） | 多联式空调（热泵）机组（室内机） | ORV-36F1-DP-A | 20 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
12 | 1#楼（行政综合楼） | 多联式空调（热泵）机组（室内机） | ORV-40F1-DP-A | 6 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
13 | 1#楼（行政综合楼） | 多联式空调（热泵）机组（室内机） | ORV-50F1-DP-A | 17 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
14 | 1#楼（行政综合楼） | 多联式空调（热泵）机组（室内机） | ORV-56F1-DP-A | 16 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
15 | 1#楼（行政综合楼） | 多联式空调（热泵）机组（室内机） | ORV-63F1-DP-A | 3 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
16 | 1#楼（行政综合楼） | 多联式空调（热泵）机组（室内机） | ORV-80F2-DP-A | 17 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
17 | 1#楼（行政综合楼） | 多联式空调（热泵）机组 | ORV-335WD/SAm-A | 10 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
18 | 1#楼（行政综合楼） | 多联式空调（热泵）机组 | ORV-400WD/SAm-A | 1 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
19 | 1#楼（行政综合楼） | 多联式空调（热泵）机组 | ORV-450WD/SAm-A | 4 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
20 | 1#楼（行政综合楼） | 多联式空调（热泵）机组 | ORV-560WD/SAm-A | 3 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
21 | 1#楼（行政综合楼） | 多联式空调（热泵）机组 | ORV-615WD/SAm-A | 12 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
22 | 2#楼（高一教学楼）3#楼（报告厅及合班教室）4#楼（高二教学楼） | 多联式空调（热泵）机组（室内机） | ORV-50F1/DP-A | 5 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
23 | 2#楼（高一教学楼）3#楼（报告厅及合班教室）4#楼（高二教学楼） | 多联式空调（热泵）机组（室内机） | ORV-63F1/DP-A | 22 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
24 | 2#楼（高一教学楼）3#楼（报告厅及合班教室）4#楼（高二教学楼） | 多联式空调（热泵）机组（室内机） | ORV-80F2/DP-A | 10 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
25 | 2#楼（高一教学楼）3#楼（报告厅及合班教室）4#楼（高二教学楼） | 多联式空调（热泵）机组（室内机） | DLR-56FD/DHZA | 3 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
26 | 2#楼（高一教学楼）3#楼（报告厅及合班教室）4#楼（高二教学楼） | 多联式空调（热泵）机组（室内机） | DLR-63FD/DHZA | 3 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
27 | 2#楼（高一教学楼）3#楼（报告厅及合班教室）4#楼（高二教学楼） | 多联式空调（热泵）机组 | ORV-255WD/SAM-A | 1 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
28 | 2#楼（高一教学楼）3#楼（报告厅及合班教室）4#楼（高二教学楼） | 多联式空调（热泵）机组 | ORV-335WD/SAM-A | 3 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
29 | 2#楼（高一教学楼）3#楼（报告厅及合班教室）4#楼（高二教学楼） | 多联式空调（热泵）机组 | ORV-400WD/SAM-A | 3 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
30 | 5#楼（高三教学楼）6#楼（科技楼） | 多联式空调（热泵）机组（室内机） | ORV-63F1/DP-A | 15 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
31 | 5#楼（高三教学楼）6#楼（科技楼） | 多联式空调（热泵）机组（室内机） | ORV-80F2/DP-A | 5 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
32 | 5#楼（高三教学楼）6#楼（科技楼） | 变频多联式空调机组（室内机） | DLR-45FD/DHZA | 4 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
33 | 5#楼（高三教学楼）6#楼（科技楼） | 变频多联式空调机组（室内机） | DLR-63FD/DHZA | 6 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
34 | 5#楼（高三教学楼）6#楼（科技楼） | 多联式空调（热泵）机组 | ORV-335WD/SAm-A | 1 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
35 | 5#楼（高三教学楼）6#楼（科技楼） | 多联式空调（热泵）机组 | ORV-400WD/SAm-A | 1 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
36 | 5#楼（高三教学楼）6#楼（科技楼） | 多联式空调（热泵）机组 | ORV-615WD/SAm-A | 1 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
37 | 2#地下室锅炉房、9#楼（学生宿舍） | 离心泵 | KGR100-160A | 3 | 台 | 1.清理管子外壁焦渣和积灰; 2.进行防防爆检查，检查管子外壁损、胀粗、变形和损伤，割管检查水冷壁内部状况，更换少量管子； 3.检查管子支吊架、拉钩及联箱支座，检查膨胀间隙及膨胀指示器； 4.打开联箱手孔或割下封头、检查清理腐蚀、结垢，清除手孔、胀口泄露； 5.检查电压、工况、是否正常
38 | 2#地下室锅炉房、9#楼（学生宿舍） | 离心泵 | KGR80-160A | 2 | 台 | 1.清理管子外壁焦渣和积灰; 2.进行防防爆检查，检查管子外壁损、胀粗、变形和损伤，割管检查水冷壁内部状况，更换少量管子； 3.检查管子支吊架、拉钩及联箱支座，检查膨胀间隙及膨胀指示器； 4.打开联箱手孔或割下封头、检查清理腐蚀、结垢，清除手孔、胀口泄露； 5.检查电压、工况、是否正常
39 | 2#地下室锅炉房、9#楼（学生宿舍） | 离心泵 | KGR100-315（I）A | 4 | 台 | 1.清理管子外壁焦渣和积灰; 2.进行防防爆检查，检查管子外壁损、胀粗、变形和损伤，割管检查水冷壁内部状况，更换少量管子； 3.检查管子支吊架、拉钩及联箱支座，检查膨胀间隙及膨胀指示器； 4.打开联箱手孔或割下封头、检查清理腐蚀、结垢，清除手孔、胀口泄露； 5.检查电压、工况、是否正常
40 | 2#地下室锅炉房、9#楼（学生宿舍） | 离心泵 | KGR50-160A | 4 | 台 | 1.清理管子外壁焦渣和积灰; 2.进行防防爆检查，检查管子外壁损、胀粗、变形和损伤，割管检查水冷壁内部状况，更换少量管子； 3.检查管子支吊架、拉钩及联箱支座，检查膨胀间隙及膨胀指示器； 4.打开联箱手孔或割下封头、检查清理腐蚀、结垢，清除手孔、胀口泄露； 5.检查电压、工况、是否正常
41 | 2#地下室 | 真空热水锅炉 | ZKS1.05-65/55-Q | 1 | 台 | 1.清理管子外壁焦渣和积灰; 2.进行防防爆检查，检查管子外壁损、胀粗、变形和损伤，割管检查水冷壁内部状况，更换少量管子； 3.检查管子支吊架、拉钩及联箱支座，检查膨胀间隙及膨胀指示器； 4.打开联箱手孔或割下封头、检查清理腐蚀、结垢，清除手孔、胀口泄露； 5.检查电压、工况、是否正常
42 | 2#地下室 | 真空热水锅炉 | ZKS1.75-65/55-Q | 2 | 台 | 1.清理管子外壁焦渣和积灰; 2.进行防防爆检查，检查管子外壁损、胀粗、变形和损伤，割管检查水冷壁内部状况，更换少量管子； 3.检查管子支吊架、拉钩及联箱支座，检查膨胀间隙及膨胀指示器； 4.打开联箱手孔或割下封头、检查清理腐蚀、结垢，清除手孔、胀口泄露； 5.检查电压、工况、是否正常
43 | 9#楼（学生宿舍） | 刚制版型散热器 | 900*800 | 632 | 组 | 1.清理表面灰尘； 2.检查接口、阀门、焊接点等； 3.检查是否漏水、漏气； 4.检查周围是否堆有杂物导致暖气片散热效果不好； 5.清洗；
44 | 10#楼（教师研修中心） | 变频式多联式空调机组（室内机） | DLR-22FD/DHZAP | 246 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
45 | 10#楼（教师研修中心） | 变频式多联式空调机组（室内机） | DLR-36FD/DHZAP | 6 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
46 | 10#楼（教师研修中心） | 变频式多联式空调机组（室内机） | DLR-45FD/DHZAP | 6 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
47 | 10#楼（教师研修中心） | 变频式多联式空调机组（室内机） | DLR-56FD/DHZAP | 19 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
48 | 10#楼（教师研修中心） | 变频式多联式空调机组（室内机） | DLR-71FD/DHZAP | 49 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
49 | 10#楼（教师研修中心） | 变频式多联式空调机组（室内机） | ORV-36F1/DP-A | 3 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
50 | 10#楼（教师研修中心） | 变频式多联式空调机组（室内机） | ORV-50F1/DP-A | 2 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
51 | 10#楼（教师研修中心） | 变频式多联式空调机组（室内机） | ORV-56F1/DP-A | 19 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
52 | 10#楼（教师研修中心） | 变频式多联式空调机组（室内机） | ORV-63F1/DP-A | 5 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
53 | 10#楼（教师研修中心） | 变频式多联式空调机组（室内机） | ORV-71F1/DP-A | 49 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
54 | 1#楼（行政综合楼）、12#楼（交响音乐厅） | 变频式多联式空调机组直膨组合式空气处理机 | FLG(H)-16-W-700A，风量16000m3/h | 1 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
55 | 1#楼（行政综合楼）、12#楼（交响音乐厅） | 变频式多联式空调机组直膨组合式空气处理机 | FLG(H)-28-W-700A，风量28000m3/h | 4 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
56 | 12#楼（交响音乐厅） | 多联式空调（热泵）机组 | ORV-450WD/SAM-A | 4 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
57 | 12#楼（交响音乐厅） | 多联式空调（热泵）机组 | ORV-560WD/SAM-A | 1 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
58 | 12#楼（交响音乐厅） | 多联式空调（热泵）机组 | ORV-615WD/SAM-A | 1 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
59 | 12#楼（交响音乐厅） | 多联式空调（热泵）机组 | ORV-850WD/SAM-A | 2 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
60 | 12#楼（交响音乐厅） | 多联式空调（热泵）机组 | ORV-900WD/SAM-A | 1 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
61 | 2#楼（高一教学楼）～7#楼（理科实验楼） | 多联式空调（热泵）机组 | DLF-160W/DHZA | 2 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；
62 | 2#楼（高一教学楼）～7#楼（理科实验楼） | 多联式空调（热泵）机组 | DLF-180W/DHZA | 3 | 台 | 1.检查机组外表面是否锈蚀，过滤网是否及时清洗； 2.各路电源线路、开关是否正常； 3.各按钮是否灵活可靠； 4.检查机组是否有松动、振动及噪音； 5.检查机组是否漏氟； 6.检查机组保养制冷，热循环系统； 7.检查轴承运行情况并润滑加油； 8.检查出风量、风压是否正常； 9.检查电机是否正常；