## 微生物
序号 | 实验室 | 证书单位 | 仪器名称 | 型号规格 | 制造厂家 | 出厂编号 | 证书地址 | 数量 | 备注
1 | 镜检室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 生物显微镜 | CX23LEDRFS1C | 奥林巴斯 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
2 | 镜检室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 生物显微镜 | CX43 | 奥林巴斯 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
3 | 细菌分离鉴定室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 全自动微生物鉴定系统VK2C21529 | VK2C21529 | 梅里埃 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
4 | 细菌分离鉴定室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 生物安全柜 | HR40-IIA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | BE02VS00N00QHM32QMCT | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
5 | 霉菌室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 生物安全柜 | HR50-IIA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
6 | 分离鉴定1 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 生物安全柜 | HR40-IIA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
7 | 霉菌室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 生物安全柜 | HR50-IIA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
8 | 净化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 洁净工作台 | HCB-1300V | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | BE0GQ 100N0 0QHLA DLWRS | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
9 | 净化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 洁净工作台 | DJ-2D | 天津市泰斯特仪器有限公司 |  | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
10 | 洗涤室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 立式灭菌器 | / | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2022C034 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
11 | 洗涤室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 立式灭菌器2022C034的压力表 | / | 山东新华医疗器械股份有限公司 |  | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
12 | 洗涤室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 立式压力蒸汽灭菌器 | SQ810C | 重庆雅马拓科技有限公司 | ZRM2020-1083 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
13 | 细菌分离鉴定室1 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 生化培养箱 | SPX-250BIII | 天津市泰斯特仪器有限公司 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
14 | 细菌分离鉴定室2 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 生化培养箱 | SPX-250BIII | 天津市泰斯特仪器有限公司 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
15 | 细菌分离鉴定室2 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 电热恒温培养箱 | DH6000BII | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 9 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
16 | 细菌分离鉴定室1 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 隔水式培养箱 | BG-160 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 200060 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
17 | 霉菌室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 霉菌培养箱 | HMJ-Ⅱ-250 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 07132102 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
18 | 细菌分离鉴定室1 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 电热鼓风干燥箱 | BGZ-146 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 200081 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
19 | 细菌分离鉴定室2 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 医用冷藏箱 | HYC-310S | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | BE0FZ500N00QELCPL865 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
20 | 菌种保存室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | BE02Q900N00QELC1H3VK | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
21 | 细菌分离鉴定室1 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 医用冷藏箱 | HYC-390F | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | BE06M 60AQ0 0QEM4 8TXQZ | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
22 | 样品保存间 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 美的电冰箱 | BCD-215TQM(E) |  |  | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
23 | 样品保存间 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 医用冷藏箱 | HYC-990S | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |  | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
24 | 霉菌室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 星星冷柜 | YC-610WDF-17双开 |  |  | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
25 | 分离鉴定1 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 紫外线消毒车 | QSDC-11 | 常州市戚墅堰医疗器械有限公司 | 23-02-20-1 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
26 | 净化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 紫外线消毒车 | QSDC-11 | 常州市戚墅堰医疗器械有限公司 | 23-02-20-181 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
27 | 分离鉴定2 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 紫外线消毒车 | QSDC-11 | 常州市戚墅堰医疗器械有限公司 | 23-02-20-15 | 遵义市红花岗区剑江路141号 | 1
28 | 分离鉴定2 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 手提式暗箱紫外分析仪 | ZF-5 | 西安立科 | ZF190051 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
29 | 净化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | （200~1000）μL | / | YE20BAT0123913 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
30 | 净化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | （100～1000）uL | / | YE5K677381 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
31 | 净化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 程控定量封口机 | LK-2014A | 西安立科 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
32 |  | 红花岗区疾病预防控制中心 | 温湿度计 | 9010 | 得力 | 自编13 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
33 | 净化实验室1 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 智能温湿度记录仪 | ZKS-S6SC-0L0-S | 深圳洲斯移动物联网技术有限公司 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
34 | 培养基 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 电子天平 | ME802E | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | C049637912 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
35 |  | 红花岗区疾病预防控制中心 | 温度计 | 0-50 | / | / | / | 3
36 |  | 红花岗区疾病预防控制中心 | 温度计 | 0-100 | / | / | / | 3
37 |  | 红花岗区疾病预防控制中心 | 温度计 | -30~50 | / | / | / | 1
38 |  | 红花岗区疾病预防控制中心 | 温度计 | 0-30 | / | / | / | 3
39 |  | 红花岗区疾病预防控制中心 | 温湿度计 | 30-50 | / | / | / | 1
40 |  | 红花岗区疾病预防控制中心 | 电子数显温湿度计 |  | / | / | / | 1
41 | 收样间 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 新飞冰箱 | BCD-186TG | 新飞 | XF1003186149QGB03209 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
42 | 收样间 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 冰箱温度计 | （-40~20）℃ | / | BXWDJ-018 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
43 | 血清室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 药品冷藏陈列柜 | +GSP | 星星 | 369876232938 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
44 | 血清室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 台式低速离心机 | L3-5K | 可成 | KC20201119004 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
45 | 血清室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 高速冷冻离心机 | iCEN-24R | 奥森 |  | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
46 | 血清室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 生物安全柜 | HR40-IIA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |  | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
47 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | BE02Q 30000 0QELC HAG9C | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
48 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 酶标仪 | DNM-9602G | 北京普朗新技术有限公司 | M30217010039 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
49 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 酶标仪 | ST-960 | 科华 | MBK31B001A | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
50 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 台式低速离心机 | L4-5K | 可成 | KC20201211013 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
51 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 生物安全柜 | HR40-IIA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | BE02VS00N00QHM32QBNP | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
52 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 生物安全柜 | HR40-IIA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | BE02VS00N00QHKAUH55K | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
53 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 医用低温保存箱 | DW-25W518 | 青岛海尔特种电器有限公司 | BE064200N00QEL9SQDLX | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
54 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 电热恒温三用水温箱 | HSWS-600 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 07312338 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
55 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 冰箱温度计 | （-30~30）℃ | 开泰 | 自编09 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
56 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 冰箱温度计 | （-30~40）℃ | / | 自编11 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
57 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 冰箱温度计 | （-30~30）℃ | 三印 |  | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
58 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 冰箱温度计 | （-30~30）℃ |  |  | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
59 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 水银温度计 | （0~50）℃ |  |  | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
60 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 紫外线消毒车 | QSDC-11 | 常州市戚墅堰医疗器械有限公司 | 23-02-20-163 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
61 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 紫外线消毒车 | QSDC-11 | 常州市戚墅堰医疗器械有限公司 | 23-02-20-177 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
62 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 洗板机 | ST-96W | 上海科华 | XPJCED0009A | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
63 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | （20~200）μL | 大龙 | YE20CAT0154827 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
64 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | （5~50）μL | 大龙 | YE175AB0098702 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
65 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | （5~50）μL | 大龙 | YE175AB0098701 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
66 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | （5~50）μL | 赛默飞 | Y52338 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
67 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | （100~1000）μL | 赛默飞 | TZ24571 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
68 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 八通道移液器 | （50~300）μL | 赛默飞 | Y55096 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
69 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 12通道移液器 | （50~300）μL | genex beta | 13644222 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
70 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 医用冷藏箱 | HYC-390 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | BE06M30AQ00QELABSAG0 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
71 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 星星陈列柜 | LSC-288d | 星星 |  | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
72 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 振荡器 | KJ-201BD | 康健 | 170104 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
73 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 迷你混合仪 | MIX-2500 | 多恒 | YN-H06-4444 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
74 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 低速离心机 | mini8k |  | DH20220317120 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
75 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | （10~100）μL | 赛默飞 | SO08500 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
76 | 艾滋室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 温湿度计 | No.9010 | 得力 |  | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
77 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 高速冷冻离心机 | D1624R | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 | LK209AQ0000006 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
78 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 电动移液器 | S1 Pipet Filler | 赛默飞世尔科技公司 | 318415 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
79 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 全自动核酸提取仪 | GeneRotex 96 | 西安天隆科技有限公司 | TL39L20091293 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
80 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 全自动核酸提取仪 | EXM6000 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 | EXM6000210905801 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
81 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 荧光定量PCR仪 | CFX96 Deep Well Dx ORM | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | 794BR10922 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
82 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier 96E | 西安天隆科技有限公司 | TL22E22108614 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
83 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 医用超低温保存箱 | DW-86L578J | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | BE0H1 10AW0 0QGLA 7XRDF | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
84 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 电子天平 | ME203E | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | C039143531 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
85 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 金属浴 | HB120-S | 大龙 | BA209AJ0001130 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
86 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 变温冷冻冷藏箱 | BD/BC-213GA | 浙江星星冷链集成股份有限公司 | 63264244386000357 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
87 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | （0.5～10）uL | eppendorf | L44326J | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
88 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | （2～20）uL | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 | YE20CAT0147858 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
89 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | （5～50）uL | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 | YE20BAT0115188 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
90 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | （5～50）uL | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 | YE175AB0098703 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
91 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | （100～1000）uL | eppendorf | J20542J | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
92 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器（8通道） | （0.5～10）uL | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 | YE226AY0022323 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
93 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | （5～50）uL | eppendorf | SH24720 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
94 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier 96R | 西安天隆科技有限公司 | TL22R220938085 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
95 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier 96R | 西安天隆科技有限公司 | TL22R220938891 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
96 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 紫外线消毒车 | FY30DC | / | 3175 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
97 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 紫外线消毒车 | QSDC-11 | / | 22-04-04-71 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
98 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 紫外线杀菌灯车 | RK-II | / | ZY2021-502-0102 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
99 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 紫外线杀菌灯车 | RK-II | / | ZY2021-502-0099 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
100 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 紫外线杀菌灯车 | RK-II | / | ZY2021-502-0101 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
101 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 数字温度计 | MR605 | 天津市科辉仪表厂 | 自编15 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
102 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 数字温度计 | MR605 | 天津市科辉仪表厂 | 自编16 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
103 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 数字温度计 | MC | 启利 | BLWDJ-003 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
104 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 数字温度计 | TH-B10 | 三印 | BXWDJ-011 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
105 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 温湿度表 | WS-A1 | 天津市科辉仪表厂 | 自编18 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
106 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 温湿度表 | WS-A1 | 天津市科辉仪表厂 | 自编20 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
107 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 温湿度表 | WS-A1 | 天津市科辉仪表厂 | 自编24 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
108 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | （20~200）μL | eppendorf | K20585J | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
109 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | （20~200）μL | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 | YE20AAT0091060 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
110 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | （100~1000）μL | eppendorf | J20782J | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
111 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 垂直流洁净工作台 | HCB-1300V | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | BE0GQ100N00QHLADP6KL | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
112 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 生物安全柜 | HR40-IIA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | BE02VS00N00QHL8JJ4WX | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
113 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 台式超大容量冷冻离心机 | MGL-16MT | 美瑞克仪器（上海）有限公司 | M20230210057 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
114 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | BE02Q900N00QEL9KJJ72 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
115 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | BE020 900N0 0QEL9 JR2NW | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
116 | PCR实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 立式灭菌器 | YZ60ZT | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2020K976 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
117 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 可见分光光度计 | N2 | 上海仪电分析仪器有限公司 | 071820090620100029 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
118 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 可见分光光度计 | N2 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 071820090620100026 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
119 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 电子天平 | ME802E | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | C049637912 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
120 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 电子天平 | BL-220H | 日本岛津 | D432903778 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
121 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 电子天平 | ME204E | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | C047550649 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
122 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 电子天平 | FA2004 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | SHP2004120432 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
123 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 电子天平 | ME155DU | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | C049636896 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
124 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 电子天平 | EL204 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 1230220094 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
125 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 酸度计 | PHS-2C | 上海雷磁仪器厂 | 71267 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
126 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 便携式pH计 | PHB-261L | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 602500N0020080031 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
127 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | pH计 | PHSJ-4F | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 602121N0022050125 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
128 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 浊度计 | WZS-186 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 670600N0020080042 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
129 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 便携式水质色度仪 | DGB-421 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 652000N0020090009 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
130 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 便携式分析测定仪 | T-SP80 | 深圳市清时捷科技有限公司 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
131 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 电热恒温水浴锅 | HH | 江苏金坛市中大仪器厂 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
132 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 恒温水浴锅 | HH-1 | 长春吉大小天鹅 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
133 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 数显电热恒温水温箱 | HH-W21-600S | 上海跃进医疗器械有限公司 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
134 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 单列6孔电热恒温水浴锅 | DK-98-ⅡA | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 2009234 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
135 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 单列6孔电热恒温水浴锅 | DK-98-ⅡA | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 2009232 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
136 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 电导率仪 | DDSJ-319L | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 611619S0021060012 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
137 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 冷藏箱 | YC-260L | 中科美菱 | HHCDC012 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
138 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 医用冷藏箱 | HYC-390 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | BE06M30AQ00QELACQY8N | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
139 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 医用冷藏箱 | HYC-390F | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | BE06M60AQ00QEM48CNGC | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
140 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 冰箱 | BC-86 | 中科美菱 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
141 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 冰箱 | BCD-215TQM（E） | 美的 | D17-001KS3-15B04-441258 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
142 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 冰箱 | BCD-215TQM（E） | 美的 | D17-001KS3-15B04-441258 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
143 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 星星冷柜 | BD/BC-2BGA | 星星 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
144 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | BE02Q900N00QELC1H3VK | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
145 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 电热恒温干燥箱 | 202-1AB | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 80013 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
146 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2B | 河南恩格窑炉机械设备有限公司 | 62309915 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
147 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 马弗炉 | AFD-5-12 | 河南恩格窑炉机械设备有限公司 | 62309914 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
148 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 低本底α/β测量仪 | FYFS-400X | 湖北方圆环保科技有限公司 | 0204010420112301 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
149 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 原子荧光光度计 | AFS-933 | 北京吉天仪器有限公司 | 933-20102599 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
150 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 流动注射分析仪（阴离子表面活性剂） | FIA6000+ | 北京吉天仪器有限公司 | FIA6000+-02(04)C-2010184 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
151 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 流动注射分析仪（氰化物） | FIA6000+ | 北京吉天仪器有限公司 | FIA6000+-02(12)C-2010091 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
152 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 流动注射分析仪（挥发酚） | FIA6000+ | 北京吉天仪器有限公司 | FIA6000+-02(03)C-2010163 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
153 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 高原空盒气压表 | DYM3-1 | 上海焱睿仪器设备有限公司 | 31120 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
154 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 气相色谱仪(FID) | 8890 | Agilent | CN2051A047 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
155 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 气相色谱仪(ECD) | 8890 | Agilent | CN2051A047 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
156 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 离子色谱仪 | Aquion | 赛默飞 | 201170010 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
157 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 电感耦合等离子发射光谱仪 | iCAP PROX | 赛默飞 | ICAPPRO010265 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
158 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 石墨炉火焰原子吸收 | SP-3803AA | 上海光谱仪器有限公司 | YX33C22061703 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
159 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 高速台式离心机 | GT318C | 湖南可成仪器设备有限公司 | KC20240925006DZ | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
160 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 高速台式离心机 | iCEN-24 | 杭州奥盛仪器有限公司 | 140-38230-23090001 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
161 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 碘元素自动检测仪 | DAT-50S | 塞克陆德医疗科技有限公司 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
162 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 消解器 | DRB200 | 哈希 | LTG0820330003 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
163 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 高通量微波消解器 | MDS-15 | 上海新仪微波化学科技有限公司 | 15B334 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
164 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 微机控温加热板 | ECH-20D | 上海新仪微波化学科技有限公司 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
165 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | F1级304不锈钢砝码 | 1mg-200g | 蓬莱市水玲砝码厂 | 6600 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 23 | （1mg *2mg 2mg 5mg 10mg *20mg 20mg 50mg 100mg *200mg 200mg 500mg 1g *2g 2g 5g 10g *20g 20g 50g 100g *200g 200g ）
166 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 冰箱温度计 | TH-B10 | 三印 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
167 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 冰箱温度计 | TH-B10 | 三印 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
168 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 冰箱温度计 | TH-B10 | 三印 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
169 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 冰箱温度计 | TH-B10 | 三印 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
170 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 冰箱温度计 | TH-B10 | 三印 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
171 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 冰箱温度计 | TH-B10 | 三印 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
172 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 冰箱温度计 | TH-B10 | 三印 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
173 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 冰箱温度计 | TH-B10 | 三印 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
174 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 冰箱温度计 | TH-B10 | 三印 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
175 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 酒精比重计 | 0-30 | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
176 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 酒精比重计 | 30-70 | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
177 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 酒精比重计 | 70-100 | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
178 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 温度计 | -100~40 | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
179 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 温度计 | -100~40 | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
180 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 温度计 | 0-50° | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
181 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 温度计 | 0-100° | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
182 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 温度计 | 0-200° | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
183 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 温度计 | 0-500° | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
184 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 室内指针式温湿度表 | WS-A1 | 天津市科辉仪表厂 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
185 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 室内指针式温湿度表 | WS-A1 | 天津市科辉仪表厂 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
186 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 室内指针式温湿度表 | WS-A1 | 天津市科辉仪表厂 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
187 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 室内指针式温湿度表 | WS-A1 | 天津市科辉仪表厂 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
188 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 室内指针式温湿度表 | WS-A1 | 天津市科辉仪表厂 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
189 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 室内指针式温湿度表 | WS-A1 | 天津市科辉仪表厂 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
190 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 室内指针式温湿度表 | WS-A1 | 天津市科辉仪表厂 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
191 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 室内指针式温湿度表 | WS-A1 | 天津市科辉仪表厂 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
192 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 室内指针式温湿度表 | WS-A1 | 天津市科辉仪表厂 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
193 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 室内指针式温湿度表 | WS-A1 | 天津市科辉仪表厂 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
194 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 室内指针式温湿度表 | WS-A1 | 天津市科辉仪表厂 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
195 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 室内指针式温湿度表 | WS-A1 | 天津市科辉仪表厂 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
196 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 室内指针式温湿度表 | WS-A1 | 天津市科辉仪表厂 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
197 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 室内指针式温湿度表 | WS-A1 | 天津市科辉仪表厂 | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
198 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 容量瓶 | 10mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
199 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 容量瓶 | 25mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
200 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 容量瓶 | 50mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
201 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 容量瓶 | 100mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
202 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 容量瓶 | 250mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
203 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 容量瓶 | 500mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
204 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 容量瓶 | 1000mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
205 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 量筒 | 10mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
206 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 量筒 | 50mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
207 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 量筒 | 100mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
208 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 量筒 | 250mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
209 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 量筒 | 1000mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
210 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 量杯 | 100mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
211 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 量杯 | 250mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
212 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 量杯 | 500mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
213 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 量杯 | 1000mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
214 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 单标线吸管 | 1mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
215 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 单标线吸管 | 2mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
216 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 单标线吸管 | 3mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
217 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 单标线吸管 | 5mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
218 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 单标线吸管 | 10mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
219 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 单标线吸管 | 20mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
220 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 单标线吸管 | 25mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
221 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 单标线吸管 | 50mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
222 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 刻度吸管 | 1mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
223 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 刻度吸管 | 2mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
224 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 刻度吸管 | 5mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 3
225 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 刻度吸管 | 10mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 3
226 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 具塞比色管 | 10mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
227 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 具塞比色管 | 25mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
228 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 具塞比色管 | 50mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 6
229 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 具塞比色管 | 100mL | / | / | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 2
230 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | 1-10ml | 吉尔森 | RL55497 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
231 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | 0.5-5ml | Thermo | OZ55466 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
232 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | 200-1000ul | 大龙 | YE20BA70123914 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
233 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | 100-500ul |  | YTZX-01 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
234 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | 1000-5000ul | / | YC208AC0000911 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
235 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | 500-5000ul | 吉尔森 | RM50518 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
236 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | 100-1000ul | / | YC176AB0005473 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
237 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | 100-1000ul | Thermo | PZ02728 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
238 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | 10-100ul | Eppendoef | L27939J | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1
239 | 理化实验室 | 红花岗区疾病预防控制中心 | 移液器 | 1-5ml | Thermo | MZ22290 | 遵义市红花岗区剑江路140号 | 1