## sheet1
桐梓县中医医院联影1.5T核磁及西门子B超人工技术维保服务项目
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 厂家 | 维保内容 |  | 服务年限 | 限价
1 | 1.5T 核磁共振 | uMR 580 | 1 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 1.一年4次定期现场保养。包括机器清洁,性能测试及效正 ,机器或电气的检查,确保系统能按照制造商的产品规格运行。确保设备的平稳运行，减少意外事故发生,降低停机率。 2.提供包含不限次数的现场人工叫修，电话支持，在线支持 ，差旅费包括在内的人工技术服务 3.保证机器开机率96%。即每年停机不超过15天,超过一天顺延保修时间1 天 4.报修后工程师电话技术支持的时间：10分钟内，到达现场维修的时间：24小时内。 5.检修工程中不得谎报设备配件故障而增加医院负担，一经查实，立即终止合同并处以合同中标金额1倍的罚款。 |  | 1年 | 3.5万元
2 | 彩色B超（心脏） | ACUSONJunper | 1 | 西门子
3 | 彩色B超全身机一套探头4个 | ACUSONJunPer | 1 | 西门子
制表人： | [5 empty] | 审核人：