## 采购清单导入模板
*商品名称 | *核心参数要求 | *数量 | *计量单位 | 建议品牌 | 备注
游乐场所检测 | 空气检测（室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯）、泳池水质检测（泳池水浑浊度、PH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群）、浸脚池余氯 | 3 | 家 |  | 数量3家是指需要进行检测的游乐场所有3家，欢迎有资质的第三方检测机构参与报价
住宿场所检测 | 1.中央空调（风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数；2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯；3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 1 | 家 |  | 数量1家是指需要检测的住宿场所1家，欢迎有资质的第三方检测机构参与报价