## 食堂维修
仁怀市第四中学2025年秋季学期暑假食堂维修改造经费预算表
序号 | 具体位置 | 损坏情况 | 维修要求 | 预算经费(元) | 备注
1 | 一楼洗碗池 | 地沟改造 | 人工开沟（0.4米*0.3米*5米）；砌砖，贴墙砖；加盖不锈钢盖板（300*500*25）28米。 |  | 据实结算
3 | 一二楼操作间 | 楼顶瓷粉脱落 | 食堂一二楼操作间刮仿瓷涂面384平方米，按三遍考虑； |  | 据实结算
4 | 二楼售卖间 | 吊顶 | 二楼售卖间铝格栅吊顶288平方米。 |  | 据实结算
5 | 二楼电缆改造 | 电缆移接 | 将二楼食堂配电房内动力电缆（利旧）接至二楼食堂后面的配电柜；电力电缆头制作（4*150*1*70；4*185*1*95，电压等级(kV):1KV）。 |  | 据实结算
| 二楼食堂配电柜搬迁 | 配电柜损毁 | 将二楼食堂配电柜搬迁至一楼食堂后面存放 |  | 据实结算 | 0
| 其他 |  | 项目费、安全文明施工费、规费等 |  | 据实结算
| 合计经费 |  |  | 71844.96