## 食堂维修
仁怀市第四中学2025年秋季学期暑假食堂维修改造经费预算表
序号 | 具体位置 | 损坏情况 | 维修要求 | 预算经费(元) | 备注
1 | 一楼洗碗池及操作间 | 地沟改造 | 洗碗池开沟槽、切缝（混凝土），开沟（0.4米*0.3米*5米）；砌砖，贴墙砖。地沟贴瓷砖每米按1平米核价；加盖不锈钢盖板（350mm*580mm*23mm）,重量约2.8kg；洗碗池及操作间地沟改造总长度28米。 |  | 据实结算
2 | 一二楼操作间 | 楼顶瓷粉脱落 | 食堂一二楼操作间刮仿瓷涂面384平方米，按三遍（一二遍为瓷粉，第三遍为乳胶漆）。 |  | 据实结算
3 | 二楼售卖间 | 未安装吊顶 | 二楼售卖间安装铝扣板（600mm*600mm）吊顶288平方米。扣板平板灯12套（50W\国标）、照明线路及灭菌灯线路为2.5铜芯线200米（国标）,加装绝缘管。 |  | 据实结算
4 | 二楼电缆改造 | 电缆移接 | 将二楼食堂配电房内动力电缆（利旧）接至二楼食堂后面的配电柜；电力电缆头制作（4*150*1*70；4*185*1*95，电压等级(kV):1KV） |  | 据实结算
5 | 二楼食堂配电柜搬迁 | 配电柜损毁 | 将二楼食堂配电柜搬迁至一楼食堂后面。 |  | 据实结算
6 | 其他 |  | 项目费、安全文明施工费、规费以及脚手架搭拆等 |  | 据实结算
| 合计经费 |  |  | 89553.81