务川自治县人民法院外围及部分点位增加监控需求明细
采购需求	序号	产品名称	规格、参数	数量（台）	单价（元）	合价（元）	备注
光纤收发器	TP千兆收发器	2
质保三年
海康监控	DS-2CD1345V2-LA(POE) 半球

DS-2CD1245V2-LA(POE) 枪机	79
具体更换情况请提前联系我方实地勘查

质保三年
支架
79
交换机	RG-YS126GS-P 24口 POE	2
质保三年
交换机	RG-YS118GS-P 16口	6
质保三年
网线	箱	6
光口交换机	RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS	1
质保三年
光模块	GE-SFP-3KM-SM1550-BIDI-A-B	8
光缆	4芯	660
光纤盘
10
绑扎线	绑扎线	1
放光缆	放光缆	660
熔接光纤
64
备注：合同总价费用包含人工，线材、中途有需要添加的相关设备（监控摄像头除外）等相关费用。请报价之前与我院联系进行实地勘查后再进行报价，统一勘查时间为2025年8月11日下午14:00，未进行现场勘查的视为无效报价。联系人：车南林18085231928