**寝室80L热水器参数**

1、要求售后服务：上门安装全国联保

2、保修年限:96个月

3、包装尺寸:1042x548x525mm。

4、能效等级：二级

5、款式：横式。

6、最大容积:80L

7、尺寸:995x465x465mm

8、含配送费，送货上门安装。

9、热水器安装要求：妥善接线且禁止使用移动插座，加热功率2200W，堆码层数极限，4层。

10、安装服务：含安装及材料费

11、控制方式：机械式