**附件：**

1. **进口Milli-Q Integral 3超纯水机耗材更换清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **技术参数** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| **1** | **Progard TS2预纯化柱** | **满足Milli-Q Integral 3仪器** | **1支** | **6187** | **6187** | 1. **耗材包上门安装。**
2. **耗材更换后一级水出水口水质须达到GB/T 6682-2008一级水验收标准。**
 |
| **2** | **Quantum TEX超纯化柱** | **1支** | **5962** | **5962** |
| **3** | **MILLIPAK EXPRESS 40终端过滤器** | **1支** | **2525** | **2525** |
| **4** | **UV紫外灯** | **1支** | **5815** | **5815** |
| **5** | **A10 UV Lamp TOC检测仪紫外灯** | **1支** | **6893** | **6893** |
| **6** | **UV Lamp 254 nm紫外灯** | **1支** | **2800** | **2800** |
| **7** | **PE水箱通气过滤器** | **1个** | **2557** | **2557** |
|  | **合计** |  |  |  | **32739** |  |

1. **国产尼珂NC-PR-1000L纯水系统耗材更换清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **技术参数** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| **1** | **RO膜4040** | **满足尼珂NC-PR-1000L纯水系统** | **4支** | **1800** | **7200** | 1. **耗材包上门安装。**
2. **耗材更换后水出水口水质须达到GB/T 6682-2008三级水验收标准。**
 |
| **2** | **滤芯20\*5μmm** | **3支** | **60** | **180** |
| **3** | **软化树脂** | **100L** | **12.5** | **1250** |
|  | **合计** |  |  |  | **8630** |  |