紫云苗族布依族自治县疾病预防控制中心

仪器检定/校准 2025 年度计划表

共 1 页第  页                                                                              表格编号：D007-01

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 仪器编号 | 台件数 | 上次检定单位 | 仪器存放地点 | 上次检定有效期 | 拟送检 时间 | 预算价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | BSC-1360ⅡA2 | HIV001 | 1 | 贵州省计量测试院 | 检验股HIV室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 2 | 恒温水浴箱 | HSWS-600 | HIV005 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股HIV室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 3 | 医用低温保存箱 | DW-25W300 | HIV007 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股HIV室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 4 | 立式压力蒸汽灭菌器 | GR60DP | HIV008 | 1 | 贵州省计量测试院 | 检验股HIV室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 5 | 酶标仪 | ST-960 | HIV011 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股HIV室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 6 | 移液枪（排枪） | 50-300µL | HIV012 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股HIV室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 7 | 移液枪 | 1000-5000µL | HIV014 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股HIV室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 8 | 移液枪 | 20-200µL | HIV015 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股HIV室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 9 | 移液枪（排枪） | 20-200µL | HIV018 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股HIV室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 10 | 移液枪 | 5-50µL | HIV020 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股HIV室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 11 | 移液枪 | 10-100µL | HIV021 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股HIV室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 12 | 酶标仪 | MB-580 | XQ004 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股HIV室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 13 | 温湿度计 | ETH529/0-50℃ | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股HIV室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 14 | 水银温度计 | 0℃～100℃ | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股HIV室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 15 | 冰箱温度计 | -40℃～25℃ | / | 3 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股HIV室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 16 | 流式细胞仪 | EasyCell 206A1 | HIV023 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股HIV室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 17 | 医用冷藏冷冻箱 | YCD-EL300 | HIV006 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股HIV室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 18 | 移液枪 | 100-1000µL | HIV024 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股HIV室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 19 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | FJH001 | 1 | 贵州省计量测试院 | 检验股结核室 | 2024.8.26 | 2025.8 |  |
| 20 | 医用冷藏冷冻箱 | YCD-EL300 | FJH002 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股结核室 | 2024.8.5 | 2025.8 |  |
| 21 | 医用冷藏箱 | MC-5L416 | FJH003 | 1 | / | 检验股结核室 | / | 2025.8 |  |
| 22 | 电热恒温培养箱 | BPX-162 | FJH004 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股结核室 | 2024.8.5 | 2025.8 |  |
| 23 | 麦氏比浊计 | BS-MFI-01 | FJH006 | 1 | 贵州省计量测试院 | 检验股结核室 | 2024.8.29 | 2025.8 |  |
| 24 | 立式压力蒸汽灭菌器 | GR60DA | FJH007 | 1 | / | 检验股结核室 | / | 2025.8 |  |
| 25 | 温湿度计 | ETH529/0-50℃ | / | 1 | / | 检验股结核室 | / | 2025.8 |  |
| 26 | 移仪器 | 10-100uL | / | 1 | / | 检验股结核室 | / | 2025.8 |  |
| 27 | 移仪器 | Research Plus | / | 1 | / | 检验股结核室 | / | 2025.8 |  |
| 28 | 冰箱温度计 | / | / | 1 | / | 检验股结核室 | / | 2025.8 |  |
| 29 | 培养箱温度计 | / | / | 1 | / | 检验股结核室 | / | 2025.8 |  |
| 30 | 电热恒温培养箱 | BPX-162 | WSW012 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股结核室 | 2024.8.05 | 2025.8 |  |
| 31 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | PCR-001 | 1 | 贵州省计量测试院 | 检验股PCR室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 32 | 医用低温保存箱 | DW-25W300 | PCR-002 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股PCR室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 33 | 温湿度计 | Cos-03 | PCR-005 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股PCR室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 34 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | PCR-007 | 1 | 贵州省计量测试院 | 检验股PCR室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 35 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-290 | PCR-008 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股PCR室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 36 | 高速冷冻离心机 | 5418R | PCR-012 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股PCR室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 37 | 全自动核酸提取仪 | GeneRotex 96 | PCR-013 | 1 | 贵州省计量测试院 | 检验股PCR室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 38 | 温湿度计 | Cos-03 | PCR-014 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股PCR室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 39 | 赛默飞Q5实时荧光PCR仪 | Quantstudio5 | PCR-016 | 1 | 贵州省计量测试院 | 检验股PCR室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 40 | 温湿度计 | Cos-03 | PCR-018 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股PCR室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 41 | 全自动医用PCR分析系统 | Gentier 96E | PCR-021 | 1 | 贵州省计量测试院 | 检验股PCR室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 42 | 移液枪 | 2-20ul | PCR-024 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股PCR室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 43 | 移液枪 | 10-100ul | PCR-025 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股PCR室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 44 | 恒温金属浴 | HB120-5 | PCR-003 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股PCR室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 45 | 移液枪 | 100-1000ul | PCR-027 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股PCR室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 46 | 移液枪 | 20-200ul | PCR-032 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股PCR室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 47 | 移液枪 | 2-20ul | PCR-035 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股PCR室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 48 | 移液枪 | 0.5-10ul | PCR-038 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股PCR室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 49 | 生物安全运输箱（UN2814) | UN/4H1/CLASS6.2/20/CN/QB | PCR-040 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股PCR室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 50 | 高压灭菌器 | GR60DA | PCR-041 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股PCR室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 51 | 生物安全柜 | 1374 | WSW001 | 1 | 贵州省计量测试院 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 52 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | WSW007 | 1 | 贵州省计量测试院 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 53 | 二氧化碳培养箱 | QP-50 | WSW008 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 54 | 恒温恒湿培养箱 | HHWS-II-150 | WSW010 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 55 | 恒温恒湿培养箱 | HDPF-88 | WSW011 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 56 | 电热恒温培养箱 | HDPF-88 | WSW013 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 57 | 澳柯玛医用冷藏箱 | YC-280 | WSW014 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 58 | 澳柯玛医用冷藏箱 | YC-330 | WSW015 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 59 | 培养基自动分装 | FIidispump | WSW017 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 60 | 电子天平 | BL-220H | WSW018 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 61 | 医用冷藏箱 | HYC-390F | WSW019 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 62 | 电子天平 | ME802E | WSW023 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 63 | 砝码 | 200-1g | WSW027 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 64 | 紫外线照度计 | UV-B | WSW028 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 65 | 净化操作台 | BJ-2CD | WSW029 | 1 | 贵州省计量测试院 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 66 | 移仪器 | Research Plus | WSW031 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 67 | 移仪器 | Research Plus | WSW032 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 68 | 移仪器 | 100-1000uL | WSW033 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 69 | 移仪器 | 100-1000uL | WSW034 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 70 | 移仪器 | 10-100uL | WSW035 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 71 | 移仪器 | Research Plus | WSW036 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 72 | 超低温冰箱 | DW-86L386 | WSW041 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 73 | 医用低温保存箱 | DW-B6L338L | WSW042 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 74 | 美菱医用冷藏冷冻箱 | YCD-EL300 | WSW046 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 75 | 海尔冰箱 | BCD-278A/C | WSW047 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 76 | 霉菌培养箱 | MJ-250F-I | WSW048 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股微生物室 | 2025.8.5 | 2025.8 |  |
| 77 | 医用洁净工作台 | BBS-SDC | WSW050 | 1 | / | 检验股微生物室 | / | 2025.8 |  |
| 78 | 美的医用冷藏箱 | MC-5L416 | WSW051 | 1 | / | 检验股微生物室 | / | 2025.8 |  |
| 79 | 高压灭菌器 | GR60DA | WSW052 | 1 | / | 检验股微生物室 | / | 2025.8 |  |
| 80 | 高压灭菌器 | GR85DA | WSW053 | 1 | / | 检验股微生物室 | / | 2025.8 |  |
| 81 | 三用恒温水箱 | SHHW21.600AII | WSW055 | 1 | / | 检验股微生物室 | / | 2025.8 |  |
| 82 | 多孔电热消化器 | AED-UI | LH02 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 83 | 低温保存箱 | DW-402188 | LH03 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 84 | 温湿度计 | TH860 | LH04 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 85 | 离子色谱仪 | Aquion RFIC | LH38 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 86 | 冰箱温度计 | -40℃-20℃ | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 87 | ICPOES光谱仪 | ICAPPRO | LH28 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 88 | 温湿度计 | ETH529/0-50℃ | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 89 | 温湿度计 | ETH529/0-50℃ | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 90 | 干烤灭菌器 | 202-3AB型 | LH10 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 91 | 陶瓷纤维马弗炉 | HT-10-12AX | LH52 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 92 | 鼓风干燥箱 | DHG-9140A | LH53 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 93 | 热空气消毒箱 | GX125D | LH54 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 94 | 温湿度计 | ETH529/0-50℃ | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 95 | 离子色谱仪 | CIC-D160 | LH14 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 96 | 温湿度计 | ETH529/0-50℃ | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 97 | 原子荧光光度计 | AFS-9750 | LH11 | 1 | 贵州省计量测试院 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 98 | 气相色谱仪 | TRACE1300 | LH13 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 99 | 温湿度计 | ETH529/0-50℃ | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 100 | 流动注射分析仪 | 2SAN39000 | LH12 | 1 | 贵州省计量测试院 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 101 | 温湿度计 | ETH529/0-50℃ | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 102 | 电热恒温水箱 | HH.W21.600 | LH15 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 103 | 数显恒温水浴箱 | HH-600 | LH33 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 104 | 数显恒温水浴箱 | HH.S-21-8 | LH35 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 105 | 温湿度计 | ETH529/0-50℃ | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 106 | 温湿度计 | ETH529/0-50℃ | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 107 | 医用冷藏箱 | YC330 | LH22 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 108 | 医用冷藏箱 | YC330 | LH23 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 109 | 温湿度计 | ETH529/0-50℃ | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 110 | 冰箱温度计 | -40℃-20℃ | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 111 | 电子天平 | FA2204N | LH20 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 112 | 电子分析天平 | AR2140 | LH24 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 113 | 普通冰箱 | HYC-390F | LH31 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 114 | 冰箱温度计 | -40℃-20℃ | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 115 | 分光光度计 | H722 | LH07 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 116 | 酸度计 | FE28 | LH16 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 117 | 电导率仪 | S230 | LH17 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 118 | 便携式余氯/二氧化氯二用仪 | XI8802 | LH18 | 1 | 贵州省计量测试院 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 119 | 便捷式余氯计 | PTH045D | LH21 | 1 | 贵州省计量测试院 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 120 | 紫外/可见分光光度计 | SPECROD 200 PLUS | LH34 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 121 | 便捷式色度计-1 | PTH070 | LH44 | 1 | 贵州省计量测试院 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 122 | 便捷式色度计-2 | PTH070 | LH45 | 1 | 贵州省计量测试院 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 123 | 便捷式PH计-1 | S2 | LH46 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 124 | 便捷式PH计-2 | S2 | LH48 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 125 | 便捷式浊度计-1 | CT-12 | LH49 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 126 | 便捷式浊度计-2 | CT-12 | LH50 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 127 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | LH09 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 128 | 医用低温保存箱 | DW-25W300 | LH26 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 129 | 医用冷藏冰箱 | HYC1099F | LH39 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 130 | 温湿度计 | ETH529/0-50℃ | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 131 | 移液器 | 1000uL | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 132 | 移液器 | 1000uL | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 133 | 移液器 | 5mL | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 134 | 移液器 | 5mL | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 135 | 移液器 | 1000uL | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 136 | 移液器 | 1000uL | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 137 | 移液器 | 2-10mL | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 138 | 移液器 | 5mL | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 139 | 移液器 | 50uL | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 140 | 移液器 | 50uL | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 141 | 移液器 | 200uL | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 142 | 移液器 | 10mL | / | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |
| 143 | 便携式余氯总氯测定仪 | YCL2-P | LH57 | 1 | / | 检验股理化室 | / | 2025.8 |  |
| 144 | 医用冷藏冷冻式冰箱 | MCD-25L316 | LH58 | 1 | / | 检验股理化室 | / | 2025.8 |  |
| 145 | 医用冷藏式冰箱 | MC-5L416 | LH59 | 1 | / | 检验股理化室 | / | 2025.8 |  |
| 146 | 石墨炉恒温电热板 | DTR-5060G | LH60 | 1 | / | 检验股理化室 | / | 2025.8 |  |
| 147 | 电子天平（2000千克） | MA2002E | LH61 | 1 | / | 检验股理化室 | / | 2025.8 |  |
| 148 | 电子天平（2000千克） | MA2002E | LH32 | 1 | / | 检验股理化室 | / | 2025.8 |  |
| 149 | 低本底α、β放射性测定仪 | RJ41-2 | LH47 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | 检验股理化室 | 2025.8.21 | 2025.8 |  |

编制人：                            编制日期：                    质量负责人：                        批准日期：

生效日期：2023年01月01日