## Sheet1
1 | 商品名称 | 核心参数要求 | 数量 | 计量单位 | 最高总价 | 建议品牌
2 | 恒温恒湿培养箱 | 1.温度范围：室温+5°C~60°C，2.温度均匀度：≤±0.5°C，3.温度波动度：≤±0.3°C，4.加温方式：多面加热，5.箱内循环方式：微风搅拌方式，6.报警类型：超温报警、温度探头损坏报警，7.温度控制器：LCD液晶屏显示，P.I.D控制器，8.内部尺寸W×D×H（cm）：41×40.5×51，9.内部容积（L）：84，10.外部尺寸W×D×H（cm）：57×60×85，11.搁板：2，12.功率（W）：502，13.电源：1Ø 220V 50Hz，14.备注：温度设置在20°C～37°C可用于消除甘露醇溶液结晶现象。适用范围：该产品又称电热恒温细胞（霉菌）培养箱，供医疗卫生、医药工业、生物化学、工业生产，及农业科学等科研部门作细菌培养、育种、发酵及其他恒温试验用。 | 1 | 台 | 6000 | 上海跃进