## Sheet1
紫云自治县民族中等职业学校 2025年消防设备维修清单及维保项目
序号 | 设备材料名称 | 存在的故障隐患 | 数量 | 单位 | 维修整改单价 | 合计金额 | 备注
1 | 气体灭火系统钢瓶含拆卸和运费 | 钢瓶气压失效 | 4 | 套 |  |  | 罗列的需要维修的项目只是作为参考，请有意向的公司自行到学校来进行排查后报价，排查人员必须出具相关证明和维修结束后出具相应的报告，并能顺利纳入维保。
2 | 消防报警主机信号线故障（包含国标线及产品） |  | 4 | 回路
3 | 消防报警系统防排烟系统故障（包含国标线及产品） |  | 2 | 套
4 | 消防水泵房消火栓泵故障（包含国标线及配件产品） |  | 2 | 台
5 | 消防水泵房启动控制柜故障（包含国标线及配件产品） |  | 2 | 套
6 | 消防电子液位计损坏 |  | 2 | 套
7 | 男生宿舍楼无消防喷淋末端压力测试系统 | 应急情况下不便于及时排水及检查消防喷淋是否有压力 | 9 | 套
8 | 女生宿舍楼无喷淋末端压力测试系统 |  | 9 | 套
9 | 消防报警产品标识 |  | 200 | 套
10 | 柴油发电机房无配置消防沙箱 |  | 1 | 套
11 | 消防沙
12 | 消防沙铲 |  | 2 | 把
13 | 消防总控制室无微型消防站（包含消防服及设备） |  | 1 | 套
14 | 消防水泵房无灭火器配置水基型 |  | 2 | 套
15 | 风机房无灭火器配置水基型 |  | 2 | 套
16 | 食堂1-2层消防报警系统产品瘫痪状态无法联动 |  | 126 | 点位
17 | 更换楼顶消防水池阀门 |  | 2 | 套
18 | 地下管漏水排查中待定报价
19 | 气体灭火报警系统报警按钮损坏 |  | 1 | 套
20 | 男生宿舍楼消防图形显示器损坏 |  | 1
21 | 合计：
22 | 学校消防系统维保1年 | 每月定期出一次维保报告，300元以下的设备器具免费更换（价格参照天猫、京东、唯品会、县内商铺），遇学校火警必须20分钟到场保障设备正常，设备故障2小时到场进行维修。
23
24
25
26
27