安顺市国家密码管理局

基础设施安全隐患整改项目清单

| 序号 | 名称 | 规格参数及技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 400万半球型网络摄像机;最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps;支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境;采用高效阵列红外灯;符合IP67，IK10，可靠性高;传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS;最低照度：彩色：0.005 Lux ;调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°;补光灯类型：红外灯;视频压缩标准：主码流：H.265/H.264;网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口;PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3。 | 台 | 1 | - 建议品牌：海康威视、华为、大华；2.该设备不能具备WIFI、蓝牙、星闪等无线外联功能；3.需通过采购单位指定的第三方机构安全检测；4.需配置接入1台海康威视硬盘录像机（利旧）使用。5.需在1台浪潮服务器（利旧）上完成Windows操作系统和海康威视4200软件安装，相关操作系统和软件由采购单位提供。 |
| 2 | POE交换机 | 5口POE交换机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 六类屏蔽双绞线 | 国标，纯铜线芯，八芯双绞，CAT6，支持POE、POE+供电技术，白色 | 米 | 50 |  |
| 4 | 防静电PVC地胶 | 防火等级：B1,标准SJ/T 11236-2001，600*600*2mm,含铜箔、专用胶水等 | ㎡ | 18 |  |
| 5 | 辅材及人工 | PVC线槽、扎带、标签、屏蔽水晶头、跳线、安装施工等 | 批 | 1 |  |

挂网公告备注：

1.报价为包含货物运输、安装施工、软件调试等全部费用在内的包干价；

2.该项目实施地点位于安顺市市委大院综合楼内，涉及到地胶铺设、摄像机网线架设等工程量仅为预估，具有不确定性，请各竞价单位在竞价前先行到我单位项目现场进行现场评估再进行报价；

3.该项目需在合同签订后10个工作日内完成项目施工。