## Sheet1
七星关区层台镇中心校食堂净水器2t/h单级反渗透设备采购报价清单
金额：
序号 | 名称 | 型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 原水泵 | 配套 |  | 台 | 1
预处理部分
1 | 石英砂过滤器 | 400*1650 | 玻璃钢 | 套 | 1
| 自动反洗阀 | 4T | ABS | 台 | 1
| 布水器中心管 | 1" | ABS | 套 | 1
| 砂滤料 | 6--8mm | 纯白 | 袋 | 5
| 连接管路 | DN25 | Pvc | 套 | 1
2 | 活性炭过滤器 | 400*1650 | 玻璃钢 | 套 | 1
| 自动反洗阀 | 4T | ABS | 台 | 1
| 布水器中心管 | 1" | ABS | 套 | 1
| 炭滤料 |  | 果壳 | 袋 | 3
| 连接管路 | DN25 | PVC | 套 | 1
3 | 树脂过滤器 | 400*1650 | 玻璃钢 | 套 | 1
| 自动反洗阀 | 4T | ABS | 台 | 1
| 布水器中心管 | 1" | ABS | 套 | 1
| 滤料 |  | NA | 袋 | 5
| 连接管路 | DN25 | PVC | 套 | 1
| 负压阀 |  | 黄铜 | 个 | 1
反渗透主机部分
1 | 精密过滤器 | 5芯20" | SS304 | 套 | 1
2 | 滤芯 | 20"5um | PP | 支 | 5
3 | 进水电磁阀 | 2W-25 | 黄铜 | 只 | 1 | AC220V
4 | 高/低压开关 | BD-A30/A3 | 组合 | 只 | 1 | AC220V
5 | 高压泵 |  | 不锈钢 | 台 | 1 | AC380V
6 | 膜壳 | 4040-2W | 不锈钢 | 只 | 4
7 | 反渗透膜 | 4040 |  | 只 | 8
8 | 冲洗电磁阀 | 2W-25 | 黄铜 | 只 | 1 | AC220V
9 | 纯水流量计 | (0-4m³/h) | 塑料转子 | 只 | 1
10 | 浓水流量计 | (0-4m³/h) | 塑料转子 | 只 | 1
11 | 低压压力表 | Y60 1Mpa | 不锈钢 | 只 | 1
12 | 高压压力表 | Y60 3Mpa | 不锈钢 | 只 | 1
13 | 在线电导率仪 | CCT-3320 | 组合 | 台 | 2 | AC220V
14 | RO程序控制器 | RO-2015 | 组合 | 台 | 1 | AC220V
15 | 电机保护器 |  | 组合 | 台 | 2
16 | 低压电气 | 德力西 | 组合 | 套 | 1
17 | 电控柜 |  | 不锈钢 | 台 | 1
18 | 连接管阀件 | DN15-25 | pvc | 套 | 1
19 | 设备机架 |  | 不锈钢 | 台 | 1
2吨单级反渗透设备耗材：
优质石英砂6-8mm1-3年换一次
活性炭2-4mm 1-3年换一次
树脂NA 1-3年换一次
软水盐随时添加
RO膜1-3年换一次
PP棉1-6个月换一次
样图：
备注 | 本供水系统1套，供应商报价之前必须实地勘察安装位置及了解安装需求，竟价者根据自己实际情况竞价，报价无下限，为保证产品为正规厂家生产，质量可靠，要上传相应证件。参与竞价者须提供产品质量检测报告、环境管理系统认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、iso9001质量管理体系认证证书、国家知识产权局手续合格证书、实用新型专利证书、AAA级诚信供应商、AAA级诚信经营示范单位、AAA级信用企业、AAA级质量服务诚信单位、重合同守信用企业、AAA级资信企业、AAA级信用企业等证书。以上资料未提供者为无效报价。