## Sheet1
纳雍县人民医院数据中心机房维保清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注
网络硬件部分
1 | 48口交换机 | CE5855-48T4S2Q-EI | 台 | 1 | 华为 | 包含原厂硬件更换服务
2 | 存储 | P36X | 台 | 3 | 华为 | 包含原厂硬件更换服务
3 | 服务器 | RH2288H V3 | 台 | 5 | 华为 | 包含原厂硬件更换服务
4 | 服务器 | 2288H V5 | 台 | 49 | 华为 | 包含原厂硬件更换服务
5 | 服务器 | 2488H V5 | 台 | 2 | 华为 | 包含原厂硬件更换服务
6 | 内网防火墙 | USG6550 | 台 | 2 | 华为 | 包含原厂硬件更换服务
7 | 内网入侵防御 | NIP6650 | 台 | 2 | 华为 | 包含硬件更换服务
8 | 内网数据中心防火墙 | USG6650 | 台 | 2 | 华为 | 包含硬件更换服务
9 | 内网服务器核心交换机 | S12800E(CE12804E) | 台 | 2 | 华为 | 包含硬件更换服务
10 | 内网核心交换机 | S12710 | 台 | 2 | 华为 | 包含硬件更换服务
11 | 数据中心接入交换机 | CE6855-48S6Q-HI | 台 | 20 | 华为 | 包含原厂硬件更换服务
12 | 前置机 | 1288H V5 | 台 | 5 | 华为 | 包含原厂硬件更换服务
13 | 外网防火墙 | USG6620 | 台 | 2 | 华为 | 包含硬件更换服务
14 | 外网入侵防御 | NIP6650 | 台 | 2 | 华为 | 包含硬件更换服务
15 | 外网核心交换机 | S7706 | 台 | 2 | 华为 | 包含原厂硬件更换服务
16 | 设备网核心交换机 | S7703 | 台 | 1 | 华为 | 包含原厂硬件更换服务
17 | 设备网-汇聚交换机 | S5720-36C-EI-28S-AC | 台 | 18 | 华为 | 包含原厂硬件更换服务
18 | 设备网-汇聚交换机 | S5735S-L32ST4X-A1 | 台 | 10 | 华为 | 包含原厂硬件更换服务
19 | 48口交换机 | S5720-56C-EI | 台 | 2 | 华为 | 包含原厂硬件更换服务
机房部分
1 | UPS | UPS5000-E-200K-SM | 台 | 2 | 华为 | 包含原厂硬件更换服务
2 | 数据中心基础设施管理系统 | NetEco数据中心管理软件 | 套 | 1 | 华为
3 | FusionModule2000 智能微模块 | FusionModule2000 | 套 | 2 | 华为 | 包含原厂硬件更换服务
4 | 数据中心基础设施管理系统 | ECC500 | 套 | 1 | 华为 | 包含原厂硬件更换服务
5 | UPS | UPS5000-E 50kVA | 台 | 6 | 华为 | 包含原厂硬件更换服务
6 | 小型智能微模块数据中心 | FusionModule800-BC6-IT15KW软件部分DCS虚拟化套件高级版-软件订阅与保障年费每CPU | 套 | 2 | 华为
软件部分
1 | 虚拟化软件FusionSphere | DCS虚拟化套件高级版-软件订阅与保障年费每CPU | 套 | 58 | 华为
2 | 桌面云软件 | FusionAccess桌面云标准版版1年软件订阅与保障年费-每用户 | 套 | 1000 | 华为