## 审核对比表 (2)
湖潮乡中心完小2025年暑假校园维修改造维修预算清单
项目名称:湖潮乡中心完小2025年暑假校园维修改造 |  |  |  |  | 时间：2025年7月26日
序号 | 维修内容 | 规格型号与要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注
1 | 明德楼楼道、走廊墙面贴墙砖 | 楼道墙面贴1.2m高的瓷砖，走廊外侧有墙体的地方贴墙砖（正上面不贴）。砖体尺寸、色泽统一无明显差异。要求12个月质保期，在质保期内出现小质量问题，免费维修，出现重大质量问题，将追究责任。 | 平方米 | 206.81 |  |  | 总体要求：1、施工过程中安全责任由施工方负责，学校不承担任何安全责任。2、工程完工后，要及时清理现场，不耽误学校正常开学。）
2 | 明德楼南侧楼道踏步砖拆除重贴 | 选用防滑系数高的瓷砖（R10以上）。砖体尺寸、色泽统一无明显差异。要求12个月质保期，在质保期内出现小质量问题，免费维修，出现重大质量问题，将追究责任。 | 平方米 | 36
3 | 校园内铁护栏护手、铁门上油漆 | 个别生锈处要求先除锈，使用油漆安全、环保、耐久。要求12个月质保期，在质保期内出现小质量问题，免费维修，出现重大质量问题，将追究责任。 | 平方米 | 306.1
4 | 食堂照明电路改造 | PVC线槽/线管，铜芯2*1.5mm²/m（照明回路），铜芯2*4mm²/m（主线），含主要结点（开关、插座、灯座）维护更换。 | 米 | 200
5 | 教师办公楼外部供电线路改建 | 从明德楼供电总盒三相电中，单独引一相市电分别进入6个办公室供空调和电炉使用，绕路总长约150米。具体要求：空调总供电使用YJV-3×35mm²铜芯电缆，整个项目含各节点保护设、断电设备以及插座等必要设备。 | 米 | 155
6 | 空调进线 | BV-3*6/m含PVC线槽/线管 | 米 | 100
7 | 电缆保护管 | PVC-110 | 米 | 155
8 | 配电箱 | 满足使用要求 | 台 | 1
总计 | [5 empty] | 65469.7
| 统计人：周平 |  |  | 负责人： | 吴兴荣