报价明细表

项目名称：新桥太阳能路灯项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 太阳能路灯 | 1. 口径60-140壁厚2.5
2. 灯杆总高6米

3.光源LED160W4.太阳能板120W5..电池120HA电池6.预埋件M16/500混凝土600x600  | 25 | 盏 |  |  | 此单价为含税含安装 |