## Sheet1
黔西南州金州文旅创新研究会充电桩采购项目
充电桩-清单（预算）
序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注
1 | 14KW落地式双枪交流充电桩 |  |  | 1 | 台
2 | 7kW交流桩 |  |  | 3 | 台
3 | 智能充电桩 6路 |  |  | 1 | 套 |  | 0 | 电动摩托车用
| 小计： | [5 empty] | 0
充电桩辅料-清单（预算）
序号 | 名称 |  | 名称及说明 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 14KW电缆 |  | YJV-0.6/1kv3*12 | 30 | 米 |  |  | 根据变压器到设备位置计算
2 | 7KW电缆 |  | YJV-0.6/1kv3*6 | 250 | 米 |  |  | 根据变压器到设备位置计算
3 | 安装调试费 |  | 定制：综合布线、设备安装、调试含6个插板 | 1 | 套
| 小计： | [5 empty] | 0
合计（含税） | [6 empty] | 0