# 采购项目技术和商务要求(采购需求)

- 一、项目概况

1、项目名称：三穗县八弓镇人民政府数字乡村综治安防项目；

2、项目预算：¥282600元（大写金额：贰拾捌万贰仟陆佰元整）。

- 资质要求

- 具有独立承担民事责任的能力；

具体要求：提供法人或其他组织有效的营业执照等证明文件；（注：分支机构参与竞价的需提供总公司出具的授权书，但总公司和分支机构不能同时参加）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求：提供经会计师事务所出具的财务审计报告或开户银行出具的资信证明或2025年任意一个月财务报表或承诺函；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求：提供投标截止日前任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺函。（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（供应商自行声明，格式自拟）；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

具体要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（提供信用中国报告及政府采购网查询截图，查询时间为公告发布后）。

- 其他要求：

①：为确保设备符合使用需求，本次采购活动，在意向公告期内提供样品及服务方案至采购需求方确认后方可进行投标（须提供业主方盖章的确认函，否则视为无效应答）。

②：为考虑本项目后续服务维保能力，仅限黔东南州本地企业或在黔东南州本地设有服务机构的企业参与（提供营业执照或其他有效证明文件，此项不能以承诺函作为凭证）。

- 三、项目需求

- 3.1采购清单

| 序号 | 产品名称 | 产品特点 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCD屏 | 1、拼缝：3.5mm 2、分辨率:1920*1080 | 1、LCD单元 尺寸:55英寸 屏幕比例:16:9 亮度:500cd/m² 分辨率:1920*1080 响应速度:8ms 色彩饱和度：92% 可视角度：178度水平/垂直视角 拼缝：3.5mm 背光：LED" 2、结构单元：含大屏挂架及其全套附件 3、显示单元底座：定制 4、图形图像拼接控制系统 支持2路HDMI信号输入接口 支持4路HDMI信号输出接口 支持1个3.5mm口音频输出 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 最大支持2路32MP@25fps/7路12MP@25fps/10路8MP@25fps/14路6MP@25fps/18路5MP@25fps/28路3MP@25fps/36路1080p@30fps/144路D1@30fps同时解码 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 HDMI输出接口支持3840×2160，1920×1080，1280×1024，1280×720，1024×768五种显示分辨率 HDMI输入接口最大支持3840×2160分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入，支持海康私有协议/大华私有协议接入 支持预案轮巡 支持底色选择 支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 5、大屏幕显示系统控制软件 B/S架构，用户无需安装客户端程序，直接WEB访问，避免操作电脑瘫痪后无法控制大屏幕； 网络解码设备管理功能，可以管理网络编解码设备，实现模拟摄像机、网络摄像机、HD-SDI数字摄像机和高清会议系统等网络视频信号和网络计算机信号上屏显示 云台控制功能，可对球机的转动、变倍、变焦等进行操作； 具备同时管理多路实时信号的上墙能力； 事件报警功能，能对视频丢失、视线遮挡、移动侦测等现象做出报警，弹出报警窗口； 具备单窗口多路信号源的轮巡功能，可以自定义间隔时间以实现信号的轮巡； 具备画面分割功能，能轻松实现单屏4画面、16画面分割； 具备自定义开窗功能，常用1、4、9、16开窗模式，布局灵活多样； 支持画面整屏、全屏、跨屏、缩放、漫游等功能； 可实现与图像控制器相接的RGB和Video矩阵的联动控制，自动完成相应的矩阵与图像控制系统输入端口的切换； 大屏幕管理软件应为全中文界面，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理，可向用户提供源代码进行二次开发，也可按照用户要求进行修改； 大屏幕管理软件支持中文、英文、俄文等多语言版本； 具备软件著作权登记证书； 考虑系统兼容稳定性，控制软件必须与显示单元、图像拼接控制器采用同一厂家产品。 6、线缆附件：包括DVI/RGB/VIDEO等线缆 | 9 |
| 2 | 普通监控终端 | 1、400万像素，图像清晰细腻 2、IP67级防水防尘 3、PoE供电 4、支持红外夜视与全彩夜视 5、支持H.265/H.264 6、支持双向语音通话 7、支持云存储和本地存储 8、支持动作告警与声音告警 9、支持人形侦测与声光警示 | 1、传感器 传感器类型1/3”400万CMOS图像传感器 视频分辨率2560(H)*1440(V)（1440P） 镜头焦距3.6mm 镜头视角斜视场角102° 降噪3D数字降噪 日夜切换ICR红外滤片式 夜晚模式支持红外夜视(50米)及全彩夜视 灯板规格1颗850nm红外灯+1颗白光灯 3、音视频 视频编码协议H.265/H.264 视频码率256Kbps-2Mbps 音频压缩格式G.711a 语音支持双向语音通话 4、存储方式 云存储支持24小时云存储 本地存储支持MicroSD存储，最大128G 5、接口 网口10M/100M自适应以太网口 电源PoE供电 复位Reset按键 6、其它 尺寸160*88*89mm 工作环境IP67,-30℃~+50℃ 安装方式壁挂安装、吊顶安装（带支架） 客户端Android/IOS/Web | 50 |
| 3 | AI监控 | 1、支持深度学习算法 2、全高清400W分辨率，图像清晰、细腻 3、支持POE供电 4、ICR自动切换，实现昼夜监控 5、支持H.265视频编码 6、支持24小时云存储、本地存储 7、支持动作和声音侦测报警 8、支持人形侦测 9、支持双向语音通话 10、支持人脸、车辆同时抓拍 12、支持电动车未戴头盔、超载识别与告警 | 1、摄像机 传感器类型½.7英寸CMOS 最大分辨率2560×1440 电子快门1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） 最低照度0.002Lux（彩色模式）;0.0002Lux（黑白模式）;0Lux（补光灯开启） 最大补光距离50m（红外）30m（暖光） 补光灯数量2颗（红外灯）;2颗（暖光灯） 补光类型双光补光 2、镜头 镜头类型定焦 镜头焦距6mm 镜头光圈F1.6 视场角水平57°×垂直30°×对角65° 光圈控制固定光圈 3、智能 人脸检测支持 人脸抓拍支持 车牌识别支持 音频内置MIC支持 内置扬声器支持 存储SD卡支持 云存储支持 电源供电方式POE（802.3af） 功耗基本功耗：3.7W（POE）最大功耗：9.2W（POE） 4、环境 工作温度-40℃~+50℃ 工作湿度≤95% 防护等级IP67 5、结构 外壳材料金属+塑料 产品尺寸192.3mm×88.0mm×87.3（长×宽×高） 净重0.6kg 安装方式壁装 | 50 |

- 3.2商务及服务要求

3.2.1交货期限：中标供应商在竞价结束后7日内供货安装并验收合格；

3.2.2服务期限：36个月；

3.2.3服务地点：采购人指定地点；

3.2.4付款方法和条件：中标后由采购人与成交供应商协商确定；

3.2.5验收标准：

①：按照国家有关标准和招标文件的规定采购方进行验收；

3.2.6其他要求：

①：供应商应提供7x8小时服务，并承诺设备出现故障时，在20分钟内对采购人所提出的维修要求做出响应，确保在6小时内派员到达现场解决问题（要求提供售后服务承诺书）；

②：所有参与我单位竞价的供应商均视为无条件接受全部商务要求及相关条款。对于向我单位提供假冒伪劣产品或虚假证明材料，以及参与竞价且中标后又不能履行供货职责的供应商，我单位有权直接对其作出差评并向平台及相关部门投诉，且有权将该供应商列为黑名单，不再接受后续的所有供货与合作（要求提供承诺书）；

③：供应商必须提供使用相关售后服务(包括设备现场安装调试完毕后对采购人的使用操作培训及对采购人在后续使用过程中遇到的技术问题进行解决)（要求提供承诺书）；

④：请供应商查看需求文件，并严格按照需求文件要求上传相关材料。