## 明细
序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计
1 | 酒精测试仪 | 捕酒灵1号（语音版） | ·检测探头:采用电化学燃料电池。·按键功能:按键伴有声音提示，使用直观。·屏幕显示:彩色OLED显示屏，不同的光照环境下屏幕底色自动切换，确保在强光下执勤看屏幕也很清楚，酒精测试过程在屏幕上动态显示，执勤方便。·可存储80000条测试记录，记录内容有日期、时间、温度和酒精浓度值，全部记录可备份到后台计算机系统;·电子哨音功能:使交通指挥棒更有灵便性。快速排查酒精检测仪“捕酒灵1号”警用燃料电池型呼出气体酒精含量检测仪是专门针对警用市，格按照最新国家标准GB/T21254-2017研发生产的一款酒精检测仪，蕴含多项最新检测处理技术，功能全面，性能可靠。不但有酒精精快速排查功能以外，还具有指挥棒、警哨、强光手电筒、数据存储等功能，可广泛用于公安、交通运输等部门或企业。·防水功能:所有按键和USB接口处都有采用简单适用的防水设计。·震动马达提示功能:当测试结果低于国家标准时，震动马达不震动，指示灯不工作业;当测试结果高于国家标准时，震动马达发出震动提示，指示灯闪烁，可让检测人与被检测人及时了解检测结果有无酒精情况。·强磁吸附:可吸铁物质，解放双手，办公执法两不误。·语音播报:测试语音提示·连接电脑:无需转接头，电脑直连。·防滑握柄:新升级防滑握柄手感更舒适·定性检测:具备定性检测功能，为确保执法的公平与准确性，其定性测试结果用数据直观显示。·采样品:采用凹面式采样口设计，具有导向、收集气体功能。·不用预热时间:开机直接测试。·充电接口:USB安卓充电接口·电源:节能设计，本机采用可充锂离子电池，容量3000mAh，可连续工作10小时以上。·设备外观尺寸、重量:符合人体工程学棒式设计，长度不得大于320mm，方便携带。·手电模式:手电照明在手柄的前端，方便使用;·进气孔处有防水防尘材料，防止水和尘粒进入测酒精的核心元件(电化学酒精感觉器)，增加了仪器的使用性和使用寿命。 | 支 | 15
2 | 酒精测试仪 | 6000S | 1．酒精传感器：采用大尺寸燃料电池酒精传感器，酒精传感器内部关键的酒精敏感铂金膜片元件直径不小于19mm；以保证良好的使用性能及寿命。2．显示屏：仪器应采用高清TFT 彩屏3.2inch（含）320x400点阵液晶，阳光直射下亦清晰可见。3．测试模式：主动模式用于取证测量，快速排查模式用于快速筛查酒驾嫌疑人4．测量数据关联性：为保证筛查的数据可以和取证的数据有很好的关联性，连续快速排查最快可以在1秒钟内完成测量，快速找出酒驾嫌疑人再用主动模式进行测试取证，保证测量数据的关联性；5．显示方式：为缩短警员对新产品的熟悉过程，方便他们使用，仪器中菜单功能需要参考智能手机的风格，主菜单中各菜单项采用图片形式以九宫格方式排列显示而非以纯文字形式上下排列显示，点击图片即可进入到该菜单项，以方便使用。6．开机时间：在关机断电状态，从开始按下开机按键到进入开机登录界面的总时间不超过5秒。7．排查模式时的测量时间：仪器分析测量最快可以在1秒内完成，用户可以在1－10秒之间进行设置。8．打印：打印机与酒精检测仪主机一体。9．吹嘴类型：排查模式时不用任何吹嘴，主动测量时吹嘴防倒吸功能（单向阀结构），整个吹嘴为一体结构，使用时不可以临时组装，以防止吹嘴部件遗留在酒精测试仪上重复使用，保证使用安全。10．吹嘴卫生要求：吹嘴要符合国标及相关卫生标准，材质须通过相关检测中心按GB 4806.7-2016《食品接触用塑料材料及制品》的检测（提供检测报告复印件加盖厂家公章）。11．手写笔：仪器带有触摸手写笔，触摸手写笔通过挂绳固定在仪器上。12．照明功能：仪器前端配置LED照明灯，便于使用者在夜间查看证照。13．数据传输：酒精检测仪现场测试结果，需支持实时远程无线传输到客户目前使用的酒驾后台管理系统服务器中，以便对数据的汇聚审核及监管。14．排查模式时检测到空气中有酒精，将自动转为主动模式。15．供电：内置锂聚合物电池，支持USB充电和汽车点烟器直接进行充电；16．语音播报：为使用方便、更好地体现人性化，须分别在检测事前、事中、事后伴随“请吹气”等语音提示。测量完成时有语音播报测量结果，例如没有饮酒时会报“谢谢配合”，有饮酒时会报“对不起，您已饮酒”等。17．产品须具有符合GB/T21254-2017《呼出气体酒精含量检测仪》标准的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》和公安部下属机构出具的全项认证检测报告并提供加盖生产厂家公章的复印件（复印件加盖制造厂家公章）。 | 个 | 5
3 | 总合计大写： | [5 empty] | 0
商务要求：为方便售后仅限都匀本地商家、中标后3个工作日内供货，供货时需提供《中华人民共和国计量器具型式批准证书》和公安部下属机构出具的全项认证检测报告、售后服务承诺函并提供加盖生产厂家公章的复印件（复印件加盖制造厂家公章）。供应商需按照我单位要求进行平台对接。