## 报价单
瓮安县雍阳街道社区卫生服务中心空调采购及中央空调维护统计表
序号 | 名称 | 型号 | 参数 | 数量 （台） | 单价限价 （台/元） | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注
1 | 格力分体挂机 | KFR-50GW/(50571)FNhAa-B3JY01 | 品牌：格力（GREE） 产品名称：清巧风 变频/定频：变频 能效比：3.82 能效等级：三级 冷暖类型：冷暖 匹数：2匹 适用面积(m2)：20-30 额定制冷量(W)：5020 额定制热量(W)：6680 额定制冷功率(W)：1480 额定制热功率(W)：2100 电辅热(W)：1200 内机质量(kg)：14 外机质量(kg)：35 外机噪音dB(A)： ≤53 循环风量(m3/h)： 1000 电源规格(PH-V-Hz)：1-220-50 | 1 | 4800
2 | 格力分体柜机 | KFR-72LW/(72536)FNhAc-B3JY01 | 品牌：格力（GREE） 产品名称：清凉风 变频/定频：变频 能效比：3.36 能效等级：三级 冷暖类型：冷暖 匹数：3匹 适用面积(m2)：30-40 额定制冷量(W)：7210 额定制热量(W)：9110 额定制冷功率(W)：2350 额定制热功率(W)：3080 电辅热(W)：2100 内机质量(kg)：38 外机质量(kg)：42.5 外机噪音dB(A)： ≤56 循环风量(m3/h)： 1210 电源规格(PH-V-Hz)：1-220-50 | 16 | 6200
3 | 格力分体柜机 | RF12WPdQ/NhA-N3JY01 | 品牌：格力（GREE） 产品名称：清凉湾 变频/定频：变频 能效比：3.09 能效等级：三级 冷暖类型：冷暖 匹数：5匹 适用面积(m2)：55 额定制冷量(W)：12150 额定制热量(W)：13900 额定制冷功率(W)：5100 额定制热功率(W)：4650 电辅热(W)：3200 内机质量(kg)：73 外机质量(kg)：59.5 外机噪音dB(A)：≤60 循环风量(m3/h)：1860 电源规格(PH-V-Hz)：380V3N-/50HZ | 8 | 9300
4 | 格力空调维护 | 中央空调维护 | 维护现有的中央空调维护 | 42 | 100
备注：1.投标方需提供实地勘察证明（现场勘察要求:为保证本次项目成果，参与报价的供应商可到本单位现场勘察，了解现场具体安装位置和要求;如未到现场勘察，中标后均需要按本单位的具体安装位置和具体要求进行安装）。2.投标方中标后提供的产品必须是原装未开封产品，竟价时提上传所供产品品牌生产厂家的资质证明及授权书、商家营业执照。中标方在签订合同后7天内完成空调的安装调试，并提请采购方进行验收。(安装的所有费用均包含在报价中，不得在收取额外的费用，包含:税费、运输费、高空作业费，不锈钢支架、加长铜管费、排水管道安装【需按照采购方要求单独安装排水管】、防盗网开孔，墙面开孔等)，如不能满足的供应商请不要投标，请投标前注意名称、型号、参数等相关数据，如有不符我单位拒绝收货，因供应商延时交货安装或无法交货安装造成的一切损失，我单位将向供应商出具损失清单，供应商将承担所有费用。 3.空调6年质保，中标方必须保证7*24小时服务，接到通知后提供1小时到达现场服务。无法按时供货的公司请不要竟投，如不能按时供货或提供虚假资料的我单位将投诉并取消订单，造成的一切损失由中标方全权承担。 4.此次采购付款周期约为3-6个月。