## Sheet1
龙里中学高一教师办公楼阶梯教室配套设施采购与安装（空调系统）
序号 | 设备名称 | 建议品牌 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 风管机（5匹） | 美的、格力、日立 | 风管机能效级别：一级能效 制热量：大于或等于14000W 制冷量：大于或等于12000W | 套 | 6 | 必须按照建议品牌报价且中标成交安装前提供产品合格证与产品条形码
2 | 线控器 | 美的、格力、日立 | 同品牌自兼容 | 套 | 6 | 必须按照建议品牌报价
3 | 安装费 |  |  | 套 | 6 | 指定位置安装
4 | 开孔 |  |  | 项 | 1 | 指定位置实施
5 | 支架 |  |  | 付 | 6 | 指定位置实施
6 | 铜管/保温 |  |  | 米 | 130 | 包干无增项
7 | 主电源 |  |  | 项 | 1 | 从配电准备室到阶梯教室
8 | 空调配电柜 |  |  | 套 | 1 | 正泰、德力西
9 | 空调电源线 |  |  | 项 | 1 | 从配电柜到空调设备
10 | 空调保温风管 |  |  | 项 | 1 | 包干无增项
11 | 排水及保温 |  |  | 项 | 1 | 指定位置安装
12 | 下出风口 | 定制 | 每套配3个出风口 | 个 | 18 | 下出风，平均分布
13 | 下回风口 | 定制 | 每套配1个回风口 | 个 | 6 | 下回风，指定位置实施
14 | 辅材及税费
安装环境与安装要求 |  | 风管机内机安装于五楼室内顶部，外机安装在五楼室外楼顶。阶梯教室长约24米-宽约13米，依照该数据将6台风管机内机和出风口均匀分布于五楼室内吊顶面，根据对称原则自行计算所需铜管。配电准备室到阶梯教室空调线路需铺设专用线路，各个风管机需铺设本机独立线路（除主线路外），不允许线路搭借使用，各个风管机独立通断。配电准备室到阶梯教室距离约15米。必须用符合承载容量的国标玉蝶多芯线或电缆线完成空调线路敷设，用符合标准的伟星或联塑管对线路封闭连接。空调线路质保年限最低5年。以上要求为必须满足的商务要求之一
商务要求： |  | 1、所有投标商家必须认真阅读上传文件，所有产品、材料必须满足文件内容要求。拒绝品牌替换、降低能效级别报价。
2、中标商家中标签订合同后，必须在10日内完成该项目工程。不得延误！
3、中标商家必须保证产品和材料的质量、数量、能效级别要求，备足备齐材料，施工过程禁止因材料不足不齐而利用替代产品，否则视为违反合约，产生损失由中标商家自行承担，甲方将终止合约，并追究责任。
4、上述项目所用材料除线路外，提供产品必须质保3年及以上。非自然或认为因素出现的故障，商家必须及时免费维修。出现扯皮推诿现象，将按照合同追究责任。以上内容将为合同内容。