## 报价清单
瓮安县人民法院空调采购报价清单
序号 | 名称 | 品牌型号 | 详细参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计
1 | 1.5匹空调 | KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3 | 基本参数 - 空调类型：壁挂式空调 - 冷暖类型：冷暖型 - 变频/定频：变频 - 适用面积：20m²以内 - 匹数：1.5P - 能效等级：1级能效 - 能效比：SEEP:5.27 APF:4.21 - 电源性能：220V/50Hz - 技术参数 制冷剂：R32 - 制冷量：3510W（150-5210W） - 制冷功率：810W（75 - 2030W） - 制热量：5010W（150 - 6770W） - 制热功率：1250W（90 - 2200W） - 电辅加热功率：1000W - 循环风量：710m³/h - 室内机噪音：32-38dB - 室外机噪音：51dB（≤51dB） - 尺寸和重量 - 室内机尺寸：825×293×196mm - 室内机质量：9.5kg - 室外机尺寸：802×555×350mm - 室外机质量：26kg | 14 | 台
2 | 2匹空调 | KFR-50GW/(50571)FNhAa-B3 | 基本参数 - 空调类型：壁挂式空调 - 冷暖类型：冷暖型 - 变频/定频：变频 - 适用面积：30m²以内 - 匹数：2P - 能效等级：3级能效 - 能效比：SEEP:4.41 APF:3.82 - 电源性能：220V/50Hz - 技术参数 - 制冷剂：R32 - 制冷量：5020W（950- 6700W） - 制冷功率：1480W（85 - 1600W） - 制热量：6680W（950 - 8210W） - 制热功率：2100W（310 - 2750W） - 电辅加热功率：1200W - 循环风量：1000m³/h - 室内机噪音：32-38dB - 室外机噪音：54dB（≤54dB） - 尺寸和重量 - 室内机尺寸：942×332×246mm - 室内机质量：14kg - 室外机尺寸：873×555×376mm - 室外机质量：35kg | 6 | 台
3 | 3匹空调 | KFR-72LW/(72536)FNhAp-B3 | 基本参数 - 空调类型：柜式空调 - 冷暖类型：冷暖型 - 变频/定频：变频 - 适用面积：40m²以内 - 匹数：3P - 能效等级：2级能效 - 能效比：SEEP:4.66 APF:4.00 - 电源性能：220V/50Hz - 技术参数 制冷剂：R32 - 制冷量：7250W（900- 9000W） - 制冷功率：2120W（380 - 3400W） - 制热量：9610W（900 - 11730W） - 制热功率：2900W（380 - 3980W） - 电辅加热功率：2100W - 循环风量：1210m³/h - 室内机噪音：35-42dB - 室外机噪音：56dB（≤56dB） - 尺寸和重量 - 室内机尺寸：1770×518×347mm - 室内机质量：39.5kg - 室外机尺寸：958×660×402mm - 室外机质量：43kg | 2 | 台
4 | 5匹空调 | RF120WPdQ/NhA-N3JY01 | 基本参数 - 空调类型：柜式空调 - 冷暖类型：冷暖型 - 变频/定频：变频 - 适用面积：50m²以内 - 匹数：5P - 能效等级：3级能效 - 能效比：SEEP:4.56 APF:3.90 - 电源性能：3-380v-50Hz - 技术参数 制冷剂：R32 - 制冷量：12010W（2440- 14000W） - 制冷功率：3800W（609 - 6400W） - 制热量：14100W（2440 - 16698W） - 制热功率：4200W（609 - 5031W） - 电辅加热功率：3200W - 循环风量：1860m³/h - 室内机噪音：46-50dB - 室外机噪音：59dB（≤59dB） - 尺寸和重量 - 室内机尺寸：587×1882×394mm - 室内机质量：57kg - 室外机尺寸：940×820×460mm - 室外机质量：95kg | 6 | 台
合计
商务要求： 1、投标供应商必须提交售后服务承诺供本单位审核，并于中标当天将货物送到乡镇安装调试完成。 2、提供的售后服务承诺（需加盖公章）。 3、所有不能满足本项目技术，服务要求的报价及供应商，本单位有权拒签订合同。 4、因工作效率提供本单位所有办公设备的免费维修，换件服务，并在我单位办公设备出现故障时起30分钟内到达现场维修处理，如出现本单位办公设备不能修理的，提供备机给本单位免费使用。 5、提供一名专职免费技术人员为本单位定点服务。商家中标后，先按本说明指定的联系电话联系客户，确保所供商品符合客户需求后再送货。 6、对于中标后不能按时提供相关资质，不能按时供货的供应商，本单位将直接给予差评和向本采购云平台或财政投诉。不能满足其中一项本单位将按《政府采购质疑和投诉管理办法》进行投诉，并上报贵州省采购管理部门依法拉入黑名单。 7、本次付款期限较长，对付款时限有要求的供货单位，请忽略此单，谢谢！
必须上传：1.公司资质（盖章）；2.报价清单（盖章）；3.售后服务承诺书（盖章）