## Sheet1
黔南州人民医院采购电器设备清单
序号 | 名称 | 品牌型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 冷藏保鲜柜 | 星星LSC-315C | 规格：575*608*1766mm，360度立体风冷稳定循环，容积307升，制冷方式：风冷，冷藏温度0-10℃，耗电（kw.h/24h)1.42度,噪音；53dB,机械控温，一级能效。质保一年。 | 台 | 1
商务要求 |  |  | 1、提供的产品须是原装未开封新品，交货时必须提供投标产品3C认证、节能环保认证。 2、供应商提供的所有产品应符合技术要求条款中所标称的规格、参数和标准。其质量必须符合产品国家标准或行业标准，并符合出厂检验标准。3、质保一年，接到通知后 5小时内到达现场解决。24小时内无法解决的故障提供备用机备用。 4、报价要求：报价须包括但不限于设备价格、安装、税金、利润、运费、维修费等所有费用。 5、交货及验收：3日内签订合同，合同签订后5个工作日内送货并安装调试完毕。在机子外壳填好供货标签（设备品牌、型号、序列号、安装时间、供货商、维护电话）。 6、交货地点：由供应商负责办理运输，直接送至本单位指定地点。 7、付款方式：货物验收合格，供应商开具完整票据后60个工作日内完成发票审签，财务科审批后支付。