1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 海康威视人脸识别终端 | 海康DS-K1T673M+指纹模块 门禁一体机（含安装） | 台 | 4 | 1600 | 6400 |
| 2 | POE中继器 | 室外防雨(塑料壳)一进二出，poe级联48VPOE 国标供电 100mbps受电口 100mbps供电口 支持标准和协议 以太网10mbps半双工 20mbps全双工 | 个 | 5 | 50 | 250 |
| 3 | 灵动锁 | 与楼宇对讲 门禁系统人脸识别等配套使用 支持门磁信号反馈 进出内外钥匙开门 | 套 | 2 | 150 | 300 |
| 4 | 闭门器 | 门重85KG以上 大号不定位 | 套 | 2 | 150 | 600 |
| 5 | 10口POE交换机 | 普联TL-SF1010P 百兆POE以太网交换机，标准IEEE802.3AT/AFPOE标准 | 台 | 5 | 120 | 600 |
| 6 | POE分离器 | 国标协议，标准带隔离，即插即用 | 条 | 10 | 20 | 200 |
| 7 | 12V5A开关电源 | 12V 5A输出电源输出 | 台 | 2 | 50 | 100 |
| 8 | 门禁专用电源 | 12V 5A 可延时调节 控制各种类型的电锁 带自动保护功能 | 台 | 2 | 150 | 450 |
| 9 | 雷达 | 通用道闸雷达感应器，79G毫米波防砸雷达 ，兼容栅栏杆和直杆 | 对 | 2 | 300 | 600 |
| 10 | 投影仪灯泡 | 原装明基(BENQ）5002投影仪灯泡 | 个 | 1 | 300 | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  总计： (含税价9800 |