|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报价清单** | | | | | | |
| **名称** | **规格（参数）** | **品牌要求** | **单位** | **数量** | 单价 | 总价 |
| 电缆线 | 国标3\*16+2  (硬芯) | 玉蝶、固达、中安 | 米 | 110 | 58 | 6380 |
| 电缆线 | 国标3\*4  (软芯) | 玉蝶、固达、中安 | 米 | 50 | 15 | 750 |
| 三相空开 | 63A | 正泰、德力西、公牛 | 个 | 2 | 25 | 50 |
| 三相空开 | 40A | 正泰、德力西、公牛 | 个 | 1 | 20 | 20 |
| 二相空开 | 40A | 正泰、德力西、公牛 | 个 | 2 | 15 | 30 |
| 五孔插座 | 明装 | 正泰、德力西、公牛 | 个 | 6 | 12 | 72 |
| 商务要求：1、电线要求提供国家检测报告，2、提供出厂合格证，3、电线上标注商家品牌名称，4、包装完好无损。 | | | | | | |
| 合计大写：柒仟贰佰陆拾贰元整 | | | | | | 7302 |